## ССРСС
Приложение № 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной(максимальной ) цены контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством применения иного (сметного) метода. Обоснование применения иного (сметного) метода для определения начальной (максимальной) цены контракта. Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не представляется возможным, так как отсутствуют аналогичные работы и имеются индивидуальные особенности, параметры закупаемого вида работ. Применение нормативного метода невозможно, так как не утверждены требования, устанавливаемые в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Применение тарифного метода невозможно, так как объект закупки не подлежит государственному регулированию. Проектно-сметным методом определяется начальная (максимальная) цена контракта на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Также проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений. Применение затратного метода невозможно, так как он предполагает сопоставление валовой рентабельности затрат Подрядчика, таких данных нет. Вследствие этого применен иной (сметный) метод для определения начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с утвержденным локально сметным расчетом.
| Заказчик | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
(наименование организации)
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 4 412,14 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-1
Система оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта по адресу 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира, зд. 85
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен уровне цен 01.01.2000 (IV квартал 2025 года) | [6 empty] | Составлен в текущем уровне цен
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | ЛС-01-01-01 | Система антитеррористического оповещения |  | 1813.28 | 1504.15 |  | 3317.42
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  |  | 1813.28 | 1504.15 |  | 3317.42 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  |  | 1813.28 | 1504.15 |  | 3317.4 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  |  | 1813.28 | 1504.15 |  | 3317.4 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
2 | ЛС-02-01-01 | Система антитеррористического оповещения. Пусконаладочные работы |  |  |  | 299.08 | 299.1
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 299.08 | 299.1 |  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
| Итого по Главам 1-9 |  |  | 1813.28 | 1504.15 | 299.08 | 3616.51 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  |  | 1813.28 | 1504.15 | 299.08 | 3616.51 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  |  | 1813.28 | 1504.15 | 299.08 | 3616.51 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
3 | ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ | НДС - 22% |  |  | 795.6322 |  | 795.6322
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  |  |  | 795.6322 |  | 795.6322 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  |  | 1813.28 | 1504.15 | 299.08 | 4412.1422 |  |  |  |  | Итого по сводному расчету
в том числе:
| оборудование | [5 empty] | 1504.15
| прочие затраты | [5 empty] | 795.6322
Руководитель проектной организации |  |  |  | Кейко А.В. | [8 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | Кейко А.В. | [9 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [10 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [12 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Начальная (максимальная) цена контракта принята в сумме 4 412 148,53 рублей

## ЛС-01-01-01-
Приложение № 1
к Приложению 2 к извещению об осуществлении закупки
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | [15 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
(наименование стройки) | [17 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2025 № 12 |  |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 03.03.2025 № 12
(наименование объекта капитального строительства) | [21 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 01-01-01 | [14 empty] | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | [7 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 86. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
[15 empty] | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) | [9 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона)
Система оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта по адресу 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира, зд. 85
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 3317.4 | тыс.руб. | [22 empty] | СОШ 2 Югорск ЛС-01-01-01
в том числе:
| строительных работ |  | 431.41 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 727.55 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2886.01 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.87 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1250.41 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 2.71 | чел.-ч.
II квартал 2025 года
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Система антитеррористического оповещения
1 | ГЭСНм10-02-016-07 | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.8; 12: 17340.41
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.4; 7: 24.8; 10: 699.21; 12: 17340.41
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 2044.38
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1; 12: 699.21
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.5; 7: 1; 10: 2044.38; 12: 2044.38
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 1; 10: 699.21; 12: 699.21
| 4 | М |  |  | 12: 239.48 | [15 empty] | Раздел 1. Система антитеррористического оповещения
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  | кг | 0.0024 |  | 0.0048 | 596.81 | 1.86 | 1110.07 |  | 5.33 | [16 empty] | Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 284.15 | 1.86 | 528.52 |  | 10.57 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  | м | 2.11 |  | 4.22 | 2.27 | 1.82 | 4.13 |  | 17.43 | [18 empty] | Средний разряд работы 5,0
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0.08 |  | 0.16 | 174.93 | 1.19 | 208.17 |  | 33.31 | [17 empty] | ЭМ
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.08 | 978.09 | 1.38 | 1349.76 |  | 107.98 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 29.15 | [18 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
| 14.3.02.01-0371 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111 |  |  | т | 2e-05 |  | 4e-05 | 47961.85 | 1.88 | 90168.28 |  | 3.61 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 157.44 | 1.23 | 193.65 |  | 7.75 | [17 empty] | М
| 22.2.02.15-0001 | Скрепы фигурные СкФ-10 |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 232.2 | 1.41 | 327.4 |  | 19.64 | [18 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  | кг | 0.01 |  | 0.02 | 189.97 | 1.24 | 235.56 |  | 4.71 | [18 empty] | Канифоль сосновая
Н | 999-0005 | Масса |  |  | 4: т; 5: 0.003; 7: 0.006 | [18 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 20323.48 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 346.81 | [18 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
|  | ФОТ |  |  | 12: 18039.62 | [18 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 16235.66 | [18 empty] | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 8298.23 | [18 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22602.09; 12: 45204.18 | [18 empty] | Скрепы фигурные СкФ-10
Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм
2 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_1.1 | Система оповещения LPA-Presta-16 настенное крепление, 16 зон, 1000 Вт LS519601 (LPA) |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 165886.01 |  | 331772.02 | [20 empty] | Масса
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 331772.02 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
3 | ГЭСНм10-08-006-03 | Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 10 до 15 | [34 empty] | ФОТ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7; 12: 4068.12 | [23 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7; 7: 7; 10: 581.16; 12: 4068.12 | [23 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
| 4 | М |  |  | 12: 9.42 | [24 empty] | Всего по позиции
| 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 170.67 | 1.38 | 235.52 |  | 9.42
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 4077.54 | [16 empty] | Система оповещения LPA-Presta-16 настенное крепление, 16 зон, 1000 Вт LS519601 (LPA)
3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 81.36 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | ФОТ |  |  | 12: 4068.12
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3661.31 | [16 empty] | Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 10 до 15
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1871.34 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9691.55; 12: 9691.55 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,6
М
4 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_2.1 | Консоль микрофонная LPA-DUO-MIC на 16 зон LS277804 (LPA) |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 27083.55 |  | 27083.55 | [18 empty] | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 27083.55 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
5 | ГЭСНм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | [34 empty] | ФОТ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4; 12: 1569.12 | [23 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 2.4; 10: 653.8; 12: 1569.12 | [23 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
| 4 | М |  |  | 12: 71.11 | [24 empty] | Всего по позиции
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  | кг | 0.0016 |  | 0.0016 | 284.15 | 1.86 | 528.52 |  | 0.85
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0676; 7: 0.0676; 10: 6.76; 12: 0.46 | [16 empty] | Консоль микрофонная LPA-DUO-MIC на 16 зон LS277804 (LPA)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  | 100 шт | 0.03 |  | 0.03 | 978.09 | 1.38 | 1349.76 |  | 40.49 | [24 empty] | Всего по позиции
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.82 | 7895.65 |  | 0.16
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 29.15 | [16 empty] | Устройства промежуточные на количество лучей: 5
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 1640.23 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 31.38 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,5
|  | ФОТ |  |  | 12: 1569.12 | [17 empty] | М
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 1412.21 | [18 empty] | Канифоль сосновая
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 721.8 | [18 empty] | Электроэнергия
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3805.62; 12: 3805.62 | [18 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
Гипс строительный Г-3
6 | ТЦ_89.1.61.02_77_7702680818_03.02.2026_02_3.3 | ACS-114R-Комплект тревожной сигнализации радиоканальный Комплект радиоприемник+2 пульта (2-х кнопочн.), f-раб. 433.92МГц, технология прыгающего кода "KEELOQ®", Ризл.10мВт, до 500 м, до 330 пультов, 5 реж.раб., 2 реле (НО/НЗ) до ~125В/0.5А, U-пит.12...16В, I-потр.27мА (мах), t-раб.-20...+50°С, 85х40х20 мм |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 1851.05 |  | 1851.05 | [18 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1851.05 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
7 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [23 empty] | ФОТ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.416; 12: 861.49 | [23 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.4; 7: 1.416; 10: 608.4; 12: 861.49 | [23 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 3.43 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0044; 12: 2.68
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0044; 10: 778.81; 12: 3.43 | [16 empty] | ACS-114R-Комплект тревожной сигнализации радиоканальный Комплект радиоприемник+2 пульта (2-х кнопочн.), f-раб. 433.92МГц, технология прыгающего кода "KEELOQ®", Ризл.10мВт, до 500 м, до 330 пультов, 5 реж.раб., 2 реле (НО/НЗ) до ~125В/0.5А, U-пит.12...16В, I-потр.27мА (мах), t-раб.-20...+50°С, 85х40х20 мм
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.11; 7: 0.0044; 10: 608.4; 12: 2.68 | [24 empty] | Всего по позиции
| 4 | М |  |  | 12: 49.79
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 5.98 |  | 0.2392 | 174.93 | 1.19 | 208.17 |  | 49.79 | [16 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 917.39 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 17.23 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,0
|  | ФОТ |  |  | 12: 864.17 | [17 empty] | ЭМ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 838.24 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 440.73 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55339.75; 12: 2213.59 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
М
8 | ГЭСНм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 5: 248; 6: 1; 7: 248 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 496; 12: 284877.6 | [21 empty] | Итого прямые затраты
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 496; 10: 574.35; 12: 284877.6 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 4 | М |  |  | 12: 31026.11 | [23 empty] | ФОТ
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  | м | 3.16 |  | 783.68 | 2.27 | 1.82 | 4.13 |  | 3236.6 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.005 |  | 1.24 | 14395.23 | 1.5 | 21592.85 |  | 26775.13 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 2.728 | 260.03 | 1.43 | 371.84 |  | 1014.38 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 315903.71
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 5697.55 | [16 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | ФОТ |  |  | 12: 284877.6 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 270633.72 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,5
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 150985.13 | [17 empty] | М
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2996.86; 12: 743220.11 | [18 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
9 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_4.1 | Громкоговоритель LPA-6W настенный, белый, 6/3/1,5 Вт, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В LS186365 (LPA) |  |  | шт. | 225 | 1 | 225 |  |  | 1695.75 |  | 381543.75 | [18 empty] | Глухари
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 381543.75 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
10 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_5.1 | Громкоговоритель LPA-10W3 настенный, белый, 80...20000 Гц, 94 дБ, 100 В, 10/5 Вт LS186366 (LPA) |  |  | шт. | 23 | 1 | 23 |  |  | 2046.79 |  | 47076.17 | [23 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 47076.17 | [23 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
11 | ГЭСНм10-04-101-09 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [24 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 50; 12: 28717.5
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5; 7: 50; 10: 574.35; 12: 28717.5 | [16 empty] | Громкоговоритель LPA-6W настенный, белый, 6/3/1,5 Вт, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В LS186365 (LPA)
| 4 | М |  |  | 12: 1898.84 | [24 empty] | Всего по позиции
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  | м | 3.16 |  | 31.6 | 2.27 | 1.82 | 4.13 |  | 130.51
| 21.2.03.09-0105 | Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660 |  |  | 1000 м | 0.008 |  | 0.08 | 14395.23 | 1.5 | 21592.85 |  | 1727.43 | [16 empty] | Громкоговоритель LPA-10W3 настенный, белый, 80...20000 Гц, 94 дБ, 100 В, 10/5 Вт LS186366 (LPA)
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  |  | 100 шт | 0.011 |  | 0.11 | 260.03 | 1.43 | 371.84 |  | 40.9 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 30616.34
11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 574.35 | [16 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт
|  | ФОТ |  |  | 12: 28717.5 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 27281.63 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,5
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 15220.28 | [17 empty] | М
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7369.26; 12: 73692.6 | [18 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660
12 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_6.1 | Громкоговоритель LPA-50H рупорный, алюминий, 350-7.000 Гц, 110 дБ, 100 В, 50/25 Вт LS186373 (LPA) |  |  | шт. | 10 | 1 | 10 |  |  | 6542.44 |  | 65424.4 | [18 empty] | Глухари
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 65424.4 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
13 | ГЭСНм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | [34 empty] | ФОТ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.76; 12: 3765.89 | [23 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 5.76; 10: 653.8; 12: 3765.89 | [23 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| 4 | М |  |  | 12: 115.05 | [24 empty] | Всего по позиции
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  | кг | 0.0038 |  | 0.0038 | 284.15 | 1.86 | 528.52 |  | 2.01
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.0884; 7: 0.0884; 10: 6.76; 12: 0.6 | [16 empty] | Громкоговоритель LPA-50H рупорный, алюминий, 350-7.000 Гц, 110 дБ, 100 В, 50/25 Вт LS186373 (LPA)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  | 100 шт | 0.04 |  | 0.04 | 978.09 | 1.38 | 1349.76 |  | 53.99 | [24 empty] | Всего по позиции
| 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | т | 2e-05 |  | 2e-05 | 4338.27 | 1.82 | 7895.65 |  | 0.16
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 899.56 | 1.62 | 1457.29 |  | 58.29 | [16 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 3880.94 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 75.32 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,5
|  | ФОТ |  |  | 12: 3765.89 | [17 empty] | М
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 3389.3 | [18 empty] | Канифоль сосновая
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1732.31 | [18 empty] | Электроэнергия
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9077.87; 12: 9077.87 | [18 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
Гипс строительный Г-3
14 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_7.1 | Блок бесперебойного питания РАПАН-10П исп. 1.2 12В 1А под АКБ 1,2Ач защита АКБ ток заряда 0,3А 352 (Бастион) |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 890.41 |  | 890.41 | [18 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 890.41 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
15 | ТЦ_89.1.62.04_77_7702680818_03.02.2026_02_8.3 | Delta DTM 12012, аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/1,2Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 97х43х58мм, 0,61 кг |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 612.64 |  | 612.64 | [23 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 612.64 | [23 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
СП Прокладка и монтаж сетей связи
16 | ГЭСНм08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [24 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.24; 12: 5013.22
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 8.24; 10: 608.4; 12: 5013.22 | [16 empty] | Блок бесперебойного питания РАПАН-10П исп. 1.2 12В 1А под АКБ 1,2Ач защита АКБ ток заряда 0,3А 352 (Бастион)
| 4 | М |  |  | 12: 570.41 | [24 empty] | Всего по позиции
| 01.3.03.05-0002 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший |  |  | т | 0.001 |  | 0.004 | 23278.34 | 1.86 | 43297.71 |  | 173.19
| 01.3.05.23-0061 | Натрий едкий марка ТД, технический |  |  | т | 0.00011 |  | 0.00044 | 118612.74 | 1.86 | 220619.7 |  | 97.07 | [16 empty] | Delta DTM 12012, аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/1,2Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 97х43х58мм, 0,61 кг
| 01.7.03.01-0005 | Вода дистиллированная |  |  | кг | 2.8 |  | 11.2 | 14.81 | 1.6 | 23.7 |  | 265.44 | [24 empty] | Всего по позиции
| 10.1.01.02-0011 | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2 |  |  | т | 3e-05 |  | 0.00012 | 249385 | 1.16 | 289286.6 |  | 34.71
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 5583.63 | [16 empty] | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 100.26 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | ФОТ |  |  | 12: 5013.22 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,0
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4862.82 | [17 empty] | М
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2556.74 | [18 empty] | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3275.86; 12: 13103.45 | [18 empty] | Натрий едкий марка ТД, технический
Вода дистиллированная
17 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_9.1 | Шкаф монтажный LPA-Presta-BOX для АКБ, настенный, для системы LPA-Presta-16 LS630604 (LPA) |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 9371.25 |  | 18742.5 | [18 empty] | Сплавы алюминиевые литейные АК5М2
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 18742.5 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
18 | ТЦ_89.1.62.04_77_9717003989_03.02.2026_02_10.2 | SF 1265 Аккумулятор Габариты ДхШхВ: 350х167х174мм. Напряжение/ёмкость (в/Ач): 12/65 |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 9371.63 |  | 37486.52 | [23 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 37486.52 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
СП Электротехнические установки на других объектах
19 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [35 empty] | Всего по позиции | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.03; 12: 645.36
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03; 10: 626.56; 12: 645.36 | [16 empty] | Шкаф монтажный LPA-Presta-BOX для АКБ, настенный, для системы LPA-Presta-16 LS630604 (LPA)
| 4 | М |  |  | 12: 4.16 | [24 empty] | Всего по позиции
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 174.93 | 1.19 | 208.17 |  | 4.16
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 649.52 | [16 empty] | SF 1265 Аккумулятор Габариты ДхШхВ: 350х167х174мм. Напряжение/ёмкость (в/Ач): 12/65
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 12.91 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | ФОТ |  |  | 12: 645.36
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 626 | [16 empty] | Прибор или аппарат
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 329.13 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1617.56; 12: 1617.56 | [18 empty] | Средний разряд работы 4,2
М
20 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_11.1 | MVA20-2-006-C Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК (IEK) |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 356.38 |  | 356.38 | [18 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 356.38 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
21 | ГЭСНм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [23 empty] | ФОТ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6; 12: 344.61 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6; 7: 0.6; 10: 574.35; 12: 344.61 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
| 4 | М |  |  | 12: 3.52 | [24 empty] | Всего по позиции
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  | т | 0.0002 |  | 2e-05 | 127406 | 1.38 | 175820.28 |  | 3.52
Н | 999-0005 | Масса |  |  | 4: т; 5: 0.01; 7: 0.001 | [16 empty] | MVA20-2-006-C Авт. выкл.ВА47-29 2Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК (IEK)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 348.13 | [24 empty] | Всего по позиции
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 6.89
|  | ФОТ |  |  | 12: 344.61 | [16 empty] | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 310.15 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 158.52 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,5
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8236.9; 12: 823.69 | [17 empty] | М
Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
22 | ТЦ_59.1.20.05_77_9717003989_03.02.2026_02_12.2 | ЗСК для настенного громкоговорителя ROXTON WP-06T (ЗСК 211) |  |  | шт. | 10 | 1 | 10 |  |  | 752.45 |  | 7524.5 | [20 empty] | Масса
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 7524.5 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
ФОТ
|  | Итоги по разделу 1 Система антитеррористического оповещения : | [34 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 1311248.86 | [23 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | в том числе: | [35 empty] | Всего по позиции
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 347203.32
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 2047.81 | [16 empty] | ЗСК для настенного громкоговорителя ROXTON WP-06T (ЗСК 211)
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 701.89 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Материалы |  |  | 12: 961295.84
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 1822814.11
|  | в том числе: | [36 empty] | Итоги по разделу 1 Система антитеррористического оповещения :
|  | оплата труда |  |  | 12: 347203.32 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 2047.81 | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 701.89 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | материалы |  |  | 12: 961295.84 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | накладные расходы |  |  | 12: 329251.04 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 182314.21 | [26 empty] | Материалы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 347905.21 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 329251.04 | [26 empty] | в том числе:
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 182314.21 | [26 empty] | оплата труда
|  | Всего по разделу 1 Система антитеррористического оповещения |  |  | 12: 1822814.11 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | справочно: | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 12: 920363.89 | [26 empty] | материалы
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 597,246 | [26 empty] | накладные расходы
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 1,0044 | [26 empty] | сметная прибыль
Раздел 2. Кабельная продукция и монтажные материалы | [39 empty] | Всего ФОТ (справочно)
23 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 32.67; 6: 1; 7: 32.67 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 92.1294; 12: 54796.72 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 92.1294; 10: 594.78; 12: 54796.72 | [27 empty] | Всего по разделу 1 Система антитеррористического оповещения
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1009 | [26 empty] | справочно:
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6534; 12: 465.76 | [26 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.3267; 10: 2309.64; 12: 754.56 | [28 empty] | Затраты труда рабочих
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.3267; 10: 817.25; 12: 267 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.3267; 10: 778.81; 12: 254.44 | [15 empty] | Раздел 2. Кабельная продукция и монтажные материалы
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.3267; 10: 608.4; 12: 198.76 | [16 empty] | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 4 | М |  |  | 12: 3870.49 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 13.33 |  | 435.4911 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  | 2530.2 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 0.5 |  | 16.335 | 37.71 | 1.82 | 68.63 |  | 1121.07 | [17 empty] | ЭМ
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0.05 |  | 1.6335 | 79.88 | 1.68 | 134.2 |  | 219.22 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 60141.97 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 1095.93 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | ФОТ |  |  | 12: 55262.48 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 53604.61 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 28183.86 | [17 empty] | М
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4377.91; 12: 143026.37 | [18 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
24 | ТЦ_59.1.21.00_66_6671289991_02.02.2026_02_13.1 | Кабель передачи данных КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.5 ок ГОСТ 31565-2012 00-00026119 (Ивановский кабельный завод) |  |  | м | 20 | 1 | 20 |  |  | 17.36 |  | 347.2 | [18 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 347.2 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
25 | ТЦ_59.1.21.00_66_6671289991_02.02.2026_02_14.1 | Кабель передачи данных КПСнг(А)-FRLSLTx - 1*2*1 (Технокабель-НН) |  |  | м | 3167 | 1 | 3167 |  |  | 32.2 |  | 101977.4 | [23 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 101977.4 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
СП Электротехнические установки на других объектах
26 | ТЦ_59.1.21.00_77_9717003989_03.02.2026_02_15.2 | (01-0061-R) Кабель витая пара U/UTP, CAT 5e, PVC, нг(А)-LSLTx, 4х2х0,52мм, 24AWG, INDOOR, SOLID, зеленый, 305м, РФ REXANT |  |  | м | 30 | 1 | 30 |  |  | 50.59 |  | 1517.7 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1517.7
Кабель передачи данных КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.5 ок ГОСТ 31565-2012 00-00026119 (Ивановский кабельный завод)
27 | ТЦ_59.1.21.00_77_9717003989_03.02.2026_02_16.1 | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 ОК 0,66кВ ГОСТ |  |  | м | 50 | 1 | 50 |  |  | 109.26 |  | 5463 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 5463
Кабель передачи данных КПСнг(А)-FRLSLTx - 1*2*1 (Технокабель-НН)
28 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 13.05; 6: 1; 7: 13.05 | [24 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 212.5845; 12: 127888.71
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 212.5845; 10: 601.59; 12: 127888.71 | [16 empty] | (01-0061-R) Кабель витая пара U/UTP, CAT 5e, PVC, нг(А)-LSLTx, 4х2х0,52мм, 24AWG, INDOOR, SOLID, зеленый, 305м, РФ REXANT
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 9.2 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1305; 12: 70.51
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.1305 | 37.32 | 1.89 | 70.53 |  | 9.2 | [16 empty] | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 ОК 0,66кВ ГОСТ
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.1305; 10: 540.3; 12: 70.51 | [24 empty] | Всего по позиции
| 4 | М |  |  | 12: 3305.98
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 6.5664; 7: 85.6915; 10: 6.76; 12: 579.27 | [16 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0.2 |  | 2.61 | 261.09 | 1.38 | 360.3 |  | 940.38 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т | 0.001 |  | 0.01305 | 99190.96 | 1.38 | 136883.52 |  | 1786.33 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,9
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 131274.4 | [17 empty] | ЭМ
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2557.77 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | ФОТ |  |  | 12: 127959.22 | [18 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 124120.44 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 65259.2 | [17 empty] | М
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24767.19; 12: 323211.81 | [18 empty] | Электроэнергия
Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
29 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_17.2 | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х25 мм (48м/уп) Промрукав (PR.0625251) |  |  | м | 1305 | 1 | 1305 |  |  | 70.73 |  | 92302.65 | [18 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 92302.65 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
30 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_18.2 | Соединитель на стык 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2867) |  |  | шт. | 1305 | 1 | 1305 |  |  | 11.79 |  | 15385.95 | [23 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 15385.95 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
СП Электротехнические установки на других объектах
31 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_19.2 | Внутренний угол 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2819) |  |  | шт. | 500 | 1 | 500 |  |  | 15.38 |  | 7690 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 7690
Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25х25 мм (48м/уп) Промрукав (PR.0625251)
32 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_20.2 | Поворот на 90 градусов 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2843) |  |  | шт. | 500 | 1 | 500 |  |  | 15.38 |  | 7690 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 7690
Соединитель на стык 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2867)
33 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_21.2 | Внешний угол 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2807) |  |  | шт. | 500 | 1 | 500 |  |  | 15.38 |  | 7690 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 7690
Внутренний угол 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2819)
34 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_22.2 | Заглушка 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2855) Заглушка 25х25 (4 шт/комп) Промрукав |  |  | шт. | 500 | 1 | 500 |  |  | 11.79 |  | 5895 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 5895
Поворот на 90 градусов 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2843)
35 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_23.2 | Т-образный угол 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2831) |  |  | шт. | 400 | 1 | 400 |  |  | 15.38 |  | 6152 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 6152
Внешний угол 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2807)
36 | ТЦ_20.2.03.17_77_9717003989_03.02.2026_02_24.2 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута FR ПР-25 (100 шт) Промрукав (PR08.5200) |  |  | уп. | 30 | 1 | 30 |  |  | 1321.76 |  | 39652.8 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 39652.8
Заглушка 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2855) Заглушка 25х25 (4 шт/комп) Промрукав
37 | ГЭСНм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 1.81; 6: 1; 7: 1.81 | [24 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 33.2859; 12: 20024.46
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.39; 7: 33.2859; 10: 601.59; 12: 20024.46 | [16 empty] | Т-образный угол 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2831)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 1.28 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0181; 12: 9.78
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.0181 | 37.32 | 1.89 | 70.53 |  | 1.28 | [16 empty] | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута FR ПР-25 (100 шт) Промрукав (PR08.5200)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0181; 10: 540.3; 12: 9.78 | [24 empty] | Всего по позиции
| 4 | М |  |  | 12: 534.32
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 7.4304; 7: 13.449; 10: 6.76; 12: 90.92 | [16 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0.3 |  | 0.543 | 261.09 | 1.38 | 360.3 |  | 195.64 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т | 0.001 |  | 0.00181 | 99190.96 | 1.38 | 136883.52 |  | 247.76 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,9
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 20569.84 | [17 empty] | ЭМ
37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 400.49 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
|  | ФОТ |  |  | 12: 20034.24 | [18 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 19433.21 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 10217.46 | [17 empty] | М
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27967.4; 12: 50621 | [18 empty] | Электроэнергия
Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм
38 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_25.2 | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 60х40 мм (40м/уп) Промрукав (PR.0560401) |  |  | м | 181 | 1 | 181 |  |  | 194.55 |  | 35213.55 | [18 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 35213.55 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
39 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_26.2 | Соединитель на стык 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2871) |  |  | шт. | 50 | 1 | 50 |  |  | 29.48 |  | 1474 | [23 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1474 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
СП Электротехнические установки на других объектах
40 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_27.2 | Внутренний угол 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2823) |  |  | шт. | 50 | 1 | 50 |  |  | 38.49 |  | 1924.5 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1924.5
Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 60х40 мм (40м/уп) Промрукав (PR.0560401)
41 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_28.2 | Поворот на 90 градусов 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2847) |  |  | шт. | 50 | 1 | 50 |  |  | 38.49 |  | 1924.5 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1924.5
Соединитель на стык 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2871)
42 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_29.2 | Внешний угол 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2811) |  |  | шт. | 50 | 1 | 50 |  |  | 40.42 |  | 2021 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 2021
Внутренний угол 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2823)
43 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_30.2 | Заглушка 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2859) |  |  | шт. | 50 | 1 | 50 |  |  | 30.88 |  | 1544 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 1544
Поворот на 90 градусов 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2847)
44 | ТЦ_20.2.05.00_77_9717003989_03.02.2026_02_31.2 | Т-образный угол 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2835) |  |  | шт. | 40 | 1 | 40 |  |  | 52.43 |  | 2097.2 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 2097.2
Внешний угол 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2811)
45 | ТЦ_20.2.03.17_77_9717003989_03.02.2026_02_32.2 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута FR ПР-60 (100 шт) Промрукав (PR08.5202) |  |  | уп. | 4 | 1 | 4 |  |  | 3090.49 |  | 12361.96 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 12361.96
Заглушка 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2859)
46 | ГЭСН46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см |  |  | 4: 100 шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [24 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 91.54; 12: 53199.39
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.77; 7: 91.54; 10: 581.16; 12: 53199.39 | [16 empty] | Т-образный угол 60х40 мм (4 шт/комп) Промрукав (PR08.2835)
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 5197.7 | [24 empty] | Всего по позиции
| 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 14.62 |  | 29.24 | 115.43 | 1.54 | 177.76 |  | 5197.7
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 58397.09 | [16 empty] | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и хомута FR ПР-60 (100 шт) Промрукав (PR08.5202)
|  | ФОТ |  |  | 12: 53199.39 | [24 empty] | Всего по позиции
| Пр/812-040.1-1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 54795.37
| Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 12: 31387.64 | [16 empty] | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 72290.05; 12: 144580.1 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
Средний разряд работы 3,6
47 | ТЦ_23.3.00.00_77_9717003989_03.02.2026_02_33.1 | Труба из нержавеющей стали AISI 304 3-х метровая d25 мм (1,5мм) (60м/уп) Промрукав (PR08.22658) |  |  | м | 60 | 1 | 60 |  |  | 1036.72 |  | 62203.2 | [17 empty] | ЭМ
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 62203.2 | [18 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
Итого прямые затраты
48 | ГЭСНр69-01-004-01 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных |  |  | 4: 100 отверстий; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [23 empty] | ФОТ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 157.32; 12: 85000 | [23 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 78.66; 7: 157.32; 10: 540.3; 12: 85000 | [23 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 7.05 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.1; 12: 54.03
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0.05 |  | 0.1 | 37.32 | 1.89 | 70.53 |  | 7.05 | [16 empty] | Труба из нержавеющей стали AISI 304 3-х метровая d25 мм (1,5мм) (60м/уп) Промрукав (PR08.22658)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.1; 10: 540.3; 12: 54.03 | [24 empty] | Всего по позиции
| 4 | М |  |  | 12: 6920.92
| 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  | т | 0.0005 |  | 0.001 | 76110.2 | 1.38 | 105032.08 |  | 105.03 | [16 empty] | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных
| 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  | 4: м3; 5: 0.2; 7: 0.4; 10: 0; 12: 0 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 11.1.03.06-0074 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II |  |  | м3 | 0.2 |  | 0.4 | 10082.68 | 1.69 | 17039.73 |  | 6815.89 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,0
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 91982 | [17 empty] | ЭМ
|  | ФОТ |  |  | 12: 85054.03 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| Пр/812-103.0-1 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 78249.71 | [18 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 37423.77 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103827.74; 12: 207655.48 | [17 empty] | М
Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм
49 | ТЦ_20.2.05.00_66_6671289991_02.02.2026_02_34.1 | ОГНЕЗА-ГТ, Терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310мл |  |  | шт. | 30 | 1 | 30 |  |  | 565.85 |  | 16975.5 | [18 empty] | Раствор готовый кладочный, цементный, М100
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 16975.5 | [18 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт II
Итого прямые затраты
50 | ТЦ_24.1.02.01_77_9717003989_03.02.2026_02_35.2 | (07-0200) Хомут nylon 200 х 3,6 мм 100 шт белый REXANT Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 200x3,6мм, белая (100 шт/уп) REXANT |  |  | уп. | 5 | 1 | 5 |  |  | 80.65 |  | 403.25 | [23 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 403.25 | [23 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
СП Прочие ремонтно-строительные работы
51 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [24 empty] | Всего по позиции
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.78; 12: 6411.73
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 10.78; 10: 594.78; 12: 6411.73 | [16 empty] | ОГНЕЗА-ГТ, Терморасширяющийся огнезащитный герметик, 310мл
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 123.54 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.08; 12: 57.03
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 2309.64; 12: 92.39 | [16 empty] | (07-0200) Хомут nylon 200 х 3,6 мм 100 шт белый REXANT Хомут-стяжка кабельная нейлоновая 200x3,6мм, белая (100 шт/уп) REXANT
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 817.25; 12: 32.69 | [24 empty] | Всего по позиции
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 778.81; 12: 31.15
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.04; 10: 608.4; 12: 24.34 | [16 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 4 | М |  |  | 12: 413.04 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 13.33 |  | 26.66 | 5.87 | 0.99 | 5.81 |  | 154.89 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | т | 0.0006 |  | 0.0012 | 43821.53 | 1.84 | 80631.62 |  | 96.76 | [17 empty] | ЭМ
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 79.88 | 1.68 | 134.2 |  | 5.37 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  | 100 шт | 0.05 |  | 0.1 | 696.63 | 1.23 | 856.85 |  | 85.69 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  | 1000 шт | 0.0122 |  | 0.0244 | 1610.33 | 1.79 | 2882.49 |  | 70.33 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 7005.34 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
51.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 128.23 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | ФОТ |  |  | 12: 6468.76 | [17 empty] | М
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 6274.7 | [18 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3299.07 | [18 empty] | Тальк молотый, сорт I
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8353.67; 12: 16707.34 | [18 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
Гильзы кабельные медные 6 мм
52 | ГЭСНм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [18 empty] | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 55.52; 12: 33022.19 | [21 empty] | Итого прямые затраты
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 27.76; 7: 55.52; 10: 594.78; 12: 33022.19 | [22 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
| 2 | ЭМ |  |  | 12: 2011.42 | [23 empty] | ФОТ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.72; 12: 513.23 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.36; 10: 2309.64; 12: 831.47 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.36; 10: 817.25; 12: 294.21 | [24 empty] | Всего по позиции
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.18; 7: 0.36; 10: 778.81; 12: 280.37
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.36; 10: 608.4; 12: 219.02 | [16 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | 4: маш.-ч; 5: 14.32; 7: 28.64; 10: 31.41; 12: 899.58 | [17 empty] | ОТ(ЗТ)
| 4 | М |  |  | 12: 10796.5 | [18 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | 4: кВт-ч; 5: 0.568; 7: 1.136; 10: 6.76; 12: 7.68 | [17 empty] | ЭМ
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг | 1.05 |  | 2.1 | 155.63 | 1.06 | 164.97 |  | 346.44 | [17 empty] | ОТм(ЗТм)
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  | т | 0.00218 |  | 0.00436 | 127406 | 1.38 | 175820.28 |  | 766.58 | [18 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  | т | 0.0515 |  | 0.103 | 70310.45 | 0.89 | 62576.3 |  | 6445.36 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 18.5.08.09-0002 | Патрубки стальные |  |  | м | 2.5 |  | 5 | 272.01 | 1.32 | 359.05 |  | 1795.25 | [18 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  | 10 шт | 0.5 |  | 1 | 944.69 | 1.41 | 1332.01 |  | 1332.01 | [19 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  | 1000 шт | 0.01 |  | 0.02 | 3658.94 | 1.41 | 5159.11 |  | 103.18 | [18 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 46343.34 | [17 empty] | М
52.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 660.44 | [18 empty] | Электроэнергия
|  | ФОТ |  |  | 12: 33535.42 | [18 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 32529.36 | [18 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 17103.06 | [18 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48318.1; 12: 96636.2 | [18 empty] | Патрубки стальные
Перемычки гибкие, тип ПГС-50
53 | ТЦ_08.1.02.13_77_9717003989_03.02.2026_02_36.2 | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 с/з (50м/уп) Промрукав (PR04.0506) |  |  | м | 200 | 1 | 200 |  |  | 130.66 |  | 26132 | [18 empty] | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 26132 | [21 empty] | Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
54 | ТЦ_20.2.03.17_77_9717003989_03.02.2026_02_37.2 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d25-26 мм (100 шт) Промрукав (PR08.4998) |  |  | уп. | 3 | 1 | 3 |  |  | 1483.26 |  | 4449.78 | [23 empty] | ФОТ
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 4449.78 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
СП Электротехнические установки на других объектах
Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Кабельная продукция и монтажные материалы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 881044.98 | [16 empty] | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 с/з (50м/уп) Промрукав (PR04.0506)
|  | в том числе: | [35 empty] | Всего по позиции
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 380343.2
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 8359.19 | [16 empty] | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМО d25-26 мм (100 шт) Промрукав (PR08.4998)
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 1170.34 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Материалы |  |  | 12: 491172.25
|  | Строительные работы |  |  | 12: 431414.28
|  | в том числе: | [36 empty] | Итоги по разделу 2 Кабельная продукция и монтажные материалы :
|  | оплата труда |  |  | 12: 138199.39 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 5204.75 | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 54.03 | [26 empty] | Оплата труда рабочих
|  | материалы |  |  | 12: 86099.62 | [26 empty] | Эксплуатация машин
|  | накладные расходы |  |  | 12: 133045.08 | [26 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 68811.41 | [26 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 1011512.16 | [26 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 242143.81 | [26 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 3154.44 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 1116.31 | [26 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 405072.63 | [26 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 235962.32 | [26 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 124062.65 | [26 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 381513.54 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 369007.4 | [26 empty] | в том числе:
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 192874.06 | [26 empty] | оплата труда
|  | Всего по разделу 2 Кабельная продукция и монтажные материалы |  |  | 12: 1442926.44 | [26 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | справочно: | [37 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 12: 460488.14 | [26 empty] | материалы
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 653,1598 | [26 empty] | накладные расходы
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 1,702 | [26 empty] | сметная прибыль
Раздел 3. ЗИП | [39 empty] | Всего ФОТ (справочно)
55 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_4.1 | Громкоговоритель LPA-6W настенный, белый, 6/3/1,5 Вт, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В LS186365 (LPA) |  |  | шт. | 23 | 1 | 23 |  |  | 1695.75 |  | 39002.25 | [26 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 39002.25 | [26 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
Всего по разделу 2 Кабельная продукция и монтажные материалы
56 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_5.1 | Громкоговоритель LPA-10W3 настенный, белый, 80...20000 Гц, 94 дБ, 100 В, 10/5 Вт LS186366 (LPA) |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 2046.79 |  | 6140.37 | [26 empty] | справочно:
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 6140.37 | [26 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Затраты труда рабочих
57 | ТЦ_89.1.61.02_66_6671289991_02.02.2026_02_6.1 | Громкоговоритель LPA-50H рупорный, алюминий, 350-7.000 Гц, 110 дБ, 100 В, 50/25 Вт LS186373 (LPA) |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 6542.44 |  | 6542.44 | [28 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 6542.44 | [15 empty] | Раздел 3. ЗИП
Громкоговоритель LPA-6W настенный, белый, 6/3/1,5 Вт, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В LS186365 (LPA)
Всего по позиции
Итоги по разделу 3 ЗИП :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 51685.06 | [16 empty] | Громкоговоритель LPA-10W3 настенный, белый, 80...20000 Гц, 94 дБ, 100 В, 10/5 Вт LS186366 (LPA)
|  | в том числе: | [35 empty] | Всего по позиции
|  | Материалы |  |  | 12: 51685.06
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 51685.06 | [16 empty] | Громкоговоритель LPA-50H рупорный, алюминий, 350-7.000 Гц, 110 дБ, 100 В, 50/25 Вт LS186373 (LPA)
|  | в том числе: | [35 empty] | Всего по позиции
|  | материалы |  |  | 12: 51685.06
|  | Всего по разделу 3 ЗИП |  |  | 12: 51685.06
|  | справочно: | [36 empty] | Итоги по разделу 3 ЗИП :
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 12: 51685.06 | [26 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
в том числе:
|  | Итоги по смете: | [37 empty] | Материалы
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 2243978.9 | [26 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 727546.52 | [26 empty] | материалы
|  | Эксплуатация машин |  |  | 12: 10407 | [27 empty] | Всего по разделу 3 ЗИП
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 1872.23 | [26 empty] | справочно:
|  | Материалы |  |  | 12: 1504153.15 | [26 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Строительные работы |  |  | 12: 431414.28
|  | в том числе: | [40 empty] | Итоги по смете:
|  | оплата труда |  |  | 12: 138199.39 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 5204.75 | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 54.03 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | материалы |  |  | 12: 86099.62 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | накладные расходы |  |  | 12: 133045.08 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 68811.41 | [30 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 12: 2886011.33 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [41 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 589347.13 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 12: 5202.25 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 12: 1818.2 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  | 12: 1418053.53 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 12: 565213.36 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 306376.86 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 729418.75 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 698258.44 | [30 empty] | в том числе:
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 375188.27 | [30 empty] | оплата труда
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 3317404.14 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | справочно: | [41 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 12: 1432537.09 | [30 empty] | материалы
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 1250,4058 | [30 empty] | накладные расходы
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 2,7064 | [30 empty] | сметная прибыль
Всего ФОТ (справочно)
Всего накладные расходы (справочно)
| Составил: | [42 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | [42 empty] | ВСЕГО по смете
| Проверил: | [42 empty] | справочно:
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] | [41 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
Затраты труда рабочих
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) | [45 empty] | Затраты труда машинистов
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## ЛС-02-01-01 -
Приложение № 2
к Приложению 2 к извещению об осуществлении закупки
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
(наименование стройки)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01
Система оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта по адресу 628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира, зд. 85 | [13 empty] | СОШ 2 Югорск ЛС-02-01-01
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [12 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 299.08 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 142.42 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 0 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 156.19 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 299.08 | тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[6 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Пусконаладочные работы | [15 empty] | Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ГЭСНп02-02-004-01 | Автономная наладка АС: I категории сложности |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  | Автономная наладка АС: I категории сложности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.25; 12: 5195.13 |  |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.59; 7: 1.59; 10: 976.16; 12: 1552.09 | [5 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.48; 7: 1.48; 10: 889.9; 12: 1317.05 | [5 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.18; 7: 2.18; 10: 1066.97; 12: 2325.99 | [5 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 5195.13 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 5195.13 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3844.4 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1870.25 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10909.78; 12: 10909.78 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНп02-02-005-01 | Комплексная наладка АС: I категории сложности |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  | Комплексная наладка АС: I категории сложности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.5; 12: 4461.6 |  |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.46; 7: 1.46; 10: 976.16; 12: 1425.19 | [5 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.17; 7: 1.17; 10: 889.9; 12: 1041.18 | [5 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.87; 7: 1.87; 10: 1066.97; 12: 1995.23 | [5 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 4461.6 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 4461.6 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3301.58 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1606.18 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9369.36; 12: 9369.36 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСНп02-02-006-01 | Предварительные испытания АС: I категории сложности |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  | Предварительные испытания АС: I категории сложности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 6.37; 12: 6305.69 |  |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 7: 2.13; 10: 976.16; 12: 2079.22 | [5 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 1.68; 10: 889.9; 12: 1495.03 | [5 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.56; 7: 2.56; 10: 1066.97; 12: 2731.44 | [5 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 6305.69 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 6305.69 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4666.21 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2270.05 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13241.95; 12: 13241.95 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНп02-02-007-01 | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  | Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.07; 12: 11969.94 |  |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 3.9; 10: 976.16; 12: 3807.02 | [5 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.13; 7: 3.13; 10: 889.9; 12: 2785.39 | [5 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.04; 7: 5.04; 10: 1066.97; 12: 5377.53 | [5 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 11969.94 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 11969.94 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 8857.76 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4309.18 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25136.88; 12: 25136.88 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСНп02-01-001-05 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 |  |  | 4: система; 5: 1; 6: 1; 7: 1 |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | 4: чел.-ч; 7: 128; 12: 114488.07 |  |  |  |  | ОТ(ЗТ)
| 3-100-01 | Техник I категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.4; 7: 6.4; 10: 644.72; 12: 4126.21 | [5 empty] | Техник I категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.6; 7: 25.6; 10: 976.16; 12: 24989.7 | [5 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 57.6; 7: 57.6; 10: 889.9; 12: 51258.24 | [5 empty] | Инженер II категории
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25.6; 7: 25.6; 10: 799.09; 12: 20456.7 | [5 empty] | Инженер III категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.8; 7: 12.8; 10: 1066.97; 12: 13657.22 | [5 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  | 12: 114488.07 | [6 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  | 12: 114488.07 | [7 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 84721.17 | [7 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 41215.71 | [7 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240424.95; 12: 240424.95 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 142420.43 | [10 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 142420.43 | [10 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 12: 299082.92 | [10 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 12: 299082.92 | [10 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 142420.43 | [10 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 12: 105391.12 | [10 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 51271.37 | [10 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 142420.43 | [10 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 105391.12 | [10 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 51271.37 | [10 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы |  |  | 12: 299082.92 | [11 empty] | Всего по разделу 1 Пусконаладочные работы
|  | справочно: | [21 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 156,19 | [12 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 12: 239266.34 | [10 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  | 12: 239266.34 | [10 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  | 12: 59816.58 | [10 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [21 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  | 12: 59816.58 | [10 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | Итоги по смете: | [24 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 142420.43 | [14 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 12: 142420.43 | [14 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  | 12: 299082.92 | [14 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 12: 299082.92 | [14 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 12: 142420.43 | [14 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 12: 105391.12 | [14 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 12: 51271.37 | [14 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 142420.43 | [14 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 105391.12 | [14 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 51271.37 | [14 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 299082.92 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [25 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 156,19 | [16 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  | 12: 239266.34 | [14 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  | 12: 239266.34 | [14 empty] | Автоматизированные системы управления
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  | 12: 59816.58 | [14 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [25 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  | 12: 59816.58 | [14 empty] | Автоматизированные системы управления
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.