II. Техническое задание на поставку очистителей воздуха

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование Товара | Характеристики товара (форма выпуска и дозировка) |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей, которые могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)*** |  |  |
| 1 | 28.25.14.112 | Очиститель воздуха | Макс. обслуживаемая площадь: не менее 15 м². Потребляемая мощность: не менее 5 Вт. Максимальный воздухообмен: не менее 420 м³/ч. Установка напольная. Максимальный уровень шума – не более 42 дБ. Источник питания – сеть. | УФ лампа – наличие ; Фотокаталитический фильтр –наличие; Фильтр предварительной очистки, электростатический – наличие; Ионизация – наличие; Управление электронное; Регулировка скорости вентилятора – наличие; Индикатор включения/работы – наличие; | Шт. | 2 |
| 2 | 28.25.14.112 | Очиститель воздуха | Макс. обслуживаемая площадь не менее 46 м². Установка настольная, напольная. Потребляемая мощность не менее 9.5 Вт. Макс. уровень шума – не более 7 дБа. | Тип управления – механическое; Ионизация – наличие; Озонирование – наличие; Фильтр предварительной очистки, электростатический – наличие; Регулировка скорости вентилятора – наличие; Индикатор включения/работы – наличие; | Шт. | 2 |
| 3 | 28.25.14.112 | Очиститель воздуха | Обслуживаемая площадь 30 м². Потребляемая мощность не менее 6 Вт. Установка напольная, настольная. Управление со смартфона Wi-Fi. Максимальный уровень шума не более 41 дБ. | Управление электронное; Двухслойный абсорбционный фильтр – наличие; Концентрированная многофункциональная очищающая жидкость – наличие; Ионизация – наличие; Ароматизация – наличие; Регулировка скорости вентилятора – наличие; Таймер – наличие; Дисплей – наличие; Индикатор включения/работы – наличие; | Шт. | 2 |

Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о необходимости предоставить на стадии исполнения контракта выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата, указанного в подпункте «б» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617.

Специалист – эксперт по охране труда                                                                                                                       Т.В. Илюшина