| Управление образования администрации города Югорска Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Мира ул., д. 85, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, Тел./ факс (34675) 7-02-62 E - mail: yugorskschool2@mail.ru ОКПО 40781326, ИНН/ КПП 8622002625/862201001 03.08.2017 г. № 1157 |  |
| --- | --- |

Извещение

о внесении изменений в извещение о проведении

аукциона  в электронной форме № 0187300005817000282

и документацию  об аукционе № 0187300005817000282  на право

заключения гражданско-правового договора на поставку электрических ламп

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» вносит изменения в извещение  и документацию аукциона в электронной форме  № 0187300005817000282 на право заключения гражданско-правового договора на поставку электрических ламп для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Югорска:

1. Изменения в извещение о проведении  аукциона в электронной форме № 0187300005817000282:

1.1.  Пункт 5 «Предмет и начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора»  изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.2. Пункт 16 слова:  «07» августа 2017 года» заменить словами «14» августа  2017 года».

1.3.  Пункт 18 слова: «08» августа 2017 года» заменить словами «15» августа  2017 года».

1.4.  Пункт 19 слова:  «11» августа 2017 года»  заменить словами «18» августа 2017 года».

2. Изменения в документации об аукционе в электронной форме в часть I «Сведения о проводимом аукционе в электронной форме»:

2.1. Пункт 19: слова «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «05»  августа  2017 года» заменить словами «дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе « 12 » августа 2017 года».

2.3. Пункт 20 слова: «07» августа 2017 года» заменить словами «14» августа 2017 года».

2.4. Пункт 21 слова: «08» августа 2017 года»  заменить словами «15» августа  2017 года».

2.5. Пункт 22 слова:  «11» августа 2017 года» заменить словами «18» августа  2017 года».

3. Изменения в части II «Техническое задание».

3.1. «Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям)» части II «Техническое задание»  изложить в новой редакции (Приложение 2).

4. Изменения в части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора».

4.1. Таблицу изложить в новой редакции (Приложение 3)

Директор школы:                                                                                                                    И.А. Ефремова

Исполнитель:

Зам.директора по ХР

Фурсова Полина Павловна

2-59-68

Приложение 1

| Предмет муниципального контракта |  |  |  | Цена за ед. (рублей) | Начальная (максимальная) цена договора, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОКПД2 | Наименование и описание объекта закупки | Ед. Изм. | Количество поставляемых товаров |  |  |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная. Характеристики: Тип колбы - груша, тип цоколя - E 27, Номинальная мощность, не менее 7 Вт, Лампа накаливания, мощность: не менее 60Вт, Цвет освещения - холодный белый (дневной), Цветовая температура: не менее 4000 K, Световой поток, не менее 600 люмен, Срок службы не менее 30 000 часов Размер лампы не менее 60х108 мм. Класс энергопотребления А. Упаковка – индивидуальная. | шт. | 200 | 188,53 | 37706,00 |
| 27.40.15.114 | Лампа люминисцентная. Мощность ламп: не менее 18 Вт; Тип цоколя: G13; Световой поток: не менее 1000 и не более 1200 люмен; Срок службы не менее 12000 часов; Длина колбы: не менее 600 мм и не более 610 мм; Диаметр колбы: не менее 27 мм; Цвет стекла: матовый. Цвет: холодный белый. Количество в упаковке не менее 25 шт." Класс энергопотребления А. Упаковка – индивидуальная. | Шт | 150 | 46,40 | 6960,00 |
| 27.40.15.114 | Лампа люминисцентная. Длина: не менее 1200 мм и не более 1220 мм; Диаметр: колбы не менее 27 мм; Форма колбы: круглая; Напряжение в лампе: не менее 103 В; Мощность ламп: не менее 36 Вт; Тип цоколя: G13; Световой поток: не менее 2800 люмен; Срок службы: не менее 12000 часов; Цвет стекла матовый. Класс энергопотребления А. Упаковка – индивидуальная. | шт | 420 | 60,19 | 25 279,80 |
| Итого: начальная(максимальная) цена гражданско-правового договора |  |  |  |  | 69 945,80 |

Приложение 2

| Предмет муниципального контракта |  |  |  | Цена за ед. (рублей) | Начальная (максимальная) цена договора, (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ОКПД2 | Наименование и описание объекта закупки | Ед. Изм. | Количество поставляемых товаров |  |  |
| 27.40.15.150 | Лампа светодиодная. Характеристики: Тип колбы - груша, тип цоколя - E 27, Номинальная мощность, не менее 7 Вт, Лампа накаливания, мощность: не менее 60Вт, Цвет освещения - холодный белый (дневной), Цветовая температура: не менее 4000 K, Световой поток, не менее 600 люмен, Срок службы не менее 30 000 часов Размер лампы не менее 60х108 мм. Класс энергопотребления А. Упаковка – индивидуальная. | шт. | 200 | 188,53 | 37706,00 |
| 27.40.15.114 | Лампа люминисцентная. Мощность ламп: не менее 18 Вт; Тип цоколя: G13; Световой поток: не менее 1000 и не более 1200 люмен; Срок службы не менее 12000 часов; Длина колбы: не менее 600 мм и не более 610 мм; Диаметр колбы: не менее 27 мм; Цвет стекла: матовый. Цвет: холодный белый. Количество в упаковке не менее 25 шт." Класс энергопотребления А. Упаковка – индивидуальная. | Шт | 150 | 46,40 | 6960,00 |
| 27.40.15.114 | Лампа люминисцентная. Длина: не менее 1200 мм и не более 1220 мм; Диаметр: колбы не менее 27 мм; Форма колбы: круглая; Напряжение в лампе: не менее 103 В; Мощность ламп: не менее 36 Вт; Тип цоколя: G13; Световой поток: не менее 2800 люмен; Срок службы: не менее 12000 часов; Цвет стекла матовый. Класс энергопотребления А. Упаковка – индивидуальная. | шт | 420 | 60,19 | 25 279,80 |