Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту помещения №413 в здании администрации города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. 40 лет Победы,11 .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: по  15.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 20.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Декоративная штукатурка | Декоративная штукатурка для внешней и внутренней отделки поверхности из бетона. Характеристики: Основа смеси - цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки, армирующие микроволокна ; Температура эксплуатации от -50 до +70 °С; Температура применения от +5 до +30 °С; Морозостойкость - F 100 |
| 2 | Краска фасадная | Краска акриловая фасадная, суперстойкая, цвет белый |
| 3 | Сетка | Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

Заведующий по АХР                                                                                   Д.В. Питиримов

Приложение к описанию объекта закупки

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по ремонту помещения №413 в здании Администрации города Югорска

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,4218 |  |  |  |  | 184,42 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 7,03 |  | 0,4218 |  |  | 437,21 |  | 184,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,42 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 191,80 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 108,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 083,83 |  | 485,03 |
| 2 | ГЭСНм08-02-403-03 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,09 | 1 | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,485 |  |  |  |  | 714,72 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 16,5 |  | 1,485 |  |  | 481,29 |  | 714,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0036 |  |  |  |  | 2,08 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,02 |  | 0,0018 |  |  | 1 978,25 |  | 3,56 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0018 |  |  | 661,32 |  | 1,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 |  | 0,0018 |  |  | 640,31 |  | 1,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0018 |  |  | 492,32 |  | 0,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,41 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,01 |  | 0,0009 | 4 338,27 | 1,32 | 5 726,52 |  | 5,15 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,3 |  | 0,027 | 79,88 | 1,45 | 115,83 |  | 3,13 |
|  | 24.3.01.01-0001 | Трубка ХВТ | кг | 0,53 |  | 0,0477 | 262,11 | 1,45 | 380,06 |  | 18,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 747,92 |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 14,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 716,80 |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 702,46 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 365,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 336,00 |  | 1 830,24 |
| 3 | ФСБЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,00318 | 1 | 0,00318 | 71 505,96 | 1,02 | 72 936,08 |  | 231,94 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,18 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,94 |
| 4 | ГЭСН46-03-013-53 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 65 мм до 80 мм | 100 отверстий | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,4546 |  |  |  |  | 1 073,18 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 40,91 |  | 2,4546 |  |  | 437,21 |  | 1 073,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,70 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 56,34 |  | 3,3804 |  |  | 6,42 |  | 21,70 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 094,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,18 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 116,11 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 633,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 47 402,83 |  | 2 844,17 |
| 5 | ГЭСН46-03-013-66 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-53 | 100 отверстий | -0,06 | 1 | -0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубиной 50 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -1,575 |  |  |  |  | -688,61 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 1,75 | 15 | -1,575 |  |  | 437,21 |  | -688,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | -15,17 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,625 | 15 | -2,3625 |  |  | 6,42 |  | -15,17 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -703,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -688,61 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -716,15 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -406,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30 436,83 |  | -1 826,21 |
| 6 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8288 |  |  |  |  | 927,22 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 30,48 |  | 1,8288 |  |  | 507,01 |  | 927,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 1,78 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,03 |  | 0,0018 |  |  | 1 978,25 |  | 3,56 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0018 |  |  | 661,32 |  | 1,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,02 |  | 0,0012 |  |  | 640,31 |  | 0,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0012 |  |  | 492,32 |  | 0,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,27 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 35 |  | 2,1 | 5,87 | 1,47 | 8,63 |  | 18,12 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1,5 |  | 0,09 | 174,93 | 1,2 | 209,92 |  | 18,89 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00315 |  | 0,000189 | 4 338,27 | 1,32 | 5 726,52 |  | 1,08 |
|  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм | 1000 шт | 0,102 |  | 0,00612 | 3 658,94 | 1,08 | 3 951,66 |  | 24,18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,60 |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 18,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 929,00 |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 910,42 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 473,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39 972,50 |  | 2 398,35 |
| 7 | ФСБЦ-20.4.03.06-1037 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44 | шт | 5 | 1 | 5 | 132,07 | 1,12 | 147,92 |  | 739,60 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,60 |
| 8 | Прайс-лист | Рамка для розеток и выключателей, 5 постов, белая | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 272,50 |  | 272,50 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=327,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,50 |
| 9 | ФСБЦ-20.4.03.03-1028 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, компьютерная, RJ45 категории 5e, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 272,59 | 1,12 | 305,30 |  | 305,30 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,30 |
| 10 | ФСБЦ-20.4.03.02-0011 | Рамки из термопласта, 1 пост | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 | 4 406,17 | 1,45 | 6 388,95 |  | 63,89 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,89 |
| 11 | ФСБЦ-20.5.02.11-0001 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт | 0,006 | 1 | 0,006 | 7 782,25 | 1,12 | 8 716,12 |  | 52,30 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,30 |
| 12 | ГЭСН46-03-017-06 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью свыше 0,1 до 0,2 м2 | м3 | 0,0096 | 1 | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*0,04*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,58368 |  |  |  |  | 242,32 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 60,8 |  | 0,58368 |  |  | 415,16 |  | 242,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00384 |  |  |  |  | 1,89 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,23 |  | 0,002208 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 0,02 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,4 |  | 0,00384 |  |  | 640,31 |  | 2,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,4 |  | 0,00384 |  |  | 492,32 |  | 1,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0137 |  | 0,0001315 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,01 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0059 |  | 0,0000566 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 4,81 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,0049 |  | 0,000047 | 5 275,05 | 1,51 | 7 965,33 |  | 0,37 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0095 |  | 0,0000912 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 6,26 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,208 |  | 0,0019968 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 36,56 |
|  | 11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 0,18 |  | 0,001728 | 5 764,42 | 1,78 | 10 260,67 |  | 17,73 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 1,04 |  | 0,009984 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 312,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 244,21 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 253,98 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 144,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 009,38 |  | 710,49 |
| 13 | ФСБЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0,009984 | 1 | 0,009984 | 4 693,99 | 2,38 | 11 171,70 |  | 111,54 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,54 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Прокладка кабеля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 441,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 453,25 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,52 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,75 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 970,85 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 325,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,31 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,48 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,81 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,74 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 479,79 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 894,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 641,94 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,86 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 787,04 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612,88 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,36 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 459,00 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 458,62 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319,15 |
|  |  | Итого по разделу 1 Прокладка кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 219,14 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 5,19888 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,01044 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСНр61-01-002-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,084 | 1 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,5*12*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 19,0344 |  |  |  |  | 8 636,67 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 226,6 |  | 19,0344 |  |  | 453,74 |  | 8 636,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,14028 |  |  |  |  | 65,96 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.час | 1 |  | 0,084 |  |  | 757,93 |  | 63,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1 |  | 0,084 |  |  | 492,32 |  | 41,35 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,67 |  | 0,05628 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 3,63 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,67 |  | 0,05628 |  |  | 437,21 |  | 24,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 380,73 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,35 |  | 0,0294 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1,53 |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2,2 |  | 0,1848 | 3 392,36 | 2,2 | 7 463,19 |  | 1 379,20 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 3,38 |  | 0,28392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 150,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 702,63 |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 7 832,37 |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 3 829,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 259 668,93 |  | 21 812,19 |
| 15 | ГЭСНр61-04-006-01 | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию | 100 м2 | 0,084 | 1 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,77492 |  |  |  |  | 815,13 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 21,13 |  | 1,77492 |  |  | 459,25 |  | 815,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00504 |  |  |  |  | 2,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,06 |  | 0,00504 |  |  | 640,31 |  | 3,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,00504 |  |  | 492,32 |  | 2,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,02 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 20,6 |  | 1,7304 | 65,33 | 1,45 | 94,73 |  | 163,92 |
|  | 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 10,3 |  | 0,8652 | 144,12 | 1,3 | 187,36 |  | 162,10 |
| Н | 01.8.01.06 | Сетки стеклянные | м2 | 111,1 |  | 9,3324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,61 |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 735,85 |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 359,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26 695,95 |  | 2 242,46 |
| 16 | ФСБЦ-01.8.01.06-0001 | Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2 | м2 | 9,3324 | 1 | 9,3324 | 49,36 | 0,93 | 45,90 |  | 428,36 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,36 |
| 17 | ГЭСН15-02-005-01 | Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких | 100 м2 | 0,084 | 1 | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,012 |  |  |  |  | 6 090,20 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 143 |  | 12,012 |  |  | 507,01 |  | 6 090,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,92 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.час | 5,5 |  | 0,462 |  |  | 13,70 |  | 6,33 |
|  | 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч | маш.час | 2,4 |  | 0,2016 |  |  | 17,80 |  | 3,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 527,75 |
|  | 01.3.03.06-0003 | Кислота соляная техническая | кг | 35 |  | 2,94 |  |  | 48,71 |  | 143,21 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,22 |  | 0,10248 |  |  | 52,14 |  | 5,34 |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2,2 |  | 0,1848 |  |  | 7 463,19 |  | 1 379,20 |
| Н | 13.1.01.01 | Раствор декоративный | м3 | 0,7 |  | 0,0588 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 627,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 090,20 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 6 151,10 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 984,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 199 561,55 |  | 16 763,17 |
| 18 | ФСБЦ-14.5.08.04-1002 применительно | Декоративная штукатурка Церезит СТ60,камешковая 1,5 мм// Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности из бетона, кирпича и хризотилцементных листов, крупность заполнителя 1,5 мм, расход 1,5-2,0 кг/м2, цвет белый | т | 0,02436 | 1 | 0,02436 | 95 607,32 | 1,5 | 143 410,98 |  | 3 493,49 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,36/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 493,49 |
| 19 | ГЭСНр62-02-006-01 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100 м2 | 1,3076 | 1 | 1,3076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=130,76 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 32,807684 |  |  |  |  | 14 705,39 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 25,09 |  | 32,807684 |  |  | 448,23 |  | 14 705,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,06538 |  |  |  |  | 32,19 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.час | 0,1 |  | 0,13076 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 1,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,05 |  | 0,06538 |  |  | 640,31 |  | 41,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,06538 |  |  | 492,32 |  | 32,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 970,70 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 1,8 |  | 2,35368 | 2 507,62 | 1,47 | 3 686,20 |  | 8 676,14 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,013076 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 1,10 |
|  | 01.8.01.07-0001 | Стекло жидкое калийное | т | 0,023 |  | 0,0300748 | 40 136,10 | 1,9 | 76 258,59 |  | 2 293,46 |
| Н | 14.3.02.05 | Краски силикатные | т | 0,028 |  | 0,0366128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 751,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 737,58 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 13 411,20 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 6 779,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35 134,57 |  | 45 941,97 |
| 20 | Прайс-лист | Краска акриловая фасадная Лакра, 14 кг, суперстойкая | шт | 2,8021429 | 1 | 2,8021429 |  |  | 2 531,67 |  | 7 094,10 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=39,23/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3038,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 094,10 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт стен : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 692,82 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 247,39 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,65 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,63 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 221,15 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 681,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 247,39 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,63 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 127,05 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 130,52 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 952,40 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 094,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 094,10 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 348,02 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 130,52 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 952,40 |
|  |  | Итого по разделу 2 Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 775,74 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 65,629004 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,2107 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Очистка помещения от строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,00315 | 1 | 0,00315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,315 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,5922 |  |  |  |  | 219,53 |
|  | 1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 | чел.-ч | 188 |  | 0,5922 |  |  | 370,71 |  | 219,53 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 |  | 0,315 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,53 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 204,16 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 96,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 165 168,25 |  | 520,28 |
| 22 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,315 | 1 | 0,315 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,32445 |  |  |  |  | 119,20 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,32445 |  |  | 367,40 |  | 119,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,80 |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | 100 шт | 0,2 |  | 0,063 |  |  | 2 742,83 |  | 172,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,20 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 110,86 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 52,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 445,43 |  | 455,31 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,73 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,80 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,73 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,80 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,02 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,04 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,73 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 315,02 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,04 |
|  |  | Итого по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 975,59 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0,91665 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 645,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 039,37 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,17 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,38 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 364,80 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 982,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 397,43 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,13 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,52 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 483,66 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 291,28 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 581,23 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 988,22 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 641,94 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,04 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,86 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 881,14 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612,88 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,36 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |