II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:

Место поставки: 628260, ул. Мира, 85, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ – Югра

Сроки поставки: поставка товара с даты заключения гражданско-правового договора по 01.06.2020 г.

Количество поставляемого товара: В соответствии с настоящим техническим заданием и условиями гражданско-правового договора.

Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар (партию товара) либо, в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком счета и счета-фактуры.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):

| № п/п |  | Предмет гражданско-правового договора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ОКПД2 | Наименование и описание объекта закупки | Рисунок объекта закупки | Ед. изм. | Количество поставляемых товаров |
| 1 | 32.99.53.130 | # Трансформатор учебный Трансформатор учебный предназначен для демонстрации опытов на уроках физики в средней школе, учреждениях начального и среднего профессионального образования. Применяется для демонстрации количественных основ принципа работы электрического трансформатора, в качестве наглядного пособия при изучении явления магнитной индукции. |  | шт | 1 |
| 2 | 32.99.53.130 | # Модель для демонстрации в объеме линий магнитного поля Модель предназначена для использования на уроках физики, для демонстрации распределения в пространстве линий магнитного поля полосового и дугообразного магнитов. Прибор представляет собой два дискретных цилиндра. Один круговой цилиндр должен быть с шестью диаметрально и равномерно расположенными пластинами, одна из которых является съемной. Второй эллиптический цилиндр с восьмью диаметрально расположенными пластинами, одна из которых съемная. Высота каркасов цилиндров не менее 20 см и не более 25 см. В комплектации: не менее 2 цилиндров, не менее 2 магнитов. |  | шт | 1 |
| 3 | 32.99.53.130 | ### Диск Ньютона. Предназначен для использования на уроках физики. Позволяет получить белый свет из нескольких лучей разных цветов. Диск разделен на секторы цветов видимого спектра. |  | шт | 1 |
| 4 | 32.99.53.130 | Спектроскоп двухтрубный. Предназначен для регистрации видимого спектра визуально или посредством цифровой видеокамеры, установленной в позицию окуляра. Прибор имеет подсвечиваемую визирную шкалу. В комплектацию прибора входят: спектроскоп, устойчивая подставка-основание из металла, руководство по эксплуатации |  | шт | 1 |
| 5 | 32.99.53.130 | ### Маятник Максвелла. Предназначен для демонстрации перехода потенциальной энергии тела в кинетическую энергию. Представляет собой массивный стальной диск диаметром не менее 125 мм, укрепленный на оси. На концах оси имеются отверстия для закрепления нити. ### Технические характеристики: Диаметр диска не менее 125 мм не более 127 мм. Толщина диска не менее 10 мм и не более 11 мм. |  | шт | 1 |
| 6 | 32.99.53.130 | Блок питания 24В регулируемый. Предназначен для питания электроустановок при постановке демонстрационных опытов. Он позволяет плавно регулировать напряжение от 0 до 30 В переменного тока и от 0 до 24 В постоянного тока. (неизменяемое значение показателей) Технические характеристики Габаритные размеры: не менее 260 х 170 х 160 мм. Масса: не менее 7 кг. Напряжение питания: не менее 220 В. Потребляемая мощность, Вт, не более 250 Параметры выходного напряжения: постоянное (плавно регулируемое напряжение) – от 0 до 24 В с током нагрузки до 10 А; переменное (плавно регулируемое напряжение) – от 0 до 30 В с током нагрузки до 10 А. (неизменяемое значение показателей) Источник питания регулируемый выполнен в металлическом корпусе. На его лицевой панели расположены вольтметр и амперметр класса точности не менее 2.5, показывающие выходное напряжение и силу тока, потребляемого демонстрационной установкой, клеммы для подключения потребителей и рукоятки регулировки выходного напряжения, тумблер включения источника питания и предохранитель. |  | шт | 1 |
| 7 | 32.99.53.130 | - Прибор для демонстрации вращения рамки в магнитном поле (с магнитами). Прибор предназначен для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле и возникновения электродвижущей силы в проводнике при его движении в магнитном поле. Габаритные размеры в упаковке (Д*Ш*В): не менее 22*12*12 см. Вес: не более 0,2 кг. Комплектность: цилиндрические магниты, рамка с медным проводом в сборе – 1 шт., цилиндрические магниты редкоземельные – 2 шт, руководство по эксплуатации – 1 шт. |  | шт | 1 |
| 8 | 32.99.53.130 | - Катушка-моток лабораторная. Предназначена для использования на уроках физики в при проведении фронтальных лабораторных работ по электродинамике. Катушка намотана на жестком и легком теплостойком пластиковом каркасе круглой формы тонким эмалированным медным проводом ПЭТВ-2, имеет гибкие соединительные проводники. - Технические характеристики: - Сопротивление катушки не менее 4 ОМ, Внутренний диаметр каркаса не менее 40 мм. |  | шт | 15 |
| 9 | 32.99.53.130 | Цилиндр с отпадающим дном. Прибор предназначен для демонстрации направления действия силы, со стороны жидкости на погруженное в нее тело, исследования зависимости величины силы давления жидкости от глубины погружения тела. Основные характеристики: Длина цилиндра: не менее 30 см; Диаметр цилиндра: не менее 25 мм; Длина цепочки: не менее 38 см; Масса прибора в сборе: не более 0,1 кг. |  | шт | 1 |
| 10 | 32.99.53.130 | Прибор для демонстрации равномерного движения. Прибор предназначен для проведения опытов по разделу «Механика» школьного курса физики. Прибор служит для наблюдения и изучения равномерного прямолинейного движения тела, измерения перемещения, определения скорости движения тела. Трубка с заглушкой-1 шт, кольцо индикаторное-3 шт, Поплавок-1 шт, Пробка-1 шт. Основные характеристики: Скорость движения поплавка не более 5 см/с; Длина трубки не менее 0,8 м; Диаметр трубки не менее 25 мм. |  | шт | 1 |
| 11 | 20.59.52.194 | Набор 16 ВС «Металлы, оксиды» Алюминий гранулированный не менее 0,05кг и не более 0,055 кг. Железо металлическое восстановленное не менее 0,2 кг и не более 0,25 кг. Железо (III) оксид: не менее 0,05 кг. - Медь (II) оксид: не менее 0,1 кг. Цинк гранулированный: не менее 0,1 кг. |  | шт | 1 |
| 12 | 20.59.52.194 | Набор 6С «Органические вещества» - Гексан: не менее 0,05кг. - Глюкоза: не менее 0,05 кг. - Глицерин: не менее 0,15 кг. - Кислота муравьиная: не менее 0,05 кг. Кислота уксусная: не менее 0,2 кг. |  | шт | 1 |
| 13 | 20.59.52.194 | Набор № 3 ОС "Гидроксиды". Состав набора: Аммиак водный 25% : не менее 0,5 кг. Калия гидроксид: не менее 0,2 кг. Кальция гидроксид: не менее 0,5 кг. Натрия гидроксид: не менее 0,5кг. |  | шт | 1 |
| 14 | 32.99.53.130 | Лоток для раздаточного материала. Используется для хранения и раздачи учащимся наглядных пособий, инструментов и химических реактивов для проведения ГИА, лабораторных работ. Изготовлен из прочного пластика с габаритами не менее 300х250х60 мм. и толщиной стенок не менее 1мм. |  | шт | 20 |
| 15 | 20.59.52.194 | Набор № 15 ВС "галогены". Состав набора (кг): Бром "ч" не менее 0,015 кг. Йод "ч" не менее 0,02 кг. |  | шт | 1 |
| 16 | 20.59.52.194 | - Набор № 21 ВС "Неорганические вещества" Состав: Кальций окись: не менее 200 г. Медь сернокислая: не менее 200 г. Медь (II) углекислая основная: не менее 200 г. Натрий углекислый: не менее 200 г. Натрий углекислый кислый: не менее 200 г. |  | шт | 1 |
| 17 | 32.99.53.130 | Оборудование для лабораторных работ по физике. Комплект №1 - • весы электронные, • измерительный цилиндр (мензурка), предел измерения не менее 250 мл (цена деления не менее 2 мл), • стакан пластиковый не менее 250 мл - 2 шт, • динамометр №1, предел измерения не менее 1 Н (цена деления не менее 0,02 Н), • динамометр №2, предел измерения не менее 5 Н (цена деления не менее 0,1 Н), • поваренная соль, ложка для перемешивания, • цилиндр стальной №1, V = (25,0±0,3) см3, m = (195±2) г, • цилиндр алюминиевый №2, V = (25,0±0,7) см3, m = (70±2) г, • цилиндр пластиковый №3, V = (56,0±1,8) см3, m = (66±2) г (имеет шкалу вдоль образующей с ценой деления не менее 1 мм, длина не менее 80 мм), • цилиндр алюминиевый №4, V = (34,0±0,7) см3, m = (95±2) г. • нить длиной не менее 1,2 м. Комплект уложен в отдельный лоток с ложементом и крышкой. |  | шт | 15 |
| 18 | 32.99.53.130 | Оборудование для лабораторных работ по физике. Комплект №2 • штатив лабораторный с держателями, • динамометр №1, предел измерения не менее 1 Н (цена деления не менее 0,02 Н), • динамометр №2, предел измерения не менее 5 Н (цена деления не менее 0,1 Н), • пружина 1 на планшете с миллиметровой шкалой, жёсткость (50±2) Н/м, • пружина 2 на планшете с миллиметровой шкалой, жёсткость (10±2) Н/м, • груз - 3 шт., с обозначением №1, №2, №3, массой по (100±2) г каждый, • груз наборный, позволяющий устанавливать массу грузов: массой (60±1) г, массой (70±1) г, массой (80±1) г, • линейка и транспортир, длина линейки не менее 300 мм с миллиметровыми делениями, • брусок с крючком и нитью, масса бруска m = (50±5) г • направляющая, длиной не менее 500мм. Две поверхности направляющей имеют разные коэффициенты трения бруска по направляющей: поверхность "А" - 0,2, поверхность "Б" - 0,6.(неизменяемое значение покеазателей) Комплект уложен в отдельный лоток с ложементом и крышкой. |  | шт | 15 |
| 19 | 32.99.53.130 | Оборудование для лабораторных работ по физике. Комплект №3 • источник питания постоянного тока варианты комплектации: • выпрямитель с входным напряжением в диапозоне 36- 42 В • батарейный блок диапазон от 1,5 до 7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения. • вольтметр двухпредельный, предел измерения не менее 3 В, цена деления не менее 0,1 В; предел измерения не менее 6 В, цена деления не менее 0,2 В, • амперметр двухпредельный, предел измерения не менее 3 А, цена деления не менее 0,1 А; предел измерения не менее 0,6 А, цена деления не менее 0,02 А, • резистор R1, сопротивление не менее (4,7±0,5) Ом, • резистор R2, сопротивление не менее (5,7±0,6) Ом, • резистор R3, сопротивление не менее (8,2±0,8) Ом, • набор проволочных резисторов plS (резисторы обеспечивают проведение исследования зависимости сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника), • лампочка, номинальное напряжение не менее 4,8 В, сила тока не менее 0,5 А, • переменный резистор (реостат), сопротивление не менее 10 Ом, • соединительные провода не менее 10 шт., • ключ. Комплект уложен в отдельный лоток с ложементом и крышкой. |  | шт | 15 |
| 20 | 32.99.53.130 | Оборудование для лабораторных работ по физике. Комплект №4 • источник питания постоянного тока варианты комплектации: • выпрямитель с входным напряжением диапазон от 36 до 42 В • батарейный блок диапазон от 1,5 до 7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения. • собирающая линза 1, фокусное расстояние F1=(100±10) мм, • собирающая линза 2, фокусное расстояние F2=(50±5) мм, • рассеивающая линза 3, фокусное расстояние F3=-(75±5) мм, • линейка, длина не менее 300 мм с миллиметровыми делениями, • экран, • направляющая (оптическая скамья), • слайд "Модель предмета", • щелевая диафрагма, • осветитель, обеспечивает опыты с линзами и возможность получения узкого пучка для опыта с полуцилиндром, • полуцилиндр, диаметр не менее (50±5) мм, показатель преломления примерно 1,5, • планшет на плотном листе с круговым транспортиром и с обозначением места для полуцилиндра. Комплект уложен в отдельный лоток с ложементом и крышкой. |  | шт | 15 |
| 21 | 32.99.53.130 | Оборудование для лабораторных работ по физике. Комплект №5 • секундомер электронный с датчиками, • направляющая со шкалой, обеспечивает установку датчиков положения и установку пружины маятника • брусок деревянный с пусковым магнитом, масса бруска не менее (50±2) г, одна из поверхностей бруска имеет отличный от других коэффициент трения скольжения), • штатив с креплением для наклонной плоскости, • транспортир, • нитяной маятник с грузом и с пусковым магнитом (имеется возможностью изменения длины нити, длина нити не менее 50 см, масса груза не менее 100 г), • груз - 4 шт., массой не менее (100±2) г каждый, • пружина 1, жесткость не менее (50±2) Н/м, • пружина 2, жесткость не менее (20±2) Н/м, • мерная лента. Комплект уложен в отдельный лоток с ложементом и крышкой. |  | шт | 15 |
| 22 | 32.99.53.130 | Оборудование для лабораторных работ по физике. Комплект №6 • штатив лабораторный с держателями, • рычаг, длина не менее 40 см с креплениями для грузов, • блок подвижный, • блок неподвижный, • нить, • груз - 3 шт., массой не менее (100±2) г каждый, • динамометр, предел измерения не менее 5 Н, цена деления не менее 0,1 Н, • линейка, длиной не менее 300 мм с миллиметровыми делениями, • траснпортир. Комплект уложен в отдельный лоток с ложементом и крышкой. |  | шт | 15 |
| 23 | 32.99.53.130 | Оборудование для лабораторных работ по физике. Комплект №7 • калориметр, • термометр, • весы электронные, • измерительный цилиндр (мензурка), предел измерения не менее 250 мл, • цилиндр стальной на нити №1, V = (25,0±0,1) см3, m = (189±2) г, • цилиндр алюминиевый на нити №2, V = (25,0±0,1) см3, m = (68±2) г, • нить длиной не менее 1,2 мл. Комплект уложен в отдельный лоток с ложементом и крышкой. |  | шт | 15 |

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, протокол лабораторных исследований, декларация о соответствии, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.