## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ ПОЧТЫ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: дефектный акт
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________222,736 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________32,873 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,686 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________40,558 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4552,59 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие обоев: простых и улучшенных (100 м2) НР (492,71 руб.): 81% от ФОТ СП (304,15 руб.): 50% от ФОТ | 7,4987 749,87 / 100 | 81,12 81,12 |  |  | 608.29 | 608.29 |  |  | 10.4 | 77.99
2 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м) НР (76,88 руб.): 84% от ФОТ СП (62,23 руб.): 68% от ФОТ | 3,1118 311,18 / 100 | 29,41 29,41 |  |  | 91.52 | 91.52 |  |  | 3.77 | 11.73
3 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2) НР (231,59 руб.): 84% от ФОТ СП (187,48 руб.): 68% от ФОТ | 3,043 304,3 / 100 | 92,9 88,84 | 4,06 1,76 |  | 282.69 | 270.34 | 12,35 5,36 |  | 11.39 | 34.66
4 | ФЕРр57-2-4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (100 м2) НР (536,07 руб.): 84% от ФОТ СП (433,96 руб.): 68% от ФОТ | 0,656 65,6 / 100 | 2000,71 948,54 | 1052,17 24,3 |  | 1312.47 | 622.24 | 690,23 15,94 |  | 111.2 | 72.95
5 | ФЕР15-01-047-17 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр Применительно | Демонтаж подвесного потолка типа Армстронг по металлокаркасу - Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (672,08 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (317,37 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,494 49,4 / 100 | 1583,29 1323,52 | 259,77 50,71 |  | 782.15 | 653.82 | 128,33 25,05 |  | 140.8 | 69.56
6 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт) НР (81,05 руб.): 89% от ФОТ СП (59,2 руб.): 65% от ФОТ | 0,63 63 / 100 | 145,98 143,48 | 2,5 1,08 |  | 91.97 | 90.39 | 1,58 0,68 |  | 17.89 | 11.27
7 | ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт) НР (125,79 руб.): 78% от ФОТ СП (80,64 руб.): 50% от ФОТ | 0,18 18 / 100 | 935,72 865,7 | 70,02 30,24 |  | 168.43 | 155.83 | 12,6 5,44 |  | 110 | 19.8
8 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие дверных полотен (100 м2) НР (15,86 руб.): 86% от ФОТ СП (11,43 руб.): 62% от ФОТ | 0,064 (0,8*2*4) / 100 | 288,06 288,06 |  |  | 18.44 | 18.44 |  |  | 36.28 | 2.32
9 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (с сохранением материала) (100 шт) НР (49,47 руб.): 86% от ФОТ СП (35,66 руб.): 62% от ФОТ | 0,04 4 / 100 | 1643,9 1437,99 | 205.91 |  | 65.76 | 57.52 | 8.24 |  | 179.3 | 7.17
10 | ФЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Снятие наличников (с сохранением материала) (100 м) НР (28,17 руб.): 86% от ФОТ СП (20,31 руб.): 62% от ФОТ | 0,98 98 / 100 | 33,43 33,43 |  |  | 32.76 | 32.76 |  |  | 4.21 | 4.13
11 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (м3) НР (554,75 руб.): 93% от ФОТ СП (387,73 руб.): 65% от ФОТ | 4.816 | 204,26 123,86 | 80.4 |  | 983.72 | 596.51 | 387.21 |  | 15.88 | 76.48
12 | ФЕРр55-6-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных (100 м2) НР (10,83 руб.): 93% от ФОТ СП (7,57 руб.): 65% от ФОТ | 0,00843 0,843 / 100 | 6577,34 1379,59 | 371,73 1,16 | 4826.02 | 55.45 | 11.63 | 3,13 0,01 | 40.69 | 153.8 | 1.3
Вывоз и утилизация строительного мусора
13 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (140,27 руб.): 82% от ФОТ СП (85,53 руб.): 50% от ФОТ | 0,1255 12,55 / 100 | 1363 1363 |  |  | 171.06 | 171.06 |  |  | 188 | 23.59
14 | ФЕРм13-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Влажная уборка помещений и оборудования (100 м2) НР (24,8 руб.): 106% от ФОТ СП (14,04 руб.): 60% от ФОТ | 3,3473 334,73 / 100 | 14,66 6,99 |  | 7.67 | 49.07 | 23.4 |  | 25.67 | 0.82 | 2.74
15 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 12.55 | 42.98 | 42.98 |  | 539.4 |  | 539.4
16 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) НР 0% от СП 0% от | 12.55 | 11.42 | 11.42 |  | 143.32 |  | 143.32
17 | Калькуляция | Утилизация мусора строительного (м3) | 10,458333 12,55/1,2 | 35,15 |  | 35,15 | 367.61 |  |  | 367.61
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 5764.11 | 3403.75 | 1926,39 52,48 | 433.97 |  | 415.69
Накладные расходы | [6 empty] | 3040.32
Сметная прибыль | [6 empty] | 2007.31
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 10491.61 |  |  |  |  | 401.68
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 320.13 |  |  |  |  | 14.01
Итого | [6 empty] | 10811.74 |  |  |  |  | 415.69
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 433.97
Машины и механизмы | [6 empty] | 1926.39
ФОТ | [6 empty] | 3456.23
Накладные расходы | [6 empty] | 3040.32
Сметная прибыль | [6 empty] | 2007.31
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 10811.74 |  |  |  |  | 415.69
Раздел 2. Отделочные работы
18 | ФЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (т) НР (25,92 руб.): 90% от ФОТ СП (20,16 руб.): 70% от ФОТ | 0.02 | 2860,8 1433,2 | 63,11 7,05 | 1364.49 | 57.22 | 28.66 | 1,26 0,14 | 27.3 | 165.88 | 3.32
19 | ФССЦ-08.4.03.04-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III (т) | 0.0208 | 5650 |  | 5650 | 117.52 |  |  | 117.52
20 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (без стоимости материалов) (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,46 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (35,25 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,0567 (1,89*3) / 100 | 4449,84 945,17 | 1416,1 215,71 | 2088.57 | 252.31 | 53.59 | 80,29 12,23 | 118.43 | 102.9595 | 5.84
21 | ФЕРр56-12-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена дверных приборов: замки врезные (100 шт) НР (89,5 руб.): 86% от ФОТ СП (64,52 руб.): 62% от ФОТ | 0,2 20 / 100 | 588,23 520,33 |  | 67.9 | 117.65 | 104.07 |  | 13.58 | 61 | 12.2
22 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (39,74 руб.): 95%*0.9 от ФОТ СП (33,58 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 1,89 0,9*2,1 | 93,77 24,3 | 8,83 0,29 | 60.64 | 177.23 | 45.93 | 16,69 0,55 | 114.61 | 2.3805 | 4.5
23 | ФССЦ-07.1.01.01-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм // Дверь противопожарная металлическая (шт) | 1 | 2640.46 |  | 2640.46 | 2640.46 |  |  | 2640.46
24 | ФЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Установка и крепление наличников (без стоимости материалов) (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (80,99 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (38,86 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 0,98 98 / 100 | 85,26 73,47 | 3,29 0,58 | 8.5 | 83.55 | 72 | 3,22 0,57 | 8.33 | 8.993 | 8.81
25 | ФЕР26-01-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Защита дверей полиэтиленовой пленкой - Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (85,02 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (53,53 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,608 60,8 / 100 | 996,25 144,34 | 20,54 3,63 | 831.37 | 605.72 | 87.76 | 12,49 2,21 | 505.47 | 16.514 | 10.04
26 | ФССЦ-01.7.07.12-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм (м2) | 69,92 | 3.62 |  | 3.62 | 253.11 |  |  | 253.11
27 | ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) НР (56,66 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП (32,29 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 0,454 0,227*2 | 246,41 119,53 | 2.13 | 124.75 | 111.87 | 54.27 | 0.97 | 56.63 | 14.63 | 6.64
28 | ФССЦ-05.2.03.12-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кирпич одинарный гиперпрессованный, размер 250x120x65 мм, марка 250 (1000 шт) | 0,1816 | 1844.05 |  | 1844.05 | 334.88 |  |  | 334.88
29 | ФЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (71,38 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (33,71 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,0832 8,32 / 100 | 2046,3 799,94 | 115,96 66,53 | 1130.4 | 170.25 | 66.56 | 9,65 5,54 | 94.04 | 85.1 | 7.08
30 | ФЕРр62-47-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (м2) НР (1809,98 руб.): 84% от ФОТ СП (1077,37 руб.): 50% от ФОТ | 491,95 440,25+51,7 | 4,38 4,38 |  |  | 2154.74 | 2154.74 |  |  | 0.58 | 285.33
31 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (252,13 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (119,06 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 4,9195 (440,25+51,7) / 100 | 52,83 51,44 | 1,21 0,33 | 0.18 | 259.9 | 253.06 | 5,95 1,62 | 0.89 | 5.3475 | 26.31
32 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Состав грунтовочный глубокого проникновения (кг) | 50.6709 | 21.77 |  | 21.77 | 1103.11 |  |  | 1103.11
33 | ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (583,56 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (275,57 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 4,9195 (440,25+51,7) / 100 | 524,6 119,21 | 2,85 0,61 | 402.54 | 2580.77 | 586.45 | 14,02 3,00 | 1980.3 | 12.535 | 61.67
34 | ФЕР11-01-011-09 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм // Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит 5000" (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (910,51 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (499,96 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 3,043 304,3 / 100 | 291,78 256,42 | 15,58 1,3 | 19.78 | 887.89 | 780.29 | 47,41 3,96 | 60.19 | 30.061 | 91.48
35 | ФЕР11-01-011-11 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 // Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа "Ветонит 5000" (100 м2) (до толщины 20 мм ПЗ=17 (ОЗП=17; ЭМ=17 к расх.; ЗПМ=17; МАТ=17 к расх.; ТЗ=17; ТЗМ=17); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1394,15 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (765,52 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 3,043 304,3 / 100 | 409,71 388,46 | 19,55 6,16 | 1.7 | 1246.75 | 1182.08 | 59,49 18,74 | 5.18 | 45.5515 | 138.61
36 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Состав грунтовочный глубокого проникновения (кг) | 60.86 | 21.77 |  | 21.77 | 1324.92 |  |  | 1324.92
37 | прайс-лист | Быстротвердеющий ровнитель для пола (шт) | 310 | 46,54 |  | 46,54 | 14427.4 |  |  | 14427.4
38 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (384,32 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (181,48 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 7,4987 749,87 / 100 | 52,83 51,44 | 1,21 0,33 | 0.18 | 396.16 | 385.73 | 9,07 2,47 | 1.36 | 5.3475 | 40.1
39 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Состав грунтовочный глубокого проникновения (кг) | 77.2366 | 21.77 |  | 21.77 | 1681.44 |  |  | 1681.44
40 | ФЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2294,36 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (1083,45 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 7,4987 749,87 / 100 | 430,88 308,73 | 1,21 0,33 | 120.94 | 3231.04 | 2315.07 | 9,07 2,47 | 906.9 | 34.845 | 261.29
41 | ФССЦ-01.6.02.01-0027 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Обои улучшенные, грунтованные (100 м2) | 8,473531 | 904 |  | 904 | 7660.07 |  |  | 7660.07
42 | ФЕРр62-47-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (м2) НР (2910,62 руб.): 84% от ФОТ СП (1732,51 руб.): 50% от ФОТ | 791.1 | 4,38 4,38 |  |  | 3465.02 | 3465.02 |  |  | 0.58 | 458.84
43 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (405,45 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (191,46 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 7,911 791,1 / 100 | 52,83 51,44 | 1,21 0,33 | 0.18 | 417.94 | 406.94 | 9,57 2,61 | 1.43 | 5.3475 | 42.3
44 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Состав грунтовочный глубокого проникновения (кг) | 81.4833 | 21.77 |  | 21.77 | 1773.89 |  |  | 1773.89
45 | ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1879,02 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (887,32 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 7,911 791,1 / 100 | 329,67 238,29 | 8,6 1,63 | 82.78 | 2608.02 | 1885.11 | 68,03 12,89 | 654.88 | 26.565 | 210.16
46 | ФССЦ-14.3.02.01-0218 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска водоэмульсионная белая (т) | 0,498393 | 5019.7 |  | 5019.7 | 2501.78 |  |  | 2501.78
47 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (151,35 руб.): 124%*0.9 от ФОТ СП (72,62 руб.): 63%*0.85 от ФОТ | 2,0636 206,36 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36 | 209.91 | 135.62 |  | 74.29 | 7.705 | 15.9
48 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм (10 м) | 20,636 206,36 / 10 | 32.4 |  | 32.4 | 668.61 |  |  | 668.61
49 | ФЕРр62-47-1 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (м2) НР (470,94 руб.): 84% от ФОТ СП (280,32 руб.): 50% от ФОТ | 128 | 4,38 4,38 |  |  | 560.64 | 560.64 |  |  | 0.58 | 74.24
50 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (65,6 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (30,98 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,28 128 / 100 | 52,83 51,44 | 1,21 0,33 | 0.18 | 67.62 | 65.84 | 1,55 0,42 | 0.23 | 5.3475 | 6.84
51 | ФССЦ-14.3.01.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Состав грунтовочный глубокого проникновения (кг) | 13.184 | 21.77 |  | 21.77 | 287.02 |  |  | 287.02
52 | ФЕР15-04-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (154,36 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (72,89 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 1,28 128 / 100 | 124,05 121,2 | 2,85 0,61 |  | 158.78 | 155.14 | 3,64 0,78 |  | 14.835 | 18.99
53 | ФССЦ-14.2.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Краска огнезащитная (т) | 0,0384 | 20886 |  | 20886 | 802.02 |  |  | 802.02
54 | ФЕР15-02-041-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: потолков (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1635,59 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (772,36 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 3,455 345,5 / 100 | 2982,52 477,63 | 1,43 0,55 | 2503.46 | 10304.61 | 1650.21 | 4,94 1,90 | 8649.46 | 55.9935 | 193.46
55 | ФЕР15-01-047-17 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления (100 м2) 2 159,36 = 20 997,41 - 105 x 179,41 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6778,64 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (3201,02 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 3,455 345,5 / 100 | 2488,7 1902,56 | 405,89 79,24 | 180.25 | 8598.46 | 6573.34 | 1402,35 273,77 | 622.77 | 202.4 | 699.29
56 | прайс-лист | Подвесной потолок (м2) | 345.5 | 20,41 |  | 20,41 | 7051.66 |  |  | 7051.66
57 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1375,17 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (755,1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 3,1317 313,17 / 100 | 420,72 365,06 | 54,75 13,16 | 0.91 | 1317.57 | 1143.26 | 171,46 41,21 | 2.85 | 43.93 | 137.58
58 | ФССЦ-14.1.02.04-0101 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клей-мастика (т) | 0,156585 156,585/1000 | 11300 |  | 11300 | 1769.41 |  |  | 1769.41
59 | ФССЦ-01.6.03.04-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Линолеум бытовой гетерогенный (толщина 2,3 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22) (м2) | 319.4334 | 44.04 |  | 44.04 | 14067.85 |  |  | 14067.85
60 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м) 137,09 = 216,29 - 0,08 x 63,00 - 0,08 x 63,00 - 0,4 x 128,00 - 0,07 x 128,00 - 0,07 x 128,00 (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (257,79 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (141,55 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 3,125 312,5 / 100 | 146,82 70,52 | 2,66 0,53 | 73.64 | 458.81 | 220.38 | 8,31 1,66 | 230.12 | 7.682 | 24.01
61 | ФССЦ-11.3.03.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Плинтус для полов из ПВХ, размер 22x49 мм с кабель-каналом (м) | 315,625 | 20.5 |  | 20.5 | 6470.31 |  |  | 6470.31
62 | ФССЦ-11.3.03.14-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок внутренний для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм (100 шт) | 0,75 75 / 100 | 128 |  | 128 | 96 |  |  | 96
63 | ФССЦ-11.3.03.14-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уголок наружный для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм (100 шт) | 0,45 45 / 100 | 128 |  | 128 | 57.6 |  |  | 57.6
64 | ФССЦ-11.3.03.14-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Соединитель для плинтуса из ПВХ, высота 49 мм (100 шт) | 0,92 92 / 100 | 128 |  | 128 | 117.76 |  |  | 117.76
65 | ФССЦ-11.3.03.14-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заглушка торцевая для плинтуса из ПВХ левая, высота 49 мм (100 шт) | 0,4 40 / 100 | 101 |  | 101 | 40.4 |  |  | 40.4
66 | ФССЦ-11.3.03.14-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заглушки торцевая для плинтуса из ПВХ правая, высота 49 мм (100 шт) | 0,4 40 / 100 | 101 |  | 101 | 40.4 |  |  | 40.4
67 | ФЕРр57-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2) НР (5,17 руб.): 84% от ФОТ СП (4,18 руб.): 68% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 641 595,99 | 45,01 19,44 |  | 6.41 | 5.96 | 0,45 0,19 |  | 69.87 | 0.7
68 | ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,76 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (8,1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 9240,35 1203,91 | 177,54 67,01 | 7858.9 | 92.4 | 12.04 | 1,78 0,67 | 78.58 | 137.747 | 1.38
69 | ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Электрополотенце (шт) НР (9,78 руб.): 100% от ФОТ СП (6,36 руб.): 65% от ФОТ | 1 | 13,84 9,52 | 1,81 0,26 | 2.51 | 13.84 | 9.52 | 1,81 0,26 | 2.51 | 0.96 | 0.96
70 | ФССЦ-62.5.01.03-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сушилка для рук: в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт (шт) | 1 | 317.27 |  | 317.27 | 317.27 |  |  | 317.27
71 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (263,9 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (144,9 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,656 65,6 / 100 | 388,11 325,06 | 54,51 21,44 | 8.54 | 254.6 | 213.24 | 35,76 14,06 | 5.6 | 40.94 | 26.86
72 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) (до толщины 150 мм ПЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расх.; ЗПМ=26; МАТ=26 к расх.; ТЗ=26; ТЗМ=26); Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (149,77 руб.): 129%*0.9 от ФОТ СП (82,24 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 0,656 65,6 / 100 | 350,05 104,35 | 245,7 92,3 |  | 229.63 | 68.45 | 161,18 60,55 |  | 13.156 | 8.63
73 | ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (м3) | 10,0368 1,33824+8,69856 | 424.88 |  | 424.88 | 4264.44 |  |  | 4264.44
74 | ФЕР15-02-019-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35,8 руб.): 110%*0.9 от ФОТ СП (16,9 руб.): 55%*0.85 от ФОТ | 0,0431 4,31 / 100 | 852,35 820,77 | 29,78 18,14 | 1.8 | 36.74 | 35.38 | 1,28 0,78 | 0.08 | 96.2205 | 4.15
75 | ФССЦ-04.3.02.09-0501 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Смеси сухие строительные, кладочные, известково-цементные, М100 (B7,5) (кг) | 53.013 | 0.57 |  | 0.57 | 30.22 |  |  | 30.22
76 | ФЕРр62-5-4 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% (100 м2) НР (361,01 руб.): 84% от ФОТ СП (214,89 руб.): 50% от ФОТ | 0,766 76,6 / 100 | 763,26 559,01 | 7,07 2,05 | 197.18 | 584.66 | 428.2 | 5,42 1,57 | 151.04 | 64.7 | 49.56
77 | ФССЦ-14.4.03.12-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лак для деревянных поверхностей (универсальный) ПФ-157, глянцевый (т) | 0.014707 | 44298.61 |  | 44298.61 | 651.5 |  |  | 651.5
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 112269.76 | 25204.55 | 2147,11 466,82 | 84918.1 |  | 2937.07
Накладные расходы | [6 empty] | 25076.39
Сметная прибыль | [6 empty] | 12930.03
Итоги по разделу 2 Отделочные работы :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 150246.2 |  |  |  |  | 2936.11
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 29.98 |  |  |  |  | 0.96
Итого | [6 empty] | 150276.18 |  |  |  |  | 2937.07
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 84918.1
Машины и механизмы | [6 empty] | 2147.11
ФОТ | [6 empty] | 25671.37
Накладные расходы | [6 empty] | 25076.39
Сметная прибыль | [6 empty] | 12930.03
Итого по разделу 2 Отделочные работы | [6 empty] | 150276.18 |  |  |  |  | 2937.07
Раздел 3. Система отопления
78 | ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка радиаторов: стальных (100 кВт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (212,3 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (124,2 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,2675 26,75 / 100 | 2073,15 609,65 | 241,11 48,44 | 1222.39 | 554.57 | 163.08 | 64,5 12,96 | 326.99 | 67.965 | 18.18
79 | прайс-лист | Радиаторы алюминиевые 500 Rifar, количество секций 6 (шт) | 1 | 332,35 |  | 332,35 | 332.35 |  |  | 332.35
80 | прайс-лист | Радиаторы алюминиевые 500 Rifar, количество секций 7 (шт) | 8 | 387,74 |  | 387,74 | 3101.92 |  |  | 3101.92
81 | прайс-лист | Радиаторы алюминиевые 500 Rifar, количество секций 8 (шт) | 4 | 443,14 |  | 443,14 | 1772.56 |  |  | 1772.56
82 | прайс-лист | Радиаторы алюминиевые 500 Rifar, количество секций 10 (шт) | 2 | 553,92 |  | 553,92 | 1107.84 |  |  | 1107.84
83 | прайс-лист | Радиаторы алюминиевые 500 Rifar, количество секций 11 (шт) | 2 | 609,31 |  | 609,31 | 1218.62 |  |  | 1218.62
84 | прайс-лист | Радиаторы алюминиевые 500 Rifar, количество секций 12 (шт) | 1 | 664,7 |  | 664,7 | 664.7 |  |  | 664.7
85 | ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (90,15 руб.): 134%*0.9 от ФОТ СП (52,74 руб.): 83%*0.85 от ФОТ | 0,5034 50,34 / 100 | 286,77 148,2 | 48,74 0,29 | 89.83 | 144.36 | 74.6 | 24,54 0,15 | 45.22 | 15.7665 | 7.94
86 | ФССЦ-24.3.02.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (м) | 51,5985 | 3.7 |  | 3.7 | 190.91 |  |  | 190.91
87 | ФССЦ-24.1.02.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм (шт) | 84,0678 8,40678*10 | 9.69 |  | 9.69 | 814.62 |  |  | 814.62
88 | прайс-лист | Комбинированная муфта "американка" (шт) | 54 18+36 | 13,29 |  | 13,29 | 717.66 |  |  | 717.66
89 | прайс-лист | Угол 45 градусов (шт) | 72 | 0,65 |  | 0,65 | 46.8 |  |  | 46.8
90 | прайс-лист | Угол 90 градусов (шт) | 36 | 0,55 |  | 0,55 | 19.8 |  |  | 19.8
91 | ФЕР24-01-033-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (432,04 руб.): 137% от ФОТ СП (238,57 руб.): 89%*0.85 от ФОТ | 36 | 9,55 8,76 |  | 0.79 | 343.8 | 315.36 |  | 28.44 | 0.966 | 34.78
92 | прайс-лист | Вентиль 20 мм (шт) | 36 | 18,93 |  | 18,93 | 681.48 |  |  | 681.48
93 | прайс-лист | Тройник 20х1/2 (шт) | 36 | 7,02 |  | 7,02 | 252.72 |  |  | 252.72
94 | прайс-лист | Муфта редукционная 20х26 (шт) | 36 | 24,88 |  | 24,88 | 895.68 |  |  | 895.68
95 | ФССЦ-12.2.01.01-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Клипсы (зажимы) (100 шт) | 0,27 27 / 100 | 98 |  | 98 | 26.46 |  |  | 26.46
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 12886.85 | 553.04 | 89,04 13,11 | 12244.77 |  | 60.9
Накладные расходы | [6 empty] | 734.49
Сметная прибыль | [6 empty] | 415.5
Итоги по разделу 3 Система отопления :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 1178.31 |  |  |  |  | 26.12
Материалы | [6 empty] | 11844.12
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 1014.41 |  |  |  |  | 34.78
Итого | [6 empty] | 14036.84 |  |  |  |  | 60.9
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 12244.77
Машины и механизмы | [6 empty] | 89.04
ФОТ | [6 empty] | 566.15
Накладные расходы | [6 empty] | 734.49
Сметная прибыль | [6 empty] | 415.5
Итого по разделу 3 Система отопления | [6 empty] | 14036.84 |  |  |  |  | 60.9
Раздел 4. Электроснабжение
96 | ФЕРр67-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена электросчетчиков (100 шт) НР (7,48 руб.): 89% от ФОТ СП (5,47 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 842,02 839,83 | 2,19 0,95 |  | 8.42 | 8.4 | 0,02 0,01 |  | 87.3 | 0.87
97 | ФССЦ-62.5.01.04-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный) (шт) | 1 | 1161.59 |  | 1161.59 | 1161.59 |  |  | 1161.59
98 | ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Демонтаж: Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) НР (23,07 руб.): 100% от ФОТ СП (15 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 8,11 7,62 | 0,49 0,07 |  | 24.33 | 22.86 | 1,47 0,21 |  | 0.768 | 2.3
99 | ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (шт) НР (76,86 руб.): 100% от ФОТ СП (49,96 руб.): 65% от ФОТ | 3 | 70,07 25,4 | 1,63 0,22 | 43.04 | 210.21 | 76.2 | 4,89 0,66 | 129.12 | 2.56 | 7.68
100 | ФССЦ-62.1.02.15-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Щитки осветительные: групповые УОЩВ-6 УХЛ4 (шт) | 3 | 223.94 |  | 223.94 | 671.82 |  |  | 671.82
101 | прайс-лист | Шина заземления РЕ (шт) | 12 | 18,08 |  | 18,08 | 216.96 |  |  | 216.96
102 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат (шт) НР (61,32 руб.): 100% от ФОТ СП (39,86 руб.): 65% от ФОТ | 6 | 10,6 10,22 |  | 0.38 | 63.6 | 61.32 |  | 2.28 | 1.03 | 6.18
103 | ФССЦ-62.1.05.03-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройства защитного отключения: серии DX 2Р 25А, ток утечки 30 мА (шт) | 6 | 518.27 |  | 518.27 | 3109.62 |  |  | 3109.62
104 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) НР (343,98 руб.): 100% от ФОТ СП (223,59 руб.): 65% от ФОТ | 27 17+10 | 33,65 12,74 | 0.87 | 20.04 | 908.55 | 343.98 | 23.49 | 541.08 | 1.34 | 36.18
105 | ФССЦ-62.3.04.01-0017 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Выключатель автоматический для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 20 А (10 шт) | 1 10 / 10 | 263.1 |  | 263.1 | 263.1 |  |  | 263.1
106 | ФССЦ-62.3.04.01-0018 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Выключатель автоматический для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 25 А (10 шт) | 1,7 17 / 10 | 263.1 |  | 263.1 | 447.27 |  |  | 447.27
107 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (шт) НР (38,56 руб.): 100% от ФОТ СП (25,06 руб.): 65% от ФОТ | 2 | 58,2 19,02 | 2,87 0,26 | 36.31 | 116.4 | 38.04 | 5,74 0,52 | 72.62 | 2 | 4
108 | ФССЦ-62.3.04.01-0019 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Выключатель автоматический для переменного тока, двухполюсные, номинальный ток 32 А (10 шт) | 0,2 2 / 10 | 263.1 |  | 263.1 | 52.62 |  |  | 52.62
109 | ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Световые настенные указатели (100 шт) НР (94,12 руб.): 100% от ФОТ СП (61,18 руб.): 65% от ФОТ | 0,12 12 / 100 | 1335,94 779,32 | 36,22 5,02 | 520.4 | 160.31 | 93.52 | 4,35 0,60 | 62.44 | 78.56 | 9.43
110 | ФССЦ-20.3.04.07-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, ЛПО 1x11 (шт) | 12 | 68.66 |  | 68.66 | 823.92 |  |  | 823.92
111 | ФЕРм08-03-594-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт) НР (2642,18 руб.): 100% от ФОТ СП (1717,42 руб.): 65% от ФОТ | 1,04 104 / 100 | 5914,05 2515,71 | 190,18 24,85 | 3208.16 | 6150.61 | 2616.34 | 197,79 25,84 | 3336.48 | 253.6 | 263.74
112 | ФССЦ-20.3.03.04-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек), типа ЛВО 13-4x18-711/7 // Светильник светодиодный (шт) | 104 | 234.05 |  | 234.05 | 24341.2 |  |  | 24341.2
113 | ФЕРр67-9-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена: выключателей (100 шт) НР (66,14 руб.): 89% от ФОТ СП (48,31 руб.): 65% от ФОТ | 0,34 34 / 100 | 218,59 218,59 |  |  | 74.32 | 74.32 |  |  | 24.1 | 8.19
114 | ФССЦ-20.4.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (10 шт) | 3,4 34 / 10 | 88.8 |  | 88.8 | 301.92 |  |  | 301.92
115 | ФЕРр67-9-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Смена: розеток (100 шт) НР (151,75 руб.): 89% от ФОТ СП (110,83 руб.): 65% от ФОТ | 0,78 78 / 100 | 218,59 218,59 |  |  | 170.5 | 170.5 |  |  | 24.1 | 18.8
116 | ФССЦ-20.4.03.06-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Розетка скрытой проводки (100 шт) | 0,78 78 / 100 | 863 |  | 863 | 673.14 |  |  | 673.14
117 | ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 (100 м) НР (627,27 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП (357,49 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 4,675 467,5 / 100 | 339,11 128,52 | 210.59 |  | 1585.34 | 600.83 | 984.51 |  | 14 | 65.45
118 | ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) НР (777,22 руб.): 100% от ФОТ СП (505,19 руб.): 65% от ФОТ | 4,995 (32,5+32+435) / 100 | 199,8 155,1 | 3,62 0,5 | 41.08 | 998 | 774.72 | 18,08 2,50 | 205.2 | 16.5 | 82.42
119 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 (1000 м) | 0,0325 32,5 / 1000 | 3036.7 |  | 3036.7 | 98.69 |  |  | 98.69
120 | ФССЦ-21.1.06.09-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 4х16-660 (1000 м) | 0,032 32 / 1000 | 38110.32 |  | 38110.32 | 1219.53 |  |  | 1219.53
121 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 (1000 м) | 0,435 435 / 1000 | 4814.02 |  | 4814.02 | 2094.1 |  |  | 2094.1
122 | ФССЦ-20.2.10.03-0010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Наконечники кабельные медные ТМ-16 (100 шт) | 0,08 8 / 100 | 241 |  | 241 | 19.28 |  |  | 19.28
123 | ФЕРм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола (100 м) НР (408,15 руб.): 100% от ФОТ СП (265,3 руб.): 65% от ФОТ | 2,925 292,5 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16.79 | 457.27 | 408.15 |  | 49.12 | 15.2 | 44.46
124 | ФССЦ-24.3.03.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм (м) | 292.5 | 4.72 |  | 4.72 | 1380.6 |  |  | 1380.6
125 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (175,18 руб.): 100% от ФОТ СП (113,87 руб.): 65% от ФОТ | 2,925 292,5 / 100 | 87,25 59,13 | 5,43 0,76 | 22.69 | 255.21 | 172.96 | 15,88 2,22 | 66.37 | 6.29 | 18.4
126 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 (1000 м) | 0,2925 292,5 / 1000 | 3036.7 |  | 3036.7 | 888.23 |  |  | 888.23
127 | ФЕРр61-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) НР (226,93 руб.): 83% от ФОТ СП (136,71 руб.): 50% от ФОТ | 0,1512 15,12 / 100 | 2943,87 1799,2 | 20,94 9,05 | 1123.73 | 445.11 | 272.04 | 3,17 1,37 | 169.9 | 203.07 | 30.7
128 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка ответвительная на стене (шт) НР (401,72 руб.): 84% от ФОТ СП (286,94 руб.): 60% от ФОТ | 98 | 5,29 4,88 |  | 0.41 | 518.42 | 478.24 |  | 40.18 | 0.5 | 49
129 | ФССЦ-20.5.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка распаечная НР 70 (шт) | 98 | 8.62 |  | 8.62 | 844.76 |  |  | 844.76
130 | ФЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм (100 шт) НР (388,68 руб.): 116%*0.9 от ФОТ СП (221,52 руб.): 70%*0.85 от ФОТ | 1,12 112 / 100 | 922,17 332,41 | 589.76 |  | 1032.83 | 372.3 | 660.53 |  | 36.21 | 40.56
131 | ФЕРм10-06-037-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм (шт) НР (1003,13 руб.): 105% от ФОТ СП (620,98 руб.): 65% от ФОТ | 112 | 10,08 8,53 | 0.24 | 1.31 | 1128.96 | 955.36 | 26.88 | 146.72 | 1 | 112
132 | ФССЦ-20.5.02.11-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (1000 шт) | 0,112 112 / 1000 | 1979.63 |  | 1979.63 | 221.72 |  |  | 221.72
133 | ФЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (испытание) НР (75,77 руб.): 68% от ФОТ СП (44,57 руб.): 40% от ФОТ | 2 | 55,71 55,71 |  |  | 111.42 | 111.42 |  |  | 4.86 | 9.72
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 53249.88 | 7651.5 | 1946,80 33,93 | 43651.58 |  | 810.08
Накладные расходы | [6 empty] | 7589.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 4849.23
Итоги по разделу 4 Электроснабжение :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 43851.95 |  |  |  |  | 136.71
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 21604.91 |  |  |  |  | 663.65
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 231.76 |  |  |  |  | 9.72
Итого | [6 empty] | 65688.62 |  |  |  |  | 810.08
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 43651.58
Машины и механизмы | [6 empty] | 1946.8
ФОТ | [6 empty] | 7685.43
Накладные расходы | [6 empty] | 7589.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 4849.23
Итого по разделу 4 Электроснабжение | [6 empty] | 65688.62 |  |  |  |  | 810.08
Раздел 5. Охранная сигнализация
Монтажные работы
134 | ФЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт) НР (488,68 руб.): 84% от ФОТ СП (349,06 руб.): 60% от ФОТ | 36 | 19,24 16,16 |  | 3.08 | 692.64 | 581.76 |  | 110.88 | 1.68 | 60.48
135 | ФЕРм10-08-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля (шт) НР (30,88 руб.): 84% от ФОТ СП (22,06 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 41,36 36,76 |  | 4.6 | 41.36 | 36.76 |  | 4.6 | 3.6 | 3.6
136 | ФЕРм10-08-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы ПС на: 1 луч (шт) НР (295,18 руб.): 84% от ФОТ СП (210,84 руб.): 60% от ФОТ | 20 | 21,88 17,57 |  | 4.31 | 437.6 | 351.4 |  | 86.2 | 1.8 | 36
137 | ФЕРм10-08-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным (100 м) НР (915,94 руб.): 84% от ФОТ СП (654,24 руб.): 60% от ФОТ | 4 400 / 100 | 1054,53 272,6 |  | 781.93 | 4218.12 | 1090.4 |  | 3127.72 | 29 | 116
138 | ФЕРм10-08-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (шт) НР (98,87 руб.): 84% от ФОТ СП (70,62 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 130,23 117,7 |  | 12.53 | 130.23 | 117.7 |  | 12.53 | 11.7 | 11.7
139 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) НР (165,48 руб.): 97% от ФОТ СП (110,89 руб.): 65% от ФОТ | 5 | 42,07 34,12 |  | 7.95 | 210.35 | 170.6 |  | 39.75 | 4 | 20
140 | ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Световые настенные указатели (100 шт) НР (7,84 руб.): 100% от ФОТ СП (5,1 руб.): 65% от ФОТ | 0,01 1 / 100 | 1335,94 779,32 | 36,22 5,02 | 520.4 | 13.36 | 7.79 | 0,36 0,05 | 5.21 | 78.56 | 0.79
141 | ФЕРм11-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником (100 шт) НР (95,49 руб.): 84% от ФОТ СП (68,21 руб.): 60% от ФОТ | 1 | 159,02 113,68 |  | 45.34 | 159.02 | 113.68 |  | 45.34 | 11.3 | 11.3
142 | ФЕРм08-02-396-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) НР (342,31 руб.): 100% от ФОТ СП (222,5 руб.): 65% от ФОТ | 1.2 | 430,06 282,75 | 34,15 2,51 | 113.16 | 516.07 | 339.3 | 40,98 3,01 | 135.79 | 30.08 | 36.1
Строительные работы
143 | ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) НР (18,75 руб.): 82% от ФОТ СП (11,43 руб.): 50% от ФОТ | 0,5 50 / 100 | 45,72 45,72 |  |  | 22.86 | 22.86 |  |  | 5.36 | 2.68
Пусконаладочные работы
144 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) НР (55,76 руб.): 68% от ФОТ СП (32,8 руб.): 40% от ФОТ | 20 | 4,1 4,1 |  |  | 82 | 82 |  |  | 0.32 | 6.4
145 | ФЕРп01-06-010-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: без стабилизации выходного напряжения (шт) НР (92,64 руб.): 68% от ФОТ СП (54,49 руб.): 40% от ФОТ | 1 | 136,23 136,23 |  |  | 136.23 | 136.23 |  |  | 10.8 | 10.8
146 | ФЕРм10-06-032-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства (100 пар) НР (131,31 руб.): 105% от ФОТ СП (81,29 руб.): 65% от ФОТ | 1 100 / 100 | 132,36 125,06 |  | 7.3 | 132.36 | 125.06 |  | 7.3 | 13 | 13
Материалы, не учтенные ценником
147 | прайс-лист | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный СМК-ИО-102-20 (шт) | 4 | 36,47 |  | 36,47 | 145.88 |  |  | 145.88
148 | прайс-лист | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-9 (ИО 409-8) (шт) | 10 | 56,5 |  | 56,5 | 565 |  |  | 565
149 | прайс-лист | Извещатель охранный поверхностный совмещенный Астра-621 (ИО 415-2) (шт) | 22 | 98,32 |  | 98,32 | 2163.04 |  |  | 2163.04
150 | прайс-лист | Кабель КСПВ 4х0.5 (м) | 400 | 0,71 |  | 0,71 | 284 |  |  | 284
151 | прайс-лист | Провод ШВВП 2х0.75 белый (м) | 10 | 1,6 |  | 1,6 | 16 |  |  | 16
152 | прайс-лист | Кабель-канал 16x16мм белый ЭЛЕКОР (м) | 120 | 1,96 |  | 1,96 | 235.2 |  |  | 235.2
153 | прайс-лист | Источник питания резервированный РИП-12 (шт) | 1 | 300,28 |  | 300,28 | 300.28 |  |  | 300.28
154 | прайс-лист | АКБ-7 аккумулятор 12В на 7А/ч (шт) | 1 | 56,52 |  | 56,52 | 56.52 |  |  | 56.52
155 | прайс-лист | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-К (шт) | 1 | 39,24 |  | 39,24 | 39.24 |  |  | 39.24
156 | прайс-лист | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П (шт) | 1 | 251,07 |  | 251,07 | 251.07 |  |  | 251.07
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 10848.43 | 3175.54 | 41,34 3,06 | 7631.55 |  | 328.85
Накладные расходы | [6 empty] | 2739.12
Сметная прибыль | [6 empty] | 1893.52
Итоги по разделу 5 Охранная сигнализация :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 4109.27 |  |  |  |  | 2.68
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 10917.88 |  |  |  |  | 308.97
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 453.92 |  |  |  |  | 17.2
Итого | [6 empty] | 15481.07 |  |  |  |  | 328.85
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 7631.55
Машины и механизмы | [6 empty] | 41.34
ФОТ | [6 empty] | 3178.6
Накладные расходы | [6 empty] | 2739.12
Сметная прибыль | [6 empty] | 1893.52
Итого по разделу 5 Охранная сигнализация | [6 empty] | 15481.07 |  |  |  |  | 328.85
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 195019.03 | 39988.38 | 6150,68 569,40 | 148879.97 |  | 4552.59
Накладные расходы | [6 empty] | 39179.81
Сметная прибыль | [6 empty] | 22095.58
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 222735.85 |  |  |  |  | 3538.08
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 32872.9 |  |  |  |  | 987.59
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 685.67 |  |  |  |  | 26.92
Итого | [6 empty] | 256294.42 |  |  |  |  | 4552.59
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 148879.97
Машины и механизмы | [6 empty] | 6150.68
ФОТ | [6 empty] | 40557.78
Накладные расходы | [6 empty] | 39179.81
Сметная прибыль | [6 empty] | 22095.58
Индекс перевода в текущие цены (строка: административные здания)
НДС 20%
ВСЕГО по смете