## Локальная смета
Приложение 1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КВАРТАЛЬНОГО ВОДОВОДА УЛ.НОВАЯ-УЛ.МОНТАЖНИКОВ-УЛ.СНЕЖНАЯ-ПЕР.СПОРТИВНЫЙ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________160,995 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4877,55 |  | чел.час
Составлена в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3755,57 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (4172,86 руб.) СП (1773,47 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (4172,86 руб.) | 3.6244 | 6369,37 233,94 | 6135,43 917,39 |  | 23085.02 | 847.89 | 22237,13 3324,97 |  | 9.55 | 34.61
2 | ТЕР01-01-003-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (4728,75 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (5254,17 руб.) СП (2233,02 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (5254,17 руб.) | 3.6169 | 8035,2 295,39 | 7739,81 1157,29 |  | 29062.35 | 1068.39 | 27993,96 4185,78 |  | 12.05 | 43.58
3 | ТЕР01-02-055-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (10957,89 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (14494,56 руб.) СП (5544,17 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (14494,56 руб.) | 2.5318 | 5725 5725,00 |  |  | 14494.56 | 14494.56 |  |  | 217.35 | 550.29
4 | ТЕР01-02-066-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых (100 м2 креплений) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (20351,58 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (26920,08 руб.) СП (10296,93 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (26920,08 руб.) | 33 | 3401,72 801,02 | 168,31 14,74 | 2432.39 | 112256.76 | 26433.66 | 5554,23 486,42 | 80268.87 | 29.9 | 986.7
5 | ТЕР01-02-068-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1668,42 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (2206,91 руб.) СП (844,14 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (2206,91 руб.) | 0.6 | 5895.29 | 5895,29 3678,19 |  | 3537.17 |  | 3537,17 2206,91
6 | ТЕР01-02-061-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (11964,16 руб.): 84%*0.9 от ФОТ (15825,61 руб.) СП (6053,3 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (15825,61 руб.) | 6.6 | 2397,82 2397,82 |  |  | 15825.61 | 15825.61 |  |  | 101.78 | 671.75
7 | ТЕР01-01-034-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1965,1 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (2183,44 руб.) СП (927,96 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (2183,44 руб.) | 6.832 | 1797.53 | 1797,53 319,59 |  | 12280.73 |  | 12280,73 2183,44
8 | ТЕР01-01-034-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-01 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (947,59 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (1052,88 руб.) СП (447,47 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (1052,88 руб.) | 6.832 | 866.83 | 866,83 154,11 |  | 5922.18 |  | 5922,18 1052,88
9 | ТЕР01-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (30809,18 руб.): 100%*0.9 от ФОТ (34232,42 руб.) СП (14548,78 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (34232,42 руб.) | 68.32 | 1028,33 386,03 | 642,3 115,03 |  | 70255.51 | 26373.57 | 43881,94 7858,85 |  | 14.41 | 984.49
10 | ТЕР22-06-011-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,25 м2 (1 м короба) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2068,15 руб.): 137% от ФОТ (1509,6 руб.) СП (1142,01 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1509,6 руб.) | 30 | 239,88 44,37 | 70,89 5,95 | 124.62 | 7196.4 | 1331.1 | 2126,7 178,50 | 3738.6 | 1.66 | 49.8
11 | ТЕР27-03-008-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (14905,02 руб.): 149% от ФОТ (10003,37 руб.) СП (8077,72 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (10003,37 руб.) | 1.4 | 15599,53 5398,77 | 10200,76 1746,49 |  | 21839.34 | 7558.28 | 14281,06 2445,09 |  | 206.77 | 289.48
12 | ТЕР27-06-020-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (483,48 руб.): 149% от ФОТ (324,48 руб.) СП (262,02 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (324,48 руб.) | 0.14 | 87341,73 1331,48 | 4998,5 986,20 | 81011.75 | 12227.84 | 186.41 | 699,79 138,07 | 11341.64 | 44.05 | 6.17
13 | ТЕР27-06-021-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (4,62 руб.): 149% от ФОТ (3,1 руб.) СП (2,5 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3,1 руб.) | 0.14 | 80955,83 22,17 | 38.94 | 80894.72 | 11333.82 | 3.1 | 5.45 | 11325.27 | 0.73 | 0.1
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 339317.29 | 94122.57 | 138520,34 24060,91 | 106674.38 |  | 3616.97
Накладные расходы | [6 empty] | 104609.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 52153.49
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 202742.68 |  |  |  |  | 1062.68
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 64839.69 |  |  |  |  | 1222.04
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 148955 |  |  |  |  | 986.7
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 10406.56 |  |  |  |  | 49.8
Автомобильные дороги | [6 empty] | 69136.36 |  |  |  |  | 295.75
Итого | [6 empty] | 496080.29 |  |  |  |  | 3616.97
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 106674.38
Машины и механизмы | [6 empty] | 138520.34
ФОТ | [6 empty] | 118183.48
Накладные расходы | [6 empty] | 104609.51
Сметная прибыль | [6 empty] | 52153.49
Итого по разделу 1 Земляные работы | [6 empty] | 496080.29 |  |  |  |  | 3616.97
Раздел 2. Трубопроводы
14 | ТЕР23-01-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7103,18 руб.): 137% от ФОТ (5184,8 руб.) СП (3922,3 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (5184,8 руб.) | 16.5 | 1245,15 300,99 | 80,99 13,24 | 863.17 | 20544.98 | 4966.34 | 1336,34 218,46 | 14242.3 | 11.73 | 193.55
15 | ТЕР22-01-021-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (13688,12 руб.): 137% от ФОТ (9991,33 руб.) СП (7558,44 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (9991,33 руб.) | 1.1 | 127428,96 7554,26 | 8470,81 1528,76 | 111403.89 | 140171.86 | 8309.69 | 9317,89 1681,64 | 122544.28 | 258.8 | 284.68
16 | ТЕР22-01-021-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (8790,51 руб.): 137% от ФОТ (6416,43 руб.) СП (4854,03 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (6416,43 руб.) | 0.55 | 254638,16 9506,02 | 12227,31 2160,21 | 232904.83 | 140050.99 | 5228.31 | 6725,02 1188,12 | 128097.66 | 329.5 | 181.23
17 | ТЕР22-03-002-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1907,23 руб.): 137% от ФОТ (1392,14 руб.) СП (1053,15 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1392,14 руб.) | 4.8 | 968,42 157,38 | 666,58 132,65 | 144.46 | 4648.42 | 755.42 | 3199,58 636,72 | 693.42 | 5.52 | 26.5
18 | ТЕР22-03-002-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (10 фасонных частей) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (234,32 руб.): 137% от ФОТ (171,04 руб.) СП (129,39 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (171,04 руб.) | 0.4 | 1869,05 232,46 | 981,38 195,16 | 655.21 | 747.62 | 92.98 | 392,55 78,06 | 262.09 | 8.15 | 3.26
19 | ТЕР22-03-007-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм (1 задвижка (или клапан обратный)) 114,84 = 2 101,43 - 1 x 1 986,59 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (416,37 руб.): 137% от ФОТ (303,92 руб.) СП (229,92 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (303,92 руб.) | 4 | 126,54 75,98 | 8.95 | 41.61 | 506.16 | 303.92 | 35.8 | 166.44 | 2.63 | 10.52
20 | Прайс-лист | Краны шаровые PN25 под приварку диаметром 100 мм (шт) | 4 | 1463.98 |  | 1463.98 | 5855.92 |  |  | 5855.92
21 | ТЕР24-01-032-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм (1 компл. задвижек или клапана) 504,46 = 8 221,96 - 1 x 7 717,50 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (713,28 руб.): 137% от ФОТ (520,64 руб.) СП (393,86 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (520,64 руб.) | 2 | 610,56 203,87 | 397,54 56,45 | 9.15 | 1221.12 | 407.74 | 795,08 112,90 | 18.3 | 6.45 | 12.9
22 | Прайс-лист | Краны шаровые PN25 под приварку диаметром 150 мм (шт) | 2 | 4259.57 |  | 4259.57 | 8519.14 |  |  | 8519.14
23 | ТЕР22-03-014-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (1 фланец) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (524,66 руб.): 137% от ФОТ (382,96 руб.) СП (289,71 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (382,96 руб.) | 8 | 234,18 28,04 | 124,08 19,83 | 82.06 | 1873.44 | 224.32 | 992,64 158,64 | 656.48 | 0.81 | 6.48
24 | ТЕР22-03-014-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм (1 фланец) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2515,84 руб.): 137% от ФОТ (1836,38 руб.) СП (1389,22 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1836,38 руб.) | 26 | 361,06 41,65 | 183,13 28,98 | 136.28 | 9387.56 | 1082.9 | 4761,38 753,48 | 3543.28 | 1.2 | 31.2
25 | ТЕР22-03-011-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1868,98 руб.): 137% от ФОТ (1364,22 руб.) СП (1032,03 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1364,22 руб.) | 22 | 2157,04 61,00 | 11,68 1,01 | 2084.36 | 47454.88 | 1342 | 256,96 22,22 | 45855.92 | 2.28 | 50.16
26 | ТЕР22-06-001-05 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3013,21 руб.): 137% от ФОТ (2199,42 руб.) СП (1663,86 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (2199,42 руб.) | 1.1 | 2288,68 1999,47 |  | 289.21 | 2517.55 | 2199.42 |  | 318.13 | 74.64 | 82.1
39 | ТЕР22-06-001-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1316,24 руб.): 137% от ФОТ (960,76 руб.) СП (726,82 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (960,76 руб.) | 0.55 | 1872,7 1746,84 |  | 125.86 | 1029.99 | 960.76 |  | 69.23 | 65.21 | 35.87
27 | ТЕР22-06-005-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (162,82 руб.): 137% от ФОТ (118,85 руб.) СП (89,91 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (118,85 руб.) | 1 | 374,19 85,81 | 248,68 33,04 | 39.7 | 374.19 | 85.81 | 248,68 33,04 | 39.7 | 2.56 | 2.56
28 | ТЕР22-06-005-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (251,34 руб.): 137% от ФОТ (183,46 руб.) СП (138,79 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (183,46 руб.) | 1 | 616,38 124,00 | 422,45 59,46 | 69.93 | 616.38 | 124 | 422,45 59,46 | 69.93 | 3.66 | 3.66
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 385520.2 | 26083.61 | 28484,37 4942,74 | 330952.22 |  | 924.67
Накладные расходы | [6 empty] | 42506.1
Сметная прибыль | [6 empty] | 23471.43
Итоги по разделу 2 Трубопроводы :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 437122.67 |  |  |  |  | 924.67
Материалы | [6 empty] | 14375.06
Итого | [6 empty] | 451497.73 |  |  |  |  | 924.67
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 330952.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 28484.37
ФОТ | [6 empty] | 31026.35
Накладные расходы | [6 empty] | 42506.1
Сметная прибыль | [6 empty] | 23471.43
Итого по разделу 2 Трубопроводы | [6 empty] | 451497.73 |  |  |  |  | 924.67
Раздел 3. Колодцы
29 | ТЕР23-01-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (965,36 руб.): 137% от ФОТ (704,64 руб.) СП (533,06 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (704,64 руб.) | 2.2 | 3072,63 300,99 | 118,01 19,30 | 2653.63 | 6759.79 | 662.18 | 259,62 42,46 | 5837.99 | 11.73 | 25.81
30 | ТЕР22-04-001-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (12473,34 руб.): 137% от ФОТ (9104,63 руб.) СП (6887,65 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (9104,63 руб.) | 1.47 | 53247,15 5085,63 | 8460,58 1107,99 | 39700.94 | 78273.31 | 7475.88 | 12437,05 1628,75 | 58360.38 | 174.23 | 256.12
31 | ТСЦ-101-2536 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 22 | 996.65 |  | 996.65 | 21926.3 |  |  | 21926.3
32 | ТСЦ-201-0755 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 0.58344 | 15717 |  | 15717 | 9169.93 |  |  | 9169.93
33 | ТЕР22-06-012-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 100 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (187,38 руб.): 137% от ФОТ (136,77 руб.) СП (103,47 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (136,77 руб.) | 0.55 | 1212,73 181,59 | 573,33 67,09 | 457.81 | 667 | 99.87 | 315,33 36,90 | 251.8 | 6.69 | 3.68
34 | ТЕР22-06-012-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром: 125; 150 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (397,79 руб.): 137% от ФОТ (290,36 руб.) СП (219,66 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (290,36 руб.) | 1.1 | 1307,68 196,87 | 573,33 67,09 | 537.48 | 1438.45 | 216.56 | 630,66 73,80 | 591.23 | 7.26 | 7.99
Футляр
35 | ТЕР22-01-011-10 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 400 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (532,86 руб.): 137% от ФОТ (388,95 руб.) СП (294,24 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (388,95 руб.) | 0.01 | 744804,65 27870,08 | 64205,14 11024,99 | 652729.43 | 7448.05 | 278.7 | 642,05 110,25 | 6527.3 | 856.75 | 8.57
36 | ТЕР22-05-004-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (1 футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (354,61 руб.): 137% от ФОТ (258,84 руб.) СП (195,81 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (258,84 руб.) | 1 | 1032,85 258,84 | 323.39 | 450.62 | 1032.85 | 258.84 | 323.39 | 450.62 | 9.19 | 9.19
37 | ТЕР22-02-002-10 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (208,98 руб.): 137% от ФОТ (152,54 руб.) СП (115,4 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (152,54 руб.) | 0.01 | 65285,22 10104,12 | 41526,15 5149,71 | 13654.95 | 652.85 | 101.04 | 415,26 51,50 | 136.55 | 346.15 | 3.46
38 | ТЕР22-02-009-10 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (196,13 руб.): 137% от ФОТ (143,16 руб.) СП (108,3 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (143,16 руб.) | 0.01 | 314988,3 3241,71 | 82352,85 11073,88 | 229393.74 | 3149.88 | 32.42 | 823,53 110,74 | 2293.93 | 105.66 | 1.06
40 | ТЕР22-05-003-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (401,97 руб.): 137% от ФОТ (293,41 руб.) СП (221,96 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (293,41 руб.) | 0.1 | 4177,18 2934,12 | 102.14 | 1140.92 | 417.72 | 293.41 | 10.21 | 114.1 | 97.06 | 9.71
41 | ТЕР22-05-003-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (427,22 руб.): 137% от ФОТ (311,84 руб.) СП (235,91 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (311,84 руб.) | 0.1 | 4719,79 3118,37 | 105.73 | 1495.69 | 471.98 | 311.84 | 10.57 | 149.57 | 103.16 | 10.32
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 131408.11 | 9730.74 | 15867,67 2054,40 | 105809.7 |  | 335.91
Накладные расходы | [6 empty] | 16145.64
Сметная прибыль | [6 empty] | 8915.46
Итоги по разделу 3 Колодцы :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 125372.98 |  |  |  |  | 335.91
Материалы | [6 empty] | 31096.23
Итого | [6 empty] | 156469.21 |  |  |  |  | 335.91
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 105809.7
Машины и механизмы | [6 empty] | 15867.67
ФОТ | [6 empty] | 11785.14
Накладные расходы | [6 empty] | 16145.64
Сметная прибыль | [6 empty] | 8915.46
Итого по разделу 3 Колодцы | [6 empty] | 156469.21 |  |  |  |  | 335.91
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 856245.6 | 129936.92 | 182872,38 31058,05 | 543436.3 |  | 4877.55
Накладные расходы | [6 empty] | 163261.25
Сметная прибыль | [6 empty] | 84540.38
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 202742.68 |  |  |  |  | 1062.68
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 64839.69 |  |  |  |  | 1222.04
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 148955 |  |  |  |  | 986.7
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 572902.21 |  |  |  |  | 1310.38
Автомобильные дороги | [6 empty] | 69136.36 |  |  |  |  | 295.75
Материалы | [6 empty] | 45471.29
Итого | [6 empty] | 1104047.23 |  |  |  |  | 4877.55
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 543436.3
Машины и механизмы | [6 empty] | 182872.38
ФОТ | [6 empty] | 160994.97
Накладные расходы | [6 empty] | 163261.25
Сметная прибыль | [6 empty] | 84540.38
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете