## Локальная смета
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ПОПОВА ДОМ 10 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________35,723 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1274,06 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Снос
1 | ТЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (24581,62 руб.): 116% от ФОТ (21191,05 руб.) СП (14833,74 руб.): 70% от ФОТ (21191,05 руб.) | 71,8 | 318,8 290,28 | 28,52 4,86 |  | 22889.84 | 20842.1 | 2047,74 348,95 |  | 11.63 | 835.03
2 | ТЕР46-04-001-04 | Демонтаж брандмауэрной стены - Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР (6893,8 руб.): 116% от ФОТ (5942,93 руб.) СП (4160,05 руб.): 70% от ФОТ (5942,93 руб.) | 22.5 | 430,27 229,32 | 200,95 34,81 |  | 9681.08 | 5159.7 | 4521,38 783,23 |  | 8.24 | 185.4
3 | ТЕР06-01-001-09 | Демонтаж фундаментов общего назначения - Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 25 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (5447,42 руб.): 110% от ФОТ (4952,2 руб.) СП (3218,93 руб.): 65% от ФОТ (4952,2 руб.) | 0,77 | 8531,94 5816,65 | 2715,29 614,78 |  | 6569.59 | 4478.82 | 2090,77 473,38 |  | 217.12 | 167.18
4 | ТЕР09-06-024-10 | Демонтаж металлического ограждения - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) НР (1125,09 руб.): 95% от ФОТ (1184,31 руб.) СП (1006,66 руб.): 85% от ФОТ (1184,31 руб.) | 1,44 | 1176,9 809,62 | 367,28 12,81 |  | 1694.74 | 1165.86 | 528,88 18,45 |  | 26.782 | 38.57
5 | ТЕР24-02-100-02 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм (10 отключений) НР (175,77 руб.): 137% от ФОТ (128,3 руб.) СП (114,19 руб.): 89% от ФОТ (128,3 руб.) | 0,1 | 3015,38 1282,98 | 997.82 | 734.58 | 301.54 | 128.3 | 99.78 | 73.46 | 39.44 | 3.94
6 | ТЕР24-02-041-02 | Демонтаж надземного газопровода - Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 65 мм (100 м газопровода) НР (1157,42 руб.): 137% от ФОТ (844,83 руб.) СП (751,9 руб.): 89% от ФОТ (844,83 руб.) | 1,25 | 2375,87 366,58 | 2009,29 309,28 |  | 2969.84 | 458.23 | 2511,61 386,60 |  | 12.858 | 16.07
7 | ТЕРм08-03-599-13 | Демонтаж электрощитовой - Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (1 шт.) НР (68,52 руб.): 100% от ФОТ (68,52 руб.) СП (44,54 руб.): 65% от ФОТ (68,52 руб.) | 1 | 75,23 67,91 | 7,32 0,61 |  | 75.23 | 67.91 | 7,32 0,61 |  | 2.18 | 2.18
8 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (463,33 руб.): 89% от ФОТ (520,59 руб.) СП (338,38 руб.): 65% от ФОТ (520,59 руб.) | 2,2 | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 521.31 | 519.82 | 1,49 0,77 |  | 9.64 | 21.21
9 | ТЕРр65-17-1 Применительно | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (134,65 руб.): 108% от ФОТ (124,68 руб.) СП (74,81 руб.): 60% от ФОТ (124,68 руб.) | 0,04 | 7035,59 3116,96 | 14.32 | 3904.31 | 281.42 | 124.68 | 0.57 | 156.17 | 112 | 4.48
10 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (24,75 руб.): 84% от ФОТ (29,46 руб.) СП (13,26 руб.): 45% от ФОТ (29,46 руб.) | 0,634 | 272.7 | 272,7 46,46 |  | 172.89 |  | 172,89 29,46
11 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 95.1 | 78.47 |  | 78.47 | 7462.5 |  |  | 7462.5
Утилизация строительного мусора
12 | 311-01-148-1 | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ (1 т) НР (563,01 руб.): 100% от ФОТ (563,01 руб.) СП (337,81 руб.): 60% от ФОТ (563,01 руб.) | 574.496 | 6.26 | 6,26 0,98 |  | 3596.35 |  | 3596,35 563,01
13 | 311-01-148-1 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ И БЫТОВОЙ МУСОР - Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ (1 т) НР (173,46 руб.): 100% от ФОТ (173,46 руб.) СП (104,08 руб.): 60% от ФОТ (173,46 руб.) | 177 | 6.26 | 6,26 0,98 |  | 1108.02 |  | 1108,02 173,46
14 | 310-2009-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 1.494; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 751.496 | 29.7 | 29.7 |  | 22319.43 |  | 22319.43
15 | Калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 865.62 | 123,2 |  | 123,2 | 106644.38 |  |  | 106644.38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 186288.16 | 32945.42 | 39006,23 2777,92 | 114336.51 |  | 1274.06
Накладные расходы | [6 empty] | 40808.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 24998.34
Итоги по разделу 1 Снос :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 250584.03 |  |  |  |  | 1250.67
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1511.31 |  |  |  |  | 23.39
Итого | [6 empty] | 252095.34 |  |  |  |  | 1274.06
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 114336.51
Машины и механизмы | [6 empty] | 39006.23
ФОТ | [6 empty] | 35723.34
Накладные расходы | [6 empty] | 40808.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 24998.34
Итого по разделу 1 Снос | [6 empty] | 252095.34 |  |  |  |  | 1274.06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 186288.16 | 32945.42 | 39006,23 2777,92 | 114336.51 |  | 1274.06
Накладные расходы | [6 empty] | 40808.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 24998.34
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 250584.03 |  |  |  |  | 1250.67
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1511.31 |  |  |  |  | 23.39
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 252095.34 |  |  |  |  | 1274.06
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 114336.51
Машины и механизмы | [6 empty] | 39006.23
ФОТ | [6 empty] | 35723.34
Накладные расходы | [6 empty] | 40808.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 24998.34
Индекс первода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СНОСУ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. ПОПОВА ДОМ 12 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________35,360 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1260,88 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Снос
1 | ТЕР46-06-001-04 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов: деревянных зданий любой этажности (10 м3 строительного объема) НР (24581,62 руб.): 116% от ФОТ (21191,05 руб.) СП (14833,74 руб.): 70% от ФОТ (21191,05 руб.) | 71,8 | 318,8 290,28 | 28,52 4,86 |  | 22889.84 | 20842.1 | 2047,74 348,95 |  | 11.63 | 835.03
2 | ТЕР46-04-001-04 | Демонтаж брандмауэрной стены - Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР (6893,8 руб.): 116% от ФОТ (5942,93 руб.) СП (4160,05 руб.): 70% от ФОТ (5942,93 руб.) | 22.5 | 430,27 229,32 | 200,95 34,81 |  | 9681.08 | 5159.7 | 4521,38 783,23 |  | 8.24 | 185.4
3 | ТЕР06-01-001-09 | Демонтаж фундаментов общего назначения - Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: более 25 м3 (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (5447,42 руб.): 110% от ФОТ (4952,2 руб.) СП (3218,93 руб.): 65% от ФОТ (4952,2 руб.) | 0,77 | 8531,94 5816,65 | 2715,29 614,78 |  | 6569.59 | 4478.82 | 2090,77 473,38 |  | 217.12 | 167.18
4 | ТЕР09-06-024-10 | Демонтаж металлического ограждения - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) НР (937,56 руб.): 95% от ФОТ (986,91 руб.) СП (838,87 руб.): 85% от ФОТ (986,91 руб.) | 1,2 | 1176,9 809,62 | 367,28 12,81 |  | 1412.28 | 971.54 | 440,74 15,37 |  | 26.782 | 32.14
5 | ТЕР24-02-100-02 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм (10 отключений) НР (175,77 руб.): 137% от ФОТ (128,3 руб.) СП (114,19 руб.): 89% от ФОТ (128,3 руб.) | 0,1 | 3015,38 1282,98 | 997.82 | 734.58 | 301.54 | 128.3 | 99.78 | 73.46 | 39.44 | 3.94
6 | ТЕР24-02-041-02 | Демонтаж надземного газопровода - Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 65 мм (100 м газопровода) НР (1157,42 руб.): 137% от ФОТ (844,83 руб.) СП (751,9 руб.): 89% от ФОТ (844,83 руб.) | 1,25 | 2375,87 366,58 | 2009,29 309,28 |  | 2969.84 | 458.23 | 2511,61 386,60 |  | 12.858 | 16.07
7 | ТЕРм08-03-599-13 | Демонтаж электрощитовой - Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг (1 шт.) НР (68,52 руб.): 100% от ФОТ (68,52 руб.) СП (44,54 руб.): 65% от ФОТ (68,52 руб.) | 1 | 75,23 67,91 | 7,32 0,61 |  | 75.23 | 67.91 | 7,32 0,61 |  | 2.18 | 2.18
8 | ТЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (315,91 руб.): 89% от ФОТ (354,95 руб.) СП (230,72 руб.): 65% от ФОТ (354,95 руб.) | 1,5 | 236,96 236,28 | 0,68 0,35 |  | 355.44 | 354.42 | 1,02 0,53 |  | 9.64 | 14.46
9 | ТЕРр65-17-1 Применительно | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм (100 заглушек) НР (134,65 руб.): 108% от ФОТ (124,68 руб.) СП (74,81 руб.): 60% от ФОТ (124,68 руб.) | 0,04 | 7035,59 3116,96 | 14.32 | 3904.31 | 281.42 | 124.68 | 0.57 | 156.17 | 112 | 4.48
10 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) НР (24,75 руб.): 84% от ФОТ (29,46 руб.) СП (13,26 руб.): 45% от ФОТ (29,46 руб.) | 0,634 | 272.7 | 272,7 46,46 |  | 172.89 |  | 172,89 29,46
11 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 95.1 | 78.47 |  | 78.47 | 7462.5 |  |  | 7462.5
Утилизация строительного мусора
12 | 311-01-148-1 | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ - Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ (1 т) НР (563,01 руб.): 100% от ФОТ (563,01 руб.) СП (337,81 руб.): 60% от ФОТ (563,01 руб.) | 574.496 | 6.26 | 6,26 0,98 |  | 3596.35 |  | 3596,35 563,01
13 | 311-01-148-1 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ И БЫТОВОЙ МУСОР - Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 мЗ (1 т) НР (173,46 руб.): 100% от ФОТ (173,46 руб.) СП (104,08 руб.): 60% от ФОТ (173,46 руб.) | 177 | 6.26 | 6,26 0,98 |  | 1108.02 |  | 1108,02 173,46
14 | 310-2009-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 1.494; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 751.496 | 29.7 | 29.7 |  | 22319.43 |  | 22319.43
15 | Калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 865.62 | 123,2 |  | 123,2 | 106644.38 |  |  | 106644.38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 185839.83 | 32585.7 | 38917,62 2774,60 | 114336.51 |  | 1260.88
Накладные расходы | [6 empty] | 40473.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 24722.89
Итоги по разделу 1 Снос :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 249946.25 |  |  |  |  | 1244.24
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1090.36 |  |  |  |  | 16.64
Итого | [6 empty] | 251036.61 |  |  |  |  | 1260.88
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 114336.51
Машины и механизмы | [6 empty] | 38917.62
ФОТ | [6 empty] | 35360.3
Накладные расходы | [6 empty] | 40473.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 24722.89
Итого по разделу 1 Снос | [6 empty] | 251036.61 |  |  |  |  | 1260.88
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 185839.83 | 32585.7 | 38917,62 2774,60 | 114336.51 |  | 1260.88
Накладные расходы | [6 empty] | 40473.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 24722.89
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 249946.25 |  |  |  |  | 1244.24
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1090.36 |  |  |  |  | 16.64
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 251036.61 |  |  |  |  | 1260.88
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 114336.51
Машины и механизмы | [6 empty] | 38917.62
ФОТ | [6 empty] | 35360.3
Накладные расходы | [6 empty] | 40473.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 24722.89
Индекс первода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%