II.Техническое задание

(функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости)  товара)

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование Товара | Характеристики товара (форма выпуска и дозировка) |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей, которые могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)*** |  |  |
| 1 | 28.25.14.119 | Очиститель воздуха | Макс. обслуживаемая площадь: не менее 15 м² Потребляемая мощность: не менее 5 Вт Максимальный воздухообмен: не менее 420 м³/ч Максимальный уровень шума – не более 42 дБ Источник питания - сеть | УФ лампа – наличие Фотокаталитический фильтр –наличие Фильтр предварительной очистки, электростатический – наличие Электростатический фильтр – наличие Установка напольная Ионизация – наличие Управление электронное Регулировка скорости вентилятора – наличие Индикатор включения/работы – наличие | Шт. | 2 |
| 2 | 28.25.14.119 | Очиститель/увлажнитель воздуха | Макс. обслуживаемая площадь не менее 50 м² Потребляемая мощность не менее 110 Вт Макс. уровень шума – не более 25 дБа | Гигростат – наличие Тип управления сенсорное Тип увлажнителя ультразвуковой Установка настольная, напольная Регулировка интенсивности испарения – наличие Деминерализующий картридж - наличие Ионизация – наличие Дисплей – наличие Таймер – наличие Автоматическое отключение – наличие Пульт ДУ – наличие | Шт. | 2 |
| 3 | 28.25.14.119 | Очиститель воздуха | Макс. обслуживаемая площадь не менее 21 м² Потребляемая мощность не менее 60 Вт Максимальный воздухообмен не менее 110 м³/ч НЕРА-фильтр не менее Н14 Максимальный уровень шума не более 56 дБ | УФ лампа – наличие Фотокаталитический фильтр - наличие Угольный фильтр – наличие Фильтр предварительной очистки – наличие Ионизация – наличие Регулировка скорости вентилятора – в наличие Таймер – наличие Индикатор включения/работы - наличие Индикатор загрязнения фильтра – наличие Установка напольная Управление сенсорное | Шт. | 2 |

Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о необходимости предоставить на стадии исполнения контракта выписку из реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством государственной информационной системы промышленности, или копию сертификата, указанного в подпункте «б» пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617.

Заведующий по АХР                                                                                                                                                                                                  А.И. Брусникин

Специалист – эксперт по охране труда                                                                                                                                                                       Т.В. Илюшина