Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту крыльца здания Администрации в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. 40 лет Победы,11 .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 30.09.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024.

ОКПД2 - 43.99.90.190.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ в  с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плита гранитная | Плита гранитная полированная «Дымовский гранит», размеры не менее 300х400х20 мм. Структура: среднезернистая; Прочность: высокая, стойкость к изменениям температур. Цвет согласовывается с заказчиком. |
| 2 | Плитка | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, размеры не менее 200х100х60 мм, поверхность гладкая. Цвет согласовывается с заказчиком. |
| 3 | Сетка | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, номинальный диаметр проволоки 2 мм, номинальный размер стороны ячейки 30 мм |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

Заведующий по АХР                                                                                           Д.В. Питиримов

Приложение

к описанию объекта закупки (техническое задание)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по ремонту крыльца здания Администрации в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-004-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,16465 | 1 | 0,16465 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(32,93*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 46,994403 |  |  |  |  | 20 978,30 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 285,42 |  | 46,994403 |  |  | 446,40 |  | 20 978,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 080,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,241384 |  |  |  |  | 2 269,24 |
|  | 91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 1,85 |  | 0,3046025 |  |  | 1 728,34 |  | 526,46 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,85 |  | 0,3046025 |  |  | 608,36 |  | 185,31 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) | маш.-ч | 0,24 |  | 0,039516 | 100,65 | 1,3 | 130,85 |  | 5,17 |
|  | 91.13.01-024 | Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.) | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0016465 | 1 495,59 | 1,33 | 1 989,13 |  | 3,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0016465 |  |  | 529,35 |  | 0,87 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 23,9 |  | 3,935135 |  |  | 374,87 |  | 1 475,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 23,9 |  | 3,935135 |  |  | 529,35 |  | 2 083,06 |
|  | 91.21.10-004 | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 37,4 |  | 6,15791 | 7,81 | 1,47 | 11,48 |  | 70,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 541,64 |
|  | 01.7.02.07-0021 | Уголок картонный защитный | м | 68,3 |  | 11,245595 | 10,16 | 1,74 | 17,68 |  | 198,82 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0075 |  | 0,0012349 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,06 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 24,5 |  | 4,033925 | 12,83 | 1,18 | 15,14 |  | 61,07 |
|  | 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | т | 0,018 |  | 0,0029637 | 89 073,20 | 0,9 | 80 165,88 |  | 237,59 |
|  | 11.2.04.06-0061 | Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм | шт | 0,13 |  | 0,0214045 | 432,32 | 1,32 | 570,66 |  | 12,21 |
|  | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт | 0,51 |  | 0,0839715 | 237,35 | 1,6 | 379,76 |  | 31,89 |
| Н | 01.7.17.06 | Диск отрезной алмазный | шт | 0,003 |  | 0,000494 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 869,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 247,54 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 23 944,97 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 12 553,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 378 794,90 |  | 62 368,58 |
| 1.1 | ФСБЦ-01.7.17.06-0104 | Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм | шт | 0,000494 | 1 | 0,000494 | 233,10 | 1,24 | 289,04 |  | 0,14 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
| 2 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м (с сохранением материала) | 100 м | 0,34 | 1 | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,0402 |  |  |  |  | 4 719,90 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29,53 |  | 10,0402 |  |  | 470,10 |  | 4 719,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,102 |  |  |  |  | 53,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 |  | 0,102 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 65,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,3 |  | 0,102 |  |  | 529,35 |  | 53,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,16 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,63 |  | 1,2342 |  |  | 6,61 |  | 8,16 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 847,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 773,89 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 4 917,11 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 2 577,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 302,56 |  | 12 342,87 |
| 3 | ГЭСНр63-03-010-02 применительно | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: свыше 5 шт (демонтаж, монтаж б/у материала) | 100 м2 | 0,07968 | 1 | 0,07968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(13,28*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,2724736 |  |  |  |  | 1 050,34 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 28,52 |  | 2,2724736 |  |  | 462,20 |  | 1 050,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,023904 |  |  |  |  | 12,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 |  | 0,023904 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 15,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,3 |  | 0,023904 |  |  | 529,35 |  | 12,65 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные | м2 | 98 |  | 7,80864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 078,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,99 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 967,32 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 478,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31 677,71 |  | 2 524,08 |
| 4 | ГЭСНр68-02-004-20 применительно | Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм // Разборка облицовки крыльца (с сохранением материала) | 100 м2 | 0,587724 | 1 | 0,587724 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(44,26+9,94*1,46) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 131,062452 |  |  |  |  | 59 023,98 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 223 |  | 131,062452 |  |  | 450,35 |  | 59 023,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 167,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 14,5931869 |  |  |  |  | 7 841,92 |
|  | 91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 2,52 |  | 1,4810645 |  |  | 1 728,34 |  | 2 559,78 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,52 |  | 1,4810645 |  |  | 608,36 |  | 901,02 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) | маш.-ч | 5,65 |  | 3,3206406 | 100,65 | 1,3 | 130,85 |  | 434,51 |
|  | 91.13.01-024 | Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.) | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0058772 | 1 495,59 | 1,33 | 1 989,13 |  | 11,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0058772 |  |  | 529,35 |  | 3,11 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 22,3 |  | 13,1062452 |  |  | 374,87 |  | 4 913,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 22,3 |  | 13,1062452 |  |  | 529,35 |  | 6 937,79 |
|  | 91.21.10-004 | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 36,8 |  | 21,6282432 | 7,81 | 1,47 | 11,48 |  | 248,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 341,47 |
|  | 01.7.02.07-0021 | Уголок картонный защитный | м | 77,68 |  | 45,6544003 | 10,16 | 1,74 | 17,68 |  | 807,17 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0075 |  | 0,0044079 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,23 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 28,41 |  | 16,6972388 | 12,83 | 1,18 | 15,14 |  | 252,80 |
|  | 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | т | 0,0205 |  | 0,0120483 | 89 073,20 | 0,9 | 80 165,88 |  | 965,86 |
|  | 11.1.03.05-0066 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт IV | м3 | 0,022 |  | 0,0129299 | 7 555,00 | 1,32 | 9 972,60 |  | 128,94 |
|  | 11.2.04.06-0061 | Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм | шт | 0,17 |  | 0,0999131 | 432,32 | 1,32 | 570,66 |  | 57,02 |
|  | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт | 0,58 |  | 0,3408799 | 237,35 | 1,6 | 379,76 |  | 129,45 |
| Н | 01.7.17.06 | Диск отрезной алмазный | шт | 0,71 |  | 0,417284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 374,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 865,90 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 68 871,88 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 36 107,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 310 271,91 |  | 182 354,25 |
| 4.1 | ФСБЦ-01.7.17.06-0104 | Круг отрезной плоский, размеры 400х4х32 мм | шт | 0,417284 | 1 | 0,417284 | 233,10 | 1,24 | 289,04 |  | 120,61 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,61 |
| 5 | ГЭСНр63-03-001-02 | Разборка облицовки стен: из гранитных плит (с сохранением материала) | 100 м2 | 0,3501 | 1 | 0,3501 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35,01 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 186,35823 |  |  |  |  | 80 980,11 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 532,3 |  | 186,35823 |  |  | 434,54 |  | 80 980,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,535653 |  |  |  |  | 251,81 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,53 |  | 0,535653 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 35,58 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,53 |  | 0,535653 |  |  | 470,10 |  | 251,81 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 7,14 |  | 2,499714 | 115,43 | 1,45 | 167,37 |  | 418,38 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 14,28 |  | 4,999428 |  |  | 3,16 |  | 15,80 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 19,3 |  | 6,75693 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 701,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 231,92 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 73 921,05 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 36 554,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 548 920,57 |  | 192 177,09 |
| 6 | ГЭСНр57-01-002-04 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (толщиной 50 мм) | 100 м2 | 0,5877 | 1 | 0,5877 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58,77 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 65,35224 |  |  |  |  | 30 722,09 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 111,2 |  | 65,35224 |  |  | 470,10 |  | 30 722,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 030,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,05786 |  |  |  |  | 497,30 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,8 |  | 1,05786 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 70,27 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,8 |  | 1,05786 |  |  | 470,10 |  | 497,30 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 19,2 |  | 11,28384 | 115,43 | 1,45 | 167,37 |  | 1 888,58 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 38,4 |  | 22,56768 |  |  | 3,16 |  | 71,31 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 33 |  | 19,3941 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 249,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 219,39 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 28 097,45 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 15 297,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 130 414,33 |  | 76 644,50 |
| 7 | ГЭСНр57-01-002-09 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 | 100 м2 | -0,5877 | 1 | -0,5877 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-58,77 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 50 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -31,97088 |  |  |  |  | -15 029,51 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2,72 | 20 | -31,97088 |  |  | 470,10 |  | -15 029,51 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,1 | 20 | -12,9294 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -15 029,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -15 029,51 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | -13 526,56 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | -7 364,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 61 120,52 |  | -35 920,53 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 213,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 445,21 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 829,32 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 926,91 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 012,02 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 611,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 445,21 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 829,32 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 926,91 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 012,02 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 193,22 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 204,91 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 372,12 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 193,22 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 204,91 |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 611,59 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 410,1091186 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 20,5539879 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщиной 50 мм) | 100 м2 | 0,5877 | 1 | 0,5877 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58,77 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 20,92212 |  |  |  |  | 9 174,14 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 35,6 |  | 20,92212 |  |  | 438,49 |  | 9 174,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,746379 |  |  |  |  | 350,87 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,27 |  | 0,746379 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 49,58 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,27 |  | 0,746379 |  |  | 470,10 |  | 350,87 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 7,82 |  | 4,595814 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 55,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,25 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,5 |  | 2,05695 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 107,25 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2,04 |  | 1,198908 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 737,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 525,01 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 10 763,26 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 6 191,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 45 417,20 |  | 26 691,69 |
| 9 | ГЭСН11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,5877 | 1 | 0,5877 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58,77 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,551528 |  |  |  |  | 680,33 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,44 | 6 | 1,551528 |  |  | 438,49 |  | 680,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,740502 |  |  |  |  | 348,11 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 | 6 | 0,740502 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 49,19 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,21 | 6 | 0,740502 |  |  | 470,10 |  | 348,11 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 2 | 6 | 7,0524 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 84,91 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,51 | 6 | 1,798362 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 162,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 028,44 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 1 162,14 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 668,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 093,02 |  | 2 993,17 |
| 9.1 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 2,99727 | 1 | 2,99727 | 4 033,62 | 2,22 | 8 954,64 |  | 26 839,47 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,198908+1,798362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 839,47 |
| 10 | ГЭСН06-16-006-04 | Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг | т | 0,180796 | 1 | 0,180796 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64,57*2,8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,1962752 |  |  |  |  | 1 840,02 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 23,21 |  | 4,1962752 |  |  | 438,49 |  | 1 840,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1446368 |  |  |  |  | 98,57 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,58 |  | 0,1048617 |  |  | 1 180,31 |  | 123,77 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,58 |  | 0,1048617 |  |  | 711,07 |  | 74,56 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,0162716 |  |  | 1 938,31 |  | 31,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,0162716 |  |  | 711,07 |  | 11,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0235035 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 15,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0235035 |  |  | 529,35 |  | 12,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,20 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм | т | 0,004 |  | 0,0007232 | 88 783,86 | 1,14 | 101 213,60 |  | 73,20 |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 1 |  | 0,180796 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 182,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,59 |
|  | Пр/812-006.1-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 2 113,06 |
|  | Пр/774-006.1 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1 066,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 29 655,19 |  | 5 361,54 |
| 10.1 | ФСБЦ-08.1.02.17-0012 применительно | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм // Сетка стальная 30х30х2 | м2 | 64,647 | 1 | 64,647 | 165,34 | 1,22 | 201,71 |  | 13 039,95 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=58,77*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 039,95 |
| 11 | ГЭСНр61-02-001-03 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,2423 | 1 | 0,2423 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 41,48176 |  |  |  |  | 19 992,13 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 171,2 |  | 41,48176 |  |  | 481,95 |  | 19 992,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,319836 |  |  |  |  | 169,31 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,71 |  | 0,172033 | 6,62 | 1,6 | 10,59 |  | 1,82 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 1,32 |  | 0,319836 |  |  | 756,75 |  | 242,04 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,32 |  | 0,319836 |  |  | 529,35 |  | 169,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 018,92 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,35 |  | 0,084805 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 4,42 |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 2,2 |  | 0,53306 | 3 392,36 | 2,22 | 7 531,04 |  | 4 014,50 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,84 |  | 1,172732 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 424,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 161,44 |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 18 145,30 |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 8 871,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 212 301,07 |  | 51 440,55 |
| 12 | ГЭСНр61-04-003-01 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,2423 | 1 | 0,2423 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 19,77168 |  |  |  |  | 8 513,49 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81,6 |  | 19,77168 |  |  | 430,59 |  | 8 513,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,031499 |  |  |  |  | 16,67 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,1 |  | 0,02423 | 6,62 | 1,6 | 10,59 |  | 0,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,031499 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 20,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,031499 |  |  | 529,35 |  | 16,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,69 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,18 |  | 0,043614 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 2,27 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,25 |  | 0,060575 | 4 338,27 | 1,44 | 6 247,11 |  | 378,42 |
| Уд | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм | м2 | 110 |  | 26,653 |  |  | 431,40 |  | 11 498,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 931,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 530,16 |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 7 677,14 |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 3 753,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 84 035,66 |  | 20 361,84 |
| 12.1 | ФСБЦ-08.1.02.17-0012 применительно | Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2 мм, размер ячейки 35х35 мм // Сетка стальная 30х30х2 | м2 | 26,653 | 1 | 26,653 | 165,34 | 1,22 | 201,71 |  | 5 376,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 376,18 |
| 13 | ГЭСН15-01-001-05 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной до 40 мм при числе плит в 1 м2: свыше 6 | 100 м2 | 0,2423 | 1 | 0,2423 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 528,6986 |  |  |  |  | 313 285,64 |
|  | 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | чел.-ч | 2182 |  | 528,6986 |  |  | 592,56 |  | 313 285,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,027352 |  |  |  |  | 503,06 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,6 |  | 0,14538 |  |  | 1 793,27 |  | 260,71 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,6 |  | 0,14538 |  |  | 608,36 |  | 88,44 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,64 |  | 0,881972 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 58,59 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 3,64 |  | 0,881972 |  |  | 470,10 |  | 414,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 902,17 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,007 |  | 0,0016961 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 94,34 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,56 |  | 0,862588 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 44,98 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 20,25 |  | 4,906575 |  |  | 6,61 |  | 32,43 |
|  | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 |  | 0,0010904 | 10 415,31 | 1,6 | 16 664,50 |  | 18,17 |
|  | 01.7.07.21-0001 | Уголь древесный, марка А | т | 0,146 |  | 0,0353758 | 12 720,38 | 1,6 | 20 352,61 |  | 719,99 |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | 59,2 |  | 14,34416 | 170,43 | 1,6 | 272,69 |  | 3 911,51 |
|  | 01.7.17.08-0032 | Порошок полирующий | кг | 0,12 |  | 0,029076 | 796,66 | 1,6 | 1 274,66 |  | 37,06 |
|  | 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 0,0452 |  | 0,010952 | 7 555,00 | 1,32 | 9 972,60 |  | 109,22 |
|  | 14.5.04.05-0104 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | т | 0,01455 |  | 0,0035255 | 143 275,95 | 1,85 | 265 060,51 |  | 934,47 |
| Н | 01.7.10.03 | Изделия из натурального камня | м2 | 100 |  | 24,23 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый отделочный | м3 | 3,5 |  | 0,84805 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.25 | Детали крепления | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 010,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 788,70 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 316 926,59 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 153 756,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 263 281,96 |  | 790 693,22 |
| 13.1 | Коммерческое предложение | Плита гранитная полированная 300х400х20 Дымовский гранит | м2 | 24,7146 | 1 | 24,7146 |  |  | 6 970,83 |  | 172 281,28 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,23*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=8365/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 281,28 |
| 13.2 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,84805 | 1 | 0,84805 | 4 033,62 | 2,22 | 8 954,64 |  | 7 593,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 593,98 |
| 13.3 | ФСБЦ-08.1.02.25-0062 применительно | Кляммеры стальные оцинкованные КЛ2, толщина крепления 6-10 мм, толщина 0,5 мм // Монтажные соединения металлические | 1000 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 14 484,16 | 1,46 | 21 146,87 |  | 4 229,37 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=200 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 229,37 |
| 14 | ГЭСН15-01-038-01 | Облицовка ступеней гранитными плитами | 100 м2 | 0,3447 | 1 | 0,3447 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34,47 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 448,11 |  |  |  |  | 265 532,06 |
|  | 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 | чел.-ч | 1300 |  | 448,11 |  |  | 592,56 |  | 265 532,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 579,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 68,064462 |  |  |  |  | 35 970,29 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,66 |  | 0,227502 |  |  | 1 793,27 |  | 407,97 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,227502 |  |  | 608,36 |  | 138,40 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,8 |  | 1,30986 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 87,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 3,8 |  | 1,30986 |  |  | 470,10 |  | 615,77 |
|  | 91.21.19-027 | Станки камнерезные универсальные | маш.-ч | 193 |  | 66,5271 | 20,09 | 1,56 | 31,34 |  | 2 084,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 193 |  | 66,5271 |  |  | 529,35 |  | 35 216,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 084,48 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2,5 |  | 0,86175 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 44,93 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 12,24 |  | 4,219128 |  |  | 6,61 |  | 27,89 |
|  | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,0045 |  | 0,0015512 | 10 415,31 | 1,6 | 16 664,50 |  | 25,85 |
|  | 01.7.07.21-0001 | Уголь древесный, марка А | т | 0,082 |  | 0,0282654 | 12 720,38 | 1,6 | 20 352,61 |  | 575,27 |
|  | 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная | кг | 5 |  | 1,7235 | 92,95 | 1,6 | 148,72 |  | 256,32 |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | 31,53 |  | 10,868391 | 170,43 | 1,6 | 272,69 |  | 2 963,70 |
|  | 01.7.17.08-0032 | Порошок полирующий | кг | 0,07 |  | 0,024129 | 796,66 | 1,6 | 1 274,66 |  | 30,76 |
|  | 08.3.07.01-0077 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 220х10 мм | т | 0,01 |  | 0,003447 | 89 104,89 | 0,9 | 80 194,40 |  | 276,43 |
|  | 10.2.02.07-0122 | Проволока латунная Л68, круглая, твердая, нормальной точности, диаметр 1,5 мм | т | 0,027 |  | 0,0093069 | 1 112 141,70 | 1,3 | 1 445 784,21 |  | 13 455,77 |
|  | 11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 0,0344 |  | 0,0118577 | 7 555,00 | 1,32 | 9 972,60 |  | 118,25 |
|  | 14.5.04.05-0104 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная | т | 0,08 |  | 0,027576 | 143 275,95 | 1,85 | 265 060,51 |  | 7 309,31 |
| Н | 01.7.10.03 | Изделия из натурального камня | м2 | 102 |  | 35,1594 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый отделочный | м3 | 3,6 |  | 1,24092 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.25 | Детали крепления | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 166,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 502,35 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 304 517,37 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 147 736,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 266 957,62 |  | 781 420,29 |
| 14.1 | Коммерческое предложение | Плита гранитная термообработанная 300х400х30 Дымовский гранит | м2 | 35,1594 | 1 | 35,1594 |  |  | 7 170,83 |  | 252 122,08 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34,47*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=8605/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 122,08 |
| 14.2 | ФСБЦ-04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1,24092 | 1 | 1,24092 | 4 033,62 | 2,22 | 8 954,64 |  | 11 111,99 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 111,99 |
| 15 | ГЭСН11-01-031-09 | Устройство покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2: свыше 4 до 10 шт. | 100 м2 | 0,243 | 1 | 0,243 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 104,976 |  |  |  |  | 49 349,22 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 432 |  | 104,976 |  |  | 470,10 |  | 49 349,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,69012 |  |  |  |  | 373,96 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 1,32 |  | 0,32076 |  |  | 1 793,27 |  | 575,21 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,32 |  | 0,32076 |  |  | 608,36 |  | 195,14 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,16 |  | 0,28188 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 18,73 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,16 |  | 0,28188 |  |  | 470,10 |  | 132,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,36 |  | 0,08748 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 56,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,08748 |  |  | 529,35 |  | 46,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 195,55 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,85 |  | 0,93555 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 48,78 |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 3,06 |  | 0,74358 |  |  | 777,25 |  | 577,95 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 3 |  | 0,729 | 4 033,62 | 2,22 | 8 954,64 |  | 6 527,93 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,00243 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 40,89 |
| Н | 13.2.01.01 | Изделия из натурального камня | м2 | 100 |  | 24,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 569,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 723,18 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 56 187,19 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 32 320,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 601 137,33 |  | 146 076,37 |
| 15.1 | Коммерческое предложение | Плита гранитная термообработанная 300х400х30 Дымовский гранит | м2 | 24,786 | 1 | 24,786 |  |  | 7 170,83 |  | 177 736,19 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,3*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=8605/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 736,19 |
| 16 | ГЭСН10-02-041-01 | Ограждение лестничных площадок перилами (б/у материал) | 100 м | 0,34 | 1 | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,976 |  |  |  |  | 4 379,12 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 26,4 |  | 8,976 |  |  | 487,87 |  | 4 379,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3638 |  |  |  |  | 219,15 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,43 |  | 0,1462 |  |  | 1 938,31 |  | 283,38 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,43 |  | 0,1462 |  |  | 711,07 |  | 103,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,64 |  | 0,2176 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 140,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,64 |  | 0,2176 |  |  | 529,35 |  | 115,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,19 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00762 |  | 0,0025908 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 222,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 244,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 598,27 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 5 012,11 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 529,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37 604,09 |  | 12 785,39 |
| 17 | ГЭСНр68-03-001-01 | Ремонт металлических ограждений: мелкий | м2 | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,16 |  |  |  |  | 6 264,42 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 1,88 |  | 13,16 |  |  | 476,02 |  | 6 264,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,73 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,45 |  | 3,15 |  |  | 31,66 |  | 99,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,75 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм | кг | 0,2 |  | 1,4 | 142,68 | 1,04 | 148,39 |  | 207,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 571,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 264,42 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 6 452,35 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 3 382,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 343,86 |  | 16 407,04 |
| 18 | ГЭСН27-07-014-01 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | 100 м2 | 0,1647 | 1 | 0,1647 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,47 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 18,9405 |  |  |  |  | 9 801,71 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 115 |  | 18,9405 |  |  | 517,50 |  | 9 801,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 037,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,63053 |  |  |  |  | 991,52 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 4,29 |  | 0,706563 |  |  | 1 938,31 |  | 1 369,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 4,29 |  | 0,706563 |  |  | 711,07 |  | 502,42 |
|  | 91.08.09-002 | Виброплиты электрические | маш.-ч | 3,2 |  | 0,52704 | 7,51 | 1,52 | 11,42 |  | 6,02 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,54 |  | 0,088938 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 123,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,54 |  | 0,088938 |  |  | 529,35 |  | 47,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 5,07 |  | 0,835029 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 538,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 5,07 |  | 0,835029 |  |  | 529,35 |  | 442,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,1 |  | 0,01647 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,86 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ | м3 | 0,54 |  | 0,088938 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 0,8918505 |  |  |  |  |  |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки тротуарные декоративные | м2 | 102 |  | 16,7994 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 831,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 793,23 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 12 304,28 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 8 310,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 203 077,47 |  | 33 446,86 |
| 18.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 0,088938 | 1 | 0,088938 |  |  | 777,25 |  | 69,13 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,13 |
| 18.2 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) | т | 0,8918505 | 1 | 0,8918505 | 2 810,05 | 1,91 | 5 367,20 |  | 4 786,74 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 786,74 |
| 18.3 | ФСБЦ-05.2.02.19-0051 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм | м2 | 16,7994 | 1 | 16,7994 | 764,38 | 1,72 | 1 314,73 |  | 22 086,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 086,68 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт крыльца : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 475 104,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 688 812,28 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 784,74 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 041,51 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 466,10 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 580 721,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 688 812,28 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 784,74 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 041,51 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 236,73 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 260,79 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 585,58 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 229,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 229,37 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 727 853,79 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 260,79 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 585,58 |
|  |  | Итого по разделу 2 Ремонт крыльца |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 584 951,00 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 1210,7844632 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 73,7591168 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 8,57286 | 1 | 8,57286 |  |  | 1 207,63 |  | 10 352,84 |
|  |  | Объем=128*16,47/1000+6,4647 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 352,84 |
| 20 | 02-15-1-01-0009 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 9 км | т | 8,57286 | 1 | 8,57286 |  |  | 203,32 |  | 1 743,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,03 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Перевозка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 095,87 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 095,87 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 095,87 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 095,87 |
|  |  | Итого по разделу 3 Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 095,87 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 696 413,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 257,49 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 614,06 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 968,42 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 478,12 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 095,87 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 085 429,09 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 073 333,22 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 871 257,49 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 614,06 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 968,42 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 248,75 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 454,01 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 790,49 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 095,87 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 229,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 229,37 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 089 658,46 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 921 225,91 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 928 454,01 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 464 790,49 |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |