## Локальная смета
Приложение 1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ ОТ КК-241 ДО КК-241 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________26,813 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________729,4 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Работы по демонтажу канализационных колодцев и трубопроводов
1 | ТЕРр66-16-4 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм (100 м трубопровода) НР (1429,39 руб.): 108% от ФОТ (1323,51 руб.) СП (899,99 руб.): 68% от ФОТ (1323,51 руб.) | 1.2 | 1650,96 1012,66 | 593,32 90,27 | 44.98 | 1981.15 | 1215.19 | 711,98 108,32 | 53.98 | 37.8 | 45.36
2 | ТЕР09-02-013-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3 (1 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (11119,88 руб.): 95% от ФОТ (11705,14 руб.) СП (8456,96 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (11705,14 руб.) | 2.613 | 8579,08 3730,29 | 4848,79 749,29 |  | 22417.14 | 9747.25 | 12669,89 1957,89 |  | 107.1 | 279.85
3 | ТЕРр66-8-1 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Демонтаж чугунных люков (1 люк) НР (87,61 руб.): 78% от ФОТ (112,32 руб.) СП (56,16 руб.): 50% от ФОТ (112,32 руб.) | 2 | 56,16 56,16 |  |  | 112.32 | 112.32 |  |  | 2.27 | 4.54
4 | 311-01-115-1 | Погрузочные работы: Металлические конструкции массой до 3 тонн (1 т) НР (31,71 руб.): 100% от ФОТ (31,71 руб.) СП (19,03 руб.): 60% от ФОТ (31,71 руб.) | 5.3298 | 18,1 3,48 | 14,62 2,47 |  | 96.47 | 18.55 | 77,92 13,16
5 | 311-01-115-2 | Разгрузочные работы: Металлические конструкции массой до 3 тонн (1 т) НР (31,71 руб.): 100% от ФОТ (31,71 руб.) СП (19,03 руб.): 60% от ФОТ (31,71 руб.) | 5.3298 | 18,1 3,48 | 14,62 2,47 |  | 96.47 | 18.55 | 77,92 13,16
6 | 310-8006-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог : расстояние превозки 6 км; нормативное время пробега 0.60; класс груза 1 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5.3298 | 10.39 | 10.39 |  | 55.38 |  | 55.38
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 24758.93 | 11111.86 | 13593,09 2092,53 | 53.98 |  | 329.75
Накладные расходы | [6 empty] | 12700.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 9451.16
Итоги по разделу 1 Работы по демонтажу канализационных колодцев и трубопроводов :
Наружные инженерные сети: другие работы | [6 empty] | 4310.53 |  |  |  |  | 45.36
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 41993.98 |  |  |  |  | 279.85
Наружные инженерные сети: разборка, очистка | [6 empty] | 256.09 |  |  |  |  | 4.54
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 294.41
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 55.38
Итого | [6 empty] | 46910.39 |  |  |  |  | 329.75
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 53.98
Машины и механизмы | [6 empty] | 13593.09
ФОТ | [6 empty] | 13204.39
Накладные расходы | [6 empty] | 12700.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 9451.16
Итого по разделу 1 Работы по демонтажу канализационных колодцев и трубопроводов | [6 empty] | 46910.39 |  |  |  |  | 329.75
Раздел 2. Земляные работы
7 | ТЕР01-01-009-14 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (478,99 руб.): 100% от ФОТ (478,99 руб.) СП (203,57 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (478,99 руб.) | 0.27 | 11120.98 | 11120,98 1774,02 |  | 3002.66 |  | 3002,66 478,99
8 | ТЕР01-02-057-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (513,64 руб.): 84% от ФОТ (611,48 руб.) СП (233,89 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (611,48 руб.) | 0.12 | 5095,63 5095,63 |  |  | 611.48 | 611.48 |  |  | 207.9 | 24.95
9 | ТЕР01-02-061-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (417,74 руб.): 84% от ФОТ (497,31 руб.) СП (190,22 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (497,31 руб.) | 0.2074 | 2397,82 2397,82 |  |  | 497.31 | 497.31 |  |  | 101.78 | 21.11
10 | ТЕР01-01-033-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (117,78 руб.): 100% от ФОТ (117,78 руб.) СП (50,06 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (117,78 руб.) | 0.26126 | 2062.83 | 2062,83 450,81 |  | 538.94 |  | 538,94 117,78
11 | ТЕР01-01-033-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (58,16 руб.): 100% от ФОТ (58,16 руб.) СП (24,72 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (58,16 руб.) | 0.26126 | 1018.63 | 1018,63 222,61 |  | 266.13 |  | 266,13 58,16
12 | ТЕР01-02-005-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1412,98 руб.): 100% от ФОТ (1412,98 руб.) СП (600,52 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (1412,98 руб.) | 2.82 | 1028,33 386,03 | 642,3 115,03 |  | 2899.89 | 1088.6 | 1811,29 324,38 |  | 14.41 | 40.64
13 | ТЕР01-01-036-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (13,9 руб.): 100% от ФОТ (13,9 руб.) СП (5,91 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (13,9 руб.) | 0.72 | 88.38 | 88,38 19,31 |  | 63.63 |  | 63,63 13,90
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 7880.04 | 2197.39 | 5682,65 993,21 |  |  | 86.7
Накладные расходы | [6 empty] | 3013.19
Сметная прибыль | [6 empty] | 1308.88
Итоги по разделу 2 Земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 9737.83 |  |  |  |  | 40.64
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 2464.28 |  |  |  |  | 46.06
Итого | [6 empty] | 12202.11 |  |  |  |  | 86.7
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 5682.65
ФОТ | [6 empty] | 3190.6
Накладные расходы | [6 empty] | 3013.19
Сметная прибыль | [6 empty] | 1308.88
Итого по разделу 2 Земляные работы | [6 empty] | 12202.11 |  |  |  |  | 86.7
Раздел 3. Трубопроводы
14 | ТЕР23-01-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (516,6 руб.): 137% от ФОТ (377,08 руб.) СП (285,26 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (377,08 руб.) | 1.2 | 1245,15 300,99 | 80,99 13,24 | 863.17 | 1494.18 | 361.19 | 97,19 15,89 | 1035.8 | 11.73 | 14.08
15 | ТЕР22-01-021-06 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2274,23 руб.): 137% от ФОТ (1660,02 руб.) СП (1255,81 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1660,02 руб.) | 0.12 | 436857,78 11006,97 | 16278,08 2826,54 | 409572.73 | 52422.93 | 1320.84 | 1953,37 339,18 | 49148.72 | 381.52 | 45.78
16 | ТЕР46-03-010-02 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 (100 отверстий) НР (123,53 руб.): 116% от ФОТ (106,49 руб.) СП (63,36 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (106,49 руб.) | 0.08 | 2629,91 1059,00 | 1570,91 272,13 |  | 210.39 | 84.72 | 125,67 21,77 |  | 35.43 | 2.83
17 | ТЕР22-01-011-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (9,99 руб.): 137% от ФОТ (7,29 руб.) СП (5,52 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (7,29 руб.) | 0.00024 | 497079,21 22221,24 | 47862,39 8180,29 | 426995.58 | 119.3 | 5.33 | 11,49 1,96 | 102.48 | 683.1 | 0.16
18 | ТЕР46-03-017-04 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 (1 м3 заделки) НР (38,91 руб.): 116% от ФОТ (33,54 руб.) СП (19,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (33,54 руб.) | 0.0216 | 3870,22 1552,81 | 62.55 | 2254.86 | 83.6 | 33.54 | 1.35 | 48.71 | 61.11 | 1.32
19 | ТЕР22-05-003-03 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 200 мм (100 м трубы, уложенной в футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (102,64 руб.): 137% от ФОТ (74,92 руб.) СП (56,68 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (74,92 руб.) | 0.024 | 5114,13 3121,85 | 109.3 | 1882.98 | 122.74 | 74.92 | 2.62 | 45.2 | 103.27 | 2.48
20 | ТЕР22-05-004-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 325 мм (1 футляр) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,41 (ОЗП=0,41; ЭМ=0,41 к расх.; ЗПМ=0,41; МАТ=0,41 к расх.; ТЗ=0,41; ТЗМ=0,41) (1-й уровень); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень) НР (1381,4 руб.): 137% от ФОТ (1008,32 руб.) СП (762,79 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1008,32 руб.) | 8 | 481,55 126,04 | 170.75 | 184.76 | 3852.4 | 1008.32 | 1366 | 1478.08 | 4.47 | 35.76
21 | ТЕР23-04-008-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1512,84 руб.): 137% от ФОТ (1104,26 руб.) СП (835,37 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1104,26 руб.) | 2 | 622,65 552,13 |  | 70.52 | 1245.3 | 1104.26 |  | 141.04 | 19.37 | 38.74
22 | ТЕР22-02-003-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (49,4 руб.): 137% от ФОТ (36,06 руб.) СП (27,28 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (36,06 руб.) | 0.0024 | 51627,27 13321,14 | 22351,89 1704,78 | 15954.24 | 123.91 | 31.97 | 53,64 4,09 | 38.3 | 450.8 | 1.08
23 | ТСЦ-101-7001 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Мастика битумно-полимерная (т) | 0.0237 | 23652.36 |  | 23652.36 | 560.56 |  |  | 560.56
24 | ТЕР22-02-010-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (44,87 руб.): 137% от ФОТ (32,75 руб.) СП (24,78 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (32,75 руб.) | 0.0024 | 318518,88 3326,39 | 77154,76 10319,43 | 238037.73 | 764.45 | 7.98 | 185,17 24,77 | 571.3 | 108.42 | 0.26
25 | ТСЦ-509-0068 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 3.12 | 56 |  | 56 | 174.72 |  |  | 174.72
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 61174.48 | 4033.07 | 3796,50 407,66 | 53344.91 |  | 142.49
Накладные расходы | [6 empty] | 6054.39
Сметная прибыль | [6 empty] | 3336.8
Итоги по разделу 3 Трубопроводы :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 69290.65 |  |  |  |  | 138.34
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 539.74 |  |  |  |  | 4.15
Материалы | [6 empty] | 735.28
Итого | [6 empty] | 70565.67 |  |  |  |  | 142.49
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 53344.91
Машины и механизмы | [6 empty] | 3796.5
ФОТ | [6 empty] | 4440.73
Накладные расходы | [6 empty] | 6054.39
Сметная прибыль | [6 empty] | 3336.8
Итого по разделу 3 Трубопроводы | [6 empty] | 70565.67 |  |  |  |  | 142.49
Раздел 4. Колодцы
КК-241
26 | ТЕР22-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1190,02 руб.): 137% от ФОТ (868,63 руб.) СП (657,12 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (868,63 руб.) | 0.197 | 44422,84 3358,07 | 7879,14 1051,23 | 33185.63 | 8751.3 | 661.54 | 1552,19 207,09 | 6537.57 | 122.25 | 24.08
27 | ТСЦ-101-2536 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 1 | 996.65 |  | 996.65 | 996.65 |  |  | 996.65
28 | ТСЦ-201-0650 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0.0125 | 8479.52 |  | 8479.52 | 105.99 |  |  | 105.99
29 | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (234,3 руб.): 128% от ФОТ (183,05 руб.) СП (124,47 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (183,05 руб.) | 0.2512 | 2338,89 728,72 | 174.31 | 1435.86 | 587.53 | 183.05 | 43.79 | 360.69 | 24.38 | 6.12
30 | ТЕР06-01-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях (100 м3 железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (472,21 руб.): 110% от ФОТ (429,28 руб.) СП (237,18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (429,28 руб.) | 0.0038 | 294220,9 103646,90 | 46567,03 9320,79 | 144006.97 | 1118.04 | 393.86 | 176,95 35,42 | 547.23 | 3142.72 | 11.94
31 | ТЕР11-01-015-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,62 руб.): 129% от ФОТ (2,81 руб.) СП (1,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2,81 руб.) | 0.0075 | 422,88 371,23 | 17,29 4,01 | 34.36 | 3.17 | 2.78 | 0,13 0,03 | 0.26 | 12.42 | 0.09
КК-242
32 | ТЕР22-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1190,02 руб.): 137% от ФОТ (868,63 руб.) СП (657,12 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (868,63 руб.) | 0.197 | 44422,84 3358,07 | 7879,14 1051,23 | 33185.63 | 8751.3 | 661.54 | 1552,19 207,09 | 6537.57 | 122.25 | 24.08
33 | ТСЦ-101-2536 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 1 | 996.65 |  | 996.65 | 996.65 |  |  | 996.65
34 | ТСЦ-201-0650 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0.0125 | 8479.52 |  | 8479.52 | 105.99 |  |  | 105.99
35 | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (234,3 руб.): 128% от ФОТ (183,05 руб.) СП (124,47 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (183,05 руб.) | 0.2512 | 2338,89 728,72 | 174.31 | 1435.86 | 587.53 | 183.05 | 43.79 | 360.69 | 24.38 | 6.12
36 | ТЕР06-01-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях (100 м3 железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (472,21 руб.): 110% от ФОТ (429,28 руб.) СП (237,18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (429,28 руб.) | 0.0038 | 294220,9 103646,90 | 46567,03 9320,79 | 144006.97 | 1118.04 | 393.86 | 176,95 35,42 | 547.23 | 3142.72 | 11.94
37 | ТЕР11-01-015-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,62 руб.): 129% от ФОТ (2,81 руб.) СП (1,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2,81 руб.) | 0.0075 | 422,88 371,23 | 17,29 4,01 | 34.36 | 3.17 | 2.78 | 0,13 0,03 | 0.26 | 12.42 | 0.09
КК-243
38 | ТЕР22-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1190,02 руб.): 137% от ФОТ (868,63 руб.) СП (657,12 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (868,63 руб.) | 0.197 | 44422,84 3358,07 | 7879,14 1051,23 | 33185.63 | 8751.3 | 661.54 | 1552,19 207,09 | 6537.57 | 122.25 | 24.08
39 | ТСЦ-101-2536 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 1 | 996.65 |  | 996.65 | 996.65 |  |  | 996.65
40 | ТСЦ-201-0650 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0.0125 | 8479.52 |  | 8479.52 | 105.99 |  |  | 105.99
41 | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (234,3 руб.): 128% от ФОТ (183,05 руб.) СП (124,47 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (183,05 руб.) | 0.2512 | 2338,89 728,72 | 174.31 | 1435.86 | 587.53 | 183.05 | 43.79 | 360.69 | 24.38 | 6.12
42 | ТЕР06-01-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях (100 м3 железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (472,21 руб.): 110% от ФОТ (429,28 руб.) СП (237,18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (429,28 руб.) | 0.0038 | 294220,9 103646,90 | 46567,03 9320,79 | 144006.97 | 1118.04 | 393.86 | 176,95 35,42 | 547.23 | 3142.72 | 11.94
43 | ТЕР11-01-015-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,62 руб.): 129% от ФОТ (2,81 руб.) СП (1,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2,81 руб.) | 0.0075 | 422,88 371,23 | 17,29 4,01 | 34.36 | 3.17 | 2.78 | 0,13 0,03 | 0.26 | 12.42 | 0.09
КК-244
44 | ТЕР22-04-001-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1190,02 руб.): 137% от ФОТ (868,63 руб.) СП (657,12 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (868,63 руб.) | 0.197 | 44422,84 3358,07 | 7879,14 1051,23 | 33185.63 | 8751.3 | 661.54 | 1552,19 207,09 | 6537.57 | 122.25 | 24.08
45 | ТСЦ-101-2536 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Люки чугунные: тяжелый (шт.) | 1 | 996.65 |  | 996.65 | 996.65 |  |  | 996.65
46 | ТСЦ-201-0650 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) | 0.0125 | 8479.52 |  | 8479.52 | 105.99 |  |  | 105.99
47 | ТЕР08-01-003-07 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2 изолируемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (234,3 руб.): 128% от ФОТ (183,05 руб.) СП (124,47 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (183,05 руб.) | 0.2512 | 2338,89 728,72 | 174.31 | 1435.86 | 587.53 | 183.05 | 43.79 | 360.69 | 24.38 | 6.12
48 | ТЕР06-01-064-01 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков в сооружениях (100 м3 железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (472,21 руб.): 110% от ФОТ (429,28 руб.) СП (237,18 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (429,28 руб.) | 0.0038 | 294220,9 103646,90 | 46567,03 9320,79 | 144006.97 | 1118.04 | 393.86 | 176,95 35,42 | 547.23 | 3142.72 | 11.94
49 | ТЕР11-01-015-08 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Железнение цементных покрытий (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,62 руб.): 129% от ФОТ (2,81 руб.) СП (1,79 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (2,81 руб.) | 0.0075 | 422,88 371,23 | 17,29 4,01 | 34.36 | 3.17 | 2.78 | 0,13 0,03 | 0.26 | 12.42 | 0.09
Вторые крышки колодцев
50 | ТЕР10-01-021-12 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с несущей подшивкой из досок (100 м2 перекрытий) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (51,77 руб.): 124% от ФОТ (41,75 руб.) СП (22,36 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (41,75 руб.) | 0.011684 | 10699,05 3466,80 | 906,74 105,71 | 6325.51 | 125.01 | 40.51 | 10,59 1,24 | 73.91 | 131.62 | 1.54
51 | ТСЦ-102-0307 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта (м3) | 0.01 | 1575 |  | 1575 | 15.75 |  |  | 15.75
52 | ТСЦ-104-0012 Пр.рег.службы по тарифам ХМАО №44-нп от 08.07.2011 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм (м3) | 0.28642 | 562.43 |  | 562.43 | 161.09 |  |  | 161.09
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 46552.57 | 5005.43 | 7102,83 971,40 | 34444.31 |  | 170.46
Накладные расходы | [6 empty] | 7652.41
Сметная прибыль | [6 empty] | 4104.61
Итоги по разделу 4 Колодцы :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 42393.76 |  |  |  |  | 96.32
Материалы | [6 empty] | 4587.4
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 3785.24 |  |  |  |  | 24.48
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 7309.7 |  |  |  |  | 47.76
Полы | [6 empty] | 34.35 |  |  |  |  | 0.36
Деревянные конструкции | [6 empty] | 199.14 |  |  |  |  | 1.54
Итого | [6 empty] | 58309.59 |  |  |  |  | 170.46
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 34444.31
Машины и механизмы | [6 empty] | 7102.83
ФОТ | [6 empty] | 5976.83
Накладные расходы | [6 empty] | 7652.41
Сметная прибыль | [6 empty] | 4104.61
Итого по разделу 4 Колодцы | [6 empty] | 58309.59 |  |  |  |  | 170.46
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 140366.02 | 22347.75 | 30175,07 4464,80 | 87843.2 |  | 729.4
Накладные расходы | [6 empty] | 29420.29
Сметная прибыль | [6 empty] | 18201.45
Итоги по смете:
Наружные инженерные сети: другие работы | [6 empty] | 4310.53 |  |  |  |  | 45.36
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 41993.98 |  |  |  |  | 279.85
Наружные инженерные сети: разборка, очистка | [6 empty] | 256.09 |  |  |  |  | 4.54
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 294.41
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 55.38
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 9737.83 |  |  |  |  | 40.64
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 2464.28 |  |  |  |  | 46.06
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 111684.41 |  |  |  |  | 234.66
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 539.74 |  |  |  |  | 4.15
Материалы | [6 empty] | 5322.68
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 3785.24 |  |  |  |  | 24.48
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 7309.7 |  |  |  |  | 47.76
Полы | [6 empty] | 34.35 |  |  |  |  | 0.36
Деревянные конструкции | [6 empty] | 199.14 |  |  |  |  | 1.54
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 187987.76 |  |  |  |  | 729.4
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 87843.2
Машины и механизмы | [6 empty] | 30175.07
ФОТ | [6 empty] | 26812.55
Накладные расходы | [6 empty] | 29420.29
Сметная прибыль | [6 empty] | 18201.45
В ценах 2001 года
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущх ценах с НДС 18%