## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение №1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСШИРЕНИЮ ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ (ОТ ДОМА №7 ДО КАФЕ "ЕВРАЗИЯ") В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание:
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________27,351 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2723,06 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Устройство ограждения
1 | ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) НР (123,28 руб.): 84% от ФОТ СП (66,04 руб.): 45% от ФОТ | 0,10395 | 1411,8 1411,8 |  |  | 146.76 | 146.76 |  |  | 181 | 18.82
2 | ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций) НР (598,14 руб.): 95% от ФОТ СП (535,18 руб.): 85% от ФОТ | 7,072725 | 454,39 59,11 | 273,94 29,91 | 121.34 | 3213.78 | 418.07 | 1937,5 211,55 | 858.21 | 6.59 | 46.61
3 | ФССЦ-103-0176 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) | 520 | 122.86 |  | 122.86 | 63887.2 |  |  | 63887.2
4 | ФЕР09-06-024-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (1 т конструкций) НР (2834,96 руб.): 95% от ФОТ СП (2536,54 руб.): 85% от ФОТ | 7,9761 | 774,26 368,06 | 304,49 6,08 | 101.71 | 6175.58 | 2935.68 | 2428,64 48,49 | 811.26 | 38.26 | 305.17
5 | ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Резка стального профилированного настила (1 м реза) НР (1099,61 руб.): 95% от ФОТ СП (983,86 руб.): 85% от ФОТ | 379,5 | 3,6 3,05 | 0.55 |  | 1366.2 | 1157.48 | 208.72 |  | 0.34 | 129.03
6 | ФЕР09-05-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений (10 т конструкций) НР (3048,46 руб.): 95% от ФОТ СП (2727,57 руб.): 85% от ФОТ | 0,79761 | 9161,57 4023,16 | 4493.47 | 644.94 | 7307.36 | 3208.91 | 3584.04 | 514.41 | 372.86 | 297.4
7 | ФССЦ-103-0137 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Применительно | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 1663,2 | 23.05 |  | 23.05 | 38336.76 |  |  | 38336.76
8 | ФССЦ-103-0130 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр: 32 мм, толщина стенки 2,2 мм (м) | 1386 | 11.15 |  | 11.15 | 15453.9 |  |  | 15453.9
9 | ФССЦ-103-0129 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали, наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм (м) | 508,2 | 6.34 |  | 6.34 | 3221.99 |  |  | 3221.99
10 | ФССЦ-204-0003 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 10 мм (т) | 1,45365 | 6726.18 |  | 6726.18 | 9777.51 |  |  | 9777.51
11 | ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (4686,14 руб.): 110% от ФОТ СП (2343,07 руб.): 55% от ФОТ | 6,765 | 1107,48 629,59 | 2,93 0,14 | 474.96 | 7492.1 | 4259.18 | 19,82 0,95 | 3213.1 | 71.06 | 480.72
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 156379.14 | 12126.08 | 8178,72 260,99 | 136074.34 |  | 1277.75
Накладные расходы | [6 empty] | 12390.59
Сметная прибыль | [6 empty] | 9192.26
Итоги по разделу 1 Устройство ограждения :
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 336.08 |  |  |  |  | 18.82
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 163104.6 |  |  |  |  | 778.21
Отделочные работы | [6 empty] | 14521.31 |  |  |  |  | 480.72
Итого | [6 empty] | 177961.99 |  |  |  |  | 1277.75
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 136074.34
Машины и механизмы | [6 empty] | 8178.72
ФОТ | [6 empty] | 12387.07
Накладные расходы | [6 empty] | 12390.59
Сметная прибыль | [6 empty] | 9192.26
Итого по разделу 1 Устройство ограждения | [6 empty] | 177961.99 |  |  |  |  | 1277.75
Раздел 2. Монтаж указателей
12 | ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Резка трубы.Резка стального профилированного настила (1 м реза) НР (66,64 руб.): 95% от ФОТ СП (59,63 руб.): 85% от ФОТ | 23 | 3,6 3,05 | 0.55 |  | 82.8 | 70.15 | 12.65 |  | 0.34 | 7.82
13 | ФЕР09-05-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений (10 т конструкций) НР (183,61 руб.): 95% от ФОТ СП (164,28 руб.): 85% от ФОТ | 0,048039 | 9161,57 4023,16 | 4493.47 | 644.94 | 440.11 | 193.27 | 215.86 | 30.98 | 372.86 | 17.91
14 | ФССЦ-103-1506 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 77 | 46.17 |  | 46.17 | 3555.09 |  |  | 3555.09
15 | ФССЦ-103-1466 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 20х20 мм, толщина стенки 2 мм (м) | 48.4 | 8.83 |  | 8.83 | 427.37 |  |  | 427.37
16 | ФЕР27-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Установка указателей (100 знаков) 588,57 = 876,04 - 0,048 x 5 989,00 НР (771,73 руб.): 149% от ФОТ СП (492,04 руб.): 95% от ФОТ | 0,88 | 588,57 588,57 |  |  | 517.94 | 517.94 |  |  | 69 | 60.72
17 | прайс-лист | Указатель 600х200 мм (шт) | 88 | 85,74 |  | 85,74 | 7545.12 |  |  | 7545.12
18 | ФССЦ-101-0240 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Заклепки с полукруглой головкой: 4х10 мм (т) | 0.00087 | 6244 |  | 6244 | 5.43 |  |  | 5.43
19 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (14,8 руб.): 95% от ФОТ СП (10,91 руб.): 70% от ФОТ | 0,275 | 268,7 56,55 | 9,43 0,1 | 202.72 | 73.89 | 15.55 | 2,59 0,03 | 55.75 | 5.31 | 1.46
20 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (9,1 руб.): 95% от ФОТ СП (6,71 руб.): 70% от ФОТ | 0,275 | 322,24 34,74 | 6,22 0,1 | 281.28 | 88.62 | 9.55 | 1,71 0,03 | 77.36 | 3.83 | 1.05
21 | ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) НР (16,44 руб.): 84% от ФОТ СП (8,81 руб.): 45% от ФОТ | 0,01386 | 1411,8 1411,8 |  |  | 19.57 | 19.57 |  |  | 181 | 2.51
22 | ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (1 т конструкций) НР (40,63 руб.): 95% от ФОТ СП (36,35 руб.): 85% от ФОТ | 0,48039 | 454,39 59,11 | 273,94 29,91 | 121.34 | 218.28 | 28.4 | 131,6 14,37 | 58.28 | 6.59 | 3.17
23 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (21,75 руб.): 110% от ФОТ СП (12,85 руб.): 65% от ФОТ | 0,012 | 58585,02 1404 | 1590,53 243 | 55590.49 | 703.02 | 16.85 | 19,09 2,92 | 667.08 | 180 | 2.16
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 13677.24 | 871.28 | 383,50 17,35 | 12422.46 |  | 96.8
Накладные расходы | [6 empty] | 1124.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 791.57
Итоги по разделу 2 Монтаж указателей :
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 5274.79 |  |  |  |  | 28.9
Автомобильные дороги | [6 empty] | 9332.26 |  |  |  |  | 60.72
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 204.02 |  |  |  |  | 2.51
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 44.82 |  |  |  |  | 2.51
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 737.62 |  |  |  |  | 2.16
Итого | [6 empty] | 15593.51 |  |  |  |  | 96.8
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 12422.46
Машины и механизмы | [6 empty] | 383.5
ФОТ | [6 empty] | 888.63
Накладные расходы | [6 empty] | 1124.7
Сметная прибыль | [6 empty] | 791.57
Итого по разделу 2 Монтаж указателей | [6 empty] | 15593.51 |  |  |  |  | 96.8
Раздел 3. Благоустройство
24 | ФЕР01-01-003-13 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (4,39 руб.): 100% от ФОТ СП (2,2 руб.): 50% от ФОТ | 0,011 | 2419,85 83,85 | 2336 315,36 |  | 26.62 | 0.92 | 25,7 3,47 |  | 10.75 | 0.12
25 | ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (201,01 руб.): 84% от ФОТ СП (107,69 руб.): 45% от ФОТ | 0,26 | 920,4 920,4 |  |  | 239.3 | 239.3 |  |  | 118 | 30.68
26 | ФЕР22-01-011-15 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Применительно | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 900 мм (1 км трубопровода) 128 959,07 = 1 774 346,07 - 77,5 x 26,32 - 1004 x 1 636,80 НР (427,41 руб.): 137% от ФОТ СП (277,66 руб.): 89% от ФОТ | 0.011 | 128959,07 17698,5 | 101165,85 10663,28 | 10094.72 | 1418.55 | 194.68 | 1112,82 117,30 | 111.05 | 1710 | 18.81
27 | ФССЦ-103-0258 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 920 мм, толщина стенки 7 мм (м) | 11 | 1353.18 |  | 1353.18 | 14884.98 |  |  | 14884.98
28 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (206,3 руб.): 84% от ФОТ СП (110,52 руб.): 45% от ФОТ | 0,37 | 663,75 663,75 |  |  | 245.59 | 245.59 |  |  | 88.5 | 32.75
29 | ФЕР01-02-002-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 20 см (1000 м3 уплотненного грунта) НР (180,55 руб.): 100% от ФОТ СП (90,28 руб.): 50% от ФОТ | 0.582 | 1837.34 | 1837,34 310,22 |  | 1069.33 |  | 1069,33 180,55
30 | ФЕР01-02-002-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-002-03 (1000 м3 уплотненного грунта) (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (22,47 руб.): 100% от ФОТ СП (11,24 руб.): 50% от ФОТ | 0.582 | 241.88 | 241,88 38,6 |  | 140.77 |  | 140,77 22,47
31 | ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных (1000 м2 основания) НР (2473,3 руб.): 149% от ФОТ СП (1576,93 руб.): 95% от ФОТ | 1,728 | 27012,91 304,66 | 5218,05 655,95 | 21490.2 | 46678.31 | 526.45 | 9016,79 1133,48 | 37135.07 | 37.29 | 64.44
32 | ФЕР27-06-020-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (1623,56 руб.): 149% от ФОТ СП (1035,16 руб.): 95% от ФОТ | 1,728 | 44590,96 368,45 | 2380,25 262,13 | 41842.26 | 77053.18 | 636.68 | 4113,07 452,96 | 72303.43 | 38.3 | 66.18
33 | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (1624,62 руб.): 149% от ФОТ СП (1035,83 руб.): 95% от ФОТ | 1,728 | 46666,3 368,45 | 2386,22 262,54 | 43911.63 | 80639.37 | 636.68 | 4123,39 453,67 | 75879.3 | 38.3 | 66.18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 222396 | 2480.3 | 19601,87 2363,90 | 200313.83 |  | 279.16
Накладные расходы | [6 empty] | 6763.61
Сметная прибыль | [6 empty] | 4247.49
Итоги по разделу 3 Благоустройство :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 1547.84 |  |  |  |  | 0.12
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 1110.4 |  |  |  |  | 63.43
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 2123.62 |  |  |  |  | 18.81
Автомобильные дороги | [6 empty] | 228625.24 |  |  |  |  | 196.8
Итого | [6 empty] | 233407.1 |  |  |  |  | 279.16
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 200313.83
Машины и механизмы | [6 empty] | 19601.87
ФОТ | [6 empty] | 4844.2
Накладные расходы | [6 empty] | 6763.61
Сметная прибыль | [6 empty] | 4247.49
Итого по разделу 3 Благоустройство | [6 empty] | 233407.1 |  |  |  |  | 279.16
Раздел 4. Электроснабжение
34 | ФЕР01-02-031-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 (100 ям) НР (23,39 руб.): 84% от ФОТ СП (12,53 руб.): 45% от ФОТ | 0.06 | 3660,24 177,37 | 3482,87 286,64 |  | 219.61 | 10.64 | 208,97 17,20 |  | 22.74 | 1.36
35 | ФЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) 11 194,42 = 68 314,42 - 102 x 560,00 НР (21,75 руб.): 110% от ФОТ СП (12,85 руб.): 65% от ФОТ | 0,00471 | 11194,42 3733,23 | 3546,1 465,79 | 3915.09 | 52.73 | 17.58 | 16,7 2,19 | 18.45 | 441.28 | 2.08
36 | ФССЦ-401-0009 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Бетон тяжелый (м3) | 0.471 | 725.69 |  | 725.69 | 341.8 |  |  | 341.8
37 | ФЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (1 т опор) 1 657,58 = 11 545,58 - 1,03 x 9 600,00 НР (970,59 руб.): 113% от ФОТ СП (515,36 руб.): 60% от ФОТ | 2.2358 | 1657,58 284,21 | 1373,37 99,96 |  | 3706.02 | 635.44 | 3070,58 223,49 |  | 29.12 | 65.11
38 | прайс-лист | Опора граненая (шт) | 6 | 1686,17 |  | 1686,17 | 10117.02 |  |  | 10117.02
39 | прайс-лист | Подкос металлический (шт) | 4 | 474,24 |  | 474,24 | 1896.96 |  |  | 1896.96
40 | прайс-лист | Фундаменты восьмигранных опор (шт) | 6 | 1502,72 |  | 1502,72 | 9016.32 |  |  | 9016.32
41 | прайс-лист | Кронштейн (шт) | 6 | 463,5 |  | 463,5 | 2781 |  |  | 2781
42 | ФЕРм08-02-363-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 (1 шт.) НР (247,32 руб.): 100% от ФОТ СП (160,76 руб.): 65% от ФОТ | 6 | 198,07 26,64 | 155,7 14,58 | 15.73 | 1188.42 | 159.84 | 934,2 87,48 | 94.38 | 2.73 | 16.38
43 | прайс-лист | Кронштейн (шт) | 6 | 276,15 |  | 276,15 | 1656.9 |  |  | 1656.9
44 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными (1 светильник) НР (192,15 руб.): 113% от ФОТ СП (102,02 руб.): 60% от ФОТ | 6 | 96,16 20,29 | 75,36 8,05 | 0.51 | 576.96 | 121.74 | 452,16 48,30 | 3.06 | 2.29 | 13.74
45 | ФССЦ-509-1346 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Светильник под натриевую лампу для наружного освещения: консольный (с выпуклым стеклом) (шт.) | 6 | 511.21 |  | 511.21 | 3067.26 |  |  | 3067.26
46 | ФССЦ-509-0678 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лампы газоразрядные высокого давления типа (10 шт.) | 0.6 | 1779.32 |  | 1779.32 | 1067.59 |  |  | 1067.59
47 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах) НР (26,09 руб.): 113% от ФОТ СП (13,85 руб.): 60% от ФОТ | 0.06 | 1425,13 320,38 | 595,02 64,46 | 509.73 | 85.51 | 19.22 | 35,7 3,87 | 30.59 | 34.9 | 2.09
48 | прайс-лист | Провода самонесущие изолированные 4*35 мм (м) | 60 | 11,78 |  | 11,78 | 706.8 |  |  | 706.8
49 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 (100 шт.) НР (23,69 руб.): 100% от ФОТ СП (15,4 руб.): 65% от ФОТ | 0,18 | 134,23 131,6 |  | 2.63 | 24.16 | 23.69 |  | 0.47 | 13.68 | 2.46
50 | прайс-лист | Ответвительные зажимы (шт) | 18 | 15,31 |  | 15,31 | 275.58 |  |  | 275.58
51 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) НР (99,46 руб.): 100% от ФОТ СП (64,65 руб.): 65% от ФОТ | 0,72 | 229,78 135,45 | 58,33 2,7 | 36 | 165.44 | 97.52 | 42 1,94 | 25.92 | 14.08 | 10.14
52 | ФССЦ-501-8191 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,072 | 4883.86 |  | 4883.86 | 351.64 |  |  | 351.64
53 | ФЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (1654,51 руб.): 84% от ФОТ СП (886,35 руб.): 45% от ФОТ | 2.14 | 920,4 920,4 |  |  | 1969.66 | 1969.66 |  |  | 118 | 252.52
54 | ФЕР01-02-058-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 (100 м3 грунта) НР (2537,85 руб.): 84% от ФОТ СП (1359,56 руб.): 45% от ФОТ | 2,14 | 1411,8 1411,8 |  |  | 3021.25 | 3021.25 |  |  | 181 | 387.34
55 | ФЕРм08-02-141-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг (100 м кабеля) НР (652,54 руб.): 100% от ФОТ СП (424,15 руб.): 65% от ФОТ | 5,35 | 402,17 109,28 | 219,3 12,69 | 73.59 | 2151.61 | 584.65 | 1173,26 67,89 | 393.7 | 11.36 | 60.78
56 | ФССЦ-501-0563 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 (1000 м) | 0,535 | 91142.53 |  | 91142.53 | 48761.25 |  |  | 48761.25
57 | ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Монтаж сигнальной ленты.Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0.535 | 2481,82 231,38 | 2245,81 113,18 | 4.63 | 1327.77 | 123.79 | 1201,51 60,55 | 2.47 | 23 | 12.31
58 | прайс-лист | Лента сигнальная 150 мм 300 метров (шт) | 3 | 73,38 |  | 73,38 | 220.14 |  |  | 220.14
59 | ФЕР22-01-011-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр Применительно | Укладка стальной трубы (гильзы) диаметр 108 мм (1 км трубопровода) 76 221,36 = 76 897,83 - 11,17 x 27,11 - 1,8 x 3,62 - 12 x 26,32 - 1,39 x 36,90 НР (44,29 руб.): 137% от ФОТ СП (28,77 руб.): 89% от ФОТ | 0,008 | 76221,36 3653,55 | 3964,64 387,39 | 68603.17 | 609.77 | 29.23 | 31,72 3,10 | 548.82 | 353 | 2.82
60 | ФЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (100 м) НР (454,91 руб.): 100% от ФОТ СП (295,69 руб.): 65% от ФОТ | 5,35 | 133,96 84,22 | 13,31 0,81 | 36.43 | 716.69 | 450.58 | 71,21 4,33 | 194.9 | 8.96 | 47.94
61 | ФЕР22-05-004-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Применительно | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм (1 футляр) НР (35,51 руб.): 137% от ФОТ СП (23,07 руб.): 89% от ФОТ | 1 | 219,61 25,92 | 44.57 | 149.12 | 219.61 | 25.92 | 44.57 | 149.12 | 2.89 | 2.89
62 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (1193,16 руб.): 84% от ФОТ СП (639,19 руб.): 45% от ФОТ | 2.14 | 663,75 663,75 |  |  | 1420.43 | 1420.43 |  |  | 88.5 | 189.39
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 97715.9 | 8711.18 | 7282,58 520,34 | 81722.14 |  | 1069.35
Накладные расходы | [6 empty] | 8177.22
Сметная прибыль | [6 empty] | 4554.21
Итоги по разделу 4 Электроснабжение :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 54649.55 |  |  |  |  | 931.65
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 55797.78 |  |  |  |  | 137.7
Итого | [6 empty] | 110447.33 |  |  |  |  | 1069.35
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 81722.14
Машины и механизмы | [6 empty] | 7282.58
ФОТ | [6 empty] | 9231.52
Накладные расходы | [6 empty] | 8177.22
Сметная прибыль | [6 empty] | 4554.21
Итого по разделу 4 Электроснабжение | [6 empty] | 110447.33 |  |  |  |  | 1069.35
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 490168.28 | 24188.84 | 35446,67 3162,58 | 430532.77 |  | 2723.06
Накладные расходы | [6 empty] | 28456.11
Сметная прибыль | [6 empty] | 18785.54
Итоги по смете:
Итого Строительные работы
Итого Монтажные работы
Итого в ценах 2001 г.
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%