Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей, которые могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)*** |  |  |
| 1 | 28.25.14.119 | Очиститель воздуха | Предназначен для очистки воздуха в коммерческих организациях, государственных структурах, образовательных, медицинских и других учреждениях, где требуется высококлассная очистка воздуха в больших объемах. Эксплуатируется в присутствии людей. Очиститель воздуха имеет кнопку-тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" со световой индикацией на передней части. Эффективная площадь помещения: не менее 100м² Потребляемая мощность: не более 100 Вт Производительность – не менее 900 м³/час Комплект сменных фильтров Исполнение – напольный Панель управления - сенсорная Уровень звук. мощности – не более 58 дБ Источник питания – сеть Бактерицидная УФ-лампа Фильтрация по классу НЕРА Н14 Датчики качества воздуха – PM, VOC, CO₂, температуры, влажности. Эффективность по частицам 0,3 микрон–не менее 99,9 %. | Электропитание, В/Гц - 220±10 % / 50 | Шт. | 1 |

- Место поставки товара: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 43/1.

- Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 30.09.2022.

- Срок, на который предоставляется гарантия: не менее двадцати четырех месяцев.

- Объем предоставления гарантий качества товара: Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

- Требования к гарантии производителя товара: Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двадцати четырех месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Эксперт отдела документационного и архивного обеспечения                                                                                                               Л.Е. Дергилева