## Альбом
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [10 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по оборудованию уличным освещением территории музея под открытым небом "Суеват-Пауль" в городе Югорске | [14 empty] | 02 Устройство освещения Суеват-Пауль (заниженный индекс)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 1998.3 | (154,79) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1460.3 | (113,11) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (14,66) | тыс.руб.
| монтажных работ | 204.95 | (15,88) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 1820.27 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 93.05 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [15 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ФЕР01-02-057-02 Применительно | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Копание ям глубиной до 2м) |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,06 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Копание ям глубиной до 2м)
|  | Объем=(0,5*0,5*2*12) / 100 | [15 empty] | Объем=(0,5*0,5*2*12) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 72.07 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 9,24 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 72.07 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.07 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 64.86 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 28.83 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165.76 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: м3; 7: 0,684 |  |  |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.75; 10: 4.62 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 8.29; 10: 5.67 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.81; 10: 0.55 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.25 | [5 empty] | М
| 02.2.05.04 | Щебень |  |  | 4: м3; 5: 1,15; 7: 0,7866 | [9 empty] | Щебень
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,85; 7: 0,5814 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,07; 7: 0,04788 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15.41; 10: 10.54 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.17 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 111; 7: 111; 10: 5.74 | [6 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 10: 3.57 | [6 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.85 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-02.2.05.04-1777 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 0,86868; 8: 108.4; 10: 94.16 |  |  |  | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,684*1,27 | [15 empty] | Объем=0,684*1,27
4 | ФЕР06-03-004-08 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 7: 0,36 |  |  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 10: 147.19 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 10: 153.3 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 10: 18.57 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 26 | [5 empty] | М
| 07.3.02.11 | Конструкции стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 0,36 | [9 empty] | Конструкции стальные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42,5; 7: 15,3 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,16; 7: 1,4976 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 326.49 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.76 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 170.73 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 96.14 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 593.36 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-07.2.02.01-0020 Применительно | Деталь закладная: фундамента ЗФ-20/4/К180-1,2-б (ТАНС.31.046.000) (Закладная деталь ЗФ-0,159-2,0) |  |  | 4: шт; 7: 12; 8: 711.88; 10: 8542.56 |  |  |  | Деталь закладная: фундамента ЗФ-20/4/К180-1,2-б (ТАНС.31.046.000) (Закладная деталь ЗФ-0,159-2,0)
(Материалы для строительных работ)
6 | ФЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи |  |  | 4: м3; 7: 6,84 |  |  |  | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.92; 10: 115.73 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.53; 10: 284.07 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.43; 10: 30.3 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 04.3.01.04 | Раствор глинистый |  |  | 4: м3; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Раствор глинистый
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 13,68 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 3,0096 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.45; 10: 399.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 146.03 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.5.1 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 118; 7: 118; 10: 172.32 | [6 empty] | НР Свайные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.5.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 102.22 | [6 empty] | СП Свайные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 674.34 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | 4: м3; 7: 6,84; 8: 725.69; 10: 4963.72 |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)
(Материалы для строительных работ)
8 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 5,7 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=570 / 100 | [15 empty] | Объем=570 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1201.2; 10: 6846.84 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 877,8 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1201.2; 10: 6846.84 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6846.84 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 6162.16 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 2738.74 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15747.74 | [8 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 4: 100 м; 7: 11,4 |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=1140 / 100 | [15 empty] | Объем=1140 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 49.82; 10: 567.95 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 256.27; 10: 2921.48 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 45.24; 10: 515.74 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1; 10: 11.4 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,3; 7: 60,42 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,9; 7: 44,46 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 307.09; 10: 3500.83 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1083.69 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 1062.02 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 552.68 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5115.53 | [8 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 7: 11,4 |  |  |  | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=1140 / 100 | [15 empty] | Объем=1140 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 10: 43.89 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 14.93 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 2.62 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0.91 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 7: 5,472 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,02; 7: 0,228 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 59.73 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 46.51 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 45.58 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 23.72 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.03 | [8 empty] | Всего по позиции
11 | ФССЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 11,4; 8: 70.37; 10: 802.22 |  |  |  | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1140/100 | [15 empty] | Объем=1140/100
12 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 4: 100 м3; 7: 5,7 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=570 / 100 | [15 empty] | Объем=570 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 729; 10: 4155.3 | [5 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 97,2; 7: 554,04 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 729; 10: 4155.3 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4155.3 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3739.77 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 1662.12 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9557.19 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Земляные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 29774.26 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 11953.59 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3379.45 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 567.78 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 14441.22 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 41160.9 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 11341.75 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 443.04 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 49.42 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 14428.91 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 10315.58 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4631.62 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5244.56 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 611.84 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2936.41 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 518.36 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 12.31 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1107.6 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 576.4 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 12521.37 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11423.18 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5208.02 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Земляные работы |  |  | 10: 46405.46 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Прокладка кабеля в земле | [15 empty] | Раздел 2. Прокладка кабеля в земле
13 | ФЕРм08-02-407-04 Применительно | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (Вводы в ШУНО, ВРУ, ЩУР) |  |  | 4: 100 м; 7: 0,2 |  |  |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм (Вводы в ШУНО, ВРУ, ЩУР)
|  | Объем=20 / 100 | [15 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 507.6; 10: 101.52 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 251.71; 10: 50.34 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 29.12; 10: 5.82 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 327.7; 10: 65.54 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 54; 7: 10,8 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,32; 7: 0,464 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1087.01; 10: 217.4 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 107.34 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 105.19 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 54.74 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 377.33 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-23.5.02.02-0033 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм |  |  | 4: м; 7: 20; 8: 27.17; 10: 543.4 |  |  |  | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
(Материалы для строительных работ)
15 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0,2 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
|  | Объем=20 / 100 | [15 empty] | Объем=20 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.25; 10: 18.65 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.25; 10: 9.25 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 1 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.03; 10: 7.41 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,92; 7: 1,984 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,4; 7: 0,08 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 176.53; 10: 35.31 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.65 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 19.26 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.02 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.59 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 11,4 |  |  |  | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг
|  | Объем=1140 / 100 | [15 empty] | Объем=1140 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 103.02; 10: 1174.43 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 66.92; 10: 762.89 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.79; 10: 88.81 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.97; 10: 831.86 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,96; 7: 124,944 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,62; 7: 7,068 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 242.91; 10: 2769.18 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1263.24 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 1237.98 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 644.25 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4651.41 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-21.1.06.07-0005 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,668; 8: 9248.87; 10: 6178.25 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х6-660
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=668 / 1000 | [15 empty] | Объем=668 / 1000
18 | ФССЦ-21.1.06.07-0008 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,541; 8: 21295.66; 10: 11520.95 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 3х25-660
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=541 / 1000 | [15 empty] | Объем=541 / 1000
|  | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля в земле : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Прокладка кабеля в земле :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21264.49 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1294.6 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 822.48 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 95.63 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 19147.41 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 18242.6 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 18242.6 | [11 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 5093.33 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1294.6 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 822.48 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 95.63 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 904.81 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1362.43 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 709.01 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1390.23 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1362.43 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 709.01 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля в земле |  |  | 10: 23335.93 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Прокладка кабеля в земле
Раздел 3. Монтаж столбов | [15 empty] | Раздел 3. Монтаж столбов
19 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 12 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 43.08 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 558.84 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 77.76 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,44; 7: 5,28 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,48; 7: 5,76 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 601.92 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 120.84 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 125.67 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 72.5 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 800.09 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | 4: т; 7: 1,956 |  |  |  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.76; 10: 496.35 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 851.32; 10: 1665.18 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 55.87; 10: 109.28 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.11 | Опоры стальные |  |  | 4: т; 5: 1; 7: 1,956 | [9 empty] | Опоры стальные
| 22.2.02.23 | Металлические плакаты |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Металлические плакаты
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26; 7: 50,856 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,91; 7: 13,51596 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1105.08; 10: 2161.53 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 605.63 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 629.86 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 363.38 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3154.77 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-07.4.03.06-0012 Применительно | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-5-ц (Опора граненая ОГКф-6) |  |  | 4: шт; 7: 12; 8: 1352.81; 10: 16233.72 |  |  |  | Опора несиловая фланцевая граненая коническая, ОГК-5-ц (Опора граненая ОГКф-6)
(Материалы для строительных работ)
22 | ФЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | 4: шт; 7: 12 |  |  |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [24 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.64; 9: 1,05; 10: 335.66 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 154.88; 10: 1858.56 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.81; 10: 177.72 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15.73; 10: 188.76 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,73; 6: 1,05; 7: 34,398 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,1; 7: 13,2 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 197.25; 10: 2382.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 513.38 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 503.11 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 261.82 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3147.91 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-07.2.02.02-0096 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-2,0-2,0-Ф6-ц (ТАНС.41.396.000) |  |  | 4: шт; 7: 12; 8: 1136.82; 10: 13641.84 |  |  |  | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-2,0-2,0-Ф6-ц (ТАНС.41.396.000)
(Материалы для строительных работ)
24 | ФЕР33-04-014-01 | Установка светильников: с лампами накаливания |  |  | 4: шт; 7: 12 |  |  |  | Установка светильников: с лампами накаливания
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [24 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 12.41; 9: 1,05; 10: 156.37 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.94; 10: 47.28 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.7; 10: 8.4 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 6.12 | [5 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Хомуты стальные
| 20.2.06.05 | Кронштейны |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Кронштейны
| 20.3.03.03 | Светильники с лампами накаливания |  |  | 4: шт; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Светильники с лампами накаливания
| 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Провода с резиновой изоляцией
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,29; 6: 1,05; 7: 16,254 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,72 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.86; 10: 209.77 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 164.77 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 171.36 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 98.86 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 479.99 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-20.3.03.05-0068 Применительно | Светильники уличного освещения ЖСУ08-250-001 (Светильник светодиодный Galad Победа ED-100-ШБ2 100Вт) |  |  | 4: шт; 7: 12; 8: 511.85; 10: 6142.2 |  |  |  | Светильники уличного освещения ЖСУ08-250-001 (Светильник светодиодный Galad Победа ED-100-ШБ2 100Вт)
(Материалы для строительных работ)
26 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,6 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=60 / 100 | [15 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 10: 35.48 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 3.26 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.46 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 13.61 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,29; 7: 3,774 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,06; 7: 0,036 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 52.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.94 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 35.22 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.33 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.9 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,18 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Объем=18 / 100 | [15 empty] | Объем=18 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.76; 10: 17.6 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.96; 10: 0.35 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,4; 7: 1,872 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 99.72; 10: 17.95 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.6 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 17.25 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.98 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.18 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,18 |  |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Объем=18 / 100 | [15 empty] | Объем=18 / 100
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [24 empty] | При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.76; 9: 1,05; 10: 18.48 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.96; 10: 0.35 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10,4; 6: 1,05; 7: 1,9656 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 99.72; 10: 18.83 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.48 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 18.11 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.42 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.36 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-20.1.01.08-0020 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,36; 8: 4460; 10: 1605.6 |  |  |  | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=36 / 100 | [15 empty] | Объем=36 / 100
30 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,12; 8: 4814.02; 10: 577.68 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=120 / 1000 | [15 empty] | Объем=120 / 1000
|  | Итоги по разделу 3 Монтаж столбов : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Монтаж столбов :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 43646.37 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1103.02 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4133.12 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 373.62 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 38410.23 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 42635.89 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 695.8 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2271.3 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 195.44 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 38207.16 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 926.89 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 534.74 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3344.35 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 407.22 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1861.82 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 178.18 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 203.07 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 573.69 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 298.55 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1476.64 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1500.58 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 833.29 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Монтаж столбов |  |  | 10: 45980.24 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Монтаж столбов
Раздел 4. ВРУ | [15 empty] | Раздел 4. ВРУ
31 | ФЕР33-02-013-11 | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т |  |  | 4: т; 7: 0,113 |  |  |  | Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 170.9; 10: 19.31 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 598.98; 10: 67.68 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 63.14; 10: 7.13 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 123.78; 10: 13.99 | [5 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [9 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 22.2.02.07 | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ |  |  | 4: т; 5: 1,03; 7: 0,11639 | [9 empty] | Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,51; 7: 1,97863 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,68; 7: 0,52884 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 893.66; 10: 100.98 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 26.44 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 27.5 | [6 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 15.86 | [6 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 144.34 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ФЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование конструкций) |  |  | 4: 100 м3; 7: 0,002 |  |  |  | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование конструкций)
|  | Объем=0,2 / 100 | [15 empty] | Объем=0,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 10: 2.11 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 10: 3.13 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 10: 0.49 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 1.82 | [5 empty] | М
| 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 0,204 | [9 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 7: 0,27 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,12; 7: 0,03624 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 7.06 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.6 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 2.68 | [6 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 1.51 | [6 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.25 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0,204; 8: 592.76; 10: 120.92 |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
(Материалы для строительных работ)
34 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | [14 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.65; 10: 30.65 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.41; 10: 54.41 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.78; 10: 6.78 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 292.15; 10: 292.15 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,09; 7: 3,09 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,54; 7: 0,54 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 377.21; 10: 377.21 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.43 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 36.68 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.09 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 432.98 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-20.4.04.03-0010 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54 |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 1294; 10: 1294 |  |  |  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54
(Материалы для строительных работ)
36 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [14 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 10.22 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 1,03 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 10.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.22 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 10.02 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.21 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.83 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-62.1.05.03-0030 Применительно | Устройства защитного отключения: «Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 30 мА (Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 45 кА 400 В |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 1090.6; 10: 1090.6 |  |  |  | Устройства защитного отключения: «Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 30 мА (Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) 45 кА 400 В
(Материалы для строительных работ)
38 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [14 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 10.22 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 1,03 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 10.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.22 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 10.02 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.21 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.83 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-62.1.01.08-0030 Применительно | Выключатели автоматические: с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А (Выключатель автоматический 160В 25кА) |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 2966.25; 10: 2966.25 |  |  |  | Выключатели автоматические: с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А (Выключатель автоматический 160В 25кА)
(Материалы для строительных работ)
40 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  |  | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 61.32 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 2.28 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 6,18 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 63.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.32 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 60.09 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 31.27 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.96 | [8 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-62.1.01.09-0021 Применительно | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 63А) |  |  | 4: шт; 7: 4; 8: 39.25; 10: 157 |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 63А)
(Материалы для строительных работ)
42 | ФССЦ-62.1.01.09-0028 Применительно | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 40А) |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 23.22; 10: 46.44 |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 40А)
(Материалы для строительных работ)
43 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0,006 |  |  |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=0,6 / 100 | [15 empty] | Объем=0,6 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 10: 0.48 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 10: 0.57 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 10: 0.14 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 2.45 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,56; 7: 0,05136 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,27; 7: 0,01362 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 3.5 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.62 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 0.61 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.32 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.43 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-20.2.08.01-0004 | DIN-рейка оцинкованная 600 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01; 8: 325; 10: 3.25 |  |  |  | DIN-рейка оцинкованная 600 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1 / 100 | [15 empty] | Объем=1 / 100
45 | ФССЦ-20.2.10.01-0011 Применительно | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (Ограничитель на DIN-рейку) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02; 8: 135.92; 10: 2.72 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (Ограничитель на DIN-рейку)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
46 | ФЕРм08-01-069-01 Применительно | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,004 |  |  |  | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Объем=0,4 / 100 | [15 empty] | Объем=0,4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 772.49; 10: 3.09 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 259.52; 10: 1.04 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 97.02; 10: 0.39 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 160.75; 10: 0.64 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80,3; 7: 0,3212 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,48; 7: 0,03792 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1192.76; 10: 4.77 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.48 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 3.41 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.77 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.95 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-20.5.03.03-0006 Применительно | Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (Комплект шин N (PE) 420мм) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,01; 8: 6087.92; 10: 60.88 |  |  |  | Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (Комплект шин N (PE) 420мм)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1 / 100 | [15 empty] | Объем=1 / 100
48 | ФССЦ-22.2.01.05-0036 Применительно | Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2 (Изолятор опорный напряжением до 10 кВ) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,1; 8: 4648.75; 10: 464.88 |  |  |  | Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2 (Изолятор опорный напряжением до 10 кВ)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=10 / 100 | [15 empty] | Объем=10 / 100
49 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,18 |  |  |  | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
|  | Объем=18 / 100 | [15 empty] | Объем=18 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.68; 10: 20.46 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 45.34; 10: 8.16 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,3; 7: 2,034 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.02; 10: 28.62 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.46 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 18.62 | [6 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 9.41 | [6 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 56.65 | [8 empty] | Всего по позиции
50 | ФССЦ-20.2.10.03-0001 Применительно | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм (Наконечник штыревой НШВИ 6.0-12 Кр, син., зел.) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,02; 8: 53; 10: 1.06 |  |  |  | Наконечники кабельные латунные, сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длина 25 мм (Наконечник штыревой НШВИ 6.0-12 Кр, син., зел.)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2 / 100 | [15 empty] | Объем=2 / 100
51 | ФССЦ-20.2.10.03-0003 Применительно | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, длина 42 мм (Наконечник штыревой НШВИ 25-12 Кр, син., зел.) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,04; 8: 79; 10: 3.16 |  |  |  | Наконечники кабельные медные, сечение жилы 6 мм2, длина 42 мм (Наконечник штыревой НШВИ 25-12 Кр, син., зел.)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4 / 100 | [15 empty] | Объем=4 / 100
52 | ФССЦ-20.2.10.04-0002 Применительно | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 6-6) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,04; 8: 118; 10: 4.72 |  |  |  | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 6-6)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=4 / 100 | [15 empty] | Объем=4 / 100
53 | ФССЦ-20.2.10.04-0006 Применительно | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 25-6) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,08; 8: 572; 10: 45.76 |  |  |  | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 25-6)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=8 / 100 | [15 empty] | Объем=8 / 100
54 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | [14 empty] | Прибор или аппарат | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 10.22 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.38 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 1,03 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 10.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.22 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 10.02 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.21 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.83 | [8 empty] | Всего по позиции
55 | ФССЦ-20.4.01.02-0041 | Таймер освещения ТО47 16А |  |  | 4: 10 шт; 7: 0,1; 8: 1217.69; 10: 121.77 |  |  |  | Таймер освещения ТО47 16А
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1 / 10 | [15 empty] | Объем=1 / 10
|  | Итоги по разделу 4 ВРУ : | [21 empty] | Итоги по разделу 4 ВРУ :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7000.95 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 168.08 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 126.83 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 14.93 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6706.04 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6539 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 21.42 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 70.81 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.62 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6399.22 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 30.18 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 17.37 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 736.46 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 146.66 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 56.02 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 7.31 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 306.82 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 149.47 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 77.49 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 183.01 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 179.65 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 94.86 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 ВРУ |  |  | 10: 7275.46 | [12 empty] | Итого по разделу 4 ВРУ
Раздел 5. Розеточные щитки | [15 empty] | Раздел 5. Розеточные щитки
56 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 30.65; 10: 91.95 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 54.41; 10: 163.23 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.78; 10: 20.34 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 292.15; 10: 876.45 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3,09; 7: 9,27 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,54; 7: 1,62 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 377.21; 10: 1131.63 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 112.29 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 110.04 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 57.27 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1298.94 | [8 empty] | Всего по позиции
57 | ФССЦ-20.4.04.03-0006 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 696.96; 10: 2090.88 |  |  |  | Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54
(Материалы для строительных работ)
58 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 30.66 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 1.14 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 3,09 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 31.8 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.66 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 30.05 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.64 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.49 | [8 empty] | Всего по позиции
59 | ФССЦ-62.1.01.09-0028 Применительно | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 40А) |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 23.22; 10: 69.66 |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С (Выключатель автоматический однополюсный 40А)
(Материалы для строительных работ)
60 | ФЕРм08-01-069-01 Применительно | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,012 |  |  |  | Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
|  | Объем=1,2 / 100 | [15 empty] | Объем=1,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 772.49; 10: 9.27 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 259.52; 10: 3.11 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 97.02; 10: 1.16 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 160.75; 10: 1.93 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 80,3; 7: 0,9636 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9,48; 7: 0,11376 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1192.76; 10: 14.31 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.43 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 10.22 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.32 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.85 | [8 empty] | Всего по позиции
61 | ФССЦ-20.5.03.03-0006 Применительно | Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (Комплект шин N (PE) 420мм) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,03; 8: 6087.92; 10: 182.64 |  |  |  | Шины соединительные типа PI№ (штырь) двухрядные длиной 1000 мм 63А (Комплект шин N (PE) 420мм)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=3 / 100 | [15 empty] | Объем=3 / 100
62 | ФССЦ-22.2.01.05-0036 Применительно | Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2 (Изолятор опорный напряжением до 10 кВ) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,12; 8: 4648.75; 10: 557.85 |  |  |  | Изолятор опорный ИОР-10-7,5 УХЛ2 (Изолятор опорный напряжением до 10 кВ)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12 / 100 | [15 empty] | Объем=12 / 100
63 | ФЕРм08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0,03 |  |  |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
|  | Объем=3 / 100 | [15 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 80.46; 10: 2.41 | [5 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 95.01; 10: 2.85 | [5 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 23.33; 10: 0.7 | [5 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 407.53; 10: 12.23 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8,56; 7: 0,2568 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,27; 7: 0,0681 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 583; 10: 17.49 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.11 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 3.05 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1.59 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.13 | [8 empty] | Всего по позиции
64 | ФССЦ-20.2.08.01-0004 Применительно | DIN-рейка оцинкованная 600 мм (DIN-рейка 0,5м) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,06; 8: 325; 10: 19.5 |  |  |  | DIN-рейка оцинкованная 600 мм (DIN-рейка 0,5м)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=6 / 100 | [15 empty] | Объем=6 / 100
65 | ФССЦ-20.2.10.01-0011 Применительно | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (Ограничитель на DIN-рейку) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,12; 8: 135.92; 10: 16.31 |  |  |  | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5 (Ограничитель на DIN-рейку)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=12 / 100 | [15 empty] | Объем=12 / 100
66 | ФССЦ-20.4.03.07-0023 Применительно | Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением (Розетка на DIN-рейку) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,3; 8: 4916.94; 10: 1475.08 |  |  |  | Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением (Розетка на DIN-рейку)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=30 / 100 | [15 empty] | Объем=30 / 100
67 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,09 |  |  |  | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
|  | Объем=9 / 100 | [15 empty] | Объем=9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 113.68; 10: 10.23 | [5 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 45.34; 10: 4.08 | [5 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11,3; 7: 1,017 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 159.02; 10: 14.31 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.23 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 9.31 | [6 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.71 | [6 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 28.33 | [8 empty] | Всего по позиции
68 | ФССЦ-20.2.10.04-0006 Применительно | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 25-6) |  |  | 4: 100 шт; 7: 0,09; 8: 572; 10: 51.48 |  |  |  | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35 (Наконечник кабельный луженный по DIN ТМЛ (DIN) 25-6)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=9 / 100 | [15 empty] | Объем=9 / 100
69 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0,015; 8: 4814.02; 10: 72.21 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=15 / 1000 | [15 empty] | Объем=15 / 1000
|  | Итоги по разделу 5 Розеточные щитки : | [21 empty] | Итоги по разделу 5 Розеточные щитки :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5745.15 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 144.52 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 169.19 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 22.2 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 5431.44 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4535.61 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 4535.61 | [11 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1456.74 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 144.52 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 169.19 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 22.2 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 895.83 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 162.67 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 84.53 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 166.72 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 162.67 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 84.53 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 5 Розеточные щитки |  |  | 10: 5992.35 | [12 empty] | Итого по разделу 5 Розеточные щитки
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 107431.22 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 14663.81 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8631.07 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 1074.16 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 84136.34 | [15 empty] | Материалы
| 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  | 10: 113114; 11: 12,91; 12: 1460302 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 12058.97 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2785.15 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 252.48 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 81813.5 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11272.65 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5183.73 | [15 empty] | сметная прибыль
| 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Монтажные работы |  |  | 10: 15875.44; 11: 12,91; 12: 204952 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2604.84 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5845.92 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 821.68 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2322.84 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3355.86 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1745.98 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 128989.44; 12: 1665254 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 15737.97 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 14628.51 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 6929.71 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 25797.89; 12: 333050.8 | [17 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 154787.33; 12: 1998304.8 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
Начальная (максимальная) цена контракта принята в сумме 1 998 304,80 рублей