Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству инженерных сетей в центральном городском сквере «Северное сияние»  в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.03.2026.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 12.05.2026

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом и планом сетей наружного электроснабжения, планом сетей водоснабжения и водоотведения (Приложение к техническому заданию), которое является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в локальном сметном расчете.

Производство работ должно соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 2022 год;

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

ГОСТ 12.1.004-91«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП, СП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий.

Производственные системы водоснабжения должны удовлетворять технологическим требованиям и не вызывать коррозии аппаратуры и трубопроводов, отложения солей и биологического обрастания труб и аппаратов.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (проектно-сметной документации), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к канализационной насосной станции вертикального исполнения:

Материал: стеклопластик армированный (GRP)

Параметры: производительность 5 м3/ч, напор 7 метра.

Габариты:

D = 1800мм

H = 4200мм(+200мм)

В комплект должно входит:

- крышка-люк из стеклопластика с газлифтами – 1 шт.

- напорный трубопровод из нержавеющей стали диаметром DN50 – 2шт.

- задвижка клиновая DN50 – 2шт.

- обратный клапан DN50 – 2шт.

- направляющие насосов – 4шт.

- лестница из нержавеющей стали – 1шт.

- входящий патрубок DN150 (фланец, нержавеющая сталь) глубина 3080мм, 9ч. – 1шт.

- входящий патрубок DN100 (фланец, нержавеющая сталь) глубина 2460мм, 12ч. – 1шт.

- входящий патрубок DN150 (фланец, нержавеющая сталь, с ответным фланцем-заглушкой

DN150) глубина 3000мм, 6ч. – 1шт.

- выходящий напорный патрубок DN150 (фланец, нержавеющая сталь) 2500мм, 3ч.– 1шт.

- площадка обслуживания из нержавеющей стали – 1шт.

- цепи для опускания насосов/площадки/корзины – 6шт.

- сороулавливающая корзина для крупного мусора – 3шт.

- вентиляционный патрубок DN110 с дефлектором - 1шт.

- кабель-канал для питания насосов – 1шт.

- насосы марки  SWB50.10.10.T2.0.7 - (1рабочий+1резервный) 2шт.

- автоматическая трубная муфта DN50 – 2шт.

- поплавковый выключатель MS1 - 4шт.

- шкаф управления  ШУ.2-10-ПП-IP65-УХЛ1 (на 2 насоса) уличное исполнение

УХЛ1, прямой пуск, один ввод.

- комплект анкерных болтов – 1шт

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

Выполнение работ по устройству инженерных сетей в центральном городском сквере "Северное сияние" в городе Югорск

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен |  |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Работы по устройству водоснабжения (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 2,742 |  | 1 |  |  | 2,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2742 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 16,1778 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 369,31 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 5,9 |  |  |  |  | 16,1778 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 7 369,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 897,10 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 80,58738 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 864,43 |  |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  |  | маш.-ч |  | 29,39 |  |  |  |  | 80,58738 | 947,64 |  |  | 1,57 |  | 1 487,79 |  |  | 119 897,10 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 29,39 |  |  |  |  | 80,58738 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 51 864,43 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 130,84 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 233,74 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 087,38 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 247,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 355,85 |  |  | 261 465,74 |  |
| 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,8 |  | 1 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 120,06 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 154 |  |  |  |  | 123,2 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 56 120,06 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 120,06 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 120,06 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 508,05 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 448,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 345,16 |  |  | 129 076,13 |  |
| 3 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,8 |  | 1 |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 77,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 959,35 |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 97,2 |  |  |  |  | 77,76 |  |  |  |  |  | 436,72 |  |  | 33 959,35 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 959,35 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 959,35 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 563,42 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 583,74 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 633,14 |  |  | 78 106,51 |  |
| 4 | ГЭСН01-01-034-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  | 2,742 |  | 1 |  |  | 2,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2742 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 165,78 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 6,855 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 156,61 |  |
|  | 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 2,5 |  |  |  |  | 6,855 | 1 796,40 |  |  | 1,8 |  | 3 233,52 |  |  | 22 165,78 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  |  |  |  | 6,855 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 5 156,61 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 322,39 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 156,61 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 795,65 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 372,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 578,44 |  |  | 34 490,08 |  |
| 5 | ГЭСН22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | км |  | 0,243 |  | 1 |  |  | 0,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(273-30)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 69,62436 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 243,46 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  | 286,52 |  |  |  |  | 69,62436 |  |  |  |  |  | 534,92 |  |  | 37 243,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 459,81 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,747225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,06 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,73 |  |  |  |  | 0,17739 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 390,86 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,73 |  |  |  |  | 0,17739 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 133,44 |  |
|  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | 20 |  |  |  |  | 4,86 | 11,68 |  |  | 1,6 |  | 18,69 |  |  | 90,83 |  |
|  | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т |  |  | маш.-ч |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,006075 |  |  |  |  |  | 1 359,02 |  |  | 8,26 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,006075 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 3,91 |  |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  | маш.-ч |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,006075 |  |  |  |  |  | 208,79 |  |  | 1,27 |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 2,32 |  |  |  |  | 0,56376 |  |  |  |  |  | 124,61 |  |  | 70,25 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 2,32 |  |  |  |  | 0,56376 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 315,71 |  |
|  | 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  |  | маш.-ч |  | 39,79 |  |  |  |  | 9,66897 | 50,77 |  |  | 1,83 |  | 92,91 |  |  | 898,34 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,64 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 20,5 |  |  |  |  | 4,9815 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 284,64 |  |
| Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  | 1008 |  |  |  |  | 244,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 440,97 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 696,52 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 481,89 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 895,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 157,53 |  |  | 111 818,28 |  |
| 5.1 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м |  | 178 |  | 1 |  |  | 178 | 764,64 |  |  | 1,18 |  | 902,28 |  |  | 160 605,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 605,84 |  |
| 6 | ГЭСН22-05-002-21 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: свыше 30 до 50 м труб диаметром 400 мм |  |  | 100 м |  | 0,3 |  | 1 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 108,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 723,90 |  |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч |  | 362 |  |  |  |  | 108,6 |  |  |  |  |  | 568,36 |  |  | 61 723,90 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 356,18 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 127,605 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 632,83 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 5,8 |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 3 833,88 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 5,8 |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 1 308,90 |  |
|  | 91.05.14-025 | Краны переставные, грузоподъемность 1 т |  |  | маш.-ч |  | 110,35 |  |  |  |  | 33,105 | 47,36 |  |  | 1,75 |  | 82,88 |  |  | 2 743,74 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч |  | 110,35 |  |  |  |  | 33,105 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 16 463,45 |  |
|  | 91.10.07-002 | Установки гидравлические управляемого прокола для прокладки труб при работе от передвижной электростанции, диаметр труб до 400 мм, длина прокола до 100 м |  |  | маш.-ч |  | 97 |  |  |  |  | 29,1 | 227,71 |  |  | 1,52 |  | 346,12 |  |  | 10 072,09 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 97 |  |  |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 21 890,18 |  |
|  | 91.16.01-003 | Электростанции передвижные, мощность 30 кВт |  |  | маш.-ч |  | 212,2 |  |  |  |  | 63,66 |  |  |  |  |  | 619,51 |  |  | 39 438,01 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 212,2 |  |  |  |  | 63,66 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 40 970,30 |  |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч |  | 34 |  |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  | 1 262,05 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 3,05 |  |  |  |  | 0,915 | 4,35 |  |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  | 6,41 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377,23 |  |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 1,14 |  |  |  |  | 0,342 | 340,41 |  |  | 1,97 |  | 670,61 |  |  | 229,35 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 2,8 |  |  |  |  | 0,84 | 114,64 |  |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  | 118,45 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 21,2 |  |  |  |  | 6,36 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 1 029,43 |  |
| Н | 23.5.01.08 | Трубы стальные |  |  | м |  | 100,4 |  |  |  |  | 30,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.8.03.12 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 090,14 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 356,73 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 980,94 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 343,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 581 383,53 |  |  | 474 415,06 |  |
| 6.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1120 применительно | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м |  | 30 |  | 1 |  |  | 30 | 5 741,74 |  |  | 1,09 |  | 6 258,50 |  |  | 187 755,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 755,00 |  |
| 7 | ГЭСН22-02-002-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм |  |  | км |  | 0,03 |  | 1 |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 448,58 |  |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  | 274 |  |  |  |  | 8,22 |  |  |  |  |  | 541,19 |  |  | 4 448,58 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 566,87 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,7222 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,92 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 27,99 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 8,88 |  |
|  | 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л |  |  | маш.-ч |  | 67,74 |  |  |  |  | 2,0322 | 119,89 |  |  | 1,51 |  | 181,03 |  |  | 367,89 |  |
|  | 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  | 7,69 |  |  |  |  | 0,2307 | 804,35 |  |  | 1,67 |  | 1 343,26 |  |  | 309,89 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 15,38 |  |  |  |  | 0,4614 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 296,95 |  |
|  | 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  | 11,34 |  |  |  |  | 0,3402 | 494,34 |  |  | 1,67 |  | 825,55 |  |  | 280,85 |  |
|  | 4-100-055 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5,5 |  |  | чел.-ч |  | 22,68 |  |  |  |  | 0,6804 |  |  |  |  |  | 697,91 |  |  | 474,86 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 52,22 |  |  |  |  | 1,5666 | 994,01 |  |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  | 2 507,12 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 52,22 |  |  |  |  | 1,5666 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 1 008,23 |  |
|  | 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,06 |  |  |  |  | 0,0618 | 763,49 |  |  | 1,55 |  | 1 183,41 |  |  | 73,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 233,89 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 57,24 |  |  |  |  | 1,7172 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 11,78 |  |
|  | 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,036 | 108,68 |  |  | 1,43 |  | 155,41 |  |  | 5,59 |  |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  | 10 м2 |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,0075 | 592,04 |  |  | 1,43 |  | 846,62 |  |  | 6,35 |  |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,009 | 6 442,06 |  |  | 1,28 |  | 8 245,84 |  |  | 74,21 |  |
|  | 12.2.03.11-0041 | Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые |  |  | 10 м2 |  | 159 |  |  |  |  | 4,77 | 471,36 |  |  | 0,95 |  | 447,79 |  |  | 2 135,96 |  |
| П,Н | 01.2.03.02 | Грунтовка битумная |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  | 8,7 |  |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  | 1710 |  |  |  |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 038,26 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 237,50 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 360,25 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 615,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 475,33 |  |  | 24 014,26 |  |
| 7.1 | ФСБЦ-12.1.02.15-1017 | Лента бандажная рулонная битумно-полимерная СБС-модифицированная на нетканой основе с мелкозернистой посыпкой и наплавляемым слоем, ширина 200 мм |  |  | м2 |  | 51,3 |  | 1 |  |  | 51,3 | 276,19 |  |  | 1,89 |  | 522,00 |  |  | 26 778,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 778,60 |  |
| 7.2 | ФСБЦ-01.2.03.03-0063 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65 |  |  | т |  | 0,261 |  | 1 |  |  | 0,261 | 19 145,35 |  |  | 1,89 |  | 36 184,71 |  |  | 9 444,21 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 444,21 |  |
| 8 | ГЭСН22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  | 0,3 |  | 1 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 22,806 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 771,36 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 76,02 |  |  |  |  | 22,806 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 12 771,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,29 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 26,44 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 9,03 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч |  | 22,5 |  |  |  |  | 6,75 | 8,84 |  |  | 1,69 |  | 14,94 |  |  | 100,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 247,60 |  |
|  | 01.7.19.04-0024 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм |  |  | кг |  | 30,2 |  |  |  |  | 9,06 | 61,70 |  |  | 1,64 |  | 101,19 |  |  | 916,78 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  | 0,062 |  |  |  |  | 0,0186 | 55 898,18 |  |  | 1,28 |  | 71 549,67 |  |  | 1 330,82 |  |
| Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  | 110 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 155,28 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 780,39 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 080,86 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 457,49 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 312,10 |  |  | 39 693,63 |  |
| 8.1 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м |  | 30 |  | 1 |  |  | 30 | 764,64 |  |  | 1,18 |  | 902,28 |  |  | 27 068,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 068,40 |  |
| 9 | ГЭСН22-01-011-05 применительно | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | км |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,089 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 745,65 |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 2,28 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 123,86 |  |  |  |  | 1,2386 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 615,97 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 72,1 |  |  |  |  | 0,721 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 403,76 |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 112,44 |  |  |  |  | 1,1244 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 723,64 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225,31 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,99 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 25,92 |  |  |  |  | 0,2592 | 994,01 |  |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  | 414,81 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 25,92 |  |  |  |  | 0,2592 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 166,82 |  |
|  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,3 | 11,68 |  |  | 1,6 |  | 18,69 |  |  | 5,61 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,34 |  |  |  |  | 0,0034 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 2,53 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,34 |  |  |  |  | 0,0034 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 1,90 |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 124,61 |  |  | 37,38 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 168,00 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 44,17 |  |  |  |  | 0,4417 | 1 069,08 |  |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  | 764,98 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 44,17 |  |  |  |  | 0,4417 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 284,27 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,02 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 35,32 |  |  |  |  | 0,3532 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 20,18 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 19,83 |  |  |  |  | 0,1983 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 32,10 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 38,5 |  |  |  |  | 0,385 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 2,64 |  |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  | шт |  | 0,77 |  |  |  |  | 0,0077 | 104,63 |  |  | 1,24 |  | 129,74 |  |  | 1,00 |  |
|  | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,005 | 16 655,00 |  |  | 1,13 |  | 18 820,15 |  |  | 94,10 |  |
| Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | м |  | 1010 |  |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 741,97 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366,64 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 792,64 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 592,00 |  |  | 8 285,92 |  |
| 9.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1042 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  | 10 |  | 1 |  |  | 10 | 954,45 |  |  | 1,09 |  | 1 040,35 |  |  | 10 403,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 403,50 |  |
| 10 | ГЭСН22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых |  |  | 10 м3 |  | 0,549951 |  | 1 |  |  | 0,549951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,804*2+1,02+0,265+0,03*3+0,59+0,38*2+0,27*2+0,55*1+0,02117*3+0,013) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 76,443189 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 370,29 |  |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  | 139 |  |  |  |  | 76,443189 |  |  |  |  |  | 541,19 |  |  | 41 370,29 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 659,36 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,7414884 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 513,37 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 2,82 |  |  |  |  | 1,5508618 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 3 417,14 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 2,82 |  |  |  |  | 1,5508618 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 1 166,62 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 1,49 |  |  |  |  | 0,819427 | 95,25 |  |  | 1,51 |  | 143,83 |  |  | 117,86 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 7,62 |  |  |  |  | 4,1906266 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 3 124,36 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 7,62 |  |  |  |  | 4,1906266 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 2 346,75 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 944,58 |  |
|  | 01.3.01.08-0001 | Топливо дизельное |  |  | т |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,010999 |  |  |  |  |  | 68 717,04 |  |  | 755,82 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,0031 |  |  |  |  | 0,0017048 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 0,10 |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  | т |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,021998 | 160 056,60 |  |  | 1,66 |  | 265 693,96 |  |  | 5 844,74 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,0008 |  |  |  |  | 0,00044 | 70 296,20 |  |  | 1,39 |  | 97 711,72 |  |  | 42,99 |  |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т |  | 0,0011 |  |  |  |  | 0,0006049 | 5 275,05 |  |  | 1,85 |  | 9 758,84 |  |  | 5,90 |  |
|  | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 |  | 2,72 |  |  |  |  | 1,4958667 | 4 470,66 |  |  | 2,71 |  | 12 115,49 |  |  | 18 123,16 |  |
|  | 04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 |  | 1,01 |  |  |  |  | 0,5554505 | 4 645,24 |  |  | 2,71 |  | 12 588,60 |  |  | 6 992,34 |  |
|  | 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,4949559 | 3 622,62 |  |  | 2,66 |  | 9 636,17 |  |  | 4 769,48 |  |
|  | 04.3.01.03-0001 | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  | 0,034 |  |  |  |  | 0,0186983 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,0549951 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,021998 | 16 496,03 |  |  | 1,13 |  | 18 640,51 |  |  | 410,05 |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 05.1.06.06 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые железобетонные |  |  | м3 |  | 3,95 |  |  |  |  | 2,1723065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,6599412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 23.8.03.12 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,1759843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 487,60 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 883,66 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 962,72 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 213,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 599,62 |  |  | 174 664,23 |  |
| 10.1 | ФСБЦ-05.1.01.09-0052 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  | 1,608 |  | 1 |  |  | 1,608 | 10 696,82 |  |  | 1,62 |  | 17 328,85 |  |  | 27 864,79 |  |
|  |  | Объем=0,804*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 864,79 |  |
| 10.2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0061 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 |  | 1,02 |  | 1 |  |  | 1,02 | 13 008,41 |  |  | 1,62 |  | 21 073,62 |  |  | 21 495,09 |  |
|  |  | Объем=1,02*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 495,09 |  |
| 10.3 | ФСБЦ-05.1.01.09-0031 | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,265 |  | 1 |  |  | 0,265 | 9 530,68 |  |  | 1,62 |  | 15 439,70 |  |  | 4 091,52 |  |
|  |  | Объем=0,265*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 091,52 |  |
| 10.4 | ФСБЦ-05.1.01.09-0041 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,06 |  | 1 |  |  | 0,06 | 19 608,32 |  |  | 1,62 |  | 31 765,48 |  |  | 1 905,93 |  |
|  |  | Объем=0,02*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905,93 |  |
| 10.5 | ФСБЦ-05.1.01.11-0046 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,59 |  | 1 |  |  | 0,59 | 15 012,75 |  |  | 2,19 |  | 32 877,92 |  |  | 19 397,97 |  |
|  |  | Объем=0,59*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 397,97 |  |
| 10.6 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,76 |  | 1 |  |  | 0,76 | 10 149,72 |  |  | 2,19 |  | 22 227,89 |  |  | 16 893,20 |  |
|  |  | Объем=0,38*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 893,20 |  |
| 10.7 | ФСБЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  | м3 |  | 1,09 |  | 1 |  |  | 1,09 | 17 837,53 |  |  | 1,59 |  | 28 361,67 |  |  | 30 914,22 |  |
|  |  | Объем=0,27*2+0,55*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 914,22 |  |
| 10.8 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011 применительно | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм // Люк Л диаметр лаза 750 мм (0,02117 м3) |  |  | шт |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 | 3 580,54 |  |  | 1,6 |  | 5 728,86 |  |  | 17 186,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 186,58 |  |
| 10.9 | ФСБЦ-08.4.03.03-0024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 16-18 мм (0,013 м3) |  |  | т |  | 0,057 |  | 1 |  |  | 0,057 | 61 427,84 |  |  | 0,89 |  | 54 670,78 |  |  | 3 116,23 |  |
|  |  | Объем=57/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 116,23 |  |
| 11 | ГЭСН08-02-001-09 применительно | Кладка стен приямков и каналов // кирпичная кладка из глинянного кирпича |  |  | м3 |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,22 |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  | чел.-ч |  | 5,95 |  |  |  |  | 2,975 |  |  |  |  |  | 484,78 |  |  | 1 442,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,49 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,40 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,18 | 622,62 |  |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  |  | 199,49 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 135,40 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,42 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,23 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 13,14 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  | 0,0023 |  |  |  |  | 0,00115 | 55 898,18 |  |  | 1,28 |  | 71 549,67 |  |  | 82,28 |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный |  |  | м3 |  | 0,221 |  |  |  |  | 0,1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 06.1.01.05 | Кирпич керамический или силикатный |  |  | 1000 шт |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 872,53 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 577,62 |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,16 |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 424,50 |  |  | 4 712,25 |  |
| 11.1 | ФСБЦ-06.1.01.04-0010 применительно | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 250 |  |  | 1000 шт |  | 0,256 |  | 1 |  |  | 0,256 | 16 357,05 |  |  | 1,54 |  | 25 189,86 |  |  | 6 448,60 |  |
|  |  | Объем=256 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 448,60 |  |
| 11.2 | ФСБЦ-04.3.02.09-0776 | Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В22,5-В25 (М300-М350) |  |  | кг |  | 165,75 |  | 1 |  |  | 165,75 | 127,13 |  |  | 2,16 |  | 274,60 |  |  | 45 514,95 |  |
|  |  | Объем=0,1105*1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 514,95 |  |
| 12 | ГЭСН22-03-007-03 применительно | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм // установка затвора дискового поворотного стального Ду150 |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 315,90 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  | 2,46 |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  | 534,92 |  |  | 1 315,90 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,80 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,78 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 66,10 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 22,57 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 | 994,01 |  |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  | 272,06 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,17 |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 109,41 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,08 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 59,64 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 44,80 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 135,74 |  |
|  | 01.7.15.03-0015 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм |  |  | т |  | 0,006 |  |  |  |  | 0,006 | 151 744,95 |  |  | 1,21 |  | 183 611,39 |  |  | 1 101,67 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 | 138,50 |  |  | 1,64 |  | 227,14 |  |  | 34,07 |  |
| Н | 18.1.02.01 | Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 026,22 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492,68 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,36 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 892,16 |  |  | 5 892,16 |  |
| 12.1 | ФСБЦ-18.1.03.02-0008 применительно | Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм // затвор стальной дисковый поворотный Ду150 |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 9 649,77 |  |  | 1,03 |  | 9 939,26 |  |  | 9 939,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 939,26 |  |
| 12.2 | ФСБЦ-23.8.03.11-0011 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 1 491,98 |  |  | 1,24 |  | 1 850,06 |  |  | 3 700,12 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 700,12 |  |
| 13 | ГЭСН22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 905,10 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 1,82 |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 905,10 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,44 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,84 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 44,07 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 15,04 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 22,37 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 16,80 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,61 |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т |  | 0,0028 |  |  |  |  | 0,0028 | 145 801,49 |  |  | 1,21 |  | 176 419,80 |  |  | 493,98 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,06 | 138,50 |  |  | 1,64 |  | 227,14 |  |  | 13,63 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,94 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,59 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 309,92 |  |  | 3 309,92 |  |
| 13.1 | ФСБЦ-23.8.05.09-0002 | Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 21 031,78 |  |  | 1,5 |  | 31 547,67 |  |  | 31 547,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 547,67 |  |
| 13.2 | ФСБЦ-18.1.10.04-0011 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 8 654,67 |  |  | 1,19 |  | 10 299,06 |  |  | 10 299,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 299,06 |  |
| 13.3 | Прайс-лист | Пирамида для гидранта пожарного трехгранная 950х950х1150 мм |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 600,00 | 1,04236 (1,03*1,012) |  | 5 837,22 |  |
|  |  | Цена=6720/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 837,22 |  |
| 14 | ГЭСН34-02-008-04 применительно | Установка указателя на стене // установка указателя "Пожарный гидрант" |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,26 |  |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч |  | 0,61 |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  | 488,95 |  |  | 298,26 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,26 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,26 |  |
|  | Пр/812-028.0-2 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % |  | 99 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,28 |  |
|  | Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,53 |  |  | 766,53 |  |
| 14.1 | ФСБЦ-20.3.04.07-0001 | Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, УПГС-40-1 |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 636,93 |  |  | 1,08 |  | 687,88 |  |  | 687,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,88 |  |
| 15 | ГЭСН22-03-002-01 применительно | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов // монтаж перехода с полиэтиленовой трубы на стальную НСПС 160х159 |  |  | 10 шт |  | 0,6 |  | 1 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,484 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313,19 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  |  |  |  | 2,484 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 1 313,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,47 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,87 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 13,22 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 4,51 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,006 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 4,47 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 3,36 |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  |  |  |  | 1,344 | 82,85 |  |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  | 203,78 |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 542,53 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 321,06 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 558,85 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,27 |  |  | 4 078,96 |  |
| 15.1 | ФСБЦ-23.8.04.08-0014 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм |  |  | шт |  | 6 |  | 1 |  |  | 6 | 1 726,41 |  |  | 1,24 |  | 2 140,75 |  |  | 12 844,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 844,50 |  |
| 16 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 10 шт |  | 0,2 |  | 1 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,828 |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,73 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  |  |  |  | 0,828 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 437,73 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,62 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 4,41 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 1,50 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,002 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 1,49 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 1,12 |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  |  |  |  | 0,448 | 82,85 |  |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  | 67,93 |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,18 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,35 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,61 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,25 |  |  | 1 359,65 |  |
| 16.1 | ФСБЦ-24.3.05.08-0505 | Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 | 931,05 |  |  | 1,18 |  | 1 098,64 |  |  | 2 197,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 197,28 |  |
| 17 | ГЭСН22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм |  |  | шт |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289,46 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  | 1,07 |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  |  | 534,92 |  |  | 2 289,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,47 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,12 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 89,47 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 67,20 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,02 |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,004 | 145 801,49 |  |  | 1,21 |  | 176 419,80 |  |  | 705,68 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,16 | 138,50 |  |  | 1,64 |  | 227,14 |  |  | 36,34 |  |
| Н | 18.1.02.01 | Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные) |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 188,15 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 356,66 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 780,86 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,24 |  |  | 7 712,94 |  |
| 17.1 | ФСБЦ-18.1.02.01-0061 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 | 7 384,36 |  |  | 1,33 |  | 9 821,20 |  |  | 39 284,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 284,80 |  |
| 18 | ГЭСН22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм |  |  | шт |  | 8 |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647,56 |  |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  | чел.-ч |  | 0,32 |  |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 1 647,56 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,95 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,76 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 0,18 |  |  |  |  | 1,44 | 1 069,08 |  |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  | 2 493,95 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,18 |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 926,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,49 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,8 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 129,49 |  |
| Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные плоские |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 197,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 574,32 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 037,70 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267,56 |  |  | 10 140,46 |  |
| 18.1 | ФСБЦ-23.8.03.11-0006 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт |  | 8 |  | 1 |  |  | 8 | 418,91 |  |  | 1,24 |  | 519,45 |  |  | 4 155,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 155,60 |  |
| 19 | ГЭСН22-03-003-50 | Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом, тройники диаметром: свыше 100 до 150 мм |  |  | 10 шт |  | 0,3 |  | 1 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 18,477 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 340,89 |  |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,78 |  |  |  |  | 0,234 |  |  |  |  |  | 417,91 |  |  | 97,79 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 10,4 |  |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 1 551,61 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 1,65 |  |  |  |  | 0,495 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 277,20 |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 48,76 |  |  |  |  | 14,628 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 9 414,29 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 715,13 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 14,361 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 229,16 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,53 |  |  |  |  | 0,159 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 118,54 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,53 |  |  |  |  | 0,159 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 89,04 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 47,34 |  |  |  |  | 14,202 | 1 069,08 |  |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  | 24 596,59 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 47,34 |  |  |  |  | 14,202 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 9 140,12 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,27 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 5,38 |  |  |  |  | 1,614 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 11,07 |  |
|  | 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм |  |  | кг |  | 21,07 |  |  |  |  | 6,321 | 187,01 |  |  | 1,04 |  | 194,49 |  |  | 1 229,37 |  |
|  | 01.7.17.07-0053 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм |  |  | шт |  | 0,66 |  |  |  |  | 0,198 | 101,12 |  |  | 1,24 |  | 125,39 |  |  | 24,83 |  |
| Н | 23.8.03.12 | Фланцы стальные |  |  | компл |  | 30 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 23.8.04.12 | Тройники |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 550,45 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 570,05 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 272,66 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 221,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 816,50 |  |  | 86 044,95 |  |
| 19.1 | ФСБЦ-23.8.04.12-0061 применительно | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм (150х50 мм) |  |  | шт |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 | 1 139,35 |  |  | 1,83 |  | 2 085,01 |  |  | 6 255,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 255,03 |  |
| 20 | ГЭСН08-01-003-02 применительно | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой // гидроизоляция в 3 слоя ж/б изделий |  |  | 100 м2 |  | 0,85 |  | 1 |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=85 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 36,465 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 134,41 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 14,3 |  | 3 |  |  | 36,465 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 18 134,41 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 702,16 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,4025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,40 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 1,79 |  | 3 |  |  | 4,5645 | 95,25 |  |  | 1,51 |  | 143,83 |  |  | 656,51 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,55 |  | 3 |  |  | 1,4025 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 1 045,65 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  | 3 |  |  | 1,4025 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 785,40 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,73 |  |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,016 |  | 3 |  |  | 0,0408 | 62 186,75 |  |  | 1,39 |  | 86 439,58 |  |  | 3 526,73 |  |
| Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  | т |  | 0,008 |  | 3 |  |  | 0,0204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  | 0,22 |  | 3 |  |  | 0,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный |  |  | м3 |  | 2,5 |  | 3 |  |  | 6,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  | 110 |  | 3 |  |  | 280,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 148,70 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 919,81 |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000,99 |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 054,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 475,72 |  |  | 58 204,36 |  |
| 20.1 | ФСБЦ-12.2.04.02-0003 применительно | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 70 мм // Базалит для гидроизоляции ж/б коннструкций (плотность 50 кг/м3) |  |  | м3 |  | 1,5 |  | 1 |  |  | 1,5 | 4 320,21 |  |  | 1,65 |  | 7 128,35 |  |  | 10 692,53 |  |
|  |  | Объем=75/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 692,53 |  |
| 21 | ГЭСН22-06-005-04 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм // 160 мм |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,50 |  |
|  | 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 |  |  | чел.-ч |  | 2,81 |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  |  | 626,87 |  |  | 1 761,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 216,92 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,99 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 186,39 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 140,00 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 1,17 |  |  |  |  | 1,17 | 1 069,08 |  |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  | 2 026,33 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 1,17 |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 752,99 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 4,35 |  |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  | 4,20 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,96 |  |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,089 |  |  |  |  | 0,089 | 340,41 |  |  | 1,97 |  | 670,61 |  |  | 59,68 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,51 |  |  |  |  | 0,51 | 114,64 |  |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  | 71,92 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,41 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 66,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 069,37 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 654,49 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 132,30 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 964,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 165,99 |  |  | 10 165,99 |  |
| 22 | ГЭСН22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм // установка гильзы из стальной электростальной трубы |  |  | км |  | 0,0012 |  | 1 |  |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,445884 |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,59 |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,00072 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 0,33 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 134,41 |  |  |  |  | 0,161292 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 80,21 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 76,22 |  |  |  |  | 0,091464 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 51,22 |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 160,34 |  |  |  |  | 0,192408 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 123,83 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,20 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1755 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,90 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 32,17 |  |  |  |  | 0,038604 | 994,01 |  |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  | 61,78 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 32,17 |  |  |  |  | 0,038604 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 24,84 |  |
|  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,036 | 11,68 |  |  | 1,6 |  | 18,69 |  |  | 0,67 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,000492 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,37 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,000492 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,28 |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 124,61 |  |  | 4,49 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 20,16 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 83,67 |  |  |  |  | 0,100404 | 1 069,08 |  |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  | 173,89 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 83,67 |  |  |  |  | 0,100404 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 64,62 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,43 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 62,8 |  |  |  |  | 0,07536 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 4,31 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 45,67 |  |  |  |  | 0,054804 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 8,87 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 46,17 |  |  |  |  | 0,055404 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 0,38 |  |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  | шт |  | 1,43 |  |  |  |  | 0,001716 | 104,63 |  |  | 1,24 |  | 129,74 |  |  | 0,22 |  |
|  | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,56 |  |  |  |  | 0,000672 | 16 655,00 |  |  | 1,13 |  | 18 820,15 |  |  | 12,65 |  |
| Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | м |  | 1010 |  |  |  |  | 1,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,12 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,49 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,28 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,46 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 383,33 |  |  | 1 334,86 |  |
| 22.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-0086 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  | 1,2 |  | 1 |  |  | 1,2 | 1 576,41 |  |  | 1,09 |  | 1 718,29 |  |  | 2 061,95 |  |
|  |  | Объем=0,2*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061,95 |  |
| 23 | ГЭСН22-06-001-05 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм |  |  | км |  | 0,273 |  | 1 |  |  | 0,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=273/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 16,8714 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 390,32 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 61,8 |  |  |  |  | 16,8714 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 8 390,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 758,04 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 108 |  |  |  |  | 29,484 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 1 684,72 |  |
|  | 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I |  |  | т |  | 0,0054 |  |  |  |  | 0,0014742 | 26 885,00 |  |  | 1,85 |  | 49 737,25 |  |  | 73,32 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 148,36 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 390,32 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,58 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 208,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 182,34 |  |  | 26 257,78 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Работы по устройству водоснабжения (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 312 398,18 |  |
| Раздел 2. Устройство сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 2,75 |  | 1 |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2750 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 16,225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 390,81 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 5,9 |  |  |  |  | 16,225 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 7 390,81 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 246,91 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 80,8225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 015,74 |  |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  |  | маш.-ч |  | 29,39 |  |  |  |  | 80,8225 | 947,64 |  |  | 1,57 |  | 1 487,79 |  |  | 120 246,91 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 29,39 |  |  |  |  | 80,8225 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 52 015,74 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 653,46 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 406,55 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 248,09 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 327,01 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 355,84 |  |  | 262 228,56 |  |
| 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,65 |  | 1 |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 597,55 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 154 |  |  |  |  | 100,1 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 45 597,55 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 597,55 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 597,55 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 037,80 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 239,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 345,18 |  |  | 104 874,37 |  |
| 3 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,65 |  | 1 |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=65 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 63,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 591,97 |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 97,2 |  |  |  |  | 63,18 |  |  |  |  |  | 436,72 |  |  | 27 591,97 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 591,97 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 591,97 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 832,77 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 036,79 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 633,12 |  |  | 63 461,53 |  |
| 4 | ГЭСН01-01-034-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  | 2,75 |  | 1 |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2750 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 230,45 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 6,875 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 171,65 |  |
|  | 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 2,5 |  |  |  |  | 6,875 | 1 796,40 |  |  | 1,8 |  | 3 233,52 |  |  | 22 230,45 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  |  |  |  | 6,875 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 5 171,65 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 402,10 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 171,65 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 809,63 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 378,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 578,43 |  |  | 34 590,69 |  |
| 5 | ГЭСНм37-01-013-05 применительно | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 1 т |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 40,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 117,38 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 40,4 |  |  |  |  | 40,4 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 22 117,38 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 201,04 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183,03 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 1,03 |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2 269,48 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 774,81 |  |
|  | 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,09 | 2 279,32 |  |  | 1,61 |  | 3 669,71 |  |  | 330,27 |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | чел.-ч |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  | 802,39 |  |  | 72,22 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 447,34 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 336,00 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 0,32 |  |  |  |  | 0,32 | 4,35 |  |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  | 2,24 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 4,6 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 151,71 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 907,67 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 2,16 |  |  |  |  | 2,16 | 114,64 |  |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  | 304,58 |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | кг |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,36 | 41,38 |  |  | 1,71 |  | 70,76 |  |  | 25,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 3,96 |  |  |  |  | 3,96 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 27,17 |  |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 5,4 |  |  |  |  | 5,4 | 148,86 |  |  | 1,04 |  | 154,81 |  |  | 835,97 |  |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  | кг |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 122,66 |  |  | 1,28 |  | 157,00 |  |  | 314,00 |  |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 1 818,38 |  |  | 1,21 |  | 2 200,24 |  |  | 4 400,48 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 409,12 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,35 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 300,41 |  |
|  | Пр/812-079.0-2 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 669,38 |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % |  | 49 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 417,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 938,05 |  |  | 65 938,05 |  |
| 5.1 | Коммерческое предложение | Канализационная насосная станция вертикального исполнения |  |  | компл |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 325 833,33 | 1,012 |  | 1 341 743,33 |  |
|  |  | Цена=1591000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341 743,33 |  |
| 6 | ГЭСН06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских |  |  | 100 м3 |  | 0,0735 |  | 1 |  |  | 0,0735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,5*3,5*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 13,1565 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 542,86 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 179 |  |  |  |  | 13,1565 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 6 542,86 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 400,21 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,09916 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 558,01 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  | 26,06 |  |  |  |  | 1,91541 | 622,62 |  |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  |  | 2 122,77 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 26,06 |  |  |  |  | 1,91541 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 1 440,85 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,06615 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 145,75 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,06615 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 49,76 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,018375 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 37,27 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,018375 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 11,83 |  |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  | маш.-ч |  | 9 |  |  |  |  | 0,6615 | 10,37 |  |  | 1,46 |  | 15,14 |  |  | 10,02 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,099225 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 73,98 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 1,35 |  |  |  |  | 0,099225 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 55,57 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 4,3 |  |  |  |  | 0,31605 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 10,42 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,73 |  |  |  |  | 0,053655 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 3,07 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 0,24 |  |  |  |  | 0,01764 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 0,12 |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  | м2 |  | 30 |  |  |  |  | 2,205 | 12,83 |  |  | 1,25 |  | 16,04 |  |  | 35,37 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 5 |  |  |  |  | 0,3675 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 59,48 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,000147 | 70 296,20 |  |  | 1,39 |  | 97 711,72 |  |  | 14,36 |  |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,000735 | 5 275,05 |  |  | 1,85 |  | 9 758,84 |  |  | 7,17 |  |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  | т |  | 0,0102 |  |  |  |  | 0,0007497 | 60 258,20 |  |  | 1,06 |  | 63 873,69 |  |  | 47,89 |  |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,00294 | 5 764,42 |  |  | 1,92 |  | 11 067,69 |  |  | 32,54 |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  | м3 |  | 101,5 |  |  |  |  | 7,46025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  | т |  | 8,1 |  |  |  |  | 0,59535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  | м2 |  | 3,6 |  |  |  |  | 0,2646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 701,08 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 100,87 |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 103 |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 343,90 |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 698,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 040,54 |  |  | 23 743,48 |  |
| 6.1 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  | м3 |  | 0,06615 |  | 1 |  |  | 0,06615 | 10 082,68 |  |  | 1,6 |  | 16 132,29 |  |  | 1 067,15 |  |
|  |  | Объем=0,2646*0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 067,15 |  |
| 6.2 | ФСБЦ-08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм |  |  | т |  | 0,59535 |  | 1 |  |  | 0,59535 | 64 493,00 |  |  | 0,89 |  | 57 398,77 |  |  | 34 172,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 172,36 |  |
| 6.3 | ФСБЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 |  | 7,35 |  | 1 |  |  | 7,35 | 5 072,17 |  |  | 3,33 |  | 16 890,33 |  |  | 124 143,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 143,93 |  |
| 7 | ГЭСН23-01-030-02 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 100 м |  | 1,29 |  | 1 |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(165-36) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 38,3775 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 470,82 |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,0774 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 35,26 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 15,1 |  |  |  |  | 19,479 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 9 687,10 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 3,38 |  |  |  |  | 4,3602 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 2 441,71 |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 11,21 |  |  |  |  | 14,4609 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 9 306,75 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 703,55 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,08 |  |
|  | 91.10.05-007 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т |  |  | маш.-ч |  | 1 |  |  |  |  | 1,29 | 2 279,32 |  |  | 1,61 |  | 3 669,71 |  |  | 4 733,93 |  |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  | чел.-ч |  | 1 |  |  |  |  | 1,29 |  |  |  |  |  | 802,39 |  |  | 1 035,08 |  |
|  | 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  |  | маш.-ч |  | 8,09 |  |  |  |  | 10,4361 | 50,77 |  |  | 1,83 |  | 92,91 |  |  | 969,62 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,42 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 2 |  |  |  |  | 2,58 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 147,42 |  |
| Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  | 101 |  |  |  |  | 130,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 356,87 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 505,90 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 556,96 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 654,37 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 479,22 |  |  | 71 568,20 |  |
| 7.1 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м |  | 129 |  | 1 |  |  | 129 | 764,64 |  |  | 1,18 |  | 902,28 |  |  | 116 394,12 |  |
|  |  | Объем=165-36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 394,12 |  |
| 8 | ГЭСН23-01-020-01 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм и 110 мм |  |  | 100 м |  | 2,185 |  | 1 |  |  | 2,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(190+28,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 49,6869 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 578,52 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  | 22,74 |  |  |  |  | 49,6869 |  |  |  |  |  | 534,92 |  |  | 26 578,52 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,03 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,19665 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,93 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,0874 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 192,58 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  |  | 0,0874 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 65,75 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,10925 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 81,45 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,10925 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 61,18 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,94 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 2,05 |  |  |  |  | 4,47925 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 255,94 |  |
| Н | 24.3.01.04 | Трубы ПВХ безнапорные, раструбные |  |  | м |  | 100 |  |  |  |  | 218,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 235,42 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 705,45 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 512,43 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 762,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 931,30 |  |  | 78 509,88 |  |
| 8.1 | ФСБЦ-24.3.01.04-0030 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 4,0 мм, длина 2000 мм |  |  | шт |  | 95 |  | 1 |  |  | 95 | 952,75 |  |  | 1,02 |  | 971,81 |  |  | 92 321,95 |  |
|  |  | Объем=190/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 321,95 |  |
| 8.2 | ФСБЦ-24.3.01.04-0026 | Труба НПВХ для систем наружного водоотведения, с раструбом и резиновым уплотнительным кольцом, кольцевая жесткость SN4, номинальный диаметр 110 мм, толщина 3,2 мм, длина 2000 мм |  |  | шт |  | 14,25 |  | 1 |  |  | 14,25 | 502,82 |  |  | 1,02 |  | 512,88 |  |  | 7 308,54 |  |
|  |  | Объем=28,5/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 308,54 |  |
| 9 | ГЭСН22-05-002-21 применительно | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: свыше 30 до 50 м труб диаметром 400 мм |  |  | 100 м |  | 0,75 |  | 1 |  |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 271,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 309,74 |  |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч |  | 362 |  |  |  |  | 271,5 |  |  |  |  |  | 568,36 |  |  | 154 309,74 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 390,44 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 319,0125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 582,08 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 5,8 |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 9 584,70 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 5,8 |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 3 272,24 |  |
|  | 91.05.14-025 | Краны переставные, грузоподъемность 1 т |  |  | маш.-ч |  | 110,35 |  |  |  |  | 82,7625 | 47,36 |  |  | 1,75 |  | 82,88 |  |  | 6 859,36 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч |  | 110,35 |  |  |  |  | 82,7625 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 41 158,62 |  |
|  | 91.10.07-002 | Установки гидравлические управляемого прокола для прокладки труб при работе от передвижной электростанции, диаметр труб до 400 мм, длина прокола до 100 м |  |  | маш.-ч |  | 97 |  |  |  |  | 72,75 | 227,71 |  |  | 1,52 |  | 346,12 |  |  | 25 180,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 97 |  |  |  |  | 72,75 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 54 725,46 |  |
|  | 91.16.01-003 | Электростанции передвижные, мощность 30 кВт |  |  | маш.-ч |  | 212,2 |  |  |  |  | 159,15 |  |  |  |  |  | 619,51 |  |  | 98 595,02 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 212,2 |  |  |  |  | 159,15 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 102 425,76 |  |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч |  | 34 |  |  |  |  | 25,5 |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  | 3 155,12 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 3,05 |  |  |  |  | 2,2875 | 4,35 |  |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  | 16,01 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 443,06 |  |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 1,14 |  |  |  |  | 0,855 | 340,41 |  |  | 1,97 |  | 670,61 |  |  | 573,37 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,1 | 114,64 |  |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  | 296,12 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 21,2 |  |  |  |  | 15,9 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 2 573,57 |  |
| Н | 23.5.01.08 | Трубы стальные |  |  | м |  | 100,4 |  |  |  |  | 75,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.8.03.12 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 502 725,32 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 891,82 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 419 952,35 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 359,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 581 383,49 |  |  | 1 186 037,62 |  |
| 9.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1120 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м |  | 36 |  | 1 |  |  | 36 | 5 741,74 |  |  | 1,09 |  | 6 258,50 |  |  | 225 306,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 306,00 |  |
| 10 | ГЭСН22-02-002-10 применительно | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм |  |  | км |  | 0,036 |  | 1 |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 9,864 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 338,30 |  |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  | 274 |  |  |  |  | 9,864 |  |  |  |  |  | 541,19 |  |  | 5 338,30 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 280,26 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,26664 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 146,71 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,01656 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 33,59 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,01656 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 10,66 |  |
|  | 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л |  |  | маш.-ч |  | 67,74 |  |  |  |  | 2,43864 | 119,89 |  |  | 1,51 |  | 181,03 |  |  | 441,47 |  |
|  | 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  | 7,69 |  |  |  |  | 0,27684 | 804,35 |  |  | 1,67 |  | 1 343,26 |  |  | 371,87 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 15,38 |  |  |  |  | 0,55368 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 356,34 |  |
|  | 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  | 11,34 |  |  |  |  | 0,40824 | 494,34 |  |  | 1,67 |  | 825,55 |  |  | 337,02 |  |
|  | 4-100-055 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5,5 |  |  | чел.-ч |  | 22,68 |  |  |  |  | 0,81648 |  |  |  |  |  | 697,91 |  |  | 569,83 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 52,22 |  |  |  |  | 1,87992 | 994,01 |  |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  | 3 008,55 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 52,22 |  |  |  |  | 1,87992 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 1 209,88 |  |
|  | 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,06 |  |  |  |  | 0,07416 | 763,49 |  |  | 1,55 |  | 1 183,41 |  |  | 87,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 680,68 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 57,24 |  |  |  |  | 2,06064 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 14,14 |  |
|  | 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой |  |  | м2 |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,0432 | 108,68 |  |  | 1,43 |  | 155,41 |  |  | 6,71 |  |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  | 10 м2 |  | 0,25 |  |  |  |  | 0,009 | 592,04 |  |  | 1,43 |  | 846,62 |  |  | 7,62 |  |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  | м3 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,0108 | 6 442,06 |  |  | 1,28 |  | 8 245,84 |  |  | 89,06 |  |
|  | 12.2.03.11-0041 | Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые |  |  | 10 м2 |  | 159 |  |  |  |  | 5,724 | 471,36 |  |  | 0,95 |  | 447,79 |  |  | 2 563,15 |  |
| П,Н | 01.2.03.02 | Грунтовка битумная |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  | 8,7 |  |  |  |  | 0,3132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  | 1710 |  |  |  |  | 61,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 445,95 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 485,01 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 832,31 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 538,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 476,94 |  |  | 28 817,17 |  |
| 10.1 | ФСБЦ-01.2.03.03-0063 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65 |  |  | т |  | 0,3132 |  | 1 |  |  | 0,3132 | 19 145,35 |  |  | 1,89 |  | 36 184,71 |  |  | 11 333,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 333,05 |  |
| 10.2 | ФСБЦ-12.1.02.15-1017 | Лента бандажная рулонная битумно-полимерная СБС-модифицированная на нетканой основе с мелкозернистой посыпкой и наплавляемым слоем, ширина 200 мм |  |  | м2 |  | 61,56 |  | 1 |  |  | 61,56 | 276,19 |  |  | 1,89 |  | 522,00 |  |  | 32 134,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 134,32 |  |
| 11 | ГЭСН22-05-003-02 применительно | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм |  |  | 100 м |  | 0,36 |  | 1 |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 32,292 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 083,52 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 89,7 |  |  |  |  | 32,292 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 18 083,52 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,66 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,30 |  |
|  | 91.06.03-045 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) |  |  | маш.-ч |  | 26,08 |  |  |  |  | 9,3888 |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  | 23,66 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,0684 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 51,00 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 38,30 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 456,55 |  |
|  | 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  | кг |  | 4,8 |  |  |  |  | 1,728 | 58,53 |  |  | 1,61 |  | 94,23 |  |  | 162,83 |  |
|  | 01.7.19.04-0002 | Пластины резиновые рулонная вулканизированная |  |  | кг |  | 31 |  |  |  |  | 11,16 | 89,75 |  |  | 1,64 |  | 147,19 |  |  | 1 642,64 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  | 0,0641 |  |  |  |  | 0,023076 | 55 898,18 |  |  | 1,28 |  | 71 549,67 |  |  | 1 651,08 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 653,03 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 121,82 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 383,75 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 410,15 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 797,03 |  |  | 56 446,93 |  |
| 11.1 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м |  | 36 |  | 1 |  |  | 36 | 764,64 |  |  | 1,18 |  | 902,28 |  |  | 32 482,08 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 482,08 |  |
| 12 | ГЭСН23-03-001-06 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в мокрых грунтах |  |  | 10 м3 |  | 1,380802 |  | 1 |  |  | 1,380802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,38*6+0,804*12+0,02*6+0,27*6+0,02117*6+0,013) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 154,0975032 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 465,19 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 111,6 |  |  |  |  | 154,0975032 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 81 465,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 272,55 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 22,7141929 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 517,74 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 10,54 |  |  |  |  | 14,5536531 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 32 067,23 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 10,54 |  |  |  |  | 14,5536531 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 10 947,84 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 0,61 |  |  |  |  | 0,8422892 | 95,25 |  |  | 1,51 |  | 143,83 |  |  | 121,15 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 5,91 |  |  |  |  | 8,1605398 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 6 084,17 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 5,91 |  |  |  |  | 8,1605398 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 4 569,90 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 005,61 |  |
|  | 01.3.01.08-0001 | Топливо дизельное |  |  | т |  | 0,015 |  |  |  |  | 0,020712 |  |  |  |  |  | 68 717,04 |  |  | 1 423,27 |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  | т |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,0828481 | 160 056,60 |  |  | 1,66 |  | 265 693,96 |  |  | 22 012,24 |  |
|  | 01.7.16.04-0013 | Щит опалубки линейный крупнощитовой стальной, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен |  |  | т |  | 0,019 |  |  |  |  | 0,0262352 | 109 483,34 |  |  | 1,27 |  | 139 043,84 |  |  | 3 647,84 |  |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  | т |  | 0,007 |  |  |  |  | 0,0096656 | 4 800,85 |  |  | 1,67 |  | 8 017,42 |  |  | 77,49 |  |
|  | 04.1.02.05-0001 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50) |  |  | м3 |  | 1,01 |  |  |  |  | 1,39461 | 3 712,55 |  |  | 2,71 |  | 10 061,01 |  |  | 14 031,19 |  |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  | 5,2 |  |  |  |  | 7,1801704 | 4 742,74 |  |  | 2,71 |  | 12 852,83 |  |  | 92 285,51 |  |
|  | 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  | 0,19 |  |  |  |  | 0,2623524 | 3 622,62 |  |  | 2,66 |  | 9 636,17 |  |  | 2 528,07 |  |
|  | 04.3.01.03-0001 | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  | 0,038 |  |  |  |  | 0,0524705 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  | 0,82 |  |  |  |  | 1,1322576 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные |  |  | шт |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.05.01-0036 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м |  |  | т |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 261,09 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 982,93 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 439,86 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 767,37 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 306,24 |  |  | 457 468,32 |  |
| 12.1 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  | 2,28 |  | 1 |  |  | 2,28 | 10 149,72 |  |  | 2,19 |  | 22 227,89 |  |  | 50 679,59 |  |
|  |  | Объем=0,38*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 679,59 |  |
| 12.2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0052 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  | 9,648 |  | 1 |  |  | 9,648 | 10 696,82 |  |  | 1,62 |  | 17 328,85 |  |  | 167 188,74 |  |
|  |  | Объем=0,804*12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 188,74 |  |
| 12.3 | ФСБЦ-05.1.01.09-0041 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,12 |  | 1 |  |  | 0,12 | 19 608,32 |  |  | 1,62 |  | 31 765,48 |  |  | 3 811,86 |  |
|  |  | Объем=0,02*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 811,86 |  |
| 12.4 | ФСБЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  | м3 |  | 1,62 |  | 1 |  |  | 1,62 | 17 837,53 |  |  | 1,59 |  | 28 361,67 |  |  | 45 945,91 |  |
|  |  | Объем=0,27*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 945,91 |  |
| 12.5 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм // Люк Л диаметр лаза 750 мм (0,02117 м3) |  |  | шт |  | 6 |  | 1 |  |  | 6 | 3 580,54 |  |  | 1,6 |  | 5 728,86 |  |  | 34 373,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 373,16 |  |
| 12.6 | ФСБЦ-08.4.03.03-0024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 16-18 мм (0,013 м3) |  |  | т |  | 0,1 |  | 1 |  |  | 0,1 | 61 427,84 |  |  | 0,89 |  | 54 670,78 |  |  | 5 467,08 |  |
|  |  | Объем=100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 467,08 |  |
| 13 | ГЭСН08-02-001-09 применительно | Кладка стен приямков и каналов // кладка стен из глинянного кирпича |  |  | м3 |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,975 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,22 |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  | чел.-ч |  | 5,95 |  |  |  |  | 2,975 |  |  |  |  |  | 484,78 |  |  | 1 442,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,49 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,40 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,18 | 622,62 |  |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  |  | 199,49 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 135,40 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,42 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,46 |  |  |  |  | 0,23 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 13,14 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  | 0,0023 |  |  |  |  | 0,00115 | 55 898,18 |  |  | 1,28 |  | 71 549,67 |  |  | 82,28 |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный |  |  | м3 |  | 0,221 |  |  |  |  | 0,1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 06.1.01.05 | Кирпич керамический или силикатный |  |  | 1000 шт |  | 0,4 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 872,53 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 577,62 |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,16 |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 424,50 |  |  | 4 712,25 |  |
| 13.1 | ФСБЦ-06.1.01.04-0010 | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 250 |  |  | 1000 шт |  | 0,256 |  | 1 |  |  | 0,256 | 16 357,05 |  |  | 1,54 |  | 25 189,86 |  |  | 6 448,60 |  |
|  |  | Объем=256 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 448,60 |  |
| 13.2 | ФСБЦ-04.3.02.09-0776 | Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В22,5-В25 (М300-М350) |  |  | кг |  | 0,1105 |  | 1 |  |  | 0,1105 | 127,13 |  |  | 2,16 |  | 274,60 |  |  | 30,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,34 |  |
| 14 | ГЭСН22-03-002-01 применительно | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов // монтаж перехода с полиэтиленовой трубы на стальную НСПС 160х159 |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,87 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 218,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,91 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2,20 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 0,75 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  |  |  |  | 0,224 | 82,85 |  |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  | 33,96 |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,09 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,18 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,81 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,30 |  |  | 679,83 |  |
| 14.1 | ФСБЦ-23.8.04.08-0014 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 726,41 |  |  | 1,24 |  | 2 140,75 |  |  | 2 140,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 140,75 |  |
| 15 | ГЭСН22-03-002-01 применительно | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,87 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 218,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,91 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2,20 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 0,75 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  |  |  |  | 0,224 | 82,85 |  |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  | 33,96 |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,09 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,18 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,81 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,30 |  |  | 679,83 |  |
| 15.1 | ФСБЦ-24.3.05.08-0505 | Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 931,05 |  |  | 1,18 |  | 1 098,64 |  |  | 1 098,64 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098,64 |  |
| 16 | ГЭСН22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм |  |  | км |  | 0,0024 |  | 1 |  |  | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,891768 |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,18 |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,00144 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 0,66 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  | 134,41 |  |  |  |  | 0,322584 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 160,42 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  | 76,22 |  |  |  |  | 0,182928 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 102,44 |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  | 160,34 |  |  |  |  | 0,384816 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 247,66 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,39 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,351 |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,80 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  | 32,17 |  |  |  |  | 0,077208 | 994,01 |  |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  | 123,56 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 32,17 |  |  |  |  | 0,077208 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 49,69 |  |
|  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,072 | 11,68 |  |  | 1,6 |  | 18,69 |  |  | 1,35 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,000984 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,73 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,41 |  |  |  |  | 0,000984 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,55 |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  | 124,61 |  |  | 8,97 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 30 |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 40,32 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 83,67 |  |  |  |  | 0,200808 | 1 069,08 |  |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  | 347,78 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 83,67 |  |  |  |  | 0,200808 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 129,24 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,85 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 62,8 |  |  |  |  | 0,15072 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 8,61 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 45,67 |  |  |  |  | 0,109608 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 17,74 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  | 46,17 |  |  |  |  | 0,110808 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 0,76 |  |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  | шт |  | 1,43 |  |  |  |  | 0,003432 | 104,63 |  |  | 1,24 |  | 129,74 |  |  | 0,45 |  |
|  | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  | м3 |  | 0,56 |  |  |  |  | 0,001344 | 16 655,00 |  |  | 1,13 |  | 18 820,15 |  |  | 25,29 |  |
| Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | м |  | 1010 |  |  |  |  | 2,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,22 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,98 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,56 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 379,17 |  |  | 2 669,71 |  |
| 16.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-0086 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  | 2,424 |  | 1 |  |  | 2,424 | 1 576,41 |  |  | 1,09 |  | 1 718,29 |  |  | 4 165,13 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 165,13 |  |
| 17 | ГЭСН08-01-003-02 применительно | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой // гидроизоляция ж/б изделий в 3 слоя Базалитом |  |  | 100 м2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 334,60 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 14,3 |  | 3 |  |  | 42,9 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 21 334,60 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 002,54 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,00 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  | 1,79 |  | 3 |  |  | 5,37 | 95,25 |  |  | 1,51 |  | 143,83 |  |  | 772,37 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,55 |  | 3 |  |  | 1,65 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 1 230,17 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,55 |  | 3 |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 924,00 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 149,10 |  |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  | 0,016 |  | 3 |  |  | 0,048 | 62 186,75 |  |  | 1,39 |  | 86 439,58 |  |  | 4 149,10 |  |
| Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  | т |  | 0,008 |  | 3 |  |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  | 0,22 |  | 3 |  |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный |  |  | м3 |  | 2,5 |  | 3 |  |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  | 110 |  | 3 |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 410,24 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 258,60 |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 707,05 |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  | 69 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 358,43 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 475,72 |  |  | 68 475,72 |  |
| 17.1 | ФСБЦ-12.2.04.02-0003 применительно | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 70 мм // Базалит для гидроизоляции в 3 слоя ж/б изделий |  |  | м3 |  | 2,4 |  | 1 |  |  | 2,4 | 4 320,21 |  |  | 1,65 |  | 7 128,35 |  |  | 17 108,04 |  |
|  |  | Объем=120/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 108,04 |  |
| 18 | ГЭСН07-01-001-01 применительно | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т // укладка упоров на углу поворота напорной канализации |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,652 |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,42 |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  | чел.-ч |  | 65,2 |  |  |  |  | 0,652 |  |  |  |  |  | 509,85 |  |  | 332,42 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,70 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,2461 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,98 |  |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  | маш.-ч |  | 22,03 |  |  |  |  | 0,2203 | 1 703,30 |  |  | 1,7 |  | 2 895,61 |  |  | 637,90 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 22,03 |  |  |  |  | 0,2203 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 165,72 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,0097 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 19,68 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,0097 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 6,24 |  |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок |  |  | маш.-ч |  | 1,17 |  |  |  |  | 0,0117 | 2,41 |  |  | 1,55 |  | 3,74 |  |  | 0,04 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,61 |  |  |  |  | 0,0161 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 12,00 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 1,61 |  |  |  |  | 0,0161 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 9,02 |  |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч |  | 1,17 |  |  |  |  | 0,0117 | 115,43 |  |  | 1,54 |  | 177,76 |  |  | 2,08 |  |
| Н | 05.1.05.04 | Конструкции сборные железобетонные |  |  | шт |  | 100 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,10 |  |
| 18.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  | м3 |  | 9,6 |  |  |  |  | 0,096 |  |  |  |  |  | 923,93 |  |  | 88,70 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,40 |  |
|  | Пр/812-007.0-2 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 111 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,87 |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  | % |  | 73 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,78 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 845,00 |  |  | 2 218,45 |  |
| 18.1 | ФСБЦ-05.2.02.01-0051 | Блоки железобетонные сплошные для стен подвалов, объем до 0,9 м3, бетон В7,5, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  | 0,16 |  | 1 |  |  | 0,16 | 5 943,77 |  |  | 2,37 |  | 14 086,73 |  |  | 2 253,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253,88 |  |
| 19 | ГЭСН22-03-002-01 применительно | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,87 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 4,14 |  |  |  |  | 0,414 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 218,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,91 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2,20 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 0,75 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  | 2,24 |  |  |  |  | 0,224 | 82,85 |  |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  | 33,96 |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,09 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,18 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,81 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,30 |  |  | 679,83 |  |
| 19.1 | ФСБЦ-24.3.05.08-0625 | Отвод 90° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 0,63 МПа, диаметр 160 мм |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 919,82 |  |  | 1,18 |  | 1 085,39 |  |  | 1 085,39 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 085,39 |  |
| 20 | ГЭСНр65-02-006-02 | Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,92 |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  | чел.-ч |  | 136 |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  | 516,12 |  |  | 701,92 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,001 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 189,01 |  |
|  | 01.1.02.08-0005 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 250 мм |  |  | 1000 шт |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,001 | 74 198,03 |  |  | 0,97 |  | 71 972,09 |  |  | 71,97 |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т |  | 1,2 |  |  |  |  | 0,012 | 145 801,49 |  |  | 1,21 |  | 176 419,80 |  |  | 2 117,04 |  |
| Н | 08.3.05.02 | Сталь листовая |  |  | т |  | 0,16 |  |  |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 892,24 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,48 |  |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,58 |  |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) |  |  | % |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,29 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 811,00 |  |  | 3 988,11 |  |
| 20.1 | ФСБЦ-23.8.05.01-0002 | Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна с наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 918,85 |  |  | 1,5 |  | 2 878,28 |  |  | 2 878,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 878,28 |  |
| 20.2 | ФСБЦ-24.3.05.01-0043 | Втулка полиэтиленовая под фланец удлиненная, стандартное размерное отношение SDR17, класс кольцевой жесткости SN10, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  | шт |  | 3 |  | 1 |  |  | 3 | 638,40 |  |  | 1,18 |  | 753,31 |  |  | 2 259,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 259,93 |  |
| 21 | ГЭСН22-06-002-05 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 150 мм |  |  | км |  | 0,35 |  | 1 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=350/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,645 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,24 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 24,7 |  |  |  |  | 8,645 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 4 299,24 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,94 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 64,8 |  |  |  |  | 22,68 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 1 295,94 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 595,18 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,24 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 118 |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 073,10 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  | 74 |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 181,44 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 570,63 |  |  | 13 849,72 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство сетей канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 896 980,40 |  |
| Раздел 3. Устройство сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,0641 |  | 1 |  |  | 0,0641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(46,1+18) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,37819 |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,27 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 5,9 |  |  |  |  | 0,37819 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 172,27 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 802,85 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,883899 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,44 |  |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  |  | маш.-ч |  | 29,39 |  |  |  |  | 1,883899 | 947,64 |  |  | 1,57 |  | 1 487,79 |  |  | 2 802,85 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 29,39 |  |  |  |  | 1,883899 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 1 212,44 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 187,56 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384,71 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 287,78 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,97 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 355,85 |  |  | 6 112,31 |  |
| 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,0075 |  | 1 |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,75 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,155 |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,13 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  | 154 |  |  |  |  | 1,155 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  | 526,13 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,13 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,13 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,52 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 346,67 |  |  | 1 210,10 |  |
| 3 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 100 м |  | 1,402 |  | 1 |  |  | 1,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(100,2+40) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 7,4306 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 067,96 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 5,3 |  |  |  |  | 7,4306 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 4 067,96 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 076,57 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,4678 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 061,97 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 3,9 |  |  |  |  | 5,4678 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 4 076,57 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 3,9 |  |  |  |  | 5,4678 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 3 061,97 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 206,50 |  |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,36 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 129,93 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 987,33 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 636,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 628,71 |  |  | 21 911,45 |  |
| 3.1 | Коммерческое предложение | Песок природный для строительных работ |  |  | м3 |  | 16 |  | 1 |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 625,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  | Объем=12+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=750/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 4 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 100 м |  | 1,402 |  | 1 |  |  | 1,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(100,2+40) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,67296 |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,99 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  | чел.-ч |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,67296 |  |  |  |  |  | 468,06 |  |  | 314,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,91 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,02804 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,70 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02804 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 20,91 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02804 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 15,70 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,60 |  |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,30 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,69 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,08 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,73 |  |  | 850,63 |  |
| 4.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  | шт |  | 100,6 |  | 1 |  |  | 100,6 | 358,10 |  |  | 1,75 |  | 626,68 |  |  | 63 044,01 |  |
|  |  | Объем=100,2+40/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 044,01 |  |
| 5 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  | 100 м |  | 1,032 |  | 1 |  |  | 1,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=103,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 9,24672 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 062,21 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 8,96 |  |  |  |  | 9,24672 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 5 062,21 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,60 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,12384 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,26 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,06192 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 136,43 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,06192 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 46,58 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,06192 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 46,17 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,06192 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 34,68 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,18 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 26,67 |  |  |  |  | 27,52344 | 5,87 |  |  | 0,99 |  | 5,81 |  |  | 159,91 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  | т |  | 0,00116 |  |  |  |  | 0,0011971 | 43 821,53 |  |  | 1,66 |  | 72 743,74 |  |  | 87,08 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02064 | 79,88 |  |  | 1,61 |  | 128,61 |  |  | 2,65 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  | 100 шт |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,0516 | 3 141,34 |  |  | 1,23 |  | 3 863,85 |  |  | 199,37 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  | 1000 шт |  | 0,0122 |  |  |  |  | 0,0125904 | 3 287,80 |  |  | 1,84 |  | 6 049,55 |  |  | 76,17 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 851,25 |  |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,24 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 143,47 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 040,60 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 623,17 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 194,05 |  |  | 13 616,26 |  |
| 5.1 | ФСБЦ-21.1.06.07-1144 применительно | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х6ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м |  | 0,11 |  | 1 |  |  | 0,11 | 88 306,77 |  |  | 1,31 |  | 115 681,87 |  |  | 12 725,01 |  |
|  |  | Объем=110 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 725,01 |  |
| 6 | ГЭСНм10-06-003-04 | Кабель, прокладываемый в траншее, масса 1м кабеля: до 6 кг |  |  | км кабеля |  | 0,04 |  | 1 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,39 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  | 80 |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  | 1 591,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 421,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,08 |  |
|  | 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 11,5 |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 3 701,42 |  |  | 1 702,65 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 11,5 |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 346,03 |  |
|  | 91.11.01-012 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  | маш.-ч |  | 11,5 |  |  |  |  | 0,46 | 995,51 |  |  | 1,5 |  | 1 493,27 |  |  | 686,90 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 11,5 |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 296,05 |  |
|  | 91.14.05-041 | Транспортеры прицепные кабельные, грузоподъемность до 7 т |  |  | маш.-ч |  | 11,5 |  |  |  |  | 0,46 | 34,41 |  |  | 2,03 |  | 69,85 |  |  | 32,13 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 655,15 |  |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,83 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 233,47 |  |
|  | Пр/812-051.3-2 | НР Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | % |  | 112 |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 501,49 |  |
|  | Пр/774-051.3 | СП Прокладка и монтаж междугородных линий связи |  |  | % |  | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 161,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 746,75 |  |  | 8 349,87 |  |
| 6.1 | ФСБЦ-21.1.06.08-0186 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-1000 |  |  | 1000 м |  | 0,0424 |  | 1 |  |  | 0,0424 | 1 105 911,36 |  |  | 1,31 |  | 1 448 743,88 |  |  | 61 426,74 |  |
|  |  | Объем=(40*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 426,74 |  |
| 7 | ГЭСН46-03-001-13 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм |  |  | 100 отверстий |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,264 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,84 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 26,4 |  |  |  |  | 0,264 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 147,84 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,97 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,265 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,04 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,018 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 13,42 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 1,8 |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 10,08 |  |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  | маш.-ч |  | 24,7 |  |  |  |  | 0,247 | 33,86 |  |  | 1,5 |  | 50,79 |  |  | 12,55 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 24,7 |  |  |  |  | 0,247 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 158,96 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 4,14 |  |  |  |  | 0,0414 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 2,37 |  |
| П,Н | 01.7.17.09-0074 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм |  |  | шт |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,22 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,88 |  |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,56 |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 59 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 174,00 |  |  | 861,74 |  |
| 7.1 | ГЭСН46-03-001-29 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-13 |  |  | 100 отверстий |  | 0,01 |  | 1 |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина 500 мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЭМ=30 к расх.; ЗПМ=30; МАТ=30 к расх.; ТЗ=30; ТЗМ=30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,80 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  | 2,1 |  | 30 |  |  | 0,63 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 352,80 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,89 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,372 |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,41 |  |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм |  |  | маш.-ч |  | 1,24 |  | 30 |  |  | 0,372 | 33,86 |  |  | 1,5 |  | 50,79 |  |  | 18,89 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 1,24 |  | 30 |  |  | 0,372 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 239,41 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,55 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  | 0,207 |  | 30 |  |  | 0,0621 | 35,71 |  |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  | 3,55 |  |
| П,Н | 01.7.17.09-0074 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм |  |  | шт |  | 0 |  | 30 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,65 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592,21 |  |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 104 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,90 |  |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | % |  | 59 |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 995,00 |  |  | 1 579,95 |  |
| 7.2 | ГЭСН29-01-253-01 применительно | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,816 |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,39 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 8,16 |  |  |  |  | 0,816 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 431,39 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,003 | 4,35 |  |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  | 0,02 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 0,10 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |  |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,0045 |  |  |  |  | 0,00045 | 340,41 |  |  | 1,97 |  | 670,61 |  |  | 0,30 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  | 0,022 |  |  |  |  | 0,0022 | 114,64 |  |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  | 0,31 |  |
|  | 01.3.05.16-0022 | Карбид кальция для кусков 50/80 |  |  | т |  | 0,00002 |  |  |  |  | 0,000002 | 98 861,99 |  |  | 1,85 |  | 182 894,68 |  |  | 0,37 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 0,16 |  |
| П,Н | 23.3.06.02 | Трубы стальные |  |  | м |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,65 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,39 |  |
|  | Пр/812-023.1-2 | НР Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % |  | 147 |  |  |  |  | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,14 |  |
|  | Пр/774-023.1 | СП Тоннели и метрополитены, закрытый способ работ |  |  | % |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 903,30 |  |  | 1 390,33 |  |
| 7.3 | ФСБЦ-23.3.06.02-0010 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  | 0,5 |  | 1 |  |  | 0,5 | 1 171,65 |  |  | 0,94 |  | 1 101,35 |  |  | 550,68 |  |
|  |  | Объем=500/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,68 |  |
| 8 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (18 диаметром - 9 метров) |  |  | 10 шт |  | 0,3 |  | 1 |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,163 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 184,16 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 7,21 |  |  |  |  | 2,163 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 1 184,16 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,68 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,18 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 85,93 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 29,34 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,039 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 29,08 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,039 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 21,84 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 2,19 |  |  |  |  | 0,657 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 21,67 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,02 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,78 |  |  |  |  | 0,234 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 37,88 |  |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг |  | 2 |  |  |  |  | 0,6 | 911,56 |  |  | 1,26 |  | 1 148,57 |  |  | 689,14 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 099,04 |  |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,68 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,34 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,63 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 211,23 |  |  | 3 963,37 |  |
| 8.1 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс A-I, диаметр 6-22 мм |  |  | т |  | 0,018 |  | 1 |  |  | 0,018 | 63 745,00 |  |  | 0,89 |  | 56 733,05 |  |  | 1 021,19 |  |
|  |  | Объем=6*3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 021,19 |  |
| 9 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 100 м |  | 0,05 |  | 1 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  | 394,17 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 394,17 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,94 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,12 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 22,03 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 7,52 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,01 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 7,46 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 5,60 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 2,7 |  |  |  |  | 0,135 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 4,45 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219,77 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 0,9 |  |  |  |  | 0,045 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 7,28 |  |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг |  | 3,7 |  |  |  |  | 0,185 | 911,56 |  |  | 1,26 |  | 1 148,57 |  |  | 212,49 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 661,00 |  |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,88 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,29 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,14 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 207,72 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 514,80 |  |  | 1 275,74 |  |
| 9.1 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  | т |  | 0,0065 |  | 1 |  |  | 0,0065 | 67 961,14 |  |  | 0,91 |  | 61 844,64 |  |  | 401,99 |  |
|  |  | Объем=6,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,99 |  |
| 10 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  | 0,0075 |  | 1 |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,75 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,729 |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,37 |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  | 97,2 |  |  |  |  | 0,729 |  |  |  |  |  | 436,72 |  |  | 318,37 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,37 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,37 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,53 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,35 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 633,33 |  |  | 732,25 |  |
| 11 | ГЭСН01-01-034-05 применительно | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  | 0,0501 |  | 1 |  |  | 0,0501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(34,1+16) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,00 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,12525 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,22 |  |
|  | 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) |  |  | маш.-ч |  | 2,5 |  |  |  |  | 0,12525 | 1 796,40 |  |  | 1,8 |  | 3 233,52 |  |  | 405,00 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 2,5 |  |  |  |  | 0,12525 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 94,22 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,22 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,22 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 93 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,62 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 578,44 |  |  | 630,18 |  |
| 12 | ГЭСНм08-02-472-07 применительно | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  | 100 м |  | 0,05 |  | 1 |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,925 |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,40 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч |  | 18,5 |  |  |  |  | 0,925 |  |  |  |  |  | 547,46 |  |  | 506,40 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,69 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,09 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,0115 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 25,34 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,0115 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 8,65 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,0115 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 8,57 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,0115 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 6,44 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  | маш.-ч |  | 2,9 |  |  |  |  | 0,145 |  |  |  |  |  | 32,98 |  |  | 4,78 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,99 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  | 1,3 |  |  |  |  | 0,065 | 155,63 |  |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  | 10,52 |  |
|  | 08.3.05.02-0021 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм |  |  | т |  | 0,004 |  |  |  |  | 0,0002 | 71 131,50 |  |  | 0,87 |  | 61 884,41 |  |  | 12,38 |  |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  | кг |  | 2,3 |  |  |  |  | 0,115 | 911,56 |  |  | 1,26 |  | 1 148,57 |  |  | 132,09 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,17 |  |
| 12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,13 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,49 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,06 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,96 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 046,40 |  |  | 1 502,32 |  |
| 12.1 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  | т |  | 0,0065 |  | 1 |  |  | 0,0065 | 67 961,14 |  |  | 0,91 |  | 61 844,64 |  |  | 401,99 |  |
|  |  | Объем=6,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,99 |  |
| 13 | ГЭСНм10-01-055-03 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной |  |  | 100 м |  | 0,2 |  | 1 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 123,55 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 39 |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 4 123,55 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,13 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,95 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 1,6 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 649,13 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 1,6 |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 205,95 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,48 |  |
|  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  | т |  | 0,00139 |  |  |  |  | 0,000278 | 110 308,96 |  |  | 1,39 |  | 153 329,45 |  |  | 42,63 |  |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | т |  | 0,0033 |  |  |  |  | 0,00066 | 4 338,27 |  |  | 1,62 |  | 7 028,00 |  |  | 4,64 |  |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  | т |  | 0,00036 |  |  |  |  | 0,000072 | 88 783,86 |  |  | 1,06 |  | 94 110,89 |  |  | 6,78 |  |
|  | 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 |  |  | 100 шт |  | 3,12 |  |  |  |  | 0,624 | 325,10 |  |  | 1,2 |  | 390,12 |  |  | 243,43 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 276,11 |  |
| 13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,47 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 329,50 |  |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 91 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 939,85 |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 991,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 450,00 |  |  | 11 290,00 |  |
| 13.1 | ФСБЦ-21.1.06.07-1144 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х6ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м |  | 0,02 |  | 1 |  |  | 0,02 | 88 306,77 |  |  | 1,31 |  | 115 681,87 |  |  | 2 313,64 |  |
|  |  | Объем=20 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 313,64 |  |
| 14 | ГЭСНм10-01-055-06 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене бетонной |  |  | 100 м |  | 0,06 |  | 1 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 554,26 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  | 49 |  |  |  |  | 2,94 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  | 1 554,26 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,42 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,23 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  | 2 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  | 243,42 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  | 2 |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  | 77,23 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,59 |  |
|  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм |  |  | т |  | 0,00171 |  |  |  |  | 0,0001026 | 110 308,96 |  |  | 1,39 |  | 153 329,45 |  |  | 15,73 |  |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  | т |  | 0,00069 |  |  |  |  | 0,0000414 | 4 338,27 |  |  | 1,62 |  | 7 028,00 |  |  | 0,29 |  |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  | т |  | 0,00045 |  |  |  |  | 0,000027 | 88 783,86 |  |  | 1,06 |  | 94 110,89 |  |  | 2,54 |  |
|  | 22.2.02.15-0003 | Скрепы фигурные СкФ-30 |  |  | 100 шт |  | 3,12 |  |  |  |  | 0,1872 | 325,10 |  |  | 1,2 |  | 390,12 |  |  | 73,03 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966,50 |  |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,09 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 631,49 |  |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 91 |  |  |  |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 484,66 |  |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % |  | 46 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,49 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 545,67 |  |  | 4 232,74 |  |
| 14.1 | ФСБЦ-21.1.06.08-0186 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 4х240мс(N)-1000 |  |  | 1000 м |  | 0,006 |  | 1 |  |  | 0,006 | 1 105 911,36 |  |  | 1,31 |  | 1 448 743,88 |  |  | 8 692,46 |  |
|  |  | Объем=6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 692,46 |  |
| 15 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,02 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 1,03 |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  |  |  | 576,72 |  |  | 594,02 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,23 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  | кг |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,02 | 174,93 |  |  | 1,21 |  | 211,67 |  |  | 4,23 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598,25 |  |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,88 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594,02 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 582,14 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 495,22 |  |  | 1 495,22 |  |
| 15.1 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1136 применительно | Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C (выключатель BA47-100) |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 367,84 |  |  | 1,2 |  | 441,41 |  |  | 441,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,41 |  |
| 16 | ГЭСНм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  |  | 100 шт |  | 0,1 |  | 1 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,545 |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,03 |  |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч |  | 15,45 |  |  |  |  | 1,545 |  |  |  |  |  | 576,72 |  |  | 891,03 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  | 2,20 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  | 0,75 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 | 477,92 |  |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 0,75 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  | 0,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,78 |  |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  | кг |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,01 | 150,04 |  |  | 1,61 |  | 241,56 |  |  | 2,42 |  |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  | кг |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,002 | 187,38 |  |  | 0,99 |  | 185,51 |  |  | 0,37 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м |  | 16,67 |  |  |  |  | 1,667 | 5,87 |  |  | 0,99 |  | 5,81 |  |  | 9,69 |  |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м |  | 1 |  |  |  |  | 0,1 | 37,71 |  |  | 1,75 |  | 65,99 |  |  | 6,60 |  |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  | кг |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,001 | 395,65 |  |  | 1,43 |  | 565,78 |  |  | 0,57 |  |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,008 | 931,11 |  |  | 1,62 |  | 1 508,40 |  |  | 12,07 |  |
|  | 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  | т |  | 0,0001 |  |  |  |  | 0,00001 | 308 849,70 |  |  | 1,22 |  | 376 796,63 |  |  | 3,77 |  |
|  | 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  | 100 шт |  | 1,02 |  |  |  |  | 0,102 | 655,90 |  |  | 1,23 |  | 806,76 |  |  | 82,29 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013,07 |  |
| 16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,82 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,34 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,49 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % |  | 51 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,09 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 604,70 |  |  | 2 360,47 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Устройство сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 384,05 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 315 774,78 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 281,88 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 476,66 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 125,10 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 497 891,14 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 816 589,91 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 880,36 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 469,05 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 777,18 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 989 052,21 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 298 300,67 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 110,44 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 636 731,31 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 401,52 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 007,61 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 347,92 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508 838,93 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 524,85 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 610,48 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,41 |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441,41 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |