Приложение 1

к извещению об осуществлении аукциона в электронной форме

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

Выполнение работ по благоустройству бетонной площадки при дворовом клубе Факел по ул. Садовой в городе Югорске

- Наименование и объем выполняемых работ:

| Наименование выполняемых работ | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| Выполнение работ по благоустройству бетонной площадки при дворовом клубе Факел по ул. Садовой в городе Югорске: | усл.ед. | 1 |

Объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете (Приложение № 1) и ведомости объемов работ (Приложение № 2)

Схема выполняемых работ представлена в Приложении №3

При указании в Техническом задании и локальном сметном расчете (смета) товарных знаков на материалы, конструкции, оборудование и изделия, их необходимо читать, как сопровождающиеся словами «или эквивалент».

2.Место выполнения работ:

Российская Федерация, Орловская область, г. Югорск, ул. Садовая

3. Условия выполнения работы:

До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте и ответственных лиц за соблюдение требований пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности.

4. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения гражданско-правового договора по 20 июня 2026 года.

5. Общие требования к выполнению работы, ее качеству, в том числе к технологии производства работы, методам производства работы, организационно-технологической схеме производства работы, безопасности выполняемой работы:

Производство работ может быть начато только после совместного обследования объекта благоустройства Подрядчиком и Заказчиком на предмет уточнения общих производственных вопросов, включая схемы работ.

Складские и бытовые помещения заказчиком не предоставляются.

Затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно несет подрядчик.

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы.

Работы выполняются силами и средствами Подрядчика из материалов и оборудования в соответствии с техническими регламентами, СНиП, предусмотренными законодательством РФ.

Зону производства работ необходимо обозначать с использованием ограждающих конструкций, сигнальных лент, дорожных знаков. Зона проведения работ должна своевременно освобождаться Подрядчиком от мусора, образующегося при проведении работ.

Элементы благоустройства территории в случае их повреждения в процессе Работ, должны быть восстановлены до начала приемки выполненных Работ по контракту.

Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период проведения подрядчиком работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, имуществу Заказчика или иных лиц, расположенному в зоне проведения работ или за пределами указанной зоны, возлагается на подрядчика.

Работы производятся в соответствии со сметной документацией и техническим заданием.

Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и (или) оборудование), указанные в смете и техническом задании.

Материалы (комплектующие и (или) оборудование), которые предполагается использовать при выполнении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении).

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- СП 82.13330.2016 Свод правил «Благоустройство территорий» Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (с Изменениями № 1,2);

- СП48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны соответствоватьтребованиям государственных стандартов Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ 8267-93 Межгосударственный стандарт «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»;

- ГОСТ Р 58766-2019 Межгосударственный стандарт «Растворы строительные. Общие технические условия»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479.

6.Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) используемых материалов (комплектующих и (или) оборудования).

Материальные ресурсы, используемые при выполнении работ должны соответствовать сметной документации, их качество должно подтверждаться соответствующими сертификатами (в случаях, предусмотренных действующим законодательством), техническими паспортами и иными документами.

Документы, подтверждающие качество используемых материалов и их соответствие требованиям контракта, должны быть предоставлены до начала выполнения работ.

7. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результатов работы.

В ходе выполнения работ подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

Зону производства работ необходимо обозначать с использованием ограждающих конструкций, сигнальных лент, дорожных знаков.

8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по выполнению и сдаче работ:

По окончании работ заказчику должна быть передана следующая исполнительная документация:

- акты приемки выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

9. Требования по объему предоставляемых гарантий качества на результаты работы:

Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные по контракту.

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работы:

Подрядчик гарантирует заказчику эксплуатацию объекта без каких-либо недостатков на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок на выполненные работы – 2 (два) года с даты подписания сторонами структурированного документа о приемке.

Директор                                                                                                                     Н.А. Солодков

- Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Локальная смета

(прикладывается отдельным файлом)

- Приложение №2

к Описанию объекта закупки

Ведомость объемов работ

| Планировка площадки | 375м2 |
| --- | --- |
| Отсыпка площадки щебнем (фр20*40) толщина 100мм (38м3) | 375м2 |
| Трамбовка щебеночного покрытия | 375м2 |
| Армирование площади (сетка кладочная ф4мм) | 375м2 |
| Бетонирование площадки (марка бетона не ниже М200 (В15)) | 375м2 |
| Обустройство тротуара 1.5*20 с бордюром | 30м2 |

- Приложение №3

к Описанию объекта закупки

Схема выполняемых работ