Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ по замене светильников наружного освещения в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, ул. Уральская, ул. Звездная, пер. Школьный, ул. Сахарова, ул. Клюквенная, ул. Смородиновая,   ул. Ленина - ул. Октябрьская - ул. Клары Цеткин, ул. Механизаторов, д. 9А, ул. Попова, ул. Титова.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 01.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 10.12.2024.

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Выполнение работ по устройству освещения производятся в соответствии с правилами благоустройства территории города Югорска.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на светодиодные светильники – 60 (шестьдесят) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»;

- ГОСТ Р 55839-2013 «Источники света и приборы осветительные. Методы светотехнических измерений и формат предоставленных данных»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- Техническому регламенту Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Светильники должны соответствовать классу защиты 1 от поражения электрическим током (ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности») и иметь климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Упаковка светильников должна соответствовать ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Технические требования

Светильники светодиодные консольные со встроенными электронными блоками питания предназначены для освещения дорог по СП 52.13330.2016.

Требования к безопасности выполняемых работ:

Работы, связанные с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, выполняются в соответствии с требованиями СП 12-03-2001 ч.1, СП 12-04-2002 ч.2 «Безопасность труда в строительстве».

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов, в соответствии с действующими нормативными документами: ПУЭ-7 «Правила Устройства Электроустановок» утверждённые Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г. №204.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Трудового кодекса Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Подрядчик в соответствии с требованиями «Требований к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (далее – Приказ № 903н), должен обеспечить выполнение работ на объекте следующими специалистами:

- специалистами-электромонтажниками не ниже III группы по электробезопасности, прошедшими аттестацию по электробезопасности в соответствии с выполняемыми функциями и классом напряжения электроустановок.

- работниками из числа административно-технического персонала с IV группой по электробезопасности, назначаемыми ответственным руководителем работ для обеспечения мер безопасности при монтажных и пуско-наладочных работах.

- персоналом, допущенным к проведению испытаний электрооборудования повышенным напряжением, прошедшим специальную подготовку.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в извещении и приложениях к нему, размещенной в единой информационной системе, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:

| № п/п | Наименование товара (материала) | Наименование параметра | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник | Номинальная мощность | не более 100 Вт |
|  |  | Световой поток | не менее 17000 Лм |
|  |  | Материал корпуса | Корпус светильника изготовлен из алюминия методом экструзии с анодированным покрытием. На корпусе светильника должны отсутствовать рёбра теплоотвода |
|  |  | Тип светодиодов | SMD |
|  |  | Количество светодиодных модулей в светильнике | Не менее 4 шт |
|  |  | Степень защиты от внешних факторов | IP67 |
|  |  | Цветовая температура | не менее 4700 К и не более 5 000 К |
|  |  | Материал исполнения рассеивателя | Светотехнический поликарбонат |
|  |  | Номинальное напряжение сети | 220 В |
|  |  | Номинальная частота питающей сети | 50 Гц |
|  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80 Ra |
|  |  | Коэффициент мощности источника питания (cos φ) | ≥ 0,96 |
|  |  | Тип кривой силы света | ШБ |
|  |  | Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
|  |  | Крепление | Конструкция крепления светильника должна позволять установку на консольную трубу диаметром от 48мм до 52 мм |
|  |  | Грозозащита до 4кВ | наличие |
|  |  | Гальваническая развязка | наличие |
|  |  | Термозащита | наличие |
|  |  | Защита от холостого хода | наличие |
|  |  | Защита от 380 В | наличие |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током | I |
|  |  | Габариты Д/Ш/В | Не более 770*82*110 |
|  |  | Ресурс работы светильника | Не менее 100000 часов |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене светильников наружного освещения в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. ул. 40 лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,48 | 1 | 0,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(48) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 78,384 |  |  |  |  | 41 492,57 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 78,384 |  |  | 529,35 |  | 41 492,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0384 |  |  |  |  | 18,05 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,0384 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 2,55 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0384 |  |  | 470,10 |  | 18,05 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 48 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 513,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 510,62 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 38 189,77 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 19 925,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 558,42 |  | 99 628,04 |
| 1.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 48 | 1 | 48 |  |  | 10 968,75 |  | 526 500,00 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 500,00 |
| 1.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,144 | 1 | 0,144 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 6 095,47 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*48) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 095,47 |
| 1.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 9,6 | 1 | 9,6 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 3 996,38 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*48) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 996,38 |
| 1.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 96 | 1 | 96 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 10 436,16 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 436,16 |
| 1.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 24 | 1 | 24 |  |  |  |  | 37 766,40 |
|  |  | Объем=0,5*48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 24 |  | 24 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 23 165,76 |
| 1.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 24 |  |  | 608,36 |  | 14 600,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 766,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 600,64 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 766,40 |
|  |  | Итоги по разделу 1 ул. 40 лет Победы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 807,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 492,57 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 168,31 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 618,69 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 528,01 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 394,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 492,57 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 168,31 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 618,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 189,77 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 925,10 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 528,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 528,01 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 500,00 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 111,26 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 189,77 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 925,10 |
|  |  | Итого по разделу 1 ул. 40 лет Победы |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 422,45 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 78,384 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 24,0384 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. ул. Уральская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(10) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,33 |  |  |  |  | 8 644,29 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 16,33 |  |  | 529,35 |  | 8 644,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 3,76 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,008 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,53 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,008 |  |  | 470,10 |  | 3,76 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 648,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 648,05 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 7 956,21 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 4 151,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 558,50 |  | 20 755,85 |
| 2.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 10 | 1 | 10 |  |  | 10 968,75 |  | 109 687,50 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 687,50 |
| 2.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,03 | 1 | 0,03 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 1 269,89 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*10) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 269,89 |
| 2.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 2 | 1 | 2 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 832,58 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*10) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 832,58 |
| 2.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 20 | 1 | 20 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 2 174,20 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 174,20 |
| 2.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  | 7 868,00 |
|  |  | Объем=0,5*10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 5 |  | 5 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 4 826,20 |
| 2.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 5 |  |  | 608,36 |  | 3 041,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 868,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 041,80 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 868,00 |
|  |  | Итоги по разделу 2 ул. Уральская : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 793,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 644,29 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 826,73 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 045,56 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 276,67 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 623,85 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 644,29 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 826,73 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 045,56 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 956,21 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 151,06 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 276,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 276,67 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 687,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 689,85 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 956,21 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 151,06 |
|  |  | Итого по разделу 2 ул. Уральская |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 588,02 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 16,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 5,008 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. ул. Звездная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22,862 |  |  |  |  | 12 102,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 22,862 |  |  | 529,35 |  | 12 102,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0112 |  |  |  |  | 5,27 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,0112 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,74 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0112 |  |  | 470,10 |  | 5,27 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 108,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 107,27 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 11 138,69 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 5 811,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 558,50 |  | 29 058,19 |
| 3.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 14 | 1 | 14 |  |  | 10 968,75 |  | 153 562,50 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 562,50 |
| 3.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,042 | 1 | 0,042 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 1 777,84 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*14) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 777,84 |
| 3.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 2,8 | 1 | 2,8 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 1 165,61 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*14) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,61 |
| 3.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 28 | 1 | 28 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 3 043,88 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 043,88 |
| 3.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  | 11 015,20 |
|  |  | Объем=0,5*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 7 |  | 7 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 6 756,68 |
| 3.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 7 |  |  | 608,36 |  | 4 258,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 015,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 258,52 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 015,20 |
|  |  | Итоги по разделу 3 ул. Звездная : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 110,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 102,00 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 757,42 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 263,79 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 987,33 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 073,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 102,00 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 757,42 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 263,79 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 138,69 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 811,49 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 987,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 987,33 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 562,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 365,79 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 138,69 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 811,49 |
|  |  | Итого по разделу 3 ул. Звездная |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 623,22 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 22,862 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7,0112 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. пер. Школьный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,532 |  |  |  |  | 3 457,71 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 6,532 |  |  | 529,35 |  | 3 457,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0032 |  |  |  |  | 1,50 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,0032 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,21 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0032 |  |  | 470,10 |  | 1,50 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 459,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 459,21 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 3 182,47 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 1 660,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 557,75 |  | 8 302,31 |
| 4.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 10 968,75 |  | 43 875,00 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 875,00 |
| 4.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,012 | 1 | 0,012 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 507,96 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*4) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,96 |
| 4.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 0,8 | 1 | 0,8 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 333,03 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*4) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 333,03 |
| 4.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 8 | 1 | 8 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 869,68 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,68 |
| 4.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 147,20 |
|  |  | Объем=0,5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 2 |  | 2 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 1 930,48 |
| 4.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 2 |  |  | 608,36 |  | 1 216,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 216,72 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 147,20 |
|  |  | Итоги по разделу 4 пер. Школьный : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 317,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457,71 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 930,69 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,22 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710,67 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 449,51 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 457,71 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 930,69 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 218,22 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 182,47 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 660,42 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710,67 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 875,00 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 675,93 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 182,47 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 660,42 |
|  |  | Итого по разделу 4 пер. Школьный |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 035,18 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 6,532 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2,0032 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. ул. Сахарова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,266 |  |  |  |  | 1 728,86 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 3,266 |  |  | 529,35 |  | 1 728,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0016 |  |  |  |  | 0,75 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,0016 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,11 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0016 |  |  | 470,10 |  | 0,75 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 729,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 729,61 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 591,24 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 830,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 558,50 |  | 4 151,17 |
| 5.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 10 968,75 |  | 21 937,50 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 937,50 |
| 5.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 253,98 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,98 |
| 5.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 166,52 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,52 |
| 5.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 4 | 1 | 4 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 434,84 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,84 |
| 5.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 573,60 |
|  |  | Объем=0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 1 |  | 1 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 965,24 |
| 5.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 1 |  |  | 608,36 |  | 608,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,36 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,60 |
|  |  | Итоги по разделу 5 ул. Сахарова : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 158,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,86 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,35 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,11 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,34 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,35 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,11 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,24 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,21 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,34 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 937,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,97 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,24 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,21 |
|  |  | Итого по разделу 5 ул. Сахарова |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 517,61 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3,266 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,0016 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. ул. Клюквенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(45) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 73,485 |  |  |  |  | 38 899,28 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 73,485 |  |  | 529,35 |  | 38 899,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,036 |  |  |  |  | 16,92 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,036 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 2,39 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,036 |  |  | 470,10 |  | 16,92 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 918,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 916,20 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 35 802,90 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 18 679,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 558,38 |  | 93 401,27 |
| 6.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 45 | 1 | 45 |  |  | 10 968,75 |  | 493 593,75 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 593,75 |
| 6.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,135 | 1 | 0,135 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 5 714,50 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*45) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 714,50 |
| 6.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 9 | 1 | 9 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 3 746,61 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*45) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 746,61 |
| 6.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 90 | 1 | 90 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 9 783,90 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 783,90 |
| 6.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 22,5 | 1 | 22,5 |  |  |  |  | 35 406,00 |
|  |  | Объем=0,5*45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 22,5 |  | 22,5 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 21 717,90 |
| 6.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 22,5 |  |  | 608,36 |  | 13 688,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 406,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 688,10 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 406,00 |
|  |  | Итоги по разделу 6 ул. Клюквенная : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 569,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 899,28 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 720,29 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 705,02 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 245,01 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 807,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 899,28 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 720,29 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 705,02 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 802,90 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 679,78 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 245,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 245,01 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 593,75 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 604,30 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 802,90 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 679,78 |
|  |  | Итого по разделу 6 ул. Клюквенная |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 646,03 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 73,485 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 22,536 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. ул. Смородиновая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(24) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 39,192 |  |  |  |  | 20 746,29 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 39,192 |  |  | 529,35 |  | 20 746,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0192 |  |  |  |  | 9,03 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,0192 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,28 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0192 |  |  | 470,10 |  | 9,03 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 756,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 755,32 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 19 094,89 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 9 962,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 558,50 |  | 49 814,04 |
| 7.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 24 | 1 | 24 |  |  | 10 968,75 |  | 263 250,00 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 250,00 |
| 7.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,072 | 1 | 0,072 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 3 047,73 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*24) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 047,73 |
| 7.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 4,8 | 1 | 4,8 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 1 998,19 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*24) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 998,19 |
| 7.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 48 | 1 | 48 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 5 218,08 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 218,08 |
| 7.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 12 | 1 | 12 |  |  |  |  | 18 883,20 |
|  |  | Объем=0,5*24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 12 |  | 12 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 11 582,88 |
| 7.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 12 |  |  | 608,36 |  | 7 300,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 883,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 300,32 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 883,20 |
|  |  | Итоги по разделу 7 ул. Смородиновая : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 903,80 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 746,29 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 584,16 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 309,35 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 264,00 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 697,24 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 746,29 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 584,16 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 309,35 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 094,89 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 962,55 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 264,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 264,00 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 250,00 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 055,64 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 094,89 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 962,55 |
|  |  | Итого по разделу 7 ул. Смородиновая |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 211,24 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 12,0192 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. ул. Ленина - ул. Октябрьская - ул. Клары Цеткин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,22 | 1 | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(22) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 35,926 |  |  |  |  | 19 017,43 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 35,926 |  |  | 529,35 |  | 19 017,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0176 |  |  |  |  | 8,27 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,0176 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0176 |  |  | 470,10 |  | 8,27 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 026,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 025,70 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 17 503,64 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 9 132,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 558,41 |  | 45 662,85 |
| 8.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 22 | 1 | 22 |  |  | 10 968,75 |  | 241 312,50 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 312,50 |
| 8.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,066 | 1 | 0,066 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 2 793,76 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*22) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793,76 |
| 8.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 4,4 | 1 | 4,4 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 1 831,68 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*22) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 831,68 |
| 8.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 44 | 1 | 44 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 4 783,24 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 783,24 |
| 8.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 11 | 1 | 11 |  |  |  |  | 17 309,60 |
|  |  | Объем=0,5*22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 11 |  | 11 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 10 617,64 |
| 8.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 11 |  |  | 608,36 |  | 6 691,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 309,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 691,96 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 309,60 |
|  |  | Итоги по разделу 8 ул. Ленина - ул. Октябрьская - ул. Клары Цеткин : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 745,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 017,43 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 618,81 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 700,23 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 408,68 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 972,45 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 017,43 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 618,81 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 700,23 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 503,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 132,34 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 408,68 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 408,68 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 241 312,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 717,66 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 503,64 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 132,34 |
|  |  | Итого по разделу 8 ул. Ленина - ул. Октябрьская - ул. Клары Цеткин |  |  |  |  |  |  |  |  | 313 693,63 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 35,926 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 11,0176 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. ул. Механизаторов, д. 9А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,266 |  |  |  |  | 1 728,86 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 3,266 |  |  | 529,35 |  | 1 728,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0016 |  |  |  |  | 0,75 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,0016 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,11 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0016 |  |  | 470,10 |  | 0,75 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 729,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 729,61 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 591,24 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 830,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 558,50 |  | 4 151,17 |
| 9.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 10 968,75 |  | 21 937,50 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 937,50 |
| 9.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 253,98 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,98 |
| 9.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 166,52 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,52 |
| 9.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 4 | 1 | 4 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 434,84 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,84 |
| 9.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 573,60 |
|  |  | Объем=0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 1 |  | 1 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 965,24 |
| 9.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 1 |  |  | 608,36 |  | 608,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,36 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,60 |
|  |  | Итоги по разделу 9 ул. Механизаторов, д. 9А : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 158,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,86 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,35 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,11 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,34 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 724,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,35 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,11 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,24 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,21 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,34 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,34 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 937,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,97 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,24 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,21 |
|  |  | Итого по разделу 9 ул. Механизаторов, д. 9А |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 517,61 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3,266 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,0016 |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. ул. Попова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,899 |  |  |  |  | 2 593,29 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 4,899 |  |  | 529,35 |  | 2 593,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,13 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,0024 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,16 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0024 |  |  | 470,10 |  | 1,13 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 594,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 594,42 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 2 386,87 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 1 245,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 559,00 |  | 6 226,77 |
| 10.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 10 968,75 |  | 32 906,25 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 906,25 |
| 10.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,009 | 1 | 0,009 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 380,97 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*3) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,97 |
| 10.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 0,6 | 1 | 0,6 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 249,77 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*3) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,77 |
| 10.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 6 | 1 | 6 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 652,26 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 652,26 |
| 10.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  | 2 360,40 |
|  |  | Объем=0,5*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 1,5 |  | 1,5 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 1 447,86 |
| 10.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 1,5 |  |  | 608,36 |  | 912,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 912,54 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 360,40 |
|  |  | Итоги по разделу 10 ул. Попова : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 237,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 593,29 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 448,02 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,67 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283,00 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 587,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 593,29 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 448,02 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 913,67 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 386,87 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,32 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283,00 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 906,25 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 506,96 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 386,87 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,32 |
|  |  | Итого по разделу 10 ул. Попова |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 776,42 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 4,899 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,5024 |  |  |  |  |  |
| Раздел 11. ул. Титова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСНр67-01-008-02 Применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,266 |  |  |  |  | 1 728,86 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 3,266 |  |  | 529,35 |  | 1 728,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0016 |  |  |  |  | 0,75 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,08 |  | 0,0016 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,11 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0016 |  |  | 470,10 |  | 0,75 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 729,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 729,61 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 591,24 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 830,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 207 558,50 |  | 4 151,17 |
| 11.1 О | Прайс-лист | Светильник светодиодный | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 10 968,75 |  | 21 937,50 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13162,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 937,50 |
| 11.2 | ФСБЦ-21.1.06.10-0450 Применительно | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 2х1,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0,006 | 1 | 0,006 | 39 560,41 | 1,07 | 42 329,64 |  | 253,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,98 |
| 11.3 | ФСБЦ-20.1.02.04-0022 Применительно | Колодки клеммные винтовые, диаметр 6 мм (Клемма соединительная двухпроводная) | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | 368,40 | 1,13 | 416,29 |  | 166,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,52 |
| 11.4 | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 Применительно | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 (Зажим прокалывающий) | шт | 4 | 1 | 4 | 105,54 | 1,03 | 108,71 |  | 434,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,84 |
| 11.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 573,60 |
|  |  | Объем=0,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | ФСЭМ-91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | маш.-ч | 1 |  | 1 | 595,83 | 1,62 | 965,24 |  | 965,24 |
| 11.5.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1 |  | 1 |  |  | 608,36 |  | 608,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,36 |
|  |  | НР Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,60 |
|  |  | Итоги по разделу 11 ул. Титова : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 158,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,86 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,35 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,11 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,34 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 580,11 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,86 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 965,35 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,11 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,34 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,24 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,21 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 937,50 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 337,97 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 591,24 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 830,21 |
|  |  | Итого по разделу 11 ул. Титова |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 517,61 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3,266 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,0016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 961,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 139,44 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 950,48 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 601,86 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 269,39 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 634,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 139,44 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 950,48 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 601,86 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 855,34 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 029,16 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 058,69 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 414,05 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 414,05 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 930 500,00 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 509 549,02 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 741,30 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 029,16 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 058,69 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |