Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для  выполнение работ по грейдированию дорог на зеленой зоне в городе Югорске использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Выполнение работ по грейдированию дорог на зеленой зоне в г. Югорске

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС _________________________ 1100,000тыс. руб.

Средства на оплату труда__________________________________________8,434 тыс. руб.

Сметная трудоемкость_____________________________________________0 чел. час

Составлена в ценах 2001 г. – 87,719 тыс.руб.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Грейдирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2) 41,82 = 81,36 - 0,5 x 79,07 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (7084,26 руб.): 84% от ФОТ (8433,64 руб.) СП (3795,14 руб.): 45% от ФОТ (8433,64 руб.) | 1837,395 1837395 / 1000 | 41,82 | 41,82 4,59 |  | 76839,86 |  | 76839,86 8433,64 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 76839,86 |  | 76839,86 8433,64 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 7084,26 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3795,14 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 87719,26 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 76839,86 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8433,64 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Грейдирование |  |  |  |  |  |  | 87719,26 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 76839,86 |  | 76839,86 8433,64 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 7084,26 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3795,14 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  | 87719,26 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 87719,26 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 76839,86 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8433,64 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 7084,26 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3795,14 |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания - 87 719,26 * 10,45 |  |  |  |  |  |  | 916666,27 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 183333,25 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 1 099 999,52 |  |  |  |  |  |

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере 1 099 999  рублей 52 копейки.