Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей, которые могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)*** |  |  |
| 1 | 28.25.14.110 | Увлажнитель воздуха | Предназначен для увлажнения воздуха в больших объемах. Эксплуатируется в присутствии людей. Увлажнитель воздуха имеет кнопку-тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" со световой индикацией на передней части. Производительность: не менее 4 л/ч Количество мембран на излучателе – не менее 10 шт. Диаметр патрубков подвода и отвода воды – 1/2 дюйм. Диаметр воздуховодов – 125 мм. Материал воздуховодов – ПВХ. Объем прокачиваемого воздуха – не менее 242 м3/ч. Объем емкости с водой – не менее 19 л. Минимальное время работы от емкости – не менее 2,5 ч. Потребляемая мощность – не более 400 Вт. Диапазон рабочих температур - +1…+50 С. Габариты модуля увлажнения с модулем управления Длина не менее 510 мм, но не более515 мм; Ширина не менее 335 мм, но не более 340 мм; Высота не менее 490 мм, но не более 491 мм. | Электропитание, В/Гц - 220±10 % / 50 | Шт. | 1 |

- Место поставки товара: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д. 43/1.

- Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 25.10.2022.

- Срок, на который предоставляется гарантия: не менее двадцати четырех месяцев.

- Объем предоставления гарантий качества товара: Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

- Требования к гарантии производителя товара: Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двадцати четырех месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Главный специалист по делам архивов                                                                                                    Т. А. Алетдинова