Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на оказание услуг по очистке кровель зданий учреждений от снега, наледи, сосулек.

- Сроки оказания услуг: с 01.01.2025 г. по 28.02.2025 г.

- Система приема и исполнения заявок Заказчиком Исполнителю: – Услуга предоставляется по заявке Заказчика. Заявка предоставляется в течение действия гражданско-правового договора в период оказания услуг. Услуги оказываются Исполнителем в течение 5 календарных дней с момента направления заявки Исполнителю. Заявка должна содержать сведения: место оказание услуг, объем услуг (площадь), срок оказания, сведения об ответственных лицах и контактах, направляется любым доступным способом, в том числе посредством электронной почты.

- Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг: Расчёт за оказанные услуги осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком структурированного документа о приёмке.

- Место оказания услуг и объемы:

ОКПД 2 81.29.19.000 – Оказание услуг по очистке от снега и наледи

| № | Наименование учреждения | Адрес объекта закупки |  | Оказание услуг по очистке кровель зданий учреждений от снега, наледи, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Школа | Дошкольные группы | Школа | Дошкольные группы |
| Ответственный заказчик | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Гимназия» | 628260, ул. Мира, 6, г. Югорск, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра. |  | 750 |  |
| Заказчик №1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» | 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск, ул. Мира, 85. |  | 638 |  |
| Заказчик №2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» | 628264, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Югорск-2, д.39 | 628264, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Югорск-2, д.38 | 1 312 | 120 |
| Заказчик №3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» | 628263, ул. Ермака, 7, г. Югорск, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра; |  | 1 350 |  |
| Заказчик №4 | Муниципальное казенное учреждение «Центр материально- технического и информационно- методического обеспечения» | 628260, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Ленина д 29. |  | 600 |  |
| Общее количество |  |  |  | 4 770 |  |

Услуга по очистке кровель зданий учреждений от снега, наледи, сосулек включает в себя:

- установку и снятие защитных лотков на водоприемные воронки водосточных труб и внутренних водостоков;

- ручную очистку кровли от снега и наледи (по всей площади): очищать крышу от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков;

- удаление сосулек и наледи с карниза крыши здания, с водосточных воронок с прочисткой водосточных желобов;

- уборка прилегающей к зданию территории от сброшенного снега, наледи, сосулек и вывоз сброшенного снега, наледи, сосулек в специально отведенные места. Погрузка и вывоз сброшенного с кровли снега с прилегающей территории, осуществляется за счет Исполнителя силами и средствами Исполнителя в день очистки кровли (в том числе погрузка с привлечением необходимого персонала, технических средств, автотранспорта).

- Требования к оказанию услуг:

  - Услуга оказывается в светлое время суток в присутствии представителя Заказчика (заведующего по АХР) и ответственного лица со стороны Исполнителя.

  - До начала оказания услуг по заявке Заказчика, Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы:

    - Список сотрудников для допуска на объект на бланке организации Исполнителя, заверенный подписью и печатью организации Исполнителя, с указанием фамилии, имени, отчества, специальности, даты рождения, паспортных данных.

    - Приказ о назначении ответственного за оказание услуг (выполнение работ).

    - Журнал инструктажа по технике безопасности (копия).

    - Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации Исполнителя.

  - Перед началом оказания услуг Исполнитель должен организовать охранные мероприятия по безопасности движения пешеходов и транспорта:

    - Организовать ограждения на ширину возможного падения снега, сосулек, наледи.

    - Обеспечить оцепление зоны (фасад, козырьки, входы и выходы здания, балконы) возможного падения снега, сосулек и наледи посредством выставления дежурных из числа своих работников.

  - Перед началом оказания услуг и после оказания услуг представитель Заказчика и ответственное лицо со стороны Исполнителя проверяют состояние кровли на предмет наличия или отсутствия повреждений. В случае обнаружения после оказания услуг повреждений Исполнитель обязан незамедлительно устранить повреждения своими силами и за свой счет.

  - При оказании услуг (выполнении работ) Исполнитель должен использовать собственные инструменты и пр. инвентарь. Чистка кровли от снега, сосулек, наледи должна осуществляться деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение ломов, металлических лопат, топоров и иного подобного инвентаря не допускается во избежание повреждений кровли.

  - Сброс снега запрещен в местах, где на стене здания имеются выступы, навесное или наземное оборудование (например, наружные блоки кондиционеров), любые препятствия, которые преграждают вертикальное направление падания снега, и которые могут быть в результате предоставления услуги повреждены.

  - Исполнителем при выполнении работ должна обеспечиваться сохранность зеленых насаждений, имущества Заказчика, размещенного на стенах здания (освещение, видеокамеры, кондиционеры и т.п.) Имущество, расположенное на очищаемой территории, а также любого транспорта, имущества принадлежащего третьим лицам находящегося в момент оказания услуг на очищаемой территории. В случае нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьим лицам восстановительные работы осуществляются за счет Исполнителя.

  - Ответственность за безопасность пешеходов и их имущества от сбрасываемого с кровли снега, сосулек и наледи несет Исполнитель.

| Заказчик ___________________ «___» ______ 20__ г. М.П. | Исполнитель ____________________ «___» ______ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |