## Локальная смета
Приложение 1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛ. ПОПОВА - УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектная ведомость
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5,122 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________126,83 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Тепловая камера
1 | ТЕРр66-8-1 | Демонтаж чугунных люков (1 люк) НР (87,61 руб.): 78% от ФОТ (112,32 руб.) СП (56,16 руб.): 50% от ФОТ (112,32 руб.) | 2 | 56,16 56,16 |  |  | 112.32 | 112.32 |  |  | 2.27 | 4.54
2 | ТЕРр66-10-4 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем (1 м3 ила, грязи) НР (62,44 руб.): 78% от ФОТ (80,05 руб.) СП (40,03 руб.): 50% от ФОТ (80,05 руб.) | 0.5 | 165,77 160,09 | 5.68 |  | 82.89 | 80.05 | 2.84 |  | 6.58 | 3.29
3 | ТЕРр66-26-5 | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм (1 задвижка) НР (403,67 руб.): 78% от ФОТ (517,52 руб.) СП (258,76 руб.): 50% от ФОТ (517,52 руб.) | 4 | 355,06 88,72 | 266,34 40,66 |  | 1420.24 | 354.88 | 1065,36 162,64 |  | 3.27 | 13.08
4 | ТЕР07-05-011-05 | Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (215,88 руб.): 163% от ФОТ (132,44 руб.) СП (112,57 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (132,44 руб.) | 0.02 | 10357,36 5560,55 | 4796,81 1061,63 |  | 207.15 | 111.21 | 95,94 21,23 |  | 190.4952 | 3.81
5 | ТЕР07-05-011-05 | Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2 (100 шт. сборных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (269,85 руб.): 163% от ФОТ (165,55 руб.) СП (140,72 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (165,55 руб.) | 0.02 | 18218,78 6950,69 | 5996,01 1327,04 | 5272.08 | 364.38 | 139.01 | 119,92 26,54 | 105.45 | 238.119 | 4.76
6 | ТЕР24-01-032-07 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 300 мм (1 компл. задвижек или клапана) 1 290,32 = 13 682,41 - 1 x 12 392,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3699,16 руб.): 137% от ФОТ (2700,12 руб.) СП (2042,64 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (2700,12 руб.) | 4 | 1560,85 535,65 | 1003,31 139,38 | 21.89 | 6243.4 | 2142.6 | 4013,24 557,52 | 87.56 | 16.951 | 67.8
7 | ТСЦ-302-1123 | Краны стальные газовые шаровые: диаметром 300 мм (шт.) | 4 | 6354.77 |  | 6354.77 | 25419.08 |  |  | 25419.08
8 | ТЕР22-03-014-08 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 300 мм (1 фланец) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1088,55 руб.): 137% от ФОТ (794,56 руб.) СП (601,08 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (794,56 руб.) | 4 | 930,19 113,76 | 534,85 84,88 | 281.58 | 3720.76 | 455.04 | 2139,4 339,52 | 1126.32 | 3.266 | 13.06
9 | ТЕР22-01-011-08 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (499,79 руб.): 137% от ФОТ (364,81 руб.) СП (275,98 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (364,81 руб.) | 0.012 | 497079,21 22221,24 | 47862,39 8180,29 | 426995.58 | 5964.95 | 266.65 | 574,35 98,16 | 5123.95 | 683.1 | 8.2
10 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (23,83 руб.): 95% от ФОТ (25,08 руб.) СП (14,92 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (25,08 руб.) | 0.1225 | 495,63 204,32 | 18,51 0,38 | 272.8 | 60.71 | 25.03 | 2,27 0,05 | 33.41 | 6.1065 | 0.75
11 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (14,66 руб.): 95% от ФОТ (15,43 руб.) СП (9,18 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (15,43 руб.) | 0.1225 | 544,95 125,57 | 12,49 0,38 | 406.89 | 66.76 | 15.38 | 1,53 0,05 | 49.85 | 4.4045 | 0.54
12 | ТЕР22-02-002-08 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (181,91 руб.): 137% от ФОТ (132,78 руб.) СП (100,45 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (132,78 руб.) | 0.012 | 36533,81 9820,94 | 16357,68 1244,15 | 10355.19 | 438.41 | 117.85 | 196,29 14,93 | 124.27 | 332.35 | 3.99
13 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 15.925 | 56 |  | 56 | 891.8 |  |  | 891.8
14 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (111,98 руб.): 137% от ФОТ (81,74 руб.) СП (61,84 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (81,74 руб.) | 2 | 1050,78 40,87 | 12.53 | 997.38 | 2101.56 | 81.74 | 25.06 | 1994.76 | 1.5065 | 3.01
15 | ТСЦ-403-0693 | Плиты перекрытий железобетонные (м3) | 1.44 | 5383.54 |  | 5383.54 | 7752.3 |  |  | 7752.3
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 54846.71 | 3901.76 | 8236,20 1220,64 | 42708.75 |  | 126.83
Накладные расходы | [6 empty] | 6659.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 3714.33
Итоги по разделу 1 Тепловая камера :
Наружные инженерные сети: разборка, очистка | [6 empty] | 2524.11 |  |  |  |  | 20.91
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [6 empty] | 1310.54 |  |  |  |  | 8.57
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 61195.64 |  |  |  |  | 96.06
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 190.05 |  |  |  |  | 1.29
Итого | [6 empty] | 65220.34 |  |  |  |  | 126.83
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 42708.75
Машины и механизмы | [6 empty] | 8236.2
ФОТ | [6 empty] | 5122.4
Накладные расходы | [6 empty] | 6659.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 3714.33
Итого по разделу 1 Тепловая камера | [6 empty] | 65220.34 |  |  |  |  | 126.83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 54846.71 | 3901.76 | 8236,20 1220,64 | 42708.75 |  | 126.83
Накладные расходы | [6 empty] | 6659.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 3714.33
Итоги по смете:
Наружные инженерные сети: разборка, очистка | [6 empty] | 2524.11 |  |  |  |  | 20.91
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | [6 empty] | 1310.54 |  |  |  |  | 8.57
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 61195.64 |  |  |  |  | 96.06
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 190.05 |  |  |  |  | 1.29
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 65220.34 |  |  |  |  | 126.83
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 42708.75
Машины и механизмы | [6 empty] | 8236.2
ФОТ | [6 empty] | 5122.4
Накладные расходы | [6 empty] | 6659.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 3714.33
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%