Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора

При определении начальной (максимальной) цены договора в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по текущему ремонту по утеплению и гидроизоляции вентиляционных шахт МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

|  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на |  | Текущий ремонт по утеплению и гидроизоляции вентшахт на объекте МБУ СШОР Центр Югорского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 25,810 |  |  |  | тыс.руб. |  |
|  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  | 2679,98 |  |  |  | чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Количество |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  | Всего |  | оплаты труда |  | эксплуата- ции машин |  | мате- риалы |  | на единицу |  |  | всего |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Демонтаж. Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1142,71 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1336,5 руб.) СП (965,62 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1336,5 руб.) |  | 6 600 / 100 |  | 522,36 193,94 |  | 328,42 28,81 |  |  |  | 3134,16 |  | 1163,64 |  | 1970,52 172,86 |  |  |  | 22,19 |  |  | 133,14 |  |
| 2 |  | ФЕРр58-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (100 м2) НР (260,14 руб.): 87% от ФОТ (299,01 руб.) СП (194,36 руб.): 65% от ФОТ (299,01 руб.) |  | 3 300 / 100 |  | 101,56 99,67 |  | 1,89 |  |  |  | 304,68 |  | 299,01 |  | 5,67 |  |  |  | 13,08 |  |  | 39,24 |  |
| 3 |  | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Очистка поверхности щетками (м2) НР (1969,92 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2304 руб.) СП (1370,88 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (2304 руб.) |  | 300 |  | 7,68 7,68 |  |  |  |  |  | 2304 |  | 2304 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 270 |  |
| 4 |  | ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно |  | Разборка покрытий кровель: из листовой стали // Демонтаж обшивки (100 м2) НР (104,8 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (100,38 руб.) СП (59,73 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (100,38 руб.) |  | 1,5 150 / 100 |  | 79,44 66,92 |  | 12,52 |  |  |  | 119,16 |  | 100,38 |  | 18,78 |  |  |  | 8,58 |  |  | 12,87 |  |
| 5 |  | ФЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (925,73 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (767,6 руб.) СП (541,54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (767,6 руб.) |  | 40 |  | 23,83 18,85 |  | 4,98 0,34 |  |  |  | 953,2 |  | 754 |  | 199,2 13,60 |  |  |  | 2,128 |  |  | 85,12 |  |
| 6 |  | ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно |  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. // Демонтаж ендовы (100 м) НР (74,11 руб.): 87% от ФОТ (85,18 руб.) СП (55,37 руб.): 65% от ФОТ (85,18 руб.) |  | 1,2 120 / 100 |  | 71,18 70,98 |  | 0,2 |  |  |  | 85,42 |  | 85,18 |  | 0,24 |  |  |  | 9,1 |  |  | 10,92 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6900,62 |  | 4706,21 |  | 2194,41 186,46 |  |  |  |  |  |  | 551,29 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4477,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3187,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14565,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551,29 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР26-01-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления // Утепление участков примыкания вент. каналов с кровлей и рамы вент. каналов напыляемым полиуретановым утеплителем Polynor (м3) 512,30 = 5 491,06 - 0,526 x 112,00 - 3 x 3,62 - 0,0004 x 8,94 - 42,84 x 58,10 - 41,16 x 51,80 - 5 x 18,40 - 3 x 65,30 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13709,49 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (14507,4 руб.) СП (8631,9 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (14507,4 руб.) |  | 60 |  | 619,74 237,29 |  | 382,45 4,5 |  |  |  | 37184,4 |  | 14237,4 |  | 22947 270,00 |  |  |  | 23,92 |  |  | 1435,2 |  |
| 8 |  | прайс-лист |  | Напыляемый полиуретановый утеплитель(1 баллон = 890 мл) (баллон) |  | 600 |  | 38,03 470,00/1,20/10,82*1,02*1,03 |  |  |  | 38,03 470,00/1,20/10,82*1,02*1,03 |  | 22818 |  |  |  |  |  | 22818 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ФЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно |  | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) 90,90 = 942,40 - 0,05 x 3 390,00 - 110 x 6,20 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (497,51 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (438,72 руб.) СП (242,39 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (438,72 руб.) |  | 6 600 / 100 |  | 107,56 69,76 |  | 37,8 3,36 |  |  |  | 645,36 |  | 418,56 |  | 226,8 20,16 |  |  |  | 7,981 |  |  | 47,89 |  |
| 10 |  | ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Гидро-пароизоляционный материал (10 м2) |  | 66 660 / 10 |  | 37,5 |  |  |  | 37,5 |  | 2475 |  |  |  |  |  | 2475 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1898,41 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (2220,36 руб.) СП (1604,21 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (2220,36 руб.) |  | 6 600 / 100 |  | 1059,04 318,62 |  | 586,46 51,44 |  | 153,96 |  | 6354,24 |  | 1911,72 |  | 3518,76 308,64 |  | 923,76 |  | 36,455 |  |  | 218,73 |  |
| 14 |  | ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Резка стального профилированного настила (м реза) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (150,05 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (175,5 руб.) СП (126,8 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (175,5 руб.) |  | 50 |  | 3,51 3,51 |  |  |  |  |  | 175,5 |  | 175,5 |  |  |  |  |  | 0,391 |  |  | 19,55 |  |
| 15 |  | ФЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1523,42 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (1263,2 руб.) СП (891,19 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1263,2 руб.) |  | 40 |  | 48,35 30,97 |  | 8,89 0,61 |  | 8,49 |  | 1934 |  | 1238,8 |  | 355,6 24,40 |  | 339,6 |  | 3,496 |  |  | 139,84 |  |
| 16 |  | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 884,90 = 7 367,18 - 0,012 x 8 190,00 - 0,57 x 11 200,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1303,49 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (1149,46 руб.) СП (635,08 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (1149,46 руб.) |  | 1,2 120 / 100 |  | 1014,74 953,49 |  | 27,35 4,39 |  | 33,9 |  | 1217,69 |  | 1144,19 |  | 32,82 5,27 |  | 40,68 |  | 111,78 |  |  | 134,14 |  |
| 17 |  | ФССЦ-08.3.05.05-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,5 мм (м2) |  | 120 |  | 34,31 |  |  |  | 34,31 |  | 4117,2 |  |  |  |  |  | 4117,2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (90,27 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (79,6 руб.) СП (43,98 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (79,6 руб.) |  | 40 |  | 1,99 1,99 |  |  |  |  |  | 79,6 |  | 79,6 |  |  |  |  |  | 0,207 |  |  | 8,28 |  |
| 19 |  | ФССЦ-08.1.02.01-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Воронки сливные, диаметр 150 мм (шт) |  | 40 |  | 76,4 |  |  |  | 76,4 |  | 3056 |  |  |  |  |  | 3056 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1247,71 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (1083,08 руб.) СП (736,49 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1083,08 руб.) |  | 2,5 250 / 100 |  | 781,19 432,22 |  | 5,75 1,01 |  | 343,22 |  | 1952,98 |  | 1080,55 |  | 14,38 2,53 |  | 858,05 |  | 50,025 |  |  | 125,06 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82009,97 |  | 20286,32 |  | 27095,36 631,00 |  | 34628,29 |  |  |  |  | 2128,69 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20420,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12912,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115342,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2128,69 |  |
| Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ФССЦпг-01-01-01-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 3,48 |  | 8,39 |  | 8,39 |  |  |  | 29,2 |  |  |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | ФССЦпг-01-01-02-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 3,48 |  | 8,39 |  | 8,39 |  |  |  | 29,2 |  |  |  | 29,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88968,99 |  | 24992,53 |  | 29348,17 817,46 |  | 34628,29 |  |  |  |  | 2679,98 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24897,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16099,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15551,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,42 |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,16 |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5644,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,87 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6769,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,96 |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59525,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1435,2 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32466,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4755,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,31 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3937,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,06 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129966,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2679,98 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34628,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29348,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25809,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24897,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16099,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены 129 966,26 * 10,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1406234,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 1406234,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281246,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1687481,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2679,98 |  |

Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора принята в размере – 1 687 481,92 рублей.

Директор МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»                                                                                                               Н.А. Солодков