Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по устройству остановочных комплексов по ул. Южная в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                       ул. Южная (со стороны ул. Магистральная и со стороны ул. Вишневая). Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30 июня 2022 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации.

Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остановочный комплекс | Комплекс представляет собой единую сборную конструкцию, состоящую из кровли, двух боковых и задней стенки, скамьи со спинкой для сидения, урны для мусора. Габаритные размеры каркаса остановочного павильона: длина - 6000 мм; ширина - 2 000 мм, высота– 2600 мм (неизменяемые значения). Общая площадь остановочного комплекса не менее 12 м2. Каркас должен быть изготовлен из металлической квадратной трубы не менее 80*80*4 мм, металлической трубы не менее 60*40*3 мм, металлической полосы не менее 20*4 мм. Кровля, боковые и задняя стенки – профнастил толщиной стенки не менее 20 мм. Скамья - изготовлена из металлических труб размерами не менее 50х25мм. и не более 55*30 мм, обшитая деревянными брусками размерами не менее 60х40 мм. и не более 65*45 мм. Урна - металлическая сварная Для установки остановочного павильона должны быть предусмотрены крепления под анкерные болты или крепежные штыри. Конструкции и элементы должны быть огрунтованы и окрашены эмалью серого цвета. Цвет зеленый (эскиз прилагается). # В соответствии с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82. |
| 2 | Краска разметочная дорожная | Краска разметочная дорожная для нанесения горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог с характеристиками: краска должна представлять из себя суспензию высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических растворителях, образующую после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной разметке. Цвет пленки эмали – белый. Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) - В6. Плотность не менее 1,5 г/см3. Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости - УВ2. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира - СП1. Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали)- ВВ3. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ - НВ2. Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть - АС2. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 |

Эскиз Остановочного комплекса

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по устройству остановочных комплексов по ул. Южная в городе Югорске.

сметная стоимость ___________156,09  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________128,07 тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________362,64  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________59,18 чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Автобусная остановка со стороны ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-02-099-03 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см |  |  | 100 шт |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 79,52 |  | 21,47 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 8,46 |  | 2,2842 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 79,52 |  | 21,47 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,47 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 19,32 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 8,80 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,59 |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см |  |  | 100 шт |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 197,38 |  | 53,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,97 |  | 8,63 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,22 |  | 0,5994 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,38 |  | 53,29 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,63 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 7,77 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 3,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,60 |  |  |
| 3 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 100 м2 |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=116 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 37,79 |  | 43,84 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,43 |  | 5,1388 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,79 |  | 43,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,84 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 39,46 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 17,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,27 |  |  |
| 4 | ФЕР01-01-030-06 Применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,03785 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37,85 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 20,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  | 3,48 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,81 |  | 0,2577585 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 20,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,22 |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  |  | 1,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=105,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  | 121,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 3 445,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  | 180,81 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  | 12,88 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 15,2064 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,88 |  | 14,65728 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 3 580,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 448,10 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 287,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 316,08 |  |  |
| 6 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 116,16 | 55,26 |  | 6 419,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=105,6*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство остановочного кармана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 188,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 23,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 2,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 1 180,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 22,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 1 393,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 283,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 182,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 859,08 |  |  |
| 8 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 32 | 63,12 |  | 2 019,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 253,43 |  | 19,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 355,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 263,30 |  | 19,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  | 4,58 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 2,22825 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,97 |  | 1,57275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 379,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 57,36 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 36,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,67 |  |  |
| 10 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,54 | 10 | 89,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,78 | 10 | 4,34 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,46 | 10 | 0,345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 119,54 |  | 89,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 6,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 4,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |  |  |
| 11 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм |  |  | м3 |  |  | 22,5 | 165,83 |  | 3 731,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75*0,25*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 13,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 330,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 15,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 65,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 1,5645 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 1,41375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 410,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 42,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 27,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,72 |  |  |
| 13 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 0,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 15,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 0,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 0,44 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,0525 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,0705 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 16,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,45 |  |  |
| 14 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | т |  |  | 9,375 | 451,06 |  | 4 228,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 13,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 330,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 15,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 65,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 1,5645 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 1,41375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 410,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 42,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 27,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,72 |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 0,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 15,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 0,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 0,44 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,0525 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,0705 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 16,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,45 |  |  |
| 17 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором |  |  | т |  |  | 9,5625 | 577,23 |  | 5 519,76 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75*0,05*2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка остановочного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 295,26 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 36,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 4,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 96,39 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 34,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  | 428,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 443,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 284,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156,21 |  |  |
| 19 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 2,36 | 592,76 |  | 1 398,91 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,8*2,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  | 50 | 22,36 |  | 1 118,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 253,43 |  | 19,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 370,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 263,30 |  | 20,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  | 4,76 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 2,31738 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,97 |  | 1,63566 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 394,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,31 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 59,66 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 38,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,61 |  |  |
| 22 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,54 | 5 | 46,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,78 | 5 | 2,25 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,46 | 5 | 0,1794 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 119,54 |  | 46,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 3,33 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 2,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,09 |  |  |
| 23 | ФССЦ-02.2.04.04-0006 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм |  |  | м3 |  |  | 18,72 | 157,78 |  | 2 953,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78*0,2*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 100 м2 |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 133,78 |  | 104,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 57,32 |  | 44,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 131,40 |  | 102,49 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 11,232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0546 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 322,50 |  | 251,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,97 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 119,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 80,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,05 |  |  |
| 25 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  |  | 100 м2 |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 21,55 | 4 | 67,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,40 | 4 | 26,21 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,32 | 4 | 7,2384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,95 |  | 93,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 76,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 51,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,87 |  |  |
| 26 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором |  |  | т |  |  | 9,3444 | 577,23 |  | 5 393,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,5692+3,7752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж остановочного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРм37-01-001-05 Применительно | Монтаж остановочного комплекса - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 293,76 |  | 293,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,79 |  | 177,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 19,30 |  | 19,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 933,73 |  | 82,83 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 554,38 |  | 554,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 291,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 153,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,93 |  |  |
| 28 | ФССЦ-15.2.01.04-0017 Применительно | Остановка автобусная: ОМ-7 Антивандальная (металлические стойки, стальной лист), размеры 3500х1600х2400 мм // Остановочный комплекс 6000х2000х2600 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 10 972,96 |  | 10 972,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР30-08-010-01 | Армирование грунтовых насыпей георешетками |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=88 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 237,18 |  | 20,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 24,39 |  | 2,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  | 0,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 813,78 |  | 71,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26,15 |  | 2,3012 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,24 |  | 0,02112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 075,35 |  | 94,63 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.24 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Мосты и трубы |  |  | % | 141 |  | 141 |  |  | 29,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.24 | СП Мосты и трубы |  |  | % | 80 |  | 80 |  |  | 16,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,31 |  |  |
| 30 | ФССЦ-01.7.12.09-1054 | Решетка геосинтетическая, высота ребра 5 см, размер ячейки 160х160 мм |  |  | м2 |  |  | 90,9568 | 32,14 |  | 2 923,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 100 м2 |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  | 279,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2 034,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 40 |  | 35,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  | 279,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,49 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 290,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  | 201,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,39 |  |  |
| 32 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  | 100 м2 |  |  | -0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  | -38,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 678,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,47 |  | -4,8136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  | -38,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -38,22 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | -39,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  | -27,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -105,49 |  |  |
| 33 | ФССЦ-16.2.01.03-0011 | Торф |  |  | м3 |  |  | 8,8 | 366,10 |  | 3 221,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,2-4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,42 |  | 39,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 301,40 |  | 265,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,78 |  | 27,97 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 24,40 |  | 21,47 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,25 |  | 4,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,74 |  | 2,4112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 370,22 |  | 325,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 69,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  | 48,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,81 |  |  |
| 35 | ФССЦ-16.2.02.01-0024 | Травосмесь |  |  | кг |  |  | 1,76 | 44,15 |  | 77,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка знака дорожного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 23,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 2,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 17,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 68,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 43,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 28,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,89 |  |  |
| 37 | ФССЦ-23.3.03.02-0031 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  | 4 | 47,03 |  | 188,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФССЦ-01.5.03.03-0041 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 |  |  | шт |  |  | 1 | 190,21 |  | 190,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Бетонирование стойки - Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,045 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,41 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,06075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,008154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 1,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |
| 40 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,0459 | 600,00 |  | 27,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 6,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 1,14 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,1281 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,0714 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 8,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,88 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,91 |  |  |
| 42 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  | км |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 3,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 0,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,0408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 4,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,58 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,36 |  |  |
| 43 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, белая |  |  | т |  |  | 0,00189 | 28 911,65 |  | 54,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,47+0,42)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Автобусная остановка со стороны ул. Магистральная |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 216,60 |  |  |
| Раздел 2. Автобусная остановка со стороны ул. Вишневая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР01-02-099-01 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 100 шт |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 48,97 |  | 19,59 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,21 |  | 2,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 48,97 |  | 19,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,59 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 17,63 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 8,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,25 |  |  |
| 45 | ФЕР01-02-105-01 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см |  |  | 100 шт |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 197,38 |  | 78,95 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,97 |  | 12,79 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,22 |  | 0,888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 197,38 |  | 78,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,79 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 11,51 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 5,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,70 |  |  |
| 46 | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  | 100 м2 |  |  | 1,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=116 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 37,79 |  | 43,84 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 4,43 |  | 5,1388 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 37,79 |  | 43,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,84 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  | 39,46 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  | 17,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,27 |  |  |
| 47 | ФЕР01-01-030-06 Применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,03785 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37,85 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 20,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 91,94 |  | 3,48 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 6,81 |  | 0,2577585 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 538,47 |  | 20,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,24 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,22 |  |  |
| 48 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  | 100 м3 |  |  | 1,408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=140,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 115,49 |  | 162,61 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 3 262,79 |  | 4 594,01 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 171,22 |  | 241,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  | 17,18 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 20,2752 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 13,88 |  | 19,54304 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 390,48 |  | 4 773,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,69 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 597,46 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 383,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 754,77 |  |  |
| 49 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе |  |  | м3 |  |  | 154,88 | 55,26 |  | 8 558,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=140,8*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство остановочного кармана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 188,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 23,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 2,78 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 1 180,82 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 22,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 1 393,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 283,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 182,15 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 859,08 |  |  |
| 51 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 |  |  | шт |  |  | 32 | 63,12 |  | 2 019,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 253,43 |  | 19,01 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 355,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 263,30 |  | 19,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  | 4,58 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 2,22825 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,97 |  | 1,57275 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 379,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,76 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 57,36 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 36,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,67 |  |  |
| 53 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,54 | 10 | 89,66 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,78 | 10 | 4,34 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,46 | 10 | 0,345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 119,54 |  | 89,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,34 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 6,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 4,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,20 |  |  |
| 54 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм |  |  | м3 |  |  | 22,5 | 165,83 |  | 3 731,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75*0,25*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 13,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 330,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 15,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 65,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 1,5645 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 1,41375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 410,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 42,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 27,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,72 |  |  |
| 56 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 0,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 15,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 0,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 0,44 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,0525 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,0705 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 16,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,45 |  |  |
| 57 | ФССЦ-04.2.01.02-0005 | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка I |  |  | т |  |  | 9,375 | 451,06 |  | 4 228,69 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75*0,05*2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 182,32 |  | 13,67 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 330,85 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 234,46 |  | 15,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 874,78 |  | 65,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 20,86 |  | 1,5645 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,85 |  | 1,41375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 410,13 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,05 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 42,99 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 27,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,72 |  |  |
| 59 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 0,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 15,68 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 0,68 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 0,44 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,0525 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,0705 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 110,74 |  | 16,61 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,11 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,45 |  |  |
| 60 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором |  |  | т |  |  | 9,5625 | 577,23 |  | 5 519,76 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=75*0,05*2,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка остановочного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  | 100 м |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 590,51 |  | 295,26 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 73,02 |  | 36,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 8,70 |  | 4,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 96,39 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 34,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,65 |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 856,30 |  | 428,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 443,42 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 284,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156,21 |  |  |
| 62 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | м3 |  |  | 2,36 | 592,76 |  | 1 398,91 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,8*2,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |  |  | шт |  |  | 50 | 22,36 |  | 1 118,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 253,43 |  | 19,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 370,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 263,30 |  | 20,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  | 4,76 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 29,71 |  | 2,31738 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 20,97 |  | 1,63566 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 394,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,31 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 59,66 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 38,29 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,61 |  |  |
| 65 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,078 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 119,54 | 5 | 46,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 5,78 | 5 | 2,25 |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,46 | 5 | 0,1794 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 119,54 |  | 46,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 3,33 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 2,14 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,09 |  |  |
| 66 | ФССЦ-02.2.04.04-0006 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм |  |  | м3 |  |  | 18,72 | 157,78 |  | 2 953,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78*0,2*1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  | 100 м2 |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 133,78 |  | 104,35 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 57,32 |  | 44,71 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  | 0,62 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 131,40 |  | 102,49 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 11,232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0546 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 322,50 |  | 251,55 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,97 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 119,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 80,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 452,05 |  |  |
| 68 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 |  |  | 100 м2 |  |  | 0,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=78 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 21,55 | 4 | 67,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 8,40 | 4 | 26,21 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 2,32 | 4 | 7,2384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 29,95 |  | 93,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  | 76,65 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  | 51,77 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,87 |  |  |
| 69 | ФССЦ-04.2.01.01-0018 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором |  |  | т |  |  | 9,3444 | 577,23 |  | 5 393,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,5692+3,7752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж остановочного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФЕРм37-01-001-05 Применительно | Монтаж остановочного комплекса - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 293,76 |  | 293,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,79 |  | 177,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 19,30 |  | 19,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 933,73 |  | 82,83 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 554,38 |  | 554,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  | 291,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  | 153,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,93 |  |  |
| 71 | ФССЦ-15.2.01.04-0017 Применительно | Остановка автобусная: ОМ-7 Антивандальная (металлические стойки, стальной лист), размеры 3500х1600х2400 мм // Остановочный комплекс 6000х2000х2600 мм |  |  | шт |  |  | 1 | 10 972,96 |  | 10 972,96 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Озеленение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ФЕР30-08-010-01 | Армирование грунтовых насыпей георешетками |  |  | 1000 м2 |  |  | 0,088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=88 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 237,18 |  | 20,87 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 24,39 |  | 2,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  | 0,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 813,78 |  | 71,61 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 26,15 |  | 2,3012 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 0,24 |  | 0,02112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 1 075,35 |  | 94,63 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,12 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.24 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Мосты и трубы |  |  | % | 141 |  | 141 |  |  | 29,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.24 | СП Мосты и трубы |  |  | % | 80 |  | 80 |  |  | 16,90 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,31 |  |  |
| 73 | ФССЦ-01.7.12.09-1054 | Решетка геосинтетическая, высота ребра 5 см, размер ячейки 160х160 мм |  |  | м2 |  |  | 92,03 | 32,14 |  | 2 957,84 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную |  |  | 100 м2 |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  | 279,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 2 034,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 40 |  | 35,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 317,60 |  | 279,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,49 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 290,67 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  | 201,23 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,39 |  |  |
| 75 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 |  |  | 100 м2 |  |  | -0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  | -38,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 678,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,47 |  | -4,8136 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 43,43 |  | -38,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -38,22 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | -39,75 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  | -27,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | -105,49 |  |  |
| 76 | ФССЦ-16.2.01.03-0011 | Торф |  |  | м3 |  |  | 8,8 | 366,10 |  | 3 221,68 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,2-4,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 |  |  | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 44,42 |  | 39,09 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 301,40 |  | 265,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 31,78 |  | 27,97 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 24,40 |  | 21,47 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 5,25 |  | 4,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,74 |  | 2,4112 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 370,22 |  | 325,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  | 69,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  | 48,28 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,81 |  |  |
| 78 | ФССЦ-16.2.02.01-0024 | Травосмесь |  |  | кг |  |  | 1,76 | 44,15 |  | 77,70 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка знака дорожного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 23,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 224,90 |  | 2,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 17,07 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 14,53 |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 68,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 43,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 28,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,89 |  |  |
| 80 | ФССЦ-23.3.03.02-0031 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  | 4 | 47,03 |  | 188,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ФССЦ-01.5.03.03-0041 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 |  |  | шт |  |  | 1 | 190,21 |  | 190,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Бетонирование стойки - Устройство бетонной подготовки |  |  | 100 м3 |  |  | 0,00045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,045 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,41 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,06075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 18,12 |  | 0,008154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 1,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |
| 83 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  | м3 |  |  | 0,0459 | 600,00 |  | 27,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нанесение разметки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м |  |  | км |  |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 6,22 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,90 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 1,14 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,1281 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,0714 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 8,34 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,88 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 2,78 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,91 |  |  |
| 85 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 |  |  | км |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  | 177,58 |  | 3,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  | 32,52 |  | 0,65 |  |  |
|  |  | ЗТ |  |  | чел.-ч | 3,66 |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм |  |  | чел.-ч | 2,04 |  | 0,0408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  | 238,21 |  | 4,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,58 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,36 |  |  |
| 86 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, белая |  |  | т |  |  | 0,00189 | 28 911,65 |  | 54,64 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,47+0,42)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Автобусная остановка со стороны ул. Вишневая |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 856,21 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 166,35 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 107,73 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 543,58 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 726,35 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 515,04 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 074,95 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 520,21 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 188,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,75 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 349,38 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 264,91 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 752,45 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 997,86 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,52 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,58 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,60 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,66 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 582,30 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,80 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 072,81 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 834,08 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 847,21 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 059,25 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 014,56 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 087,37 |  |  |