## ЛСР по форме №4 с материалами
приложение 1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ В КВАРТАЛЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ №10-12 ПО УЛ. ПОПОВА
(УСТРОЙСТВО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ) В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________9,307 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,728 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2,080 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13,550 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3,776 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________271,22 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Видеонаблюдение
Монтажные работы
1 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) НР (139,54 руб.): 100% от ФОТ (139,54 руб.) СП (90,7 руб.): 65% от ФОТ (139,54 руб.) | 1 100 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16.79 | 156.33 | 139.54 |  | 16.79 | 15.2 | 15.2
2 | ФССЦ-20.2.12.03-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: 32 мм (10 м) | 10 100 / 10 | 31 |  | 31 | 310 |  |  | 310
3 | ФЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (100 м) НР (59,89 руб.): 100% от ФОТ (59,89 руб.) СП (38,93 руб.): 65% от ФОТ (59,89 руб.) | 1 100 / 100 | 87,15 59,13 | 5,33 0,76 | 22.69 | 87.15 | 59.13 | 5,33 0,76 | 22.69 | 6.29 | 6.29
4 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска кабеля витая пара - Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (км) 1 064,53 = 1 387,57 - 6 x 53,84 НР (228,9 руб.): 113% от ФОТ (202,57 руб.) СП (121,54 руб.): 60% от ФОТ (202,57 руб.) | 0,5 500/1000 | 1064,53 320,38 | 557,46 84,75 | 186.69 | 532.27 | 160.19 | 278,73 42,38 | 93.35 | 34.9 | 17.45
5 | прайс-лист | Кабель Optimus FTP-5е 4х2х0.51 Cu (outdoor) с тросом 305 м или эквивалент (бухта) | 2 | 763 |  | 763 | 1526 |  |  | 1526
6 | прайс-лист | Зажим анкерный (шт) | 25 | 42,66 |  | 42,66 | 1066.5 |  |  | 1066.5
7 | прайс-лист | Кронштейн (шт) | 12 | 31,02 |  | 31,02 | 372.24 |  |  | 372.24
8 | ФЕРм10-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камеры видеонаблюдения: фиксированные (шт) НР (49,07 руб.): 84% от ФОТ (58,42 руб.) СП (35,05 руб.): 60% от ФОТ (58,42 руб.) | 2 | 29,79 29,21 |  | 0.58 | 59.58 | 58.42 |  | 1.16 | 2.67 | 5.34
9 О | прайс-лист | Видеокамера Optimus IP-P123.0(CS)D или эквивалент (шт) | 2 | 2146,62 |  |  | 4293.24
10 | прайс-лист | Объектив ViDigi CSL-3Mp2Al1240-IR или эквивалент (шт) | 2 | 1101,2 |  | 1101,2 | 2202.4 |  |  | 2202.4
11 | прайс-лист | Термокожух HAY-METRO 230 или эквивалент (шт) | 2 | 1075,04 |  | 1075,04 | 2150.08 |  |  | 2150.08
12 | ФЕРм11-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг (шт) НР (4,32 руб.): 84% от ФОТ (5,14 руб.) СП (3,08 руб.): 60% от ФОТ (5,14 руб.) | 1 | 32,79 4,54 | 5,05 0,6 | 23.2 | 32.79 | 4.54 | 5,05 0,60 | 23.2 | 0.52 | 0.52
13 | ФССЦ-20.2.08.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | DIN-рейка оцинкованная 600 мм (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 325 |  | 325 | 3.25 |  |  | 3.25
14 | ФЕРм11-04-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (шт) НР (203,87 руб.): 97% от ФОТ (210,18 руб.) СП (136,62 руб.): 65% от ФОТ (210,18 руб.) | 2 | 200,95 93,83 | 79,87 11,26 | 27.25 | 401.9 | 187.66 | 159,74 22,52 | 54.5 | 10.1 | 20.2
15 О | прайс-лист | Коммутатор (шт) | 2 | 2147,77 |  |  | 4295.54
16 | ФЕРм11-04-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. (шт) НР (18,78 руб.): 97% от ФОТ (19,36 руб.) СП (12,58 руб.): 65% от ФОТ (19,36 руб.) | 1 | 25,53 19,36 |  | 6.17 | 25.53 | 19.36 |  | 6.17 | 2.06 | 2.06
17 | прайс-лист | Адаптер (шт) | 1 | 115,47 |  | 115,47 | 115.47 |  |  | 115.47
18 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (шт) НР (8,75 руб.): 97% от ФОТ (9,02 руб.) СП (5,86 руб.): 65% от ФОТ (9,02 руб.) | 1 | 9,74 8,9 | 0,66 0,12 | 0.18 | 9.74 | 8.9 | 0,66 0,12 | 0.18 | 1.03 | 1.03
19 О | прайс-лист | Медиаконвертер (шт) | 1 | 4960,86 |  |  | 4960.86
20 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) НР (27,48 руб.): 100% от ФОТ (27,48 руб.) СП (17,86 руб.): 65% от ФОТ (27,48 руб.) | 1 | 65,16 23,51 | 38,65 3,97 | 3 | 65.16 | 23.51 | 38,65 3,97 | 3 | 2.37 | 2.37
21 | ФССЦ-20.4.04.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54 (шт) | 1 | 487.91 |  | 487.91 | 487.91 |  |  | 487.91
22 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Прибор или аппарат (шт) НР (33,33 руб.): 100% от ФОТ (33,33 руб.) СП (21,66 руб.): 65% от ФОТ (33,33 руб.) | 3 | 11,51 11,11 |  | 0.4 | 34.53 | 33.33 |  | 1.2 | 1.12 | 3.36
23 | ФССЦ-62.1.01.09-0075 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические (шт) | 3 | 46.02 |  | 46.02 | 138.06 |  |  | 138.06
24 | прайс-лист | Шина клеммная на изолир.основаниях 8х16мм2, L=75мм (шт) | 6 | 8,78 |  | 8,78 | 52.68 |  |  | 52.68
25 | ФЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (шт) НР (1192,67 руб.): 84% от ФОТ (1419,84 руб.) СП (851,9 руб.): 60% от ФОТ (1419,84 руб.) | 3 | 482,75 473,28 |  | 9.47 | 1448.25 | 1419.84 |  | 28.41 | 32 | 96
26 | ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (шт) НР (496,94 руб.): 84% от ФОТ (591,6 руб.) СП (354,96 руб.): 60% от ФОТ (591,6 руб.) | 2 | 301,72 295,8 |  | 5.92 | 603.44 | 591.6 |  | 11.84 | 20 | 40
Пусконаладочные работы
27 | ФЕРп02-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (система) НР (232,53 руб.): 68% от ФОТ (341,96 руб.) СП (136,78 руб.): 40% от ФОТ (341,96 руб.) | 1 | 341,96 341,96 |  |  | 341.96 | 341.96 |  |  | 21 | 21
28 | ФЕРп02-01-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-003-01 (канал) НР (447,39 руб.): 68% от ФОТ (657,92 руб.) СП (263,17 руб.): 40% от ФОТ (657,92 руб.) | 4 | 164,48 164,48 |  |  | 657.92 | 657.92 |  |  | 10.1 | 40.4
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 26430.78 | 3705.9 | 488,16 70,35 | 8687.08 |  | 271.22
Накладные расходы | [6 empty] | 3143.46
Сметная прибыль | [6 empty] | 2090.71
Итоги по разделу 1 Видеонаблюдение :
Итого Строительные работы | [6 empty] | 9307.3 |  |  |  |  | 17.45
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 6728.26 |  |  |  |  | 192.37
Итого Оборудование | [6 empty] | 13549.64
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 2079.75 |  |  |  |  | 61.4
Итого | [6 empty] | 31664.95 |  |  |  |  | 271.22
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 8687.08
Машины и механизмы | [6 empty] | 488.16
ФОТ | [6 empty] | 3776.25
Оборудование | [6 empty] | 13549.64
Накладные расходы | [6 empty] | 3143.46
Сметная прибыль | [6 empty] | 2090.71
Итого по разделу 1 Видеонаблюдение | [6 empty] | 31664.95 |  |  |  |  | 271.22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 26430.78 | 3705.9 | 488,16 70,35 | 8687.08 |  | 271.22
Накладные расходы | [6 empty] | 3143.46
Сметная прибыль | [6 empty] | 2090.71
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 9307.3 |  |  |  |  | 17.45
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 6728.26 |  |  |  |  | 192.37
Итого Оборудование | [6 empty] | 13549.64
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 2079.75 |  |  |  |  | 61.4
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 31664.95 |  |  |  |  | 271.22
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Оборудование
Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%