Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме

«21» апреля 2020 г.                                                                                          № 0187300005820000095-1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем  составе:

1.	С. Д. Голин – председатель комиссии, первый заместитель главы города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены комиссии:

2.	В. А. Климин – председатель Думы города Югорска;

3.	Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;

4.	А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

5.	Н.Б. Захарова – начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска

Всего присутствовали 5 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Скороходова Людмила Сабитовна, специалист-эксперт отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005820000095 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене окон в МБОУ «СОШ №2» в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005820000095.

Идентификационный код закупки: 203862201231086220100100350014332244.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.  Почтовый адрес: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 21 апреля 2020 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. Количество поступивших заявок на участие  в аукционе – 14.

5. Комиссия рассмотрела первые части заявок и приняла следующее решение:

| Идентификационный номер заявки | Решение о допуске или об отказе в допуске | Причина отказа в допуске |
| --- | --- | --- |
| 220 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: -по пунктам №1-4 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара, а именно в описании характеристик товара отсутствует информация «Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2*Сº/Вт. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов»; - по пункту №5 – в описании характеристик товара отсутствует информация «изготовлена из поливинилхлоридных профилей»; - по пункту № 6 - в описании характеристик товара отсутствует информация «материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол»; -по пункту № 7 - в описании характеристик товара отсутствует информация «иметь равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности». - по пунктам №9-10 не предоставлены конкретные показатели товара. - по пунктам 1-11 отсутствует информация о соответствии товаров ГОСТам. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствии информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 2, 3– требуется «с глухой фрамугой», участник предлагает – «с откидной фрамугой с рычажными приборами MACO MM». - пункт 4 - требуется «двустворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой», участник предлагает – «трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами MACO MM». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 140 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту 6 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара ( «Класс должен быть «А», присутствует слово «должен быть»); - по пунктам №1-11 отсутствует страна происхождения товара. На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - пункт 3. - требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой», в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 12 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 - требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой», в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами»; - по пункту №9 - требуется «для глубокой пропитки материала до 10 см (неизменяемое значение)», участник «предлагает для глубокой пропитки материала толщиной 10 см (неизменяемое значение)». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 100 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара – в описании характеристик товара присутствует слово или» («Тип профиля «А» или «В»). Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 137 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 - требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 133 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 - требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 97 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 - по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 239 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пунктам №1-4 - в заявке участника закупки не предоставлена информация «в соответствии с ГОСТ 30674-99, 30777-2012». На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами»; -по пункту № 9 требуется «требуется «для глубокой пропитки материала до 10 см (неизменяемое значение)», в заявке участника «Применяется для глубокой пропитки материала 10 см»; - по пункту №10 требуется «Состав должен быть: силоксан, акрил», в заявке участника «Состав: акрил». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 224 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». - по пункту №9 - требуется «для глубокой пропитки материала до 10 см (неизменяемое значение)», участник предлагает для глубокой пропитки материала толщиной 10 см (неизменяемое значение)». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 68 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту 6 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара ( «Класс должен быть «А», присутствует слово «должен быть»). На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 82 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: -по пунктам №1-11 не предоставлены конкретные показатели товара. Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 119 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту 6 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара ( «Класс должен быть «А», присутствует слово «должен быть»). На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |
| 81 | допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона |  |
| 152 | отказать в допуске к участию в аукционе. | На основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». Положения документации об аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в аукционе: п.26 Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме, Части II. Техническое задание. Положения заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе: Первая часть заявки на участие в аукционе. |

6. В соответствии с частью 8 статьи 67 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (принято решение о признании  только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником аукциона).

7. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе

или об отказе их  в допуске к участию в аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | С.Д.Голин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | В.А. Климин |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе совпадает с решением, указанным в пункте 5 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                		С.Д. Голин

Члены  комиссии

___________________В.А. Климин

_________________Т.И. Долгодворова

___________________А.Т. Абдуллаев

_____________________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                     ________________Л.С. Скороходова

Приложение 1

к протоколу рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме

от  «21» апреля 2020 г. № 0187300005820000094-1

Таблица рассмотрения заявок

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене окон в МБОУ "СОШ № 2" в городе Югорске

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Идентификационный номер заявки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заявка №220 | Заявка №140 | Заявка №12 | Заявка №100 | Заявка №137 | Заявка №133 | Заявка №97 | Заявка №239 | Заявка №224 | Заявка №68 | Заявка №82 | Заявка №119 | Заявка №81 | Заявка № 152 |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона; 2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: а) наименование страны происхождения товара; б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе). | 1 | Оконный блок. Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной не менее 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | ПВХ-профиль Exprof Profecta 3-х камерный толщиной 70 мм Стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами MACO MM. Размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 70 мм, 3-х камерный. Цвет изделия: белый. | Не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Не соответствует (не предоставлена информация «в соответствии с ГОСТ 30674-99, 30777-2012». ) | соответствует | соответствует | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара ) | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 2 | Оконный блок. Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной не менее 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | ПВХ-профиль Exprof ьб ь Profecta 3-х камерный толщиной 70 мм Стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами MACO MM . Размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 70 мм, 3-х камерный. Цвет изделия: белый. | Не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Не соответствует (не предоставлена информация «в соответствии с ГОСТ 30674-99, 30777-2012». ) | соответствует | соответствует | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 3 | Оконный блок. Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной не менее 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | ПВХ-профиль Exprof Profecta 3-х камерный толщиной 70 мм Стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами MACO MM . Размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 70 мм, 3-х камерный. Цвет изделия: белый. | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 отсутствует страна происхождения товара | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,72 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 70 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 40 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» , шириной 70 мм (неизменяемое значение), иметь 5 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают(20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 36 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм. Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «В», шириной 60 мм, имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают (20000 + 1%) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 Товарный знак: «Vector». Страна производитель - Российская Федерация. | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм . Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» , шириной 60 мм , имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают (20000 + 1%) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30673-2013. не предоставлена информация «в соответствии с ГОСТ 30674-99, 30777-2012» | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм(4х10х4х10х4-Low-E), двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» , шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,74 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | соответствует | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1800 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012. |
|  | 4 | Оконный блок. Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной не менее 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | ПВХ-профиль Exprof Profecta 3-х камерный толщиной 70 мм Стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами MACO MM . Размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 70 мм, 3-х камерный. Цвет изделия: белый. | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), иметь 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 отсутствует страна происхождения товара | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | соответствует | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 70 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 40 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» , шириной 70 мм (неизменяемое значение), иметь 5 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают(20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 36 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм. Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «В», шириной 60 мм, имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают (20000 + 1%) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 Товарный знак: «Vector». Страна производитель - Российская Федерация. | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм . Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм , имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают (20000 + 1%) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30673-2013. не предоставлена информация «в соответствии с ГОСТ 30674-99, 30777-2012». | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм(4х10х4х10х4-Low-E) , двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» , шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства выдерживают (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,74 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «В», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профиля – трехкамерный толщиной 60 мм, стеклопакет двухкамерный с тройным остеклением с теплоотражающим покрытием толщиной 32 мм, двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой. Приведенное сопротивление теплопередаче 0,65 м2*Сº/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1500 мм, высота 1800 мм (неизменяемые значения). Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм (неизменяемое значение), имеет 3 камеры. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 | соответствует | соответствует |
|  | 5 | Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 300 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 30673-2013 | модуль упругости – 1557 МПа прочность при растяжении – 36.8 Мпа ударная вязкость 29,6 кДж/м² устойчивость против царапин–5(350 оборотов) температура размягчения по Вику — 83ºС светостойкость-6 химическая стойкость-5 баллов износостойкость — 175-300 изменение линейных размеров – 0. Цвет белый. Ширина 300 мм. | Не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 6 | Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А» (неизменяемое значение). Размеры: длина не менее 3000 мм; ширина не менее 1500 мм; толщина не менее 10 мм. цвет белый В соответствии с ГОСТ 30971-2012 | Класс «А» Размеры: длинна 3000 мм; ширина 1500 мм; толщина 10 мм. Цвет: белый | Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А» (неизменяемое значение). Размеры: длина 3000 мм; ширина 1500 мм; толщина 10 мм.цвет белый. В соответствии с ГОСТ 30971-2012 отсутствует страна происхождения товара | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А» (неизменяемое значение). Размеры: длина 3000 мм; ширина 1500 мм; толщина 10 мм. цвет белый В соответствии с ГОСТ 30971-2012 | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) | Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А» (неизменяемое значение). Размеры: длина 3000 мм; ширина 1500 мм; толщина 10 мм. цвет белый В соответствии с ГОСТ 30971-2012 | соответствует | соответствует |
|  | 7 | Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером не менее 30х30 мм. Изделие должно быть белого цвета и иметь равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности. В соответствиис ГОСТ 19111-2001 | Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки Размером 50х50 мм. Цвет: белый | Не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 8 | Клей жидкие гвозди, высокопрочный, погодостойкий клей, предназначен для наружных и внутренних работ. Консистенция: должна быть мягкая паста. В соответствии с ГОСТ 30535-97 | Клей жидкие гвозди, высокопрочный, погодостойкий клей, предназначен для наружных и внутренних работ. Консистенция: мягкая паста. Цвет: белый | Не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) |  | соответствует | соответствует |
|  | 9 | Грунтовка акриловая с проникающими свойствами. Применяется для глубокой пропитки материала до 10 см (неизменяемое значение). После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений. В соответствии с ГОСТ 25718-83 | Клей жидкие гвозди, высокопрочный, погодостойкий клей, предназначен для наружных и внутренних работ. Консистенция: мягкая паста. Цвет: белый | Не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | Грунтовка акриловая с проникающими свойствами. Применяется для глубокой пропитки материала толщиной 10 см (неизменяемое значение). После высыхания пленка становиться ровной, однородной, без посторонних включений. В соответствии с ГОСТ 25718-83 | соответствует | соответствует | соответствует | Грунтовка акриловая с проникающими свойствами. Применяется для глубокой пропитки материала в диапазоне с верхним пределом 10 см. включительно. После высыхания пленка ровная, однородная, без посторонних включений. - В соответствии с ГОСТ 25718-83 Товарный знак: «ТЕКС». Страна производитель - Российская Федерация. | соответствует | Грунтовка акриловая с проникающими свойствами. Применяется для глубокой пропитки материала 10 см (неизменяемое значение). После высыхания пленка ровная, однородная, без посторонних включений. В соответствии с ГОСТ 25718-83 | соответствует | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 10 | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная с высокой износоустойчивостью. Состав должен быть: силоксан, акрил. Тон: светлый. В соответствии с ГОСТ 28196-89 | Клей жидкие гвозди, высокопрочный, погодостойкий клей, предназначен для наружных и внутренних работ. Консистенция: мягкая паста. Цвет: белый | Не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная с высокой износоустойчивостью. Состав: акрил. Тон: светлый. В соответствии с ГОСТ 28196-89 | соответствует | соответствует | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) | соответствует | соответствует | соответствует |
|  | 11 | Отлив из стального листа, с полимеоным покрытием, окрашенный в белый цвет, с капельником высотой 15 мм с подгибом конца капельника – для придания жесткости; толщина металла оконного отлива 0,5 мм; ширина отлива 250 мм; с боковыми бортиками для крепления к наружным откосам высотой 15 мм. В соответствии с ГОСТ 30971-2012 | Отлив из стального листа, с полимерным покрытием, окрашенный в белый цвет, с капельником высотой 15 мм с подгибом конца капельника – для придания жесткости; толщина металла оконного отлива 0,5 мм; ширина отлива 250 мм; с боковыми бортиками для крепления к наружным откосам высотой 15 мм. | Не соответствует (отсутствует страна происхождения товара) | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | Не соответствует (отсутствуют конкретные показатели товара) | соответствует | соответствует | соответствует |
| Предложения заказчика: |  |  | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пунктам №1-4 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара, а именно «Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,65 м2*Сº/Вт. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов» - по пунктам №9-10 не предоставлены конкретные показатели товара. - по пунктам 1-11 не предоставлено соответствие товара ГОСТам. Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - - пункт 2 – требуется «с глухой фрамугой», участник предлагает – «с откидной фрамугой с рычажными приборами MACO MM». - пункт 3. - требуется «с глухой фрамугой», в заявке участника «с откидной фрамугой с рычажными приборами MACO MM». - по пункту №4 требуется «двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой» в заявке участника «трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой». | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту 6 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара ( «Класс должен быть «А», присутствует слово «должен быть»). - по пунктам №1-11 отсутствует страна происхождения товара. Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой». | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно -по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой»; - по пункту №9 требуется «до 10 см (неизменяемое значение)», в заявке отсутствует «до» как неизменяемое значение. | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пункту №3 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара, а именно «Тип профиля «А» или «В» присутствует слово или». | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пункту №4 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара, а именно «двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой». Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой». | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой». | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой»; | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пунктам №1-4 - в заявке участника закупки не предоставлена информация «в соответствии с ГОСТ 30674-99, 30777-2012». Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой»; По пункту № 9 требуется « до 10 см (неизменяемое значение), в заявке участника «Применяется для глубокой пропитки материала 10 см». По пункту №10 требуется «Состав должен быть: силоксан, акрил» , отсутствует «силоксан». | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой»; - по пункту №9 требуется «до 10 см, в заявке отсутствует «до» как неизменяемое значение. | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: по пункту 6 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара ( «Класс должен быть «А», присутствует слово «должен быть»). Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту 6 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара ( «Класс должен быть «А», присутствует слово «должен быть»). по пункту 6 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара ( «Класс должен быть «А», присутствует слово «должен быть»). - по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 1) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: -по пунктам №1-11 не предоставлены конкретные показатели товара | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за непредоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: по пункту 6 в заявке участника закупки не предоставлены конкретные показатели используемого товара («Класс должен быть «А», присутствует слово «должен быть»). Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2) части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно - по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». | Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона в электронной форме | Отказать в допуске к участию в аукционе: на основании подпункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ за несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, а именно: - по пункту №3 требуется «трехстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с глухой фрамугой» в заявке участника «двухстворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами». |
| Так как по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе признана соответствующей только одна заявка одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион на выполнение работ по замене окон в МБОУ "СОШ № 2" в городе Югорске предлагаем признать несостоявшимся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Решение:

| СОГЛАСЕН | НЕ СОГЛАСЕН |
| --- | --- |

Член комиссии _____________________________________________________