## Локальная смета
Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Ссылки на нормативные акты.
Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:
- МДС 81-35.2004
- МДС 81-33.2004
- МДС 81-25.2004
Приложение №2 к приказу от 18.04.2011 №18 региональной службы по тарифам "Индексы к элементам прямых затрат на строительно-монтажные работы при капитальном ремонте зданий к уровню цен, предусмотренным сметно-нормативной базой 2001 года. (Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)
на | выполнение работ по ремонту в соответствии с Предписанием ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 18%_______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1716,504 |  | тыс.руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________392,349 |  | тыс.руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________19,737 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________11,065 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________361,8 |  | чел.час
Составлен в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Проемы
1 | ТЕР09-10-001-01 | Установка металлических дверей в готовые проемы: до 3 м2 (100 м2) Строительные металлические конструкции: НР, (1672 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (1956 руб.) СП, (1413 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1956 руб.) | 0.189 | 15585,94 8686,12 | 3392,45 284,62 | 3507.37 | 2946 | 1642 | 641 54 | 663 | 286.86 | 54.22
2 | СЦМ-204-9180 | Детали закладные и накладные (т) Строительные металлические конструкции | 0.03402 | 12000 |  | 12000 | 408 |  |  | 408
3 | СЦМ-201-9552-014 | Двери противопожарные остекленные ДПМО-02/60 мин, 1500х 2100 мм, двупольные (м2) ГОСТ 30247.0 - 94 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 6.3 | 6780.62 |  | 6780.62 | 42718 |  |  | 42718
4 | СЦМ-201-9551-013 | Двери противопожарные глухие ДПМ-02/60 мин, 1400х2100 мм, двупольные (м2) ГОСТ 30247.0 - 94 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 2.94 | 5221.85 |  | 5221.85 | 15352 |  |  | 15352
5 | СЦМ-201-9552-012 | Двери противопожарные остекленные ДПМО-02/60 мин, 1300х 2100 мм, двупольные (м2) ГОСТ 30247.0 - 94 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 5.46 | 5442.68 |  | 5442.68 | 29717 |  |  | 29717
6 | СЦМ-201-9551-011 | Двери противопожарные глухие ДПМ-02/60 мин, 1200х2100 мм, двупольные (м2) ГОСТ 30247.0 - 94 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 2.52 | 4468.45 |  | 4468.45 | 11260 |  |  | 11260
7 | СЦМ-201-9551-006 | Двери противопожарные глухие ДПМ-01/60 мин, 800х2100 мм (м2) ГОСТ 30247.0 - 94 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 1.68 | 2782.61 |  | 2782.61 | 4675 |  |  | 4675
8 | ТЕР10-01-029-01 | Установка приборов: доводчиков (100 комплектов) Деревянные конструкции: НР, (2354 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (2109 руб.) СП, (1129 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2109 руб.) | 0.7 | 2630,68 2619,69 | 10.99 |  | 1841 | 1834 | 7 |  | 75.3 | 52.71
9 | СЦМ-101-9411-051 | Доводчики 'Нора-М' дверные Премиум 100 (шт.) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 70 | 588.64 |  | 588.64 | 41205 |  |  | 41205
10 | ТЕР10-09-001-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема: до 1 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (1415 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (1268 руб.) СП, (679 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1268 руб.) | 0.2 | 33918,31 5447,79 | 803,99 53,28 | 27666.53 | 6784 | 1090 | 161 11 | 5533 | 197.67 | 39.53
11 | Прайс офицального сайта "Пульс цен" www.pulscen.ru | Окно противопожарное стальное (теплый профиль) ОП-ПБ 30, Е60 I45, стеклопакет из стали (12 мм) соответствие ГОСТу 111-2001 4 мм. Деревянные конструкции | 20 | 8402.55 |  | 8402.55 | 168051 |  |  | 168051
12 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) Отделочные работы: НР, (1719 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (1736 руб.) СП, (812 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1736 руб.) | 0.25 | 10084,93 5968,76 | 180,83 62,36 | 3935.34 | 2521 | 1492 | 45 16 | 984 | 204.06 | 51.02
13 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) Отделочные работы: НР, (681 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (688 руб.) СП, (322 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (688 руб.) | 0.41 | 3289,4 1457,87 | 19,45 0,30 | 1812.08 | 1349 | 598 | 8 | 743 | 51.01 | 20.91
Аварийное освещение
14 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания (100 шт.) Электромонтажные работы: НР, (72 руб.): 89% от ФОТ (81 руб.) СП, (53 руб.): 65% от ФОТ (81 руб.) | 0.52 | 157,53 154,90 | 2,63 0,91 |  | 82 | 81 | 1 |  | 6.32 | 3.29
15 | ТЕРм10-08-002-02 | Устройство табло "Выход" - Извещатели. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (шт.) Монтаж оборудования: НР, (2555 руб.): 84% от ФОТ (3042 руб.) СП, (1825 руб.): 60% от ФОТ (3042 руб.) | 52 | 53,56 50,87 | 0.85 | 1.84 | 2785 | 2645 | 44 | 96 | 1.68 | 87.36
16 | СЦМ-500-9123-172 | Оповещатели КОП-25, световые 'Выход', 'Пожар' (шт.) Монтаж оборудования | 52 | 229.94 |  | 229.94 | 11957 |  |  | 11957
17 | ТЕР10-09-006-01применительно | Установка планов эвакуации (100 шт) Деревянные конструкции: НР, (206 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (185 руб.) СП, (99 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (185 руб.) | 0.5 | 401,77 321,60 | 63.48 | 16.69 | 201 | 161 | 32 | 8 | 12 | 6
18 | Счет №505 от 24.03.2011 ИП Нагорная М.А. | План эвакуации фотолюминисцентный 40х60 см 3500/3,53 (шт) ГОСТ р 12.2.143.2009 Деревянные конструкции | 50 | 991.5 |  | 991.5 | 49575 |  |  | 49575
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 393427 | 9543 | 939 81 | 382945 |  | 315.04
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 395081 | 10963 | 1173 102 | 382945 |  | 361.8
В том числе, справочно:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 8, 10-11, 17-18, 12-13, 15-16) | [6 empty] | 1654 | 1419 | 234 20 |  |  | 46.7625
Накладные расходы | [6 empty] | 10674
Сметная прибыль | [6 empty] | 6331
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 392349 |  |  |  |  | 258.05
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 19737 |  |  |  |  | 103.75
Итого | [6 empty] | 412086 |  |  |  |  | 361.8
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 382945
Машины и механизмы | [6 empty] | 1173
ФОТ | [6 empty] | 11065
Накладные расходы | [6 empty] | 10674
Сметная прибыль | [6 empty] | 6331
Индекс удорожания к ценам 2001 года 412 086 * 3,53 | [6 empty] | 1454664
НДС 18% | [6 empty] | 261840
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1716504 |  |  |  |  | 361.8
Исполнитель обоснования: экономист отдела материально-технического снабжения Пильникова Светлана Сергеевна