## инж.сети
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на оказание услуги по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2015г
Способ размещения заказа: Аукцион в электронной форме
№ п.п (вида товара) | Наименование услуги. | Характеристика услуги | Ед. услуги | Кол-во | Единичные цены (тарифы) |  |  | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
[5 empty] | 1* | 2* | 3*
1 | техническое обслуживание инженерных систем и оборудования теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | 1. Площадь обслуживания по адресам: Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, дом.39 - 3 110 м2, дом.38 - 640 м2 2. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в рабочее время Заказчика и находится на территории объекта не менее трех часов в сутки, устранение аварийных ситуаций производится независимо от времени суток; Оперативно-аварийное обслуживание (для достижения этой цели у участника размещения заказа в штате должна быть круглосуточная диспетчерская служба и аварийная бригада рабочих в количестве достаточных для оперативного устранения аварийных ситуаций на объекте обслуживания). 3. Характеристика услуг: Техническое обслуживание зданий и находящихся на территории объекта должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания в течении всего периода эксплуатации оборудования. Контроль за техническим состоянием осуществляется путем проведения осмотров. Общие осмотры, при которых уточняются объемы работ для включения в план текущего ремонта проводятся два раза в год, устранение аварийных ситуаций при которых обязательно наличие специального транспорта: Унифицированный моторный подогреватель, передвижная паровая установка, ассенизационная машина, передвижной сварочный агрегат. Требования к персоналу: Квалифицированный персонал для работы на спецтехнике (работник должен иметь удостоверение на право обслуживания спецтехники). Аттестованный персонал по программе обучения безопасности методам труда для слесаря-сантехника (работник должен иметь удостоверение по проверке знаний требований охраны труда). Работы сантехнические: а) Обслуживание прилегающих сетей самотечной канализации и наружной сетей ТВС. б) Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура:  проверка состояния выпусков до 1-го колодца жилфонда;  проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца жилфонда;  подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода;  проверка плотности крышек, арматуры. в) Внутренние тепловые сети:  наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях;  смена деталей запорной арматуры, маховичков;  перебивка сальников;  регулировка отопительной системы. г) Устранение незначительных неисправностей в тепло узле:  наружный осмотр систем отопления;  регулировка трехходовых кранов;  набивка сальников;  разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вентилей, задвижек;  укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;  укрепление расшатавших трубопроводов. д) Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная:  наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия;  смена деталей запорной арматуры, маховичков;  перебивка сальников;  устранение засоров канализационных сетей. е) Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации:  смена прокладок в водопроводных кранах;  уплотнение сгонов;  устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации;  регулировка смывных бачков;  крепление санитарно-технических приборов;  прочистка сифонов;  набивка сальников;  смена арматуры в смывных бачках;  очистка бочков от известковых отложений;  укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу;  укрепление трубопроводов;  проверка плотности и заделка раструбов. ж) Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления:  слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы);  проверка на нагрев отопительных приборов;  набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов;  ремонт задвижек диаметром до 159 мм. без снятия с места в тепловом колодце;  гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм;  прочистка и промывка радиаторов. з) Аварийные работы:  устранять повреждения тепловой изоляции трубопроводов;  устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи;  устранять засоры системы канализации. и) подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период:  консервация системы центрального отопления. и) подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период с предоставлением актов: акт готовности к отопительному периоду, акт промывки системы отопления, акт промывки и очистки внутренней системы водоснабжения и канализации, акт о промывки иочистке наружной системы канализации без напорных колодцев расположенных на территории учреждения.  Ремонт и утепление трубопроводов в подвальных помещениях.  Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления.  Чистка канализационных колодцев, жировика. к) Прочие работы:  Регулировка и наладка систем теплового узла в период ее опробования.  Промывка системы теплового узла.  Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием;  Предоставление круглосуточного дежурства с наличием дежурного специалиста и техники для быстрого реагирования при устранении аварийной ситуации на объекте;  Границами обслуживания канализационных колодцев находящихся на объектах производится внутренних инженерных сетей находящихся на территории объекта в количестве являются:  Для сетей тепло-водоснабжения - внутренние сети от наружной стены фундамента здания до приемного коллектора (теплой колодец 1 шт. на территории школы и дошкольных групп);  Обслуживание канализационных колодцев производится до первого колодца связанного с жилым фондом приемного коллектора;  Для сетей водоотведения - внутренние сети до первого приемного колодца (количество колодцев на территории школы 7 шт. и 7 шт. на территории дошкольных групп).  Обслуживание наружных тепловых сетей и водоснабжения прилегающих к данным объектам производится до первого колодца связанного с жилым фондом приемного коллектора; Откачка грунтовых вод из подвального помещения.  Ведение журналов ППО и ППР. 4.Периодичность проведения работ Элементы и помещения здания и объекта Периодичность Примечания Общий осмотр 1 раза в месяц Частичный осмотр ежедневно Дежурство круглосуточно Проведение планово-предупредительных ремонтов 2 раза в месяц Внеплановые осмотры после ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера Устранение неполадок По мере необходимости в течение суток Устранение аварийных ситуаций по мере необходимости Результаты осмотров следует отражать в журнале учета технического состояния. В этом журнале должны содержаться: оценка технического состояния инженерного оборудования, выявленные неисправности, а также сведения о выполненных при осмотрах ремонтах. | усл. ед. | 2 | 183150 | 189956.25 | 205837.5 | 192981.25
[5 empty] | 1267488 | 1455264 | 692000 | 1138250.6667
ИТОГО : Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора. | [8 empty] | 385962.5
1* исхд. № 851 от 10.12.2014г.; вход. № 140 от 10.12.2014г.
2* исхд. б/н от 10.12.2014г.; вход. № 141 от 10.12.2014г.
3* исхд. №55 от 11.12.2014г.; вход. № 144 от 11.12.2014г.
Директор МБОУ "СОШ №3" _____________________ В.В. Погребняк |  | СОШ №4 Л.В.Пронина.
Зам. директора по хозяйственной работе ___________________ Л.П. Хриспенс
Зав. хозяйством групп детей дошкольного возраста _____________ И.Е. Муравьева
Дата составления 16.12.2014г.