Приложение № 4

к техническому заданию

ЗАДАНИЕ

на выполнение Части 4 актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска

| Наименование работы | Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорск на 2018-2035 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основные правовые и нормативные документы | При разработке Программы учитываются требования: - Федерального закона от 24.06.1998 №89 «Об отходах производства и потребления»; - Федерального закона от 31.03.1999 №69 «О газоснабжении в Российской Федерации»; - Федерального закона от 30.03.1999 №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федерального закона от 10.01.2002 №7 «Об охране окружающей среды»; - Федерального закона от 26.03.2003 №35 «Об электроэнергетике»; - Федерального закона от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федерального закона от 29.12.2004 №190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федерального закона от 30.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федерального закона от 03.06.2006 №74 «Водный кодекс Российской Федерации»; -Федерального закона от 23.11.2009 №261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федерального закона от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»; - Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»; - постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - приказа Министерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Устава муниципального образования городской округ город Югорск; - документов территориального планирования города, утвержденных схем и программ. Данный список не является полным и окончательным. При актуаизации Программы необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых для выполнения целей и задач данной работы, и действующих на момент выполнения работ. |
| Цель, задачи и принципы выполнения работы | Цели: Разработка решений по повышению надежности и эффективности эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электросетевого хозяйства и ТКО города Югорска как базового документа, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры города Югорска. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города Югорска, в соответствии с Генеральным планом города Югорска и потребностями жилищного и промышленного строительства для эффективного функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, разработки производственных и инвестиционных программ, снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство, внедрения энергосберегающих технологий, обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг, улучшения экологической ситуации в городе. Задачи: 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского округа. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского округа. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Содержание работ | Программа актуализируется в составе следующих документов: • «Программный документ»; • «Обосновывающие материалы к программному документу». Состав разделов и подразделов Программного документа и Обосновывающих материалов к программному документу должен соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» и рекомендациям Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Сбор исходных данных | Сбор исходных данных осуществляется Исполнителем. Исполнитель подготавливает перечень исходных данных, а также направляет запросы во все необходимые организации и органы местного самоуправления. |
| Согласование проекта Программы | Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения результата работ рассматривает проект на предмет его соответствия требованиям, установленным действующим законодательством, настоящему заданию, исходным данным и направленным предложениям, а также синхронизации мероприятий Программы, документов территориального планирования, инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. По итогам рассмотрения результатов работ Заказчик согласовывает результат работ, либо направляет Исполнителю замечания. Исполнитель обязан внести в разработанный им проект Программы изменения в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний и вновь представить результат работ на проверку Заказчику. |
| Сопровождение проекта Программы | Исполнитель выполняет следующие работы: - обеспечивает подготовку проекта Программы для размещения на официальном сайте администрации города Югорска (первоначально в формате Word, Excel); - участвует в процессе публичных слушаний в качестве докладчика, предоставляет разъяснения по проекту Программы; - дорабатывает актуализированную Программу с учетом замечаний и предложений; - принимает участие в процессе утверждения Программы представительным органом местного самоуправления муниципального образования город Югорск |
| Состав отчетных документов | По окончанию выполнения работ Исполнитель направляет в адрес Заказчика Программу в виде итогового документа: - в печатном виде, сброшюрованную в соответствующие тома (на бумажном носителе) в 2-х (двух) экземплярах; - на электронном носителе в виде файлов, скомпонованных в папки с наименованиями соответствующих книг (разделов, глав) печатного вида документов, в формате pdf*, на оптическом CD-диске в 2-х (двух) экземплярах. |
| Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы предусмотренного частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнитель несет ответственность в течение действия гарантийного срока за недостатки результатов работ, в том числе, которые обнаружены при ее использовании и реализации. Исполнитель консультирует Заказчика, ресурсоснабжающие организации в ходе использования результатов работ по обращению Заказчика. При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками за счет собственных сил и средств. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ. Требования Заказчика по качеству выполненных работ, недостатки которых не могли быть выявлены при приемке работ, принимаются в течение действия гарантийного срока. В случае получения письменного отказа Исполнителя от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если от Исполнителя не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Исполнителя от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с последующим возмещением расходов за счет Исполнителя в судебном порядке. |