Приложение 1 к извещению об осуществлении аукциона

в электронной форме.

Описание объекта закупки (Техническое задание)

1. Муниципальный заказчик:

Администрация города Югорска, 628260, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ  - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11.

тел. 8 (34675) 5-00-00, 5-00-45,5-00-47.

2.Требования к качеству оказываемых услуг:

2.1. Все необходимые материалы, изделия для оказания услуг приобретаются и   доставляются к месту услуг Исполнителем, их стоимость входит в цену контракта. Дата изготовления светодиодных ламп и светильников не ранее 2022 года.

2.2.  Все строительные материалы, изделия, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты качества и соответствовать стандартам РФ.

2.3. Качество оказываемых услуг, их безопасность и результаты оказания услуг должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации государственных стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, и требованиям иной нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, в том числе требованиям документов:

- Правила устройства электроустановок ПУЭ;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» Приказ Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

2.4. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение привлеченным к исполнению контракта персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности при оказании услуг.

2.5. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями технического задания, государственными стандартами, правилами, техническими регламентами, утвержденными на данные виды услуг, и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

2.6. На результат оказанных услуг Исполнитель дает гарантию 12 месяцев с момента подписания акта оказанных услуг.

2.7. Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен демонтированного, должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

2.8. Материалы должны быть сертифицированы и соответствовать федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СанПиН 2.4.2.1178-02.

3.  Срок оказания услуг:

Услуги по замене светильников и ламп на светодиодные должны исполняться в срок до 31.10.2022 года, согласно перечню электрооборудования, которое должно быть установлено  на объектах (Приложение № 2 к техническому заданию) и объему оказываемых услуг (Приложение № 1 к техническому заданию).

4. Место оказания услуг:

Нежилые помещения в административном здании Заказчика,  расположенном в городе Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по следующему адресу:

- 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11.

5. ОКПД2 - 43.21.10.120 (Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов).

Приложение № 1

к техническому заданию

Объем оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| Нежилые помещения в здании администрации города Югорска, по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11 |  |  |
| 1 | Оказание услуг по замене светильников на светодиодные | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами, встраиваемых для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой со степенью защиты-IP20 в количестве 50 штук и установка светильников светодиодных, встраиваемых для общественных помещений с двойной зеркальной параболической решеткой с указанной характеристикой (раздел 1 приложения № 2 к техническому заданию) в количестве 50 шт. |

Перечень помещений, в которых необходимо провести замену ламп и светильников на светодиодные согласовывается Исполнителем с заведующим по административно-хозяйственной работе (далее – уполномоченное лицо Заказчика) и оформляется уполномоченным лицом  Заказчика  в соответствии с Приложением № 3 к муниципальному контракту.

Приложение № 2

к  техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

электрооборудования, которое должно быть установлено на объектах:

| № п/п |  |  | Наименование оборудования | Шт. |  | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование светотехническое: |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилые помещения в здании администрации города Югорска, по адресу: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник светодиодный для общественных помещений |  |  | 50 | Цвет светильника: Белый Способ монтажа: Встраиваемый/накладной Материал изделия: Металл Степень защиты: Не ниже IP20 Высота, мм: 19 Длина, мм: 595 Ширина, мм: 595 Тип изделия: Светильник светодиодный Мощность, Вт: Не менее 45 Напряжение, В: 220 Цветовая температура: Не менее 4000 Срок службы, ч: Не менее 30000 Цвет свечения: Белый Световой поток, Лм: Не менее 4200 Материал рассеивателя: Матовый акриловый полимер Напряжение питания, В: Не более 230 |  |  |

Заведующий по АХР                                                                                                  Н.А. Попова