## Лист1
IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку светильников
Способ размещения заказа: аукцион в электронный форме у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п.п (вида товара) | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. товара | Кол-во | Единичные цены (тарифы)
[5 empty] | 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | Средняя цена, руб. | Начальная цена, руб.
1 | светильник | 1. Светильники должны быть оснащены специальными устройствами питания (светодиоды постоянного тока, люминисцентные лампы с электронным пускорегулирующим устройством), включения соседних разрядных источников света в три фазы питающего напряжения в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 (снижение коэффициента пульсации) 2.Крепление к потолку -накладное. 3 Светильник должен быть размер не менее 1200х200х50мм 4.. Максимальная температура светильника в нормальных условиях не должна превышать +500С. 5.Светильники должны быть произведены в заводских условиях, являться устройством заводской готовности, иметь паспорта изделия. 6.Гарантийные обязательства на светильник и светодиодные лампы не менее 5 лет. Под гарантией подразумевается не только случаи выхода светильника из строя, но и потери качества света - снижение светового потока, изменение цветовой температуры и прочее на протяжении всего срока гарантии. 7Светильники должны быть: - новыми (ранее не бывшими в употреблении); - в оригинальной заводской упаковке и иметь все признаки подлинности, установленные производителем: заводская сборка, с наличием заводских серийных номеров; - иметь руководство пользователя; - иметь сертификат соответствия; - гарантийный срок - не менее 5 лет; - не ранее 2013 года выпуска. - укомплектованы эксплуатационной документацией на русском языке. - должны соответствовать требованиям (ГОСТ, НП, ТУ, СНиП, СанПиН) | шт. | 7 | Единичные цены (тарифы) 1*: 4090; Единичные цены (тарифы) 2*: 5700; Единичные цены (тарифы) 3*: 5820; Единичные цены (тарифы) 4*: 5750 | 5340
ИТОГО | [12 empty] | 37380
Всего: начально (максимальная) цена контракта | [12 empty] | 37380
1* | Коммерческое предложение № 58 от 04.03.2014
2* | Коммерческое предложения № 32 от 10.03.2014
3* | Коммерческое предложения № 10 от 10.03.2014
4* | Коммерческое предложения № 24 от 10.03.2014
МБОУ "СОШ №3"
Ф.И.О. руководителя О.Г. Коваленко Подпись ______________________
Дата составления сводной таблицы 15.04.2014 года