## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение 1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ МБОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5"
В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5,994 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________690,54 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Замена окон
Демонтаж заполнения проёмов
1 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (277,55 руб.): 86% от ФОТ (322,73 руб.) СП (200,09 руб.): 62% от ФОТ (322,73 руб.) | 0,3 30 / 100 | 1208,52 1051,72 | 156,8 24,04 |  | 362.56 | 315.52 | 47,04 7,21 |  | 128.73 | 38.62
2 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (356,91 руб.): 86% от ФОТ (415,01 руб.) СП (257,31 руб.): 62% от ФОТ (415,01 руб.) | 1,0854 (1,8*2,01*30) / 100 | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 432.93 | 401.38 | 31,55 13,63 |  | 46.11 | 50.05
3 | ФЕРр56-3-1 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) НР (219,52 руб.): 86% от ФОТ (255,26 руб.) СП (158,26 руб.): 62% от ФОТ (255,26 руб.) | 0,1197 11,97 / 100 | 2263,64 2116,61 | 147,03 15,89 |  | 270.96 | 253.36 | 17,6 1,90 |  | 275.6 | 32.99
Установка окон
4 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1829,49 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (1639,33 руб.) СП (877,86 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (1639,33 руб.) | 1,0854 (1,8*2,01*30) / 100 | 10565,47 1499,21 | 517,24 11,14 | 8549.02 | 11467.76 | 1627.24 | 561,41 12,09 | 9279.11 | 171.534 | 186.18
5 | прайс-лист | Окно трехстворчатое с поворотно-откидными створками с фрамугой 1800*2010 мм (шт) | 30 | 2268,7 |  | 2268,7 | 68061 |  |  | 68061
6 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (146,62 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (131,38 руб.) СП (70,35 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (131,38 руб.) | 0,63 (2,1*30) / 100 | 4217,98 207,86 | 17,91 0,68 | 3992.21 | 2657.33 | 130.95 | 11,28 0,43 | 2515.1 | 24.3685 | 15.35
7 | ФССЦ-101-2908 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм (м) | 63 | 241.64 |  | 241.64 | 15223.32 |  |  | 15223.32
8 | ФЕР15-01-050-04 Применительно | Облицовка оконных откосов сендвич-панелью - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) 2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (877,56 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (886,42 руб.) СП (414,4 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (886,42 руб.) | 0,504 (1,68*30) / 100 | 2346,02 1757,42 | 57,91 1,35 | 530.69 | 1182.39 | 885.74 | 29,19 0,68 | 267.46 | 191.4405 | 96.49
9 | прайс-лист | Сендвич-панель белая, размер 3000*1500 (шт) | 12 | 153,48 |  | 153,48 | 1841.76 |  |  | 1841.76
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 101500.01 | 3614.19 | 698,07 35,94 | 97187.75 |  | 419.68
Накладные расходы | [6 empty] | 3707.65
Сметная прибыль | [6 empty] | 1978.28
Итоги по разделу 1 Замена окон :
Проемы | [6 empty] | 2536.09 |  |  |  |  | 121.66
Деревянные конструкции | [6 empty] | 17049.42 |  |  |  |  | 201.53
Материалы | [6 empty] | 85126.08
Отделочные работы | [6 empty] | 2474.35 |  |  |  |  | 96.49
Итого | [6 empty] | 107185.94 |  |  |  |  | 419.68
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 97187.75
Машины и механизмы | [6 empty] | 698.07
ФОТ | [6 empty] | 3650.13
Накладные расходы | [6 empty] | 3707.65
Сметная прибыль | [6 empty] | 1978.28
Итого по разделу 1 Замена окон | [6 empty] | 107185.94 |  |  |  |  | 419.68
Раздел 2. Лестничные клетки
Демонтаж заполнения проёмов
10 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) НР (101,76 руб.): 86% от ФОТ (118,33 руб.) СП (73,36 руб.): 62% от ФОТ (118,33 руб.) | 0.11 | 1208,52 1051,72 | 156,8 24,04 |  | 132.94 | 115.69 | 17,25 2,64 |  | 128.73 | 14.16
11 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (103,55 руб.): 86% от ФОТ (120,41 руб.) СП (74,65 руб.): 62% от ФОТ (120,41 руб.) | 0.3149 | 398,87 369,8 | 29,07 12,56 |  | 125.6 | 116.45 | 9,15 3,96 |  | 46.11 | 14.52
12 | ФЕРр56-3-1 | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных (100 м2) НР (337,45 руб.): 86% от ФОТ (392,38 руб.) СП (243,28 руб.): 62% от ФОТ (392,38 руб.) | 0.184 | 2263,64 2116,61 | 147,03 15,89 |  | 416.51 | 389.46 | 27,05 2,92 |  | 275.6 | 50.71
Установка окон
13 | ФЕР10-01-034-07 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 14 079,72 = 449 481,72 - 100 x 4 354,02 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (120,1 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (107,62 руб.) СП (57,63 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (107,62 руб.) | 0.05427 | 14455,9 1953,31 | 606,99 29,7 | 11895.6 | 784.52 | 106.01 | 32,94 1,61 | 645.57 | 223.491 | 12.13
14 | прайс-лист | Окно четырехстворчатое с поворотно-откидными створками 900*2010 мм (шт) | 3 | 1436,07 |  | 1436,07 | 4308.21 |  |  | 4308.21
15 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) 10 266,47 = 218 773,47 - 100 x 2 085,07 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (439,31 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (393,65 руб.) СП (210,8 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (393,65 руб.) | 0.26064 | 10565,47 1499,21 | 517,24 11,14 | 8549.02 | 2753.78 | 390.75 | 134,81 2,90 | 2228.22 | 171.534 | 44.71
16 | прайс-лист | Окно трехстворчатое с поворотно-откидными створками с фрамугой 1800*1810 мм (шт) | 8 | 2043,08 |  | 2043,08 | 16344.64 |  |  | 16344.64
17 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (42,83 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (38,38 руб.) СП (20,55 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (38,38 руб.) | 0.184 | 4217,98 207,86 | 17,91 0,68 | 3992.21 | 776.11 | 38.25 | 3,3 0,13 | 734.56 | 24.3685 | 4.48
18 | ФССЦ-101-2908 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм (м) | 18.4 | 241.64 |  | 241.64 | 4446.18 |  |  | 4446.18
19 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных откосов сендвич-панелью - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) 2 105,21 = 11 481,71 - 0,105 x 89 300,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (272,67 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (275,42 руб.) СП (128,76 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (275,42 руб.) | 0,1566 15,66 / 100 | 2346,02 1757,42 | 57,91 1,35 | 530.69 | 367.39 | 275.21 | 9,07 0,21 | 83.11 | 191.4405 | 29.98
20 | прайс-лист | Сендвич-панель белая, размер 3000*1500 (шт) | 4 | 153,48 1200,00/7,0234769/1,18*1,06 |  | 153,48 1200,00/7,0234769/1,18*1,06 | 613.92 |  |  | 613.92
Ремонт отопления
21 | ФЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных (100 кВт радиаторов и конвекторов) 2 025,70 = 18 725,70 - 100 x 167,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (73,98 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (61,34 руб.) СП (43,28 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (61,34 руб.) | 0,08784 (2,196*4) / 100 | 2172,14 676,69 | 290,86 21,6 | 1204.59 | 190.8 | 59.44 | 25,55 1,90 | 105.81 | 75.44 | 6.63
22 | прайс-лист | Алюминиевый радиатор 12 секций (шт) | 4 | 890,19 |  | 890,19 | 3560.76 |  |  | 3560.76
23 | ФЕР24-01-033-01 Применительно | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм (1 шт.) 8,41 = 30,22 - 1 x 21,81 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (48 руб.): 137% от ФОТ (35,04 руб.) СП (26,51 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (35,04 руб.) | 4 | 9,55 8,76 |  | 0.79 | 38.2 | 35.04 |  | 3.16 | 0.966 | 3.86
24 | прайс-лист | Кран шаровой (шт) | 4 | 53,08 |  | 53,08 | 212.32 |  |  | 212.32
25 | ФЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (451,19 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (374,12 руб.) СП (263,94 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (374,12 руб.) | 0.3 | 3485,93 1245,86 | 59,95 1,19 | 2180.12 | 1045.78 | 373.76 | 17,99 0,36 | 654.03 | 127.65 | 38.3
26 | прайс-лист | Воздухоотводчик автоматический для радиатора (шт) | 4 | 39,01 |  | 39,01 | 156.04 |  |  | 156.04
27 | прайс-лист | Комплект для мониажа радиаторов с тремя кронштейнами 3/4 (шт) | 4 | 48,73 |  | 48,73 | 194.92 |  |  | 194.92
28 | прайс-лист | Заглушка радиаторная диаметром 1' (шт) | 4 | 6,07 |  | 6.07 | 24.28 |  |  | 24.28
29 | прайс-лист | Клапан компактный ручной угловой с полусгоном 3/4 (шт) | 4 | 57,17 |  | 57,17 | 228.68 |  |  | 228.68
30 | прайс-лист | Соеденитель полипропиленовый с переходом на наружную резьбу 20х3/4 (шт) | 8 | 18,67 |  | 18,67 | 149.36 |  |  | 149.36
31 | прайс-лист | Резьба стальная диаметр 20 (шт) | 8 | 1,02 |  | 1,02 | 8.16 |  |  | 8.16
32 | прайс-лист | Соединитель полипропиленовый с накидной гайкой 20х3/4" (шт) | 8 | 18,93 |  | 18,93 | 151.44 |  |  | 151.44
33 | ФЕР16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (1 врезка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (245,45 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (203,52 руб.) СП (143,58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (203,52 руб.) | 4 | 87,52 50,88 | 6.18 | 30.46 | 350.08 | 203.52 | 24.72 | 121.84 | 5.129 | 20.52
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 37380.62 | 2103.58 | 301,83 16,63 | 34975.21 |  | 240
Накладные расходы | [6 empty] | 2236.29
Сметная прибыль | [6 empty] | 1286.34
Итоги по разделу 2 Лестничные клетки :
Проемы | [6 empty] | 1609.1 |  |  |  |  | 79.39
Деревянные конструкции | [6 empty] | 5205.64 |  |  |  |  | 61.32
Материалы | [6 empty] | 30398.91
Отделочные работы | [6 empty] | 768.82 |  |  |  |  | 29.98
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2808.07 |  |  |  |  | 65.45
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 112.71 |  |  |  |  | 3.86
Итого | [6 empty] | 40903.25 |  |  |  |  | 240
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 34975.21
Машины и механизмы | [6 empty] | 301.83
ФОТ | [6 empty] | 2120.21
Накладные расходы | [6 empty] | 2236.29
Сметная прибыль | [6 empty] | 1286.34
Итого по разделу 2 Лестничные клетки | [6 empty] | 40903.25 |  |  |  |  | 240
Раздел 3. Вывоз и утилизация строительного мусора
34 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) НР (183,48 руб.): 82% от ФОТ (223,75 руб.) СП (111,88 руб.): 50% от ФОТ (223,75 руб.) | 0,144 14,4 / 100 | 1553,82 1553,82 |  |  | 223.75 | 223.75 |  |  | 214.32 | 30.86
35 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 14.4 | 42.98 | 42.98 |  | 618.91 |  | 618.91
36 | ФССЦпг-03-21-01-009 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 14.4 | 10.47 | 10.47 |  | 150.77 |  | 150.77
37 | Калькуляция | Утилизация мусора (м3) | 12 | 24,13 |  | 24.13 | 289.56 |  |  | 289.56
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 1282.99 | 223.75 | 769.68 | 289.56 |  | 30.86
Накладные расходы | [6 empty] | 183.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 111.88
Итоги по разделу 3 Вывоз и утилизация строительного мусора :
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 519.11 |  |  |  |  | 30.86
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 618.91
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 150.77
Материалы | [6 empty] | 289.56
Итого | [6 empty] | 1578.35 |  |  |  |  | 30.86
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 289.56
Машины и механизмы | [6 empty] | 769.68
ФОТ | [6 empty] | 223.75
Накладные расходы | [6 empty] | 183.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 111.88
Итого по разделу 3 Вывоз и утилизация строительного мусора | [6 empty] | 1578.35 |  |  |  |  | 30.86
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 140163.62 | 5941.52 | 1769,58 52,57 | 132452.52 |  | 690.54
Накладные расходы | [6 empty] | 6127.41
Сметная прибыль | [6 empty] | 3376.5
Итоги по смете:
Проемы | [6 empty] | 4145.19 |  |  |  |  | 201.05
Деревянные конструкции | [6 empty] | 22255.06 |  |  |  |  | 262.85
Материалы | [6 empty] | 115814.55
Отделочные работы | [6 empty] | 3243.16 |  |  |  |  | 126.47
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 2808.07 |  |  |  |  | 65.45
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 112.71 |  |  |  |  | 3.86
Прочие ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 519.11 |  |  |  |  | 30.86
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 618.91
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 150.77
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 149667.53 |  |  |  |  | 690.54
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%