Приложение 1

к извещению об осуществлении аукциона в электронной форме

Описание объекта закупки (Техническое задание)

ОКПД2 08.12.11.120

Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров:

628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Студенческая, д. 35

Сроки поставки: С момента подписания гражданско-правового договора по 31.05.2025 г.

Форма, сроки и порядок оплаты закупаемых товаров: Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания структурированного документа о приёмке.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям):

| №№ | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Песок кварцевый. Песок кварцевый дробленый фракционированный, фракция 0,4-0,8 мм согласно ГОСТ Р 51641-2000 | кг | 8350 |
| 22 | Песок кварцевый. Песок кварцевый дробленый фракционированный, фракция 1-2 мм согласно ГОСТ Р 51641-2000 | кг | 2200 |

Фасовка: мешок 25 килограмм

Требования по сертификации: Безопасность продукции, в части ее соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям должна быть подтверждена «Свидетельством о государственной регистрации», т.к. материалы, оборудование и устройства для водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения включены в раздел II «Решения комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 г.» - «Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».

Документ о качестве (паспорт качества) должен содержать информацию для потребителя по ГОСТ:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата составления паспорта;

- номер партии и количества песка-заполнителя;

- наименование продукта;

- наименование месторождения (для природных материалов);

- дату выпуска продукта;

- массу нетто;

- подтверждение соответствия качества продукта требованиям ГОСТ Р 51641-2000;

- обозначение технических условий по изготовлению;

- гарантийный срок хранения;

- надпись: «Для хозяйственно-питьевого водоснабжения».

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, протокол лабораторных исследований, декларация о соответствии, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

Поставщик обязан передать Товар в таре и/или упаковке, обеспечивающей сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортировки.

Директор

МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта»                                   	                       	Н.А. Солодков