## Альбом
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Выполнение работ по монтажу системы оповещения, системы громкоговорящей связи , расширению возможностей системы «безопасный город» по г.Югорск. | [13 empty] | Локальная смета
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 1498.39 | (95,56) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1385.08 | (88,33) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (3,79) | тыс.руб.
| монтажных работ | 106.66 | (6,8) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 375.25 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 53.3 |  | чел.час.
| прочих затрат | 6.64 | (0,42) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж кабельных линий | [14 empty] | Раздел 1. Монтаж кабельных линий
1 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 02 волокна) |  |  | 4: км; 7: 0.4 |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 02 волокна)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 10: 128.15 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 10: 222.98 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 10: 33.9 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 74.68 |  |  |  | М
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 7: 13.96 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 7: 2.94 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1064.53; 10: 425.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 162.05 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 168.53 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 97.23 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 691.57 | [7 empty] | Всего по позиции
2 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 02 волокна |  |  | км |  |  | 0.4 | 10855.21 |  | 276.91 | 15.68 | 4342 |  |  | Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 02 волокна
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=13026,25/1.2 | [20 empty] | Цена=13026,25/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 276.91; 12: 4342 | [7 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 04 волокна) |  |  | 4: км; 7: 0.29 |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 04 волокна)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 10: 92.91 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 10: 161.66 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 10: 24.58 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 54.14 |  |  |  | М
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 7: 10.121 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 7: 2.1315 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1064.53; 10: 308.71 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 117.49 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 122.19 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 70.49 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 501.39 | [7 empty] | Всего по позиции
4 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 04 волокна |  |  | км |  |  | 0.29 | 11414.58 |  | 211.1 | 15.68 | 3310 |  |  | Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 04 волокна
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=13697,5/1.2 | [20 empty] | Цена=13697,5/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.1; 12: 3310 | [7 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 08 волокна) |  |  | 4: км; 7: 0.18 |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 08 волокна)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 10: 57.67 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 10: 100.34 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 10: 15.26 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 33.6 |  |  |  | М
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 7: 6.282 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 7: 1.323 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1064.53; 10: 191.61 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.93 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 75.85 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 43.76 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 311.22 | [7 empty] | Всего по позиции
6 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 08 волокна |  |  | км |  |  | 0.18 | 13157.29 |  | 151.02 | 15.68 | 2368 |  |  | Кабель оптический Alpha Mile Flat DROP, 08 волокна
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=15788,75/1.2 | [20 empty] | Цена=15788,75/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 151.02; 12: 2368 | [7 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 16 волокон) |  |  | 4: км; 7: 3.05 |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля оптического 16 волокон)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 10: 977.16 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 10: 1700.25 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 10: 258.49 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 569.4 |  |  |  | М
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 7: 106.445 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 7: 22.4175 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1064.53; 10: 3246.81 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1235.65 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 1285.08 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 741.39 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5273.28 | [7 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель оптический Alpha Mile ADSS, 16 волокна |  |  | км |  |  | 3.05 | 33649 |  | 6545.22 | 15.68 | 102629 |  |  | Кабель оптический Alpha Mile ADSS, 16 волокна
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=40378,80/1.2 | [20 empty] | Цена=40378,80/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6545.22; 12: 102629 | [7 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля F/UTP 4 пары, внешний с тросом) |  |  | 4: км; 7: 0.58 |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля F/UTP 4 пары, внешний с тросом)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 10: 185.82 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 10: 323.33 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 10: 49.16 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 108.28 |  |  |  | М
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 7: 20.242 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 7: 4.263 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1064.53; 10: 617.43 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 234.98 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 244.38 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 140.99 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1002.8 | [7 empty] | Всего по позиции
10 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40C, с одножильным тросом, черный 305м |  |  | шт |  |  | 1.6656 | 9137.43 |  | 970.6 | 15.68 | 15219 |  |  | Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40C, с одножильным тросом, черный 305м
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=10964,91/1.2 | [20 empty] | Цена=10964,91/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 970.6; 12: 15219 | [7 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕР33-04-008-03 Применительно | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля F/UTP 4 пары, внешний) |  |  | 4: км; 7: 0.1 |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (Монтаж кабеля F/UTP 4 пары, внешний)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 320.38; 10: 32.04 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 557.46; 10: 55.75 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 84.75; 10: 8.48 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 509.73; 10: 18.67 |  |  |  | М
П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.9; 7: 3.49 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.35; 7: 0.735 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1064.53; 10: 106.46 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.52 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 42.14 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 24.31 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 172.91 | [7 empty] | Всего по позиции
12 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40C, черный 100м |  |  | шт |  |  | 1 | 2734.52 |  | 174.43 | 15.68 | 2735 |  |  | Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний, PE до -40C, черный 100м
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3281,42/1.2 | [20 empty] | Цена=3281,42/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 174.43; 12: 2735 | [7 empty] | Всего по позиции
13 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Каркас-барабан SNR-K2 |  |  | шт |  |  | 16 | 686.98 |  | 701.02 | 15.68 | 10992 |  |  | Каркас-барабан SNR-K2
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=824,38/1.2 | [20 empty] | Цена=824,38/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 701.02; 12: 10992 | [7 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Зажим натяжной ODWAC-22 |  |  | шт |  |  | 170 | 45.43 |  | 492.54 | 15.68 | 7723 |  |  | Зажим натяжной ODWAC-22
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=54,52/1.2 | [20 empty] | Цена=54,52/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 492.54; 12: 7723 | [7 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Скрепа монтажная НС-20-Т (100 шт.) |  |  | шт |  |  | 2 | 808.87 |  | 103.19 | 15.68 | 1618 |  |  | Скрепа монтажная НС-20-Т (100 шт.)
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=970,64/1.2 | [20 empty] | Цена=970,64/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.19; 12: 1618 | [7 empty] | Всего по позиции
16 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Лента монтажная нержавеющая С201, 20x0.7 мм (кассета 50м) |  |  | шт |  |  | 3 | 2068.67 |  | 395.79 | 15.68 | 6206 |  |  | Лента монтажная нержавеющая С201, 20x0.7 мм (кассета 50м)
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2482,40/1.2 | [20 empty] | Цена=2482,40/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 395.79; 12: 6206 | [7 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Узел крепления УК-П-01 |  |  | шт |  |  | 85 | 105.21 |  | 570.34 | 15.68 | 8943 |  |  | Узел крепления УК-П-01
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=126,25/1.2 | [20 empty] | Цена=126,25/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 570.34; 12: 8943 | [7 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм10-06-061-01 | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: механический |  |  | 4: шт; 7: 16 |  |  | Монтаж оптических муфт для волоконно-оптических кабелей, устанавливаемых на опоре, способ герметизации корпуса: механический
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.51; 10: 632.16 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 85.22; 10: 1363.52 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.73; 10: 75.68 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 314.94; 10: 14.24 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.81; 7: 44.96 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 5.6 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 125.62; 10: 2009.92 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 707.84 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 644.13 | [5 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 325.61 | [5 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2979.66 | [7 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм10-06-058-01 | Сварка волокон оптического кабеля |  |  | 4: 1 стык; 7: 16 |  |  | Сварка волокон оптического кабеля
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.09; 10: 49.44 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1; 10: 16 |  |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1.57; 10: 25.12 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 3.52 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.66; 10: 90.56 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 49.44 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 44.99 | [5 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 22.74 | [5 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 158.29 | [7 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Муфта оптическая ткпиковая под термоусадку, серии SNR-FOSC-D-T (GPJ-D-T) |  |  | шт |  |  | 16 | 1259.9 |  | 1285.59 | 15.68 | 20158 |  |  | Муфта оптическая ткпиковая под термоусадку, серии SNR-FOSC-D-T (GPJ-D-T)
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=1511,88/1.2 | [20 empty] | Цена=1511,88/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1285.59; 12: 20158 | [7 empty] | Всего по позиции
21 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Делитель оптический планарный бескорпусный SNR-PLC-M-1x4 |  |  | шт |  |  | 6 | 266.15 |  | 101.85 | 15.68 | 1597 |  |  | Делитель оптический планарный бескорпусный SNR-PLC-M-1x4
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=319,38/1.2 | [20 empty] | Цена=319,38/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 101.85; 12: 1597 | [7 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.32 |  |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 10: 198.54 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 10: 989.7 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 10: 127.71 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 1681.1 |  |  |  | М
П,Н | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
П,Н | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2
Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные |  |  | 4: 1000 м; 5: 1.02; 7: 0.3264 |  |  |  |  | Провода самонесущие изолированные
П,Н | 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 4: 100 шт; 5: 0; 7: 0 |  |  |  |  | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 7: 20.8768 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 7: 12.0032 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8966.68; 10: 2869.34 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 326.25 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 339.3 | [5 empty] | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 195.75 | [5 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3404.39 | [7 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | Кабель СИП-4 2*16 |  |  | м |  |  | 320 | 70 |  | 1428.57 | 15.68 | 22400 |  |  | Кабель СИП-4 2*16
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=84/1.2 | [20 empty] | Цена=84/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1428.57; 12: 22400 | [7 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | Зажим анкерный СИП 2*16 |  |  | шт |  |  | 20 | 98.33 |  | 125.45 | 15.68 | 1967 |  |  | Зажим анкерный СИП 2*16
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=118/1.2 | [20 empty] | Цена=118/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.45; 12: 1967 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтаж кабельных линий : | [21 empty] | Итоги по разделу 1 Монтаж кабельных линий :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 23400.27 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2353.89 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 4933.53 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 593.26 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16112.85 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 24891.18; 12: 390294 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1672.29 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3554.01 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 517.58 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16073.49 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2277.47 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1313.92 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 3137.95; 12: 49203 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 681.6 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1379.52 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 75.68 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 39.36 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 689.12 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 348.35 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2947.15 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2966.59 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1662.27 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтаж кабельных линий |  |  | 10: 28029.13; 12: 439497 | [12 empty] | Итого по разделу 1 Монтаж кабельных линий
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 13533.62; 12: 212207 | [11 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 2. Монтаж оборудования | [14 empty] | Раздел 2. Монтаж оборудования
25 | ФЕРм10-04-101-08 | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт |  |  | 4: шт; 7: 20 |  |  | Громкоговоритель или звуковая колонка: на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.28; 10: 725.6 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 18.45; 10: 369 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4; 7: 80 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 54.73; 10: 1094.6 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 725.6 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 96; 7: 96; 10: 696.58 | [5 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 384.57 | [5 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2175.75 | [7 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | LPA-9615XC Сетевой IP рупорный громкоговоритель, 100 Гц-18 кГц, 97 дБ, 15 Вт (LPA) |  |  | шт |  |  | 20 | 28021.67 |  | 35741.9 | 15.68 | 560433 |  |  | LPA-9615XC Сетевой IP рупорный громкоговоритель, 100 Гц-18 кГц, 97 дБ, 15 Вт (LPA)
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=33626/1.2 | [20 empty] | Цена=33626/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35741.9; 12: 560433 | [7 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне |  |  | 4: шт; 7: 4 |  |  | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне
| 1 | ОТ |  |  | 8: 34.02; 10: 136.08 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.68; 10: 2.72 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.11; 7: 12.44 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 34.7; 10: 138.8 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.08 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 123.83 | [5 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 62.6 | [5 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 325.23 | [7 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | DS-I400(C) (2.8mm) 4Mп уличная цинидрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ 2560x1440, 25 к/с (2304х1296, 1920х1080, 1280х720); объектив 2,8мм; угол обзора 98гр; Н.265/Н.265+/Н.264/Н.264+/MJPEG, механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F2.0; WDR 120Дб; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32 кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40грС до +60грС; DC12B+-25%PoE(IEEE 802.3af);6,5Вт макс. |  |  | шт |  |  | 4 | 8325 |  | 2123.72 | 15.68 | 33300 |  |  | DS-I400(C) (2.8mm) 4Mп уличная цинидрическая IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м 1/3" Progressive Scan CMOS матрица; 20 к/с @ 2560x1440, 25 к/с (2304х1296, 1920х1080, 1280х720); объектив 2,8мм; угол обзора 98гр; Н.265/Н.265+/Н.264/Н.264+/MJPEG, механический ИК-фильтр; 0.01 Лк@F2.0; WDR 120Дб; ROI; 3D DNR; BLC; Smart ИК; видеобитрейт 32 кбит/с-8Мбит/с; IP67; -40грС до +60грС; DC12B+-25%PoE(IEEE 802.3af);6,5Вт макс.
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=9990/1.2 | [20 empty] | Цена=9990/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2123.72; 12: 33300 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтаж оборудования : | [21 empty] | Итоги по разделу 2 Монтаж оборудования :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 39099.02 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 861.68 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Материалы |  |  | 10: 38237.34 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 37865.62; 12: 593733 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 37865.62 | [11 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2500.98; 12: 39215 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 861.68 | [11 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  | 10: 371.72 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 820.41 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 447.17 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 861.68 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 820.41 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 447.17 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Монтаж оборудования |  |  | 10: 40366.6; 12: 632948 | [12 empty] | Итого по разделу 2 Монтаж оборудования
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 37865.62; 12: 593733 | [11 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 3. Монтаж узлов связи | [14 empty] | Раздел 3. Монтаж узлов связи
29 | ФЕРм08-03-573-04 Применительно | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Монтаж уличного шкафа 395х310х120мм IP54) |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Монтаж уличного шкафа 395х310х120мм IP54)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 61.32 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 100.41 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 10.26 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 8.82 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 6.18 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 0.93 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 170.55 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 71.58 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 70.15 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 36.51 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 277.21 | [7 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | Щит распределительный навесной ЩРН-24 (395х310х120) IP54 EKF PROxima |  |  | шт |  |  | 3 | 3545 |  | 678.25 | 15.68 | 10635 |  |  | Щит распределительный навесной ЩРН-24 (395х310х120) IP54 EKF PROxima
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4254/1.2 | [20 empty] | Цена=4254/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 678.25; 12: 10635 | [7 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж абоненсткого терминала ONU BDCOM GEPON) |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж абоненсткого терминала ONU BDCOM GEPON)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 26.7 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 1.98 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.36 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.54 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 3.09 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 29.22 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.06 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 24.62 | [5 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.45 | [5 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.29 | [7 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_101_86_6659099112_05.08.2022_02 | Абонентский терминал ONU BDCOM GEPON, 4 порта 10/100/1000Base-T |  |  | шт |  |  | 3 | 1959.9 |  | 375 | 15.68 | 5880 |  |  | Абонентский терминал ONU BDCOM GEPON, 4 порта 10/100/1000Base-T
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=2351,88/1.2 | [20 empty] | Цена=2351,88/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 375; 12: 5880 | [7 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж неуправляемого PoE-коммутатора 8 RJ45) |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж неуправляемого PoE-коммутатора 8 RJ45)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 26.7 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 1.98 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.36 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.54 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 3.09 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 29.22 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.06 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 24.62 | [5 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.45 | [5 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.29 | [7 empty] | Всего по позиции
34 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | DS-S1008P Сетевой неуправляемый коммутатор 8 RJ45 100M PoE, 2 порта с высоким приоритетом; 2 Uplink порта Gigabit; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 60Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с (1-8 порт), CAT5e; защита от перенапряжений, DC48В, 1.35A; 65Вт; от -10грС до +40грС |  |  | шт |  |  | 3 | 9325 |  | 1784.12 | 15.68 | 27975 |  |  | DS-S1008P Сетевой неуправляемый коммутатор 8 RJ45 100M PoE, 2 порта с высоким приоритетом; 2 Uplink порта Gigabit; IEEE802.3af, IEEE802.3at; бюджет PoE 60Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с (1-8 порт), CAT5e; защита от перенапряжений, DC48В, 1.35A; 65Вт; от -10грС до +40грС
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=11190/1.2 | [20 empty] | Цена=11190/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1784.12; 12: 27975 | [7 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж неуправляемого PoE-коммутатора 4 RJ45) |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (Монтаж неуправляемого PoE-коммутатора 4 RJ45)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.9; 10: 26.7 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.66; 10: 1.98 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.12; 10: 0.36 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.54 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 3.09 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.03 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.74; 10: 29.22 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.06 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 24.62 | [5 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 12.45 | [5 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.29 | [7 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | DS-3E0105P-E (B) Сетевой неуправляемый коммутатор 4 RJ45 100M PoE c грозозащитой 6кВ, 2 порт с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100М Ethernet; бюджет PoE 60Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e |  |  | шт |  |  | 3 | 5908.33 |  | 1130.42 | 15.68 | 17725 |  |  | DS-3E0105P-E (B) Сетевой неуправляемый коммутатор 4 RJ45 100M PoE c грозозащитой 6кВ, 2 порт с высоким приоритетом; 1 Uplink порт 100М Ethernet; бюджет PoE 60Вт; поддержка режима передачи до 250м,10Мбит/с, CAT5e
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=7090/1.2 | [20 empty] | Цена=7090/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1130.42; 12: 17725 | [7 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (Монтаж двойных розеток и автоматических выключетелей) |  |  | 4: шт; 7: 6 |  |  | Прибор или аппарат (Монтаж двойных розеток и автоматических выключетелей)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 61.32 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 2.28 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 6.18 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 63.6 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 61.32 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 60.09 | [5 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 31.27 | [5 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 154.96 | [7 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия |  |  | шт |  |  | 3 | 268.33 |  | 51.34 | 15.68 | 805 |  |  | ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=322/1.2 | [20 empty] | Цена=322/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.34; 12: 805 | [7 empty] | Всего по позиции
39 | ТЦ_101_86_7203497599_05.08.2022_02 | Автоматический выключатель 2Р 6А(С) 4,5КА ВА 47-63 EKF PROxima |  |  | шт |  |  | 3 | 345 |  | 66.01 | 15.68 | 1035 |  |  | Автоматический выключатель 2Р 6А(С) 4,5КА ВА 47-63 EKF PROxima
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=414/1.2 | [20 empty] | Цена=414/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.01; 12: 1035 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Монтаж узлов связи : | [21 empty] | Итоги по разделу 3 Монтаж узлов связи :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 4406.95 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 202.74 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 106.35 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 11.34 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 4097.86 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 4085.14; 12: 64055 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 4085.14 | [11 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 631.04; 12: 9895 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 202.74 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 106.35 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 11.34 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 12.72 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 204.1 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 105.13 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 214.08 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 204.1 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 105.13 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 3 Монтаж узлов связи |  |  | 10: 4716.18; 12: 73950 | [12 empty] | Итого по разделу 3 Монтаж узлов связи
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 4085.14; 12: 64055 | [11 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 4. АПК-проект | [14 empty] | Раздел 4. АПК-проект
40 | ФЕРм11-04-005-01 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т | [13 empty] | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 165.95; 10: 165.95 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 77.71; 10: 77.71 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.84; 10: 10.84 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 46.7; 10: 46.7 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.5; 7: 18.5 | [5 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 0.87 | [5 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 290.36; 10: 290.36 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 176.79 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 160.88 | [5 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 81.32 | [5 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 532.56 | [7 empty] | Всего по позиции
41 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | SSD диск COLORFUL SL500 512GB |  |  | шт |  |  | 1 | 3825 |  | 243.94 | 15.68 | 3825 |  |  | SSD диск COLORFUL SL500 512GB
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=4590/1.2 | [20 empty] | Цена=4590/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.94; 12: 3825 | [7 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | Видеокарта MSI GeForse GTX 1050 Ti GTX 1050 Ti GAMING X 4G PCI-e 4096Mb GDDR5 128 Bit Retail |  |  | шт |  |  | 1 | 17355 |  | 1106.82 | 15.68 | 17355 |  |  | Видеокарта MSI GeForse GTX 1050 Ti GTX 1050 Ti GAMING X 4G PCI-e 4096Mb GDDR5 128 Bit Retail
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=20826/1.2 | [20 empty] | Цена=20826/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1106.82; 12: 17355 | [7 empty] | Всего по позиции
43 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | BQ, 700W 110-BQ-0700-V2, 80 Plus Bronze, модульный |  |  | шт |  |  | 1 | 5753.33 |  | 366.9 | 15.68 | 5753 |  |  | BQ, 700W 110-BQ-0700-V2, 80 Plus Bronze, модульный
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=6904/1.2 | [20 empty] | Цена=6904/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 366.9; 12: 5753 | [7 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | Комплект HUANANZHI X99 F8 2011-3 + XEON E5 2680 V3 2.3 ГГц + 32 Гб DDR4 2133 МГц REG ECC NVME M.2 |  |  | шт |  |  | 1 | 23150 |  | 1476.4 | 15.68 | 23150 |  |  | Комплект HUANANZHI X99 F8 2011-3 + XEON E5 2680 V3 2.3 ГГц + 32 Гб DDR4 2133 МГц REG ECC NVME M.2
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=27780/1.2 | [20 empty] | Цена=27780/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1476.4; 12: 23150 | [7 empty] | Всего по позиции
45 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | Устройство охлаждения (кулер) Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 Soc-FM2+/AM2+/AM3+/AN4/1150/1155 3- |  |  | шт |  |  | 1 | 555 |  | 35.4 | 15.68 | 555 |  |  | Устройство охлаждения (кулер) Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0 Soc-FM2+/AM2+/AM3+/AN4/1150/1155 3-
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=666/1.2 | [20 empty] | Цена=666/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35.4; 12: 555 | [7 empty] | Всего по позиции
Программное обеспечение | [26 empty] | Программное обеспечение
46 | ФЕРп02-02-001-01 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
| 1 | ОТ |  |  | 8: 39.1; 10: 78.2 |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.49; 7: 4.98 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 39.1; 10: 78.2 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 78.2 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 58.65 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 28.15 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 165 | [7 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕРп02-02-002-01 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  | 4: шт; 7: 2 |  |  | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 61.3; 10: 122.6 |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 7.8 | [5 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 61.3; 10: 122.6 | [6 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 122.6 | [5 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 75; 7: 75; 10: 91.95 | [5 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 10: 44.14 | [5 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 258.69 | [7 empty] | Всего по позиции
48 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | "Программная лицензия "потоковая система распознования атрибутов транспортных средствограмма для анализа видеопотока" Государственнаяистрация ПО №2021665154" |  |  | шт |  |  | 4 | 50000 |  | 12755.1 | 15.68 | 200000 |  |  | "Программная лицензия "потоковая система распознования атрибутов транспортных средствограмма для анализа видеопотока" Государственнаяистрация ПО №2021665154"
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12755.1; 12: 200000 | [7 empty] | Всего по позиции
49 | ТЦ_101_86_8622026633_05.08.2022_02 | LPA-XC9000, Программное обеспечение для системы диспетчерской связи |  |  | шт |  |  | 1 | 86361.67 |  | 5507.78 | 15.68 | 86362 |  |  | LPA-XC9000, Программное обеспечение для системы диспетчерской связи
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=103634/1.2 | [20 empty] | Цена=103634/1.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5507.78; 12: 86362 | [7 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 АПК-проект : | [21 empty] | Итоги по разделу 4 АПК-проект :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21983.5 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 366.75 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 77.71 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 10.84 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 21539.04 | [11 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 21492.34; 12: 337000 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 21492.34 | [11 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 532.56; 12: 8351 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 165.95 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 77.71 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 10.84 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 46.7 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 160.88 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 81.32 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 423.69; 12: 6643 | [11 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 423.69; 12: 6643 | [11 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 200.8 | [11 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 150.6 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 72.29 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 377.59 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 311.48 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 153.61 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 4 АПК-проект |  |  | 10: 22448.59; 12: 351994 | [12 empty] | Итого по разделу 4 АПК-проект
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 10: 21492.34; 12: 337000 | [11 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 5. Новый Раздел | [14 empty] | Раздел 5. Новый Раздел
|  | Итоги по разделу 5 Новый Раздел : | [21 empty] | Итоги по разделу 5 Новый Раздел :
|  | Итого по разделу 5 Новый Раздел | [23 empty] | Итого по разделу 5 Новый Раздел
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 88889.74 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3785.06 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5117.59 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 615.44 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 79987.09 | [15 empty] | Материалы
| 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/09 | Строительные работы |  |  | 10: 88334.28; 11: 15.68; 12: 1385082 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1672.29 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3554.01 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 517.58 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 79516.59 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2277.47 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1313.92 | [15 empty] | сметная прибыль
| 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/09 | Монтажные работы |  |  | 10: 6802.53; 11: 15.68; 12: 106664 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1911.97 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1563.58 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 97.86 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 470.5 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1874.51 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 981.97 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  | 10: 423.69; 12: 6643 | [15 empty] | Прочие затраты
| 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.06.2022 г. №26784-ИФ/09 | Пусконаладочные работы |  |  | 10: 423.69; 11: 15.68; 12: 6643 | [15 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 200.8 | [15 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 150.6 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 72.29 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 95560.5; 12: 1498389 | [16 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 4400.5 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 4302.58 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2368.18 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС - не предусмотрен | [28 empty] | НДС - не предусмотрен
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 95560.5; 12: 1498389 | [18 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 1206995 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 1 498 389,00 рублей