Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара | Характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения показателей, которые могут изменяться (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)*** |  |  |
| 1 | 32.50.50.190 | Рециркулятор бактерицидный | Предназначен для обеззараживания воздушной среды в отделениях, палатах и кабинетах лечебно-профилактических, дошкольных и школьных учреждений, производственных и других организациях. Эксплуатируется в присутствии людей. Рециркулятор имеет кнопку-тумблер "ВКЛ/ВЫКЛ" со световой индикацией на передней части. Потребляемая мощность: не более 110 Вт Производительность – не менее 100 м³/час Исполнение - настенный Уровень звук. мощности – не более 45 дБ Источник питания – сеть Безозоновые бактерицидные лампы низкого давления не менее 3 штук, мощность каждой не менее 30 Вт . Вентилятор – не менее 2 шт. Бактерицидная эффективность – не менее 99,9 %. | Электропитание, В/Гц - 220±10 % / 50 | Шт. | 6 |

Гарантийный срок обслуживания – с момента  заключения контракта не менее 12 месяцев.

Начальник отдела прогнозирования и трудовых отношений                                                                                                                                        А.В. Тарасенко