## Выполнение работ по устройству
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству освещения горки на территории музея под открытым небом "Суеват-Пауль"
в городе Югорске
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 886.65 | (42,08) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 634.17 | (30,1) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (1,15) | тыс.руб.
| монтажных работ | 104.71 | (4,97) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 121.11 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 45.12 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Устройство освещения | [13 empty] | Раздел 1. Устройство освещения
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 7: 9 |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 32.31 |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 419.13 |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 58.32 |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 3.96 |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 4.32 |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 451.44 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.63 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 94.26 |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 54.38 |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 600.08 | [5 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-03-001-05 Применительно | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  | 4: т; 7: 6.3 |  | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.62; 10: 10.21 |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.63; 10: 211.87 |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.4; 10: 21.42 |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 1.197 |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 1.638 |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.25; 10: 222.08 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 31.63 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 32.9 |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18.98 |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 273.96 | [5 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.2.01.02-0001 | Битум горячий |  |  | 4: т; 7: 0.027; 8: 1946.91; 10: 52.57 |  | Битум горячий
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=27/1000 | [18 empty] | Объем=27/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 52.57 | [5 empty] | Всего по позиции
4 | ФССЦ-01.2.03.02-0002 | Грунтовка битумно-полимерная |  |  | 4: т; 7: 0.027; 8: 29927.89; 10: 808.05 |  | Грунтовка битумно-полимерная
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=27/1000 | [18 empty] | Объем=27/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 808.05 | [5 empty] | Всего по позиции
5 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 7: 9 |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 10: 243.99 |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 10: 960.21 |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 10: 90.81 |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 409.86 |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 7: 27.54 |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 7.83 |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 1614.06 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 334.8 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 348.19 |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 200.88 |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2163.13 | [5 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-05.1.02.07-0065 | Стойка опоры СВ 95-2, бетон B25, объем 0,30 м3, расход арматуры 82,58 кг |  |  | 4: шт; 7: 9; 8: 882.57; 10: 7943.13 |  | Стойка опоры СВ 95-2, бетон B25, объем 0,30 м3, расход арматуры 82,58 кг
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7943.13 | [5 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-02-363-01 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 |  |  | 4: шт; 7: 4 |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.64; 10: 106.56 |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 154.88; 10: 619.52 |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 14.81; 10: 59.24 |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 15.73; 10: 5.72 |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.73; 7: 10.92 |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1; 7: 4.4 |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 182.95; 10: 731.8 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.8 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 162.48 |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 84.56 |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 978.84 | [5 empty] | Всего по позиции
8 | прайс-лист | Кронштейн К1П-1,5-1,5-0,150-0,175 г.ц. |  |  | шт |  |  | 4 | 2712.5 | 1.0377 | 534.38 | 21.07 | 11259.32 |  | Кронштейн К1П-1,5-1,5-0,150-0,175 г.ц.
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=3255,00/1,20 | [19 empty] | Цена=3255,00/1,20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [20 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [20 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 534.38; 12: 11259.32 | [5 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм08-02-363-02 | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2 |  |  | 4: шт; 7: 5 |  | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.53; 10: 177.65 |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 182; 10: 910 |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 17.38; 10: 86.9 |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 21.63; 10: 8.05 |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.64; 7: 18.2 |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.29; 7: 6.45 |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 219.14; 10: 1095.7 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 264.55 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 259.26 |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 134.92 |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1489.88 | [5 empty] | Всего по позиции
10 | прайс-лист | Кронштейн сдвоенный К2П-1,5-1,5-0,150-0,175 г.ц. |  |  | шт |  |  | 5 | 5433.33 | 1.0377 | 1337.99 | 21.07 | 28191.51 |  | Кронштейн сдвоенный К2П-1,5-1,5-0,150-0,175 г.ц.
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=6520,00/1,20 | [19 empty] | Цена=6520,00/1,20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) | [20 empty] | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [20 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1337.99; 12: 28191.51 | [5 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм08-02-369-02 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными |  |  | 4: шт; 7: 14 |  | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.64; 10: 274.96 |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 99.23; 10: 1389.22 |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.55; 10: 133.7 |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 49.56; 10: 18.76 |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.87; 7: 26.18 |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.71; 7: 9.94 |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 120.21; 10: 1682.94 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 408.66 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 400.49 |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 208.42 |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2291.85 | [5 empty] | Всего по позиции
12 | прайс-лист | Светильник светодиодный GALAD Победа LED-150-ШБ2/К2 (150 Вт) |  |  | шт |  |  | 14 | 9895.83 | 1.0506 | 6908.01 | 21.07 | 145551.83 |  | Светильник светодиодный GALAD Победа LED-150-ШБ2/К2 (150 Вт)
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=11875,00/1,20 | [19 empty] | Цена=11875,00/1,20
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) | [20 empty] | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) | [20 empty] | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6908.01; 12: 145551.83 | [5 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.6 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=60 / 100 | [18 empty] | Объем=60 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 10: 35.48 |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 3.26 |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.46 |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 13.61 |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 3.774 |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.036 |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 52.35 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.94 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 35.22 |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.33 |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 105.9 | [5 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.06; 8: 4814.02; 10: 288.84 |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=60 / 1000 | [18 empty] | Объем=60 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 288.84 | [5 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.42 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Объем=42 / 100 | [18 empty] | Объем=42 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.76; 10: 41.06 |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.96; 10: 0.82 |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 7: 4.368 |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 99.72; 10: 41.88 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.06 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 40.24 |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 20.94 |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103.06 | [5 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-20.1.01.08-0020 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.42; 8: 4460; 10: 1873.2 |  | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=42 / 100 | [18 empty] | Объем=42 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1873.2 | [5 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.28 |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=280 / 1000 | [18 empty] | Объем=280 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 10: 173.72 |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 10: 865.99 |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 10: 111.74 |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 2082.01 |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 7: 18.2672 |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 7: 10.5028 |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11148.99; 10: 3121.72 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 285.46 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 296.88 |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 171.28 |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3589.88 | [5 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-21.2.01.01-0015 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.2856; 8: 11248.17; 10: 3212.48 |  | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3212.48 | [5 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.09; 8: 194; 10: 17.46 |  | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
|  | (Материалы для строительных работ) | [17 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=9 / 100 | [18 empty] | Объем=9 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.46 | [5 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕР33-03-004-02 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м |  |  | 4: шт; 7: 10 |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м
| 1 | ОТ |  |  | 8: 5.67; 10: 56.7 |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.68; 10: 16.8 |  |  | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 32.85; 10: 328.5 |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.67; 7: 6.7 |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 40.2; 10: 402 |  |  |  |  | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 56.7 |  |  |  | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 58.97 |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 34.02 |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 494.99 | [5 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 32392.08 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1152.64 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5396 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 562.59 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 25843.44 | [11 empty] | Материалы
| (86)-4, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2022г. №49208-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  | 10: 30098.15; 11: 21.07; 12: 634168.02 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 516.93 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2474 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 282.29 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 25796.48 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 831.2 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 479.54 | [11 empty] | сметная прибыль
| (86)-4, ФЕР, 3 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 26.09.2022г. №49208-ИФ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  | 10: 4969.53; 11: 21.07; 12: 104708 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 635.71 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2922 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 280.3 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 46.96 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 897.69 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 467.17 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 35067.68; 12: 738876.02 | [12 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1715.23 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1728.89 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 946.71 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 7013.54; 12: 147775.2 | [13 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 42081.22; 12: 886651.22 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
Начальная (максимальная) цена контракта принята в сумме 886 651,22 рубль