## Лист1
Обоснование расчета начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку электроэнцефалографа-анализатора из средств приносящей доход деятельности на 1 квартал 2013 года для нужд МБЛПУ «ЦГБ г. Югорска»
|  | Способ размещения заказа | Открытый аукцион в электронной форме
Категории | Цены/поставщики |  |  | Средняя цена | Начальная цена
| 1 | 2 | 3
Наименование | Электроэнцефалограф-анализатор ЭЭГА-21/26 «ЭНЦЕФАЛАН-131-03» модификации 08 версии 5.2-08 «оптимальная» |  |  | Х | Х
Характеристика | Основные технические характеристики: Количество регистрируемых каналов ЭЭГ: 19 +2 Количество каналов РЭГ: 6; Количество каналов ЭКГ: 1; Синхронная регистрация сигналов ЭЭГ и РЭГ для совокупного анализа: есть. Наличие фоно и фото-стимуляторов: есть Непрерывная регистрация в каналах ЭЭГ подэлектродного импеданса и потенциалов для контроля качества записи ЭЭГ: есть. Цифровая обработка сигналов — 22 разрядный АЦП, процессор ADSP-2181RS-133: есть. Чувствительность: 0,1-200 мкВ/мм. (21 ступень) для ЭЭГ и ВП; 0,02-5мВ/мм (8 ступеней) для СМП; 0,02-1 кОм/мм (6 ступеней) для подэлектродного импеданса; Постоянная времени: 10 – 3 – 1 – 0,3 – 0,1 – 0,03 – 0,01 сек, (ФВЧ – 0,016; 0,05; 0,16; 0,5; 1,6; 5; 16Гц); Фильтр низких частот (ФНЧ): 5, 15, 30, 70 Гц; Режекторный фильтр: 50/60 Гц (ослабление более 1:1000); Ультранизкий уровень шума: 0,9 мкВ (пик-пик); Общий коэффициент подавления синфазной помехи (IMRR): более 125 дБ; Изоляция пациента: МЭК 601-1, класс I, тип BF; Калибровка:прямоугольный (1 Гц) или гармонический (5 Гц) сигнал 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 мкВ; Чувствительность каналов объемной РЭГ: 5-500 мОм /мм (7 ступеней) ; дифференциальной РЭГ :0,1-10 Ом/мм (7 ступеней). Чувствительность ЭКГ канала: 0.1-200мкВ/мм(13 ступеней). Способ связи с компьютером: интерфейс USВ
Характеристика | Основные функциональные возможности: Проведение ЭЭГ-исследований в любой монтажной схеме с проведением неограниченного числа ФП (в том числе фоно- и фото стимуляции) и маркировкой различных событий: Наличие. Референтная реконструкция ЭЭГ в любую монтажную схему, вертикальный сплит и скролинг сигналов для визуального анализа: Наличие. Автоматический поиск событий и проявлений эпилептиформной активности и нестационарных фрагментов, анализ и архивирование значимых проявлений судорожной активности и эпифеноменов в электроэнцефалограмме: наличие. Автоматическое подавление артефактов связанных с влиянием кардиосигнала: наличие. Математическая обработка (спектральный, авто- и кроскорреляционный анализ, функция когерентности и т.д.) данных с двух- и трехмерным топографическим картированием в постреальном времени при обработке результатов ЭЭГ-исследований: наличие. Оценка глубины межполушарных взаимодействий и функциональной асимметрии мозга : наличие. Проведение ЭЭГ-исследования с одновременной регистрацией РЭГ для оценки взаимовлияния электрической активности мозга и мозгового кровотока (каналы ЭЭГ и РЭГ должны находиться в одном аппаратном блоке): наличие. Автоматическое формирование заключения с автоматическим расчетом функциональных показателей ЭЭГ-граммы, редактирование и описание полученных ЭЭГ- заключений с помощью встроенного текстового редактора с использованием шаблонов, тематического словаря, тезауруса: наличие. Обработка реоэнцефалографических исследований с автоматическим формированием заключения и автоматическим расчетом функциональных показателей: наличие. Электронная картотека (база данных), редактирование и печать документов, поддержка сетевого обмена информации в медучреждении : Наличие
Характеристика | Комплект поставки: Блок пациента, включающий в себя 19 каналов регистрации ЭЭГ, 1 канал ЭКГ, 6 каналов РЭГ (все в одном блоке), управление фоно-, фотостимуляторами (в блоке):наличие. Фотостимулятор: наличие. Фоностимуляторы: наличие. Интерфейсный блок для связи с ПЭВМ по протоколу USB: наличие. Стойка электроэнцефалографа: наличие. Набор электродов и принадлежностей для комфортной регистрации ЭЭГ : наличие. Инсталляционные диски ПО, ТД: наличие. Набор электродов ЭКГ: наличие. Компьютер электроэнцефалографа, в том числе: Процессор Intel Core 2 Duo 6400 ГГц; ОЗУ 3072Mb; Накопитель HDD 360 Gb ; Привод CD/DVD-ROM/RW 52x; Видеоадаптер ATI RADEON или подобный; ОС Windows 7/ХР (лицензия); Антивирус (лицензия); Клавиатура ; манипулятор «мышь» оптическая; Монитор 21” TFT SVGA; Принтер HP Laser Jet или подобный; ИБП 600 VA наличие
Количество, шт | 1 |  |  | Х | Х
Цена за единицу | 463000 | 462000 | 461000 | 462000 | 462000
Итого | 463000 | 462000 | 461000 | 462000 | 462000
ИТОГО | 463000 | 462000 | 461000 | 462000 | 462000
Начальная (максимальная) цена: 462 000 (Четыреста шестьдесят две тысячи ) 00 коп.
В цену товара включены расходы: на доставку товара до склада Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. В случае поставки товара зарубежного производства, товар должен быть растаможенным.
Номер п/п | Наименование источника | Дата, номер коммерческого предложения | Адрес |  | Телефон
1 | ООО"МедиРон" | Вх.№723 от 27.12.2012г. | 620039,г.Екатеринбург,ул.XXII Партсъезда 15 |  | 8(343)330-77-10
2 | ООО"Квазар" | Вх.№724 от 27.12.2012г. | 620086,г.Екатеринбург,ул.Радищева,60А,оф.№204 |  | 8(343)23-57-999
3 | ООО"УральскаяВатнаяКомпания" | Вх.№725 от 27.12.2012г. | 624001,Сысертский р-н,г.Арамиль,25 км.Челябинского тракта |  | 8(343)297-19-09
Обоснованием для расчета начальной (максимальной) цены была использована информация коммерческих предложений фирм потенциальных участников размещения заказа. Начальная (максимальная) цена получена путем сложения предложенных цен и нахождения средней цены гражданско-правового договора.
Срок действия цен до 31.12.2013 года
И.о. главного врача ________________ А.А.Данилов
Начальник ОМТС _________________ Р.Ш.Смаилов
Дата составления сводной таблицы 24 января 2013 года.
Исполнитель: экономист отдела материально-технического снабжения
Шакирова Гузель Альфировна
тел/факс. 8(34675) 6-79-98
e-mail: mtsucgb@mail.ru