Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

| № п/п | КТРУ | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.50.190-00002848 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Бактерицидная эффективность: Не менее 99%. Вид: Облучатель-рециркулятор. Индикатор наработки: Нет. Исполнение: Стационарный. Производительность: 20 - 45 (м[3*]/ч) Работа в присутствии людей: Да. Режим работы: Непрерывный. Эффективный ресурс работы ламп: 8000 - 12000 (ч) . | Шт. | 6 |

- Место поставки товара: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 11, каб. этаж 3, кабинет № 319. Ответственное должностное лицо за приемку товара – специалист – эксперт Дегтярева Татьяна Васильевна, 8 34675 50042 (142).

- Сроки поставки товара: с даты подписания муниципального контракта по 17.03.2023.

- Срок, на который предоставляется гарантия: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

- Объем предоставления гарантий качества товара: Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

- Требования к гарантии производителя товара: Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Специалист-эксперт по охране труда                                                                                                                                                                             Т.В. Дегтярёва