## Локальная смета
Приложение
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ДРЕНАЖА ЛИВНЕВЫХ ВОД ПО УЛИЦЕ МИРА-ПОПОВА В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,766 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________251,09 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3 конструкций) НР (95,3 руб.): 149% от ФОТ (63,96 руб.) СП (60,76 руб.): 95% от ФОТ (63,96 руб.) | 0.0105 | 12855,19 4694,58 | 8160,61 1397,19 |  | 134.98 | 49.29 | 85,69 14,67 |  | 179.8 | 1.89
2 | ТЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) НР (34,26 руб.): 100% от ФОТ (34,26 руб.) СП (17,13 руб.): 50% от ФОТ (34,26 руб.) | 0.028 | 7669.64 | 7669,64 1223,46 |  | 214.75 |  | 214,75 34,26
3 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (44,39 руб.): 84% от ФОТ (52,84 руб.) СП (23,78 руб.): 45% от ФОТ (52,84 руб.) | 0.014 | 3774,54 3774,54 |  |  | 52.84 | 52.84 |  |  | 154 | 2.16
4 | ТЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) НР (148,3 руб.): 84% от ФОТ (176,55 руб.) СП (79,45 руб.): 45% от ФОТ (176,55 руб.) | 0.06 | 4716.23 | 4716,23 2942,55 |  | 282.97 |  | 282,97 176,55
5 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (49,04 руб.): 84% от ФОТ (58,38 руб.) СП (26,27 руб.): 45% от ФОТ (58,38 руб.) | 0.028 | 2085,06 2085,06 |  |  | 58.38 | 58.38 |  |  | 88.5 | 2.48
6 | ТЕР01-01-035-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (0,76 руб.): 100% от ФОТ (0,76 руб.) СП (0,38 руб.): 50% от ФОТ (0,76 руб.) | 0.0104 | 744.07 | 744,07 72,74 |  | 7.74 |  | 7,74 0,76
7 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 13.2 | 78.47 |  | 78.47 | 1035.8 |  |  | 1035.8
8 | ТЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) НР (32,08 руб.): 100% от ФОТ (32,08 руб.) СП (16,04 руб.): 50% от ФОТ (32,08 руб.) | 0.075 | 849,52 335,68 | 513,84 92,02 |  | 63.71 | 25.18 | 38,53 6,90 |  | 12.53 | 0.94
Восстановление асфальтового покрытия
9 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (15,59 руб.): 149% от ФОТ (10,46 руб.) СП (9,94 руб.): 95% от ФОТ (10,46 руб.) | 0.01125 | 3887,47 395,99 | 3479,03 533,82 | 12.45 | 43.73 | 4.45 | 39,14 6,01 | 0.14 | 15.72 | 0.18
10 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 1,2375 1,125*1,1 | 78.47 |  | 78.47 | 97.11 |  |  | 97.11
11 | ТЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (21,75 руб.): 149% от ФОТ (14,6 руб.) СП (13,87 руб.): 95% от ФОТ (14,6 руб.) | 0.0075 | 86168,36 1157,81 | 3998,8 788,96 | 81011.75 | 646.26 | 8.68 | 29,99 5,92 | 607.59 | 38.3 | 0.29
12 | ТЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) НР (0,18 руб.): 149% от ФОТ (0,12 руб.) СП (0,11 руб.): 95% от ФОТ (0,12 руб.) | 0.0075 | 60715,68 16,32 | 28.32 | 60671.04 | 455.37 | 0.12 | 0.21 | 455.04 | 0.54
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 3093.64 | 198.94 | 699,02 245,07 | 2195.68 |  | 7.94
Накладные расходы | [6 empty] | 441.64
Сметная прибыль | [6 empty] | 247.73
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Автомобильные дороги | [6 empty] | 1594.95 |  |  |  |  | 2.36
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 1422.65 |  |  |  |  | 0.94
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 254.69 |  |  |  |  | 4.64
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 510.72
Итого | [6 empty] | 3783.01 |  |  |  |  | 7.94
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2195.68
Машины и механизмы | [6 empty] | 699.02
ФОТ | [6 empty] | 444.01
Накладные расходы | [6 empty] | 441.64
Сметная прибыль | [6 empty] | 247.73
Итого по разделу 1 Земляные работы | [6 empty] | 3783.01 |  |  |  |  | 7.94
Раздел 2. Колодцы
13 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) НР (25,18 руб.): 137% от ФОТ (18,38 руб.) СП (16,36 руб.): 89% от ФОТ (18,38 руб.) | 0.0675 | 1189,69 261,73 | 64,79 10,59 | 863.17 | 80.3 | 17.67 | 4,37 0,71 | 58.26 | 10.2 | 0.69
14 | ТЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (10 м3 основания) НР (25,63 руб.): 137% от ФОТ (18,71 руб.) СП (16,65 руб.): 89% от ФОТ (18,71 руб.) | 0.0675 | 3009,77 261,73 | 94,41 15,44 | 2653.63 | 203.16 | 17.67 | 6,37 1,04 | 179.12 | 10.2 | 0.69
15 | ТЕР09-02-009-01 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 (1 т конструкций) НР (2269,2 руб.): 95% от ФОТ (2388,63 руб.) СП (2030,34 руб.): 85% от ФОТ (2388,63 руб.) | 2,427 2427/1000 | 3276,86 734,56 | 1719,93 249,63 | 822.37 | 7952.94 | 1782.78 | 4174,27 605,85 | 1995.89 | 21.09 | 51.19
16 | ТСЦ-103-0296 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 14 мм (м) | 5 | 4279.36 |  | 4279.36 | 21396.8 |  |  | 21396.8
17 | ТСЦ-101-3777 | Сталь листовая горячекатаная толщиной: 10-13 мм (т) | 0.35325 | 7872.92 |  | 7872.92 | 2781.11 |  |  | 2781.11
18 | ТЕР09-05-002-01 Применительно | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (10 т конструкций) НР (370,15 руб.): 95% от ФОТ (389,63 руб.) СП (331,19 руб.): 85% от ФОТ (389,63 руб.) | 0.28 | 2668,81 1391,52 | 776.17 | 501.12 | 747.27 | 389.63 | 217.33 | 140.31 | 35.79 | 10.02
19 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила (1 м реза) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) НР (999,3 руб.): 95% от ФОТ (1051,89 руб.) СП (894,11 руб.): 85% от ФОТ (1051,89 руб.) | 10.98 | 103,6 95,8 | 7.8 |  | 1137.53 | 1051.89 | 85.64 |  | 3.4 | 37.33
20 | ТЕР07-01-006-04 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (160,55 руб.): 137% от ФОТ (117,19 руб.) СП (99,61 руб.): 85% от ФОТ (117,19 руб.) | 0.02 | 33519,83 4841,85 | 7592,31 1017,72 | 21085.67 | 670.4 | 96.84 | 151,85 20,35 | 421.71 | 169.83 | 3.4
21 | ТСЦ-403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ (м3) | 0.63 | 2420.07 |  | 2420.07 | 1524.64 |  |  | 1524.64
22 | ТЕР23-04-011-01 | Установка люка (1 шт.) 46,29 = 1 042,94 - 1 x 996,65 НР (97,38 руб.): 137% от ФОТ (71,08 руб.) СП (63,26 руб.): 89% от ФОТ (71,08 руб.) | 2 | 46,29 35,54 | 10.02 | 0.73 | 92.58 | 71.08 | 20.04 | 1.46 | 1.31 | 2.62
23 | ТСЦ-101-2537 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (шт.) | 2 | 1036.35 |  | 1036.35 | 2072.7 |  |  | 2072.7
24 | ТЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) НР (74,36 руб.): 137% от ФОТ (54,28 руб.) СП (48,31 руб.): 89% от ФОТ (54,28 руб.) | 0.003 | 168330,27 15224,04 | 16727,63 2871,26 | 136378.6 | 504.99 | 45.67 | 50,18 8,61 | 409.14 | 468 | 1.4
25 | ТЕР22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) НР (28,41 руб.): 137% от ФОТ (20,74 руб.) СП (18,46 руб.): 89% от ФОТ (20,74 руб.) | 0.001 | 284828,8 15907,17 | 28766,82 4828,43 | 240154.81 | 284.83 | 15.91 | 28,77 4,83 | 240.15 | 489 | 0.49
26 | ТЕР22-02-002-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) НР (27,48 руб.): 137% от ФОТ (20,06 руб.) СП (17,85 руб.): 89% от ФОТ (20,06 руб.) | 0.003 | 19905,47 5998,65 | 8760,94 688,04 | 5145.88 | 59.72 | 18 | 26,28 2,06 | 15.44 | 203 | 0.61
27 | ТСЦ-101-7001 | Мастика битумно-полимерная (т) | 0.01317 | 23652.36 |  | 23652.36 | 311.5 |  |  | 311.5
28 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 2.61 | 56 |  | 56 | 146.16 |  |  | 146.16
29 | ТЕР22-02-002-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) НР (10,07 руб.): 137% от ФОТ (7,35 руб.) СП (6,54 руб.): 89% от ФОТ (7,35 руб.) | 0.001 | 23738,55 6589,65 | 10065,98 761,22 | 7082.92 | 23.74 | 6.59 | 10,07 0,76 | 7.08 | 223 | 0.22
30 | ТСЦ-101-7001 | Мастика битумно-полимерная (т) | 0.00321 | 23652.36 |  | 23652.36 | 75.92 |  |  | 75.92
31 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 0.62 | 56 |  | 56 | 34.72 |  |  | 34.72
32 | ТЕР22-02-002-18 Применительно | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм (1 км трубопровода) НР (230,3 руб.): 137% от ФОТ (168,1 руб.) СП (149,61 руб.): 89% от ФОТ (168,1 руб.) | 0.005 | 304913,57 20195 | 246091,15 13424,07 | 38627.42 | 1524.57 | 100.98 | 1230,46 67,12 | 193.13 | 700 | 3.5
33 | ТСЦ-101-7001 | Мастика битумно-полимерная (т) | 0.123 | 23652.36 |  | 23652.36 | 2909.24 |  |  | 2909.24
34 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 24.25 | 56 |  | 56 | 1358 |  |  | 1358
35 | ТЕР22-02-009-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) НР (7,8 руб.): 137% от ФОТ (5,69 руб.) СП (5,06 руб.): 89% от ФОТ (5,69 руб.) | 0.001 | 117895,29 1667,85 | 30592,5 4021,75 | 85634.94 | 117.9 | 1.67 | 30,59 4,02 | 85.64 | 52.78 | 0.05
36 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 0.62 | 56 |  | 56 | 34.72 |  |  | 34.72
37 | ТЕР22-02-009-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) НР (11,18 руб.): 137% от ФОТ (8,16 руб.) СП (7,26 руб.): 89% от ФОТ (8,16 руб.) | 0.001 | 166590,59 1923,81 | 46708,29 6240,55 | 117958.49 | 166.59 | 1.92 | 46,71 6,24 | 117.96 | 60.88 | 0.06
38 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 0.87 | 56 |  | 56 | 48.72 |  |  | 48.72
39 | ТЕР22-02-009-19 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1400 мм (1 км трубопровода) НР (680,56 руб.): 137% от ФОТ (496,76 руб.) СП (442,12 руб.): 89% от ФОТ (496,76 руб.) | 0.005 | 1531445,39 13268,17 | 892201,37 86083,24 | 625975.85 | 7657.23 | 66.34 | 4461,01 430,42 | 3129.88 | 443.9 | 2.22
40 | ТСЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 27.6 | 56 |  | 56 | 1545.6 |  |  | 1545.6
41 | 311-01-139-1 | Погрузочные работы: Щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) (1 т) НР (3,35 руб.): 100% от ФОТ (3,35 руб.) СП (2,01 руб.): 60% от ФОТ (3,35 руб.) | 3.42 | 6.26 | 6,26 0,98 |  | 21.41 |  | 21,41 3,35
42 | ТСЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм (м3) | 2.7 | 194.03 |  | 194.03 | 523.88 |  |  | 523.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 56008.87 | 3684.64 | 10565,35 1155,36 | 41758.88 |  | 114.49
Накладные расходы | [6 empty] | 5020.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 4148.74
Итоги по разделу 2 Колодцы :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 21262.73 |  |  |  |  | 12.55
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 40909.92 |  |  |  |  | 98.54
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 2455.2 |  |  |  |  | 3.4
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 550.65
Итого | [6 empty] | 65178.5 |  |  |  |  | 114.49
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 41758.88
Машины и механизмы | [6 empty] | 10565.35
ФОТ | [6 empty] | 4840
Накладные расходы | [6 empty] | 5020.89
Сметная прибыль | [6 empty] | 4148.74
Итого по разделу 2 Колодцы | [6 empty] | 65178.5 |  |  |  |  | 114.49
Раздел 3. Капитальный ремонт проезжей части дороги по ул.Попова между жилыми домами №6-8
43 | ТЕР27-06-001-02 | Демонтаж. Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 НР (1518,7 руб.): 149% от ФОТ (1019,26 руб.) СП (968,3 руб.): 95% от ФОТ (1019,26 руб.) | 0,21 21/100 | 18800,19 2920,11 | 15880,08 1933,5 |  | 3948.04 | 613.22 | 3334,82 406,04 |  | 109 | 22.89
44 | ТЕР27-06-001-02 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) НР (1898,36 руб.): 149% от ФОТ (1274,07 руб.) СП (1210,37 руб.): 95% от ФОТ (1274,07 руб.) | 0,21 21/100 | 25147,2 3650,14 | 19850,1 2416,87 | 1646.96 | 5280.91 | 766.53 | 4168,52 507,54 | 345.86 | 136.25 | 28.61
45 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (207,81 руб.): 149% от ФОТ (139,47 руб.) СП (132,5 руб.): 95% от ФОТ (139,47 руб.) | 0,15 15/100 | 3887,47 395,99 | 3479,03 533,82 | 12.45 | 583.12 | 59.4 | 521,85 80,07 | 1.87 | 15.72 | 2.36
46 | ТСЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 16,5 15*1,1 | 78.47 |  | 78.47 | 1294.76 |  |  | 1294.76
47 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (67,39 руб.): 149% от ФОТ (45,23 руб.) СП (42,97 руб.): 95% от ФОТ (45,23 руб.) | 0,031 3,1/100 | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17.43 | 186.07 | 19.05 | 166,47 26,18 | 0.55 | 24.19 | 0.75
48 | ТСЦ-408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм (м3) | 3,937 3,1*1,27 | 262.95 |  | 262.95 | 1035.23 |  |  | 1035.23
49 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) НР (2747,86 руб.): 149% от ФОТ (1844,2 руб.) СП (1751,99 руб.): 95% от ФОТ (1844,2 руб.) | 0,9 90/100 | 7240,58 2021,45 | 177,1 27,65 | 5042.03 | 6516.52 | 1819.31 | 159,39 24,89 | 4537.82 | 76.08 | 68.47
50 | ТСЦ-403-8022 | Камни бортовые: БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 90 | 106.26 |  | 106.26 | 9563.4 |  |  | 9563.4
51 | ТЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (175,41 руб.): 110% от ФОТ (159,46 руб.) СП (103,65 руб.): 65% от ФОТ (159,46 руб.) | 0,031 3,1/100 | 92061,79 4411,8 | 3137,89 731,88 | 84512.1 | 2853.92 | 136.77 | 97,27 22,69 | 2619.88 | 180 | 5.58
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 31261.97 | 3414.28 | 8448,32 1067,41 | 19399.37 |  | 128.66
Накладные расходы | [6 empty] | 6615.53
Сметная прибыль | [6 empty] | 4209.77
Итоги по разделу 3 Капитальный ремонт проезжей части дороги по ул.Попова между жилыми домами №6-8 :
Автомобильные дороги | [6 empty] | 38954.29 |  |  |  |  | 123.08
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 3132.98 |  |  |  |  | 5.58
Итого | [6 empty] | 42087.27 |  |  |  |  | 128.66
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 19399.37
Машины и механизмы | [6 empty] | 8448.32
ФОТ | [6 empty] | 4481.69
Накладные расходы | [6 empty] | 6615.53
Сметная прибыль | [6 empty] | 4209.77
Итого по разделу 3 Капитальный ремонт проезжей части дороги по ул.Попова между жилыми домами №6-8 | [6 empty] | 42087.27 |  |  |  |  | 128.66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 90364.48 | 7297.86 | 19712,69 2467,84 | 63353.93 |  | 251.09
Накладные расходы | [6 empty] | 12078.06
Сметная прибыль | [6 empty] | 8606.24
Итоги по смете:
Автомобильные дороги | [6 empty] | 40549.24 |  |  |  |  | 125.44
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 1422.65 |  |  |  |  | 0.94
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 254.69 |  |  |  |  | 4.64
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 510.72
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 21262.73 |  |  |  |  | 12.55
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 40909.92 |  |  |  |  | 98.54
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 2455.2 |  |  |  |  | 3.4
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 550.65
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 3132.98 |  |  |  |  | 5.58
Итого | [6 empty] | 111048.78 |  |  |  |  | 251.09
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 63353.93
Машины и механизмы | [6 empty] | 19712.69
ФОТ | [6 empty] | 9765.7
Накладные расходы | [6 empty] | 12078.06
Сметная прибыль | [6 empty] | 8606.24
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете