| Управление образования администрации города Югорска Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» Мира ул., д. 85, г. Югорск, 628260, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Тюменская область, Тел./ факс (34675) 7-02-62 E - mail: yugorskschool2@mail.ru ОКПО 40781326, ИНН/ КПП 8622002625/862201001 03.08.2017 г. № 1158 |  |
| --- | --- |

Запрос

о предоставлении разъяснений.

02.08.2017 года на официальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://zakupki.gov.ru был размещён заказ № 0187300005817000282 на поставку электрических ламп для нужд Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ №2». Закупка была объявлена в форме аукциона в электронной форме.

Запрос на разъяснение:

Здравствуйте! По данному аукциону требуется корректное описание запрашиваемого товара, а именно: поз. 2 Лампа люминисцентная 18 Вт по каталогам заводов-изготовителей упаковывается в количестве 25 штук. Диаметр колбы 27 мм. Световой поток - 1200 Лм, Цвет стекла матовый. Колба данной лампы не может быть прозрачной по техническому изготовлению люминисцентных ламп, так как содержит пары ртути преобразуемый люминофом в видимое излучение. поз. 3 Лампа люминисцентная 36 Вт. Диаметр колбы 27 мм. (Колба диаметром 32-38 мм не выпускается ни одним заводом в России уже более 5 лет). Цвет стекла матовый. Колба данной лампы не может быть прозрачной по техническому изготовлению люминисцентных ламп, так как содержит пары ртути преобразуемый люминофом в видимое излучение. Просьба изменить описание запрашиваемых ламп в соответствии с существующими на данный момент техническими характеристиками.

Разъяснения положений документации от 02.08.2017г.

на размещенный заказ № 0187300005817000282 поставка электрических ламп

для нужд Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «СОШ №2»

В ближайшее время будут внесены  изменения в извещение  и документацию аукциона в электронной форме № 0187300005817000282 на право заключения гражданско-правового договора  на поставу электрических ламп  для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Югорска.

Директор  школы                                                                                                          И.А. Ефремова

Исполнитель:

Зам. директора по ХР

Фурсова П.П.  2-58-69