## 02 Вып-е работ по усройству осв
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству освещения улицы Мичурина (от улицы Калинина до улицы Советская) в городе Югорске | [13 empty] | 02 Вып-е работ по усройству освещения ул Мичурина (от ул Калинина до ул Советская)
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 482.62 | (22,02) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 397.78 | (18,15) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (0,22) | тыс.руб.
| монтажных работ | 4.4 | (0,2) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 24.74 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 9.04 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Наружное освещение | [14 empty] | Раздел 1. Наружное освещение
1 | ФЕР33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.59; 10: 7.18 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.57; 10: 93.14 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 6.48; 10: 12.96 |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 0.88 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 0.96 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 50.16; 10: 100.32 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.14 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 20.95 |  |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 12.08 |  |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 133.35 | [6 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  | 4: т; 5: 1.46; 6: 1; 7: 1.46 |  |  | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т
|  | Объем=0,73*2 | [18 empty] | Объем=0,73*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.62; 10: 2.37 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.63; 10: 49.1 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.4; 10: 4.96 |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.2774 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.3796 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.25; 10: 51.47 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.33 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 7.62 |  |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 4.4 |  |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.49 | [6 empty] | Всего по позиции
3 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |  |  | т | 7.314 | 1 | 7.314 | 1525.5 |  | 11157.51 |  |  |  |  | Битумы нефтяные строительные БН-70/30
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,8285*2*2 | [18 empty] | Объем=1,8285*2*2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11157.51 | [6 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 |  |  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 10: 54.22 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 10: 213.38 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 10: 20.18 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 91.08 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 7: 6.12 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 1.74 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 358.68 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.4 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 77.38 |  |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 44.64 |  |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 480.7 | [6 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 Применительно | Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг (Стойка опоры СВ 95-2) |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 595.59 |  | 1191.18 |  |  |  |  | Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг (Стойка опоры СВ 95-2)
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1191.18 | [6 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 |  |  | Установка светильников: с лампами люминесцентными
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.81; 10: 89.05 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.2; 10: 736 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.4; 10: 47 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 2.55 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 7: 10.05 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 4.05 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.52; 10: 827.6 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.05 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 141.49 |  |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 81.63 |  |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1050.72 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 5679.37 |  | 1295.48 | 21.92 | 28396.85 |  |  | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03 | [20 empty] | Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1295.48; 12: 28396.85 | [6 empty] | Всего по позиции
8 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) или эквивалент |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 6539.7 |  | 1491.72 | 21.92 | 32698.5 |  |  | Светильник "Победа" S LED-100-ШБЗС-IP65-УХЛ1 (750/У/Х/RAL9023/C50/PMMA/ST/G1) GALAD 22730
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03 | [20 empty] | Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1491.72; 12: 32698.5 | [6 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 |  |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=50 / 1000 | [18 empty] | Объем=50 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 10: 31.02 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 10: 154.64 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 10: 19.95 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 24.24 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 7: 3.262 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 7: 1.8755 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 4198.05; 10: 209.9 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.97 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-027.0-3 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 53.01 |  |  |  |  | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 30.58 |  |  |  |  | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 293.49 | [6 empty] | Всего по позиции
10 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 |  |  | м | 51 | 1 | 51 | 63.91 |  | 148.7 | 21.92 | 3259.41 |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=50*1,02 | [18 empty] | Объем=50*1,02
|  | Цена=73,00/1,2*1,02*1,03 | [20 empty] | Цена=73,00/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 148.7; 12: 3259.41 | [6 empty] | Всего по позиции
11 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 607.6 |  | 27.72 | 21.92 | 607.6 |  |  | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500)
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03 | [20 empty] | Цена=694,00/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.72; 12: 607.6 | [6 empty] | Всего по позиции
12 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 34.91 |  | 69.82 |  |  |  |  | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 69.82 | [6 empty] | Всего по позиции
13 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 84.31 |  | 7.69 | 21.92 | 168.62 |  |  | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03 | [20 empty] | Цена=96,30/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.69; 12: 168.62 | [6 empty] | Всего по позиции
14 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 144.56 |  | 98.92 | 21.92 | 2168.4 |  |  | Лента бандажная COT37 4128,00/25
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03 | [20 empty] | Цена=165,12/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.92; 12: 2168.4 | [6 empty] | Всего по позиции
15 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 |  |  | шт | 15 | 1 | 15 | 22.59 |  | 15.46 | 21.92 | 338.85 |  |  | Скрепа для ленты A200 2580,00/100
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03 | [20 empty] | Цена=25,80/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.46; 12: 338.85 | [6 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  |  | 100 шт | 0.15 | 1 | 0.15 | 3133 |  | 469.95 |  |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=15 / 100 | [18 empty] | Объем=15 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 469.95 | [6 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 3133 |  | 62.66 |  |  |  |  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=2 / 100 | [18 empty] | Объем=2 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 62.66 | [6 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.17; 6: 1; 7: 0.17 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2
|  | Объем=17 / 100 | [18 empty] | Объем=17 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.76; 10: 16.62 |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.96; 10: 0.33 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 7: 1.768 |  |  |  |  | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 99.72; 10: 16.95 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.62 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 16.29 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.48 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.72 | [6 empty] | Всего по позиции
19 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
|  | Объем=2 / 10 | [18 empty] | Объем=2 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 67.77; 10: 13.55 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.42; 10: 6.08 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 0.35 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 461.97; 10: 92.39 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 1.442 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.028 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.16; 10: 112.02 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 13.9 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 13.62 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.09 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 132.73 | [6 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.002252 | 1 | 0.002252 | 6508.75 |  | 14.66 |  |  |  |  | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1,126*2/1000 | [18 empty] | Объем=1,126*2/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.66 | [6 empty] | Всего по позиции
21 | ФЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2
|  | Объем=15 / 100 | [18 empty] | Объем=15 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.13; 10: 8.87 |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 0.81 |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.11 |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 22.69; 10: 3.4 |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.29; 7: 0.9435 |  |  |  |  | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.009 |  |  |  |  | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 87.25; 10: 13.08 | [5 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.98 |  |  |  |  | ФОТ
| Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 8.8 |  |  |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.58 |  |  |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.46 | [6 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.0153 | 1 | 0.0153 | 4814.02 |  | 73.65 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
|  | (Материалы для строительных работ) | [19 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=(15*1,02) / 1000 | [18 empty] | Объем=(15*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.65 | [6 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [21 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 17815.14 | [11 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 222.88 | [11 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1253.15 | [11 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 105.51 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 16339.11 | [11 empty] | Материалы
| (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  | 10: 18146.87; 11: 21.92; 12: 397779.39 | [11 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 183.84 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1246.26 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 105.05 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 16242.99 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 300.45 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 173.33 | [11 empty] | сметная прибыль
| (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  | 10: 200.91; 11: 21.92; 12: 4403.95 | [11 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [22 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 39.04 | [11 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 6.89 | [11 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.46 | [11 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 96.12 | [11 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 38.71 | [11 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 20.15 | [11 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  | 10: 18347.78; 12: 402183.34 | [12 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 328.39 | [11 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 339.16 | [11 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 193.48 | [11 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 3669.56; 12: 80436.67 | [13 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 22017.34; 12: 482620.01 | [14 empty] | ВСЕГО по смете
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по устройству освещения по улице Энтузиастов (от улицы Мира до магазина Селена) в городе Югорске
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 365.73 | (16,68) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 295.09 | (13,46) | тыс.руб. | 5: Средства на оплату труда рабочих; 11: (0,51); 12: тыс.руб.
| монтажных работ | 9.68 | (0,44) | тыс.руб. | 5: Нормативные затраты труда рабочих; 10: 54.8; 12: чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. | 5: Нормативные затраты труда машинистов; 10: 18.03; 12: чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | 4: Единица измерения; 5: Количество; 8: Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.; 11: Индексы; 12: Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Наружное освещение
1 | ФЕР01-02-031-03 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03
Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.33; 10: 2.05
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1318.9; 10: 39.57
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 110.43; 10: 3.31
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.76; 7: 0.2628
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.52; 7: 0.2856
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.23; 10: 41.62
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.36
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 4.82
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 2.2
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 48.64
2 | ФЕР05-01-063-01 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи |  |  | 4: м3; 5: 0.72; 6: 1; 7: 0.72
Объем=0,24*3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.92; 10: 12.18
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 41.53; 10: 29.9
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.43; 10: 3.19
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 1.44
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.44; 7: 0.3168
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 58.45; 10: 42.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.37
| Пр/812-005.1-3 | НР Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 118; 7: 118; 10: 18.14
| Пр/774-005.1 | СП Свайные работы |  |  | 4: %; 5: 70; 7: 70; 10: 10.76
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.98
3 | ФССЦ-04.1.02.05-0009 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) |  |  | м3 | 0.72 | 1 | 0.72 | 725.69 |  | 522.5
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 522.5
4 | ФЕР06-03-004-08 | Установка заклодной детали//Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  | 4: т; 5: 0.132; 6: 1; 7: 0.132
Объем=44*3/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 408.85; 10: 53.97
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 425.84; 10: 56.21
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 51.59; 10: 6.81
| 4 | М |  |  | 8: 72.21; 10: 9.53
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 42.5; 7: 5.61
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.16; 7: 0.54912
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 906.9; 10: 119.71
|  | ФОТ |  |  | 10: 60.78
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 62.6
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 35.25
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 217.56
5 | Прайс-лист | Фундаментная часть ФМ-0,159-2,0-300(14) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 5165.45 |  | 706.95 | 21.92 | 15496.35
(Материалы для строительных работ)
Цена=5900,00/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 706.95; 12: 15496.35
6 | Прайс-лист | Комплект метизов М20х70 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 402.73 |  | 55.12 | 21.92 | 1208.19
(Материалы для строительных работ)
Цена=460,00/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 55.12; 12: 1208.19
7 | ФЕР33-01-016-01 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  | 4: т; 5: 0.33; 6: 1; 7: 0.33
| 1 | ОТ |  |  | 8: 253.76; 10: 83.74
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 851.32; 10: 280.94
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 55.87; 10: 18.44
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26; 7: 8.58
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.91; 7: 2.2803
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1105.08; 10: 364.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 102.18
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 106.27
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 61.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 532.26
8 | ФССЦ-07.2.07.11-0004 применительно | Опора граненая коническая ОГКф-9//Опоры стальные |  |  | т | 0.33 | 1 | 0.33 | 9600 |  | 3168
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3168
9 | ФЕР33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.81; 10: 89.05
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 147.2; 10: 736
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 9.4; 10: 47
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 2.55
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.01; 7: 10.05
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 4.05
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 165.52; 10: 827.6
|  | ФОТ |  |  | 10: 136.05
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 141.49
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 81.63
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1050.72
10 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника однорожковый К1К- 1,5-1,5 |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 2451.4 |  | 335.5 | 21.92 | 7354.2
(Материалы для строительных работ)
Цена=2800,00/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 335.5; 12: 7354.2
11 | Прайс-лист | Кронштейн для светильника приставной К1П 1.5-1.5 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 5679.37 |  | 518.19 | 21.92 | 11358.74
(Материалы для строительных работ)
Цена=6487,00/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 518.19; 12: 11358.74
12 | Прайс-лист | Светильник "Победа" S LED-100-ШБ3С-IP65-УХЛ1 или эквивалент |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 6539.7 |  | 1491.72 | 21.92 | 32698.5
(Материалы для строительных работ)
Цена=7469,67/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1491.72; 12: 32698.5
13 | ФЕР33-03-001-05 | Гидроизоляция стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных порталов ОРУ массой свыше 5 т |  |  | 4: т; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1.62; 10: 0.34
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.63; 10: 7.06
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.4; 10: 0.71
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.19; 7: 0.0399
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 0.0546
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.25; 10: 7.4
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.05
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 1.09
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 0.63
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.12
14 | ФССЦ-01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные БН-70/30 |  |  | т | 0.007314 | 1 | 0.007314 | 1525.5 |  | 11.16
(Материалы для строительных работ)
Объем=(1,8285*2*2)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11.16
15 | ФЕР33-04-003-01 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.11; 10: 54.22
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 106.69; 10: 213.38
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.09; 10: 20.18
| 4 | М |  |  | 8: 45.54; 10: 91.08
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.06; 7: 6.12
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 1.74
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 179.34; 10: 358.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 74.4
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 77.38
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 44.64
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 480.7
16 | ФССЦ-05.1.02.07-0045 | Стойка опоры СВ 95-2//Стойка железобетонная СЦс-0,65-8, бетон B22,5, объем 0,198 м3, расход арматуры 40,49 кг |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 595.59 |  | 1191.18
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1191.18
17 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23
Объем=230 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 10: 142.7
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 10: 711.35
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 10: 91.79
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 7: 15.0052
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 7: 8.6273
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3713.25; 10: 854.05
|  | ФОТ |  |  | 10: 234.49
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 243.87
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 140.69
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1238.61
18 | Прайс-лист | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 |  |  | м | 234.6 | 1 | 234.6 | 63.91 |  | 684 | 21.92 | 14993.29
(Материалы для строительных работ)
Объем=230*1,02
Цена=73,00/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 684; 12: 14993.29
19 | Прайс-лист | Комплект промежуточной подвески КОПМ 1500 (SO 260 ES 1500) |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 607.6 |  | 83.16 | 21.92 | 1822.8
(Материалы для строительных работ)
Цена=694,00/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.16; 12: 1822.8
20 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500 |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 34.91 |  | 139.64
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.64
21 | Прайс-лист | Зажим анкерный ЗАБ 16-35 М |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 84.31 |  | 15.39 | 21.92 | 337.24
(Материалы для строительных работ)
Цена=96,30/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.39; 12: 337.24
22 | Прайс-лист | Лента бандажная COT37 4128,00/25 |  |  | м | 25 | 1 | 25 | 144.56 |  | 164.87 | 21.92 | 3614
(Материалы для строительных работ)
Цена=165,12/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 164.87; 12: 3614
23 | Прайс-лист | Скрепа для ленты A200 2580,00/100 |  |  | шт | 20 | 1 | 20 | 22.59 |  | 20.61 | 21.92 | 451.8
(Материалы для строительных работ)
Цена=25,80/1,2*1,02*1,03
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.61; 12: 451.8
24 | ФССЦ-20.1.01.08-0012 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): EP95-13 |  |  | 100 шт | 0.15 | 1 | 0.15 | 3133 |  | 469.95
(Материалы для строительных работ)
Объем=15 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 469.95
25 | ФССЦ-20.1.01.08-0017 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): P2-95 |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 3133 |  | 125.32
(Материалы для строительных работ)
Объем=4 / 100
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 125.32
26 | ФЕРм08-02-144-02 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.19; 6: 1; 7: 0.19
Объем=19 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 97.76; 10: 18.57
| 4 | М |  |  | 8: 1.96; 10: 0.37
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.4; 7: 1.976
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 99.72; 10: 18.94
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.57
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 18.2
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.47
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.61
27 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.5; 6: 1; 7: 0.5
Объем=5 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 67.77; 10: 33.89
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.42; 10: 15.21
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 0.88
| 4 | М |  |  | 8: 461.97; 10: 230.99
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 3.605
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.07
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.16; 10: 280.09
|  | ФОТ |  |  | 10: 34.77
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 34.07
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 17.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 331.89
28 | ФССЦ-08.4.03.02-0004 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм |  |  | т | 0.00563 | 1 | 0.00563 | 6508.75 |  | 36.64
(Материалы для строительных работ)
Объем=1,126*5/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.64
29 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15
Объем=15 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 132.35; 10: 19.85
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.19; 10: 7.53
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.75
| 4 | М |  |  | 8: 34.7; 10: 5.21
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.08; 7: 2.112
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.06
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.24; 10: 32.59
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.6
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 20.19
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.51
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 63.29
30 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 1000 м | 0.0153 | 1 | 0.0153 | 4814.02 |  | 73.65
(Материалы для строительных работ)
Объем=(15*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 73.65
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 12760.99
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 510.56
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2097.15
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 193.06
|  | Материалы |  |  | 10: 10153.28
| (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Строительные работы |  |  | 10: 13462.14; 11: 21.92; 12: 295090.11
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 438.25
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2074.41
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 191.43
|  | материалы |  |  | 10: 9916.71
|  | накладные расходы |  |  | 10: 655.66
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 377.11
| (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 | Монтажные работы |  |  | 10: 441.79; 11: 21.92; 12: 9684.04
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 72.31
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 22.74
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 1.63
|  | материалы |  |  | 10: 236.57
|  | накладные расходы |  |  | 10: 72.46
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 37.71
|  | Итого |  |  | 10: 13903.93; 12: 304774.15
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 703.62
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 728.12
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 414.82
|  | НДС 20% |  |  | 10: 2780.79; 12: 60954.83
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 16684.72; 12: 365728.98
Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 848 348,99 рублей