Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству сетей электроснабжения и КНС в центральном городском сквере «Северное сияние»  в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.10.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом и планом сетей наружного электроснабжения (Приложение к техническому заданию), которое является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в локальном сметном расчете.

Производство работ должно соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

ГОСТ 12.1.004-91«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП, СП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (проектно-сметной документации), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству сетей электроснабжения и КНС в центральном городском сквере "Северное сияние" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-010-26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,288 | 1 | 0,288 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(8*8*4,5) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,55744 |  |  |  |  | 1 265,65 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,88 |  | 2,55744 |  |  | 494,89 |  | 1 265,65 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 937,51 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,5584 |  |  |  |  | 4 542,60 |  |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 19,3 |  | 5,5584 |  |  | 2 327,56 |  | 12 937,51 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,3 |  | 5,5584 |  |  | 817,25 |  | 4 542,60 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 745,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 808,25 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 5 401,67 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 671,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 122,33 |  | 26 819,23 |  |
| 2 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  |  | м3 | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,5 |  |  |  |  | 4 283,75 |  |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,85 |  | 8,5 |  |  | 503,97 |  | 4 283,75 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 223,74 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 489,45 |  |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,7 |  |  | 1 621,00 |  | 1 134,70 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,7 |  |  | 699,21 |  | 489,45 |  |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 4 |  |  | 22,26 |  | 89,04 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,71 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,15 |  | 1,5 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 85,71 |  |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  |  |  | м3 | 1,15 |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 082,65 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 773,20 |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 5 298,25 |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 3 293,51 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 467,44 |  | 14 674,41 |  |
| 2.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 | 11,5 | 1 | 11,5 | 2 184,44 | 2,39 | 5 220,81 |  | 60 039,32 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 039,32 |  |
| 3 | ГЭСН06-02-001-02 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,07 | 1 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,16 |  |  |  |  | 10 800,92 |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 288 |  | 20,16 |  |  | 535,76 |  | 10 800,92 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 085,77 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,4287 |  |  |  |  | 1 155,75 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,46 |  | 0,0322 |  |  | 2 309,64 |  | 74,37 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,46 |  | 0,0322 |  |  | 817,25 |  | 26,32 |  |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 19,03 |  | 1,3321 | 1 703,30 | 1,73 | 2 946,71 |  | 3 925,31 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,03 |  | 1,3321 |  |  | 817,25 |  | 1 088,66 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 |  | 0,0175 |  |  | 2 044,38 |  | 35,78 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0175 |  |  | 699,21 |  | 12,24 |  |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  |  |  | маш.-ч | 13 |  | 0,91 | 10,37 | 1,46 | 15,14 |  | 13,78 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,67 |  | 0,0469 |  |  | 778,81 |  | 36,53 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,67 |  | 0,0469 |  |  | 608,40 |  | 28,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,46 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 2,868 |  | 0,20076 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 11,47 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 1,728 |  | 0,12096 |  |  | 6,76 |  | 0,82 |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 9,9 |  | 0,693 | 12,83 | 1,26 | 16,17 |  | 11,21 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,013 |  | 0,00091 | 70 296,20 | 1,38 | 97 008,76 |  | 88,28 |  |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  |  |  | т | 0,023 |  | 0,00161 | 5 275,05 | 1,87 | 9 864,34 |  | 15,88 |  |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,018 |  | 0,00126 | 60 258,20 | 1,05 | 63 271,11 |  | 79,72 |  |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  |  |  | м3 | 0,36 |  | 0,0252 | 6 442,06 | 1,25 | 8 052,58 |  | 202,93 |  |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,11 |  | 0,0077 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 140,99 |  |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,0007 | 5 764,42 | 1,94 | 11 182,97 |  | 7,83 |  |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,33 |  | 0,0231 | 5 764,42 | 1,94 | 11 182,97 |  | 258,33 |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 7,14 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 28,5 |  | 1,995 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 859,90 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 956,67 |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 12 315,37 |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 6 934,87 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 515 859,14 |  | 36 110,14 |  |
| 3.1 | Коммерческое предложение | Бетон (БСТ) В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 7,14 | 1 | 7,14 |  |  | 9 708,33 |  | 69 317,48 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11650,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 317,48 |  |
| 3.2 | Коммерческое предложение | Бетоносмеситель (Миксер) V=9 м3 |  |  |  |  | м/час | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 833,33 |  | 3 833,33 |  |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4600,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 833,33 |  |
| 3.3 | ФСБЦ-11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм |  |  |  |  | м2 | 1,995 | 1 | 1,995 | 625,83 | 1,73 | 1 082,69 |  | 2 159,97 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 159,97 |  |
| 4 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,258 | 1 | 0,258 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=258 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 117,08 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,07948 |  |  |  |  | 1 453,99 |  |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 8,06 |  | 2,07948 | 828,16 | 1,81 | 1 498,97 |  | 3 117,08 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,06 |  | 2,07948 |  |  | 699,21 |  | 1 453,99 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 571,07 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,99 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1 352,21 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 668,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 550,85 |  | 6 592,12 |  |
| 5 | ГЭСН01-02-014-03 | Уплотнение грунта виброплитами, группа грунтов: 1-2 |  |  |  |  | 100 м3 | 2,58 | 1 | 2,58 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=258 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 47,8332 |  |  |  |  | 24 757,99 |  |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,54 |  | 47,8332 |  |  | 517,59 |  | 24 757,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 241,11 |  |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  | маш.-ч | 9 |  | 23,22 |  |  | 53,45 |  | 1 241,11 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 999,10 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 757,99 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 23 024,93 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 11 388,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 415,78 |  | 60 412,71 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Земляные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 608,58 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 108,31 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 605,21 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 641,79 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 253,27 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 958,71 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 108,31 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 605,21 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 641,79 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 253,27 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 392,43 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 957,70 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 750,10 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 392,43 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 957,70 |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 958,71 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 79,05064 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 9,76658 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Изготовление КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСН09-05-002-01 применительно | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом// Сборка КНС |  |  |  |  | 10 т | 0,083097 | 1 | 0,083097 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,83097 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4596712 |  |  |  |  | 1 923,07 |  |
|  | 1-100-57 | Средний разряд работы 5,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,6 |  | 2,4596712 |  |  | 781,84 |  | 1 923,07 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,42 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0016619 |  |  |  |  | 1,01 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0016619 |  |  | 778,81 |  | 1,29 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0016619 |  |  | 608,40 |  | 1,01 |  |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 28,7 |  | 2,3848839 |  |  | 75,53 |  | 180,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,35 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 31,17 |  | 2,5901335 |  |  | 6,76 |  | 17,51 |  |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  |  | кг | 42 |  | 3,490074 | 142,68 | 1,06 | 151,24 |  | 527,84 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 650,85 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 924,08 |  |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 808,64 |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 192,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 021,95 |  | 5 652,42 |  |
| 6.1 | ФСБЦ-23.5.01.08-0095 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм |  |  |  |  | м | 10 | 1 | 10 | 56 248,91 | 0,98 | 55 123,93 |  | 551 239,30 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 551 239,30 |  |
| 6.2 | ФСБЦ-08.3.05.02-0102 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 14-24 мм |  |  |  |  | т | 0,5652 | 1 | 0,5652 | 76 656,50 | 0,88 | 67 457,72 |  | 38 127,10 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,5*1,5*2*125,6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 127,10 |  |
| 6.3 | ФСБЦ-23.5.02.02-0013 | Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 200-300 мм |  |  |  |  | т | 0,04762 | 1 | 0,04762 | 68 335,00 | 1,06 | 72 435,10 |  | 3 449,36 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*23,81/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 449,36 |  |
| 6.4 | ФСБЦ-23.5.02.02-0012 | Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм |  |  |  |  | т | 0,16899 | 1 | 0,16899 | 56 477,50 | 1,06 | 59 866,15 |  | 10 116,78 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*15,29+12*10,26)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 116,78 |  |
| 6.5 | ФСБЦ-23.5.02.02-0011 | Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм |  |  |  |  | т | 0,0324 | 1 | 0,0324 | 56 477,50 | 1,06 | 59 866,15 |  | 1 939,66 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*5,4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 939,66 |  |
| 6.6 | ФСБЦ-23.8.03.11-0008 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 683,79 | 1,24 | 847,90 |  | 3 391,60 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 391,60 |  |
| 6.7 | ФСБЦ-23.8.04.06-0066 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 65 мм, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 142,63 | 1,27 | 181,14 |  | 362,28 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,28 |  |
| 6.8 | ФСБЦ-23.8.04.06-0072 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 437,57 | 1,27 | 555,71 |  | 1 111,42 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111,42 |  |
| 7 | ГЭСН22-03-006-02 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,36 |  |  |  |  | 762,59 |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,36 |  | 1,36 |  |  | 560,73 |  | 762,59 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,36 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 18,25 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 778,81 |  | 23,36 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 608,40 |  | 18,25 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 508,39 |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  |  | т | 0,0028 |  | 0,0028 | 145 801,49 | 1,19 | 173 503,77 |  | 485,81 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1 | 138,50 | 1,63 | 225,76 |  | 22,58 |  |
| Н | 18.1.02.01 | Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные) |  |  |  |  | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,59 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780,84 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 921,39 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 577,82 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 811,80 |  | 2 811,80 |  |
| 7.1 | ФСБЦ-18.1.04.01-1184 | Клапан обратный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 0,25 МПа, номинальный диаметр 80 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2 350,32 | 3,05 | 7 168,48 |  | 7 168,48 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 168,48 |  |
| 8 | ГЭСН22-02-001-18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм |  |  |  |  | км | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,02 |  |  |  |  | 2 951,61 |  |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 502 |  | 5,02 |  |  | 587,97 |  | 2 951,61 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 587,25 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,9828 |  |  |  |  | 1 745,97 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,95 |  | 0,0095 |  |  | 2 044,38 |  | 19,42 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,95 |  | 0,0095 |  |  | 699,21 |  | 6,64 |  |
|  | 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л |  |  |  |  | маш.-ч | 184,85 |  | 1,8485 | 119,89 | 1,53 | 183,43 |  | 339,07 |  |
|  | 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 13,48 |  | 0,1348 | 804,35 | 1,69 | 1 359,35 |  | 183,24 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,96 |  | 0,2696 |  |  | 699,21 |  | 188,51 |  |
|  | 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 30,33 |  | 0,3033 | 494,34 | 1,69 | 835,43 |  | 253,39 |  |
|  | 4-100-055 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 60,66 |  | 0,6066 |  |  | 758,23 |  | 459,94 |  |
|  | 91.10.05-010 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 50 т |  |  |  |  | маш.-ч | 109,71 |  | 1,0971 | 5 450,90 | 1,61 | 8 775,95 |  | 9 628,09 |  |
|  | 4-100-090 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 9 |  |  |  |  | чел.-ч | 109,71 |  | 1,0971 |  |  | 994,33 |  | 1 090,88 |  |
|  | 91.10.08-004 | Установки для сушки труб диаметром до 1000-1200 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 3,62 |  | 0,0362 | 2 868,02 | 1,58 | 4 531,47 |  | 164,04 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 084,79 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 95,85 |  | 0,9585 |  |  | 6,76 |  | 6,48 |  |
|  | 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой |  |  |  |  | м2 | 1,2 |  | 0,012 | 108,68 | 1,5 | 163,02 |  | 1,96 |  |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  |  |  | 10 м2 | 0,25 |  | 0,0025 | 592,04 | 1,5 | 888,06 |  | 2,22 |  |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  |  |  | м3 | 0,4 |  | 0,004 | 6 442,06 | 1,25 | 8 052,58 |  | 32,21 |  |
|  | 12.2.03.11-0041 | Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые |  |  |  |  | 10 м2 | 456 |  | 4,56 | 471,36 | 0,95 | 447,79 |  | 2 041,92 |  |
| П,Н | 01.2.03.02 | Грунтовка битумная |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  |  |  | т | 16,6 |  | 0,166 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  |  |  | м2 | 4850 |  | 48,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 369,62 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 697,58 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 5 543,14 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 3 476,21 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 638 897,00 |  | 26 388,97 |  |
| 8.1 | ФСБЦ-01.2.03.02-0005 | Грунтовка (праймер) битумно-полимерная для нанесения на наружную поверхность подземных стальных трубопроводов, расход 0,1 кг/м2 |  |  |  |  | т | 0,00377 | 1 | 0,00377 | 112 746,82 | 1,95 | 219 856,30 |  | 828,86 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37,7*0,1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,86 |  |
| 8.2 | ФСБЦ-01.2.03.03-0133 | Мастика битумная приклеивающая для склеивания рулонных битумных, битумно-полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов к бетонным, металлическим, цементно-песчаным поверхностям, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом не менее/бетоном 0,45/0,6 МПа, расход 2,5-3,5 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 131,95 | 1 | 131,95 | 188,09 | 1,88 | 353,61 |  | 46 658,84 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37,7*3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 658,84 |  |
| 8.3 | ФСБЦ-12.1.02.15-0041 | Материал рулонный гидроизоляционный изол, резино-битумный, без полимерных добавок |  |  |  |  | м2 | 48,5 | 1 | 48,5 | 126,14 | 1,78 | 224,53 |  | 10 889,71 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 889,71 |  |
| 9 | ГЭСН09-05-007-03 | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 10 до 20 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,0962 |  |  |  |  | 666,93 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,32 |  | 1,0962 |  |  | 608,40 |  | 666,93 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,000238 |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,004 |  | 0,00014 |  |  | 2 309,64 |  | 0,32 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,004 |  | 0,00014 |  |  | 817,25 |  | 0,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,0028 |  | 0,000098 |  |  | 778,81 |  | 0,08 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,0028 |  | 0,000098 |  |  | 608,40 |  | 0,06 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 5,4 |  | 0,189 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 1,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,13 |  |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 3,36 |  | 0,1176 | 340,41 | 1,97 | 670,61 |  | 78,86 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 24,3 |  | 0,8505 | 114,64 | 1,22 | 139,86 |  | 118,95 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 22,5 |  | 0,7875 |  |  | 6,76 |  | 5,32 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 871,95 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,10 |  |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 627,07 |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 413,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 646,29 |  | 1 912,62 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Изготовление КНС : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 488,40 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 304,20 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 793,75 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 765,40 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678 625,05 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 049,20 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 304,20 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 793,75 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 765,40 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678 625,05 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 900,24 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 660,56 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 069,60 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 900,24 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 660,56 |  |
|  |  | Всего по разделу 2 Изготовление КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712 049,20 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 9,9358712 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 2,0146999 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Монтаж КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН09-02-009-01 применительно | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3// Монтаж КНС |  |  |  |  | т | 6,37252 | 1 | 6,37252 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 121,07788 |  |  |  |  | 84 658,86 |  |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19 |  | 121,07788 |  |  | 699,21 |  | 84 658,86 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 511,65 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 39,7007996 |  |  |  |  | 30 796,95 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 1,3382292 |  |  | 2 309,64 |  | 3 090,83 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 1,3382292 |  |  | 817,25 |  | 1 093,67 |  |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,19 |  | 26,7008588 | 1 703,30 | 1,73 | 2 946,71 |  | 78 679,69 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,19 |  | 26,7008588 |  |  | 817,25 |  | 21 821,28 |  |
|  | 91.06.03-052 | Лебедки тракторные тяговым усилием 78,48 кН (8 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 |  | 1,0196032 | 68,52 | 1,61 | 110,32 |  | 112,48 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 2,0392064 |  |  | 778,81 |  | 1 588,15 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 2,0392064 |  |  | 608,40 |  | 1 240,65 |  |
|  | 91.15.02-024 | Тракторы на гусеничном ходу, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,36 |  | 8,6666272 | 724,75 | 1,64 | 1 188,59 |  | 10 301,07 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,36 |  | 8,6666272 |  |  | 699,21 |  | 6 059,79 |  |
|  | 91.17.02-101 | Установка контроля герметичности шва вакуумная |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,3823512 | 14,05 | 1,71 | 24,03 |  | 9,19 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 1,23 |  | 7,8381996 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 54,87 |  |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 4,6 |  | 29,313592 |  |  | 75,53 |  | 2 214,06 |  |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,955878 |  |  | 482,60 |  | 461,31 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,955878 |  |  | 608,40 |  | 581,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 745,71 |  |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  | т | 0,00075 |  | 0,0047794 | 62 186,75 | 1,41 | 87 683,32 |  | 419,07 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,12 |  | 7,1372224 | 114,64 | 1,22 | 139,86 |  | 998,21 |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,35 |  | 2,230382 | 41,38 | 1,74 | 72,00 |  | 160,59 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 39,4 |  | 251,077288 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 14 346,56 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,72 |  | 4,5882144 |  |  | 6,76 |  | 31,02 |  |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % |  |  |  |  | шт | 0,28 |  | 1,7843056 | 18,59 | 1,84 | 34,21 |  | 61,04 |  |
|  | 01.7.11.07-0066 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 8 мм |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,0254901 | 132 364,08 | 1,06 | 140 305,92 |  | 3 576,41 |  |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 1,45 |  | 9,240154 | 174,93 | 1,19 | 208,17 |  | 1 923,52 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,0000637 | 70 296,20 | 1,38 | 97 008,76 |  | 6,18 |  |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0006373 | 231 787,35 | 1,5 | 347 681,03 |  | 221,58 |  |
|  | 05.1.05.16-0001 | Блоки анкерные под якорь железобетонные, бетон В22,5, объем от 1 до 4 м3, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 0,02 |  | 0,1274504 | 34 894,72 | 1,38 | 48 154,71 |  | 6 137,34 |  |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 |  | 0,1191661 | 307,84 | 1,04 | 320,15 |  | 38,15 |  |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,0001912 | 60 258,20 | 1,05 | 63 271,11 |  | 12,10 |  |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00194 |  | 0,0123627 | 136 760,00 | 0,92 | 125 819,20 |  | 1 555,47 |  |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,001 |  | 0,0063725 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 116,68 |  |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00031 |  | 0,0019755 | 51 280,15 | 1,68 | 86 150,65 |  | 170,19 |  |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,0038235 | 98 526,45 | 1,86 | 183 259,20 |  | 700,69 |  |
|  | 25.1.01.05-0025 | Шпала из древесины хвойных пород, пропитанная, тип II, длина 1500 мм |  |  |  |  | шт | 0,19 |  | 1,2107788 | 860,38 | 1,22 | 1 049,66 |  | 1 270,91 |  |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 |  | 6,37252 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243 713,17 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 455,81 |  |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 108 528,46 |  |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 71 582,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 508,11 |  | 423 824,23 |  |
| 11 | ГЭСН07-06-002-07 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 1 до 5 м2 |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,8158 |  |  |  |  | 978,87 |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 34,11 |  | 0,6822 |  |  | 494,89 |  | 337,61 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 35,55 |  | 0,711 |  |  | 540,30 |  | 384,15 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 21,13 |  | 0,4226 |  |  | 608,40 |  | 257,11 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 733,63 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8794 |  |  |  |  | 667,98 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 31,83 |  | 0,6366 |  |  | 2 309,64 |  | 1 470,32 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,83 |  | 0,6366 |  |  | 817,25 |  | 520,26 |  |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,14 |  | 0,2428 |  |  | 1 084,48 |  | 263,31 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,14 |  | 0,2428 |  |  | 608,40 |  | 147,72 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  |  | м3 | 0,58 |  | 0,0116 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Н | 05.1.01.12 | Конструкции сборные железобетонные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 380,48 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 646,85 |  |
|  | Пр/812-007.0-2 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 1 828,00 |  |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 1 202,20 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 534,00 |  | 6 410,68 |  |
| 11.1 | ФСБЦ-05.1.01.08-0091 | Крышки колодцев железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 0,9 | 1 | 0,9 | 15 845,48 | 2,34 | 37 078,42 |  | 33 370,58 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,45*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 370,58 |  |
| 12 | ГЭСН23-04-011-01 | Установка люка |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,62 |  |  |  |  | 1 433,43 |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,31 |  | 2,62 |  |  | 547,11 |  | 1 433,43 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,46 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 73,01 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,12 |  |  | 778,81 |  | 93,46 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,12 |  |  | 608,40 |  | 73,01 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 04.1.02.05-0136 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)100, W4 |  |  |  |  | м3 | 0,0008 |  | 0,0016 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  |  |  | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 599,90 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 506,44 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 1 777,60 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 1 114,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 246,14 |  | 4 492,27 |  |
| 12.1 | Прайс-лист | Люк пластиковый, канализационный |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 458,33 |  | 2 916,66 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1750,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 916,66 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Монтаж КНС : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 980,79 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 071,16 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 338,74 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 537,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 032,95 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 014,42 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 071,16 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 338,74 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 537,94 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 032,95 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 134,06 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 899,57 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 609,10 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 134,06 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 899,57 |  |
|  |  | Всего по разделу 3 Монтаж КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 471 014,42 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 125,51368 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 40,7001996 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. . Устройство сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,49 | 1 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=49 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 75,46 |  |  |  |  | 37 344,40 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 154 |  | 75,46 |  |  | 494,89 |  | 37 344,40 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 344,40 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 344,40 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 33 609,96 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 14 937,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 290,04 |  | 85 892,12 |  |
| 14 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  |  | 100 м | 1,402 | 1 | 1,402 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((100,2+40)) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,4306 |  |  |  |  | 4 419,57 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 |  | 7,4306 |  |  | 594,78 |  | 4 419,57 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 258,38 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,4678 |  |  |  |  | 3 326,61 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,9 |  | 5,4678 |  |  | 778,81 |  | 4 258,38 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,9 |  | 5,4678 |  |  | 608,40 |  | 3 326,61 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 004,56 |  |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 88,39 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 746,18 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 7 591,26 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 950,55 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 857,89 |  | 23 634,76 |  |
| 14.1 | коммерческое предлжение | Песок средний природный для строительный работ |  |  |  |  | м3 | 16 | 1 | 16 |  |  | 625,00 |  | 10 000,00 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12+4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=750,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
| 15 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  |  | 100 м | 1,402 | 1 | 1,402 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((100,2+40)) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,67296 |  |  |  |  | 342,21 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,48 |  | 0,67296 |  |  | 508,51 |  | 342,21 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,84 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02804 |  |  |  |  | 17,06 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,02804 |  |  | 778,81 |  | 21,84 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02804 |  |  | 608,40 |  | 17,06 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,11 |  |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 6,84 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,27 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 352,08 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 183,23 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,53 |  | 923,26 |  |
| 15.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  |  |  | шт | 1,5 | 1 | 1,5 | 358,10 | 1,82 | 651,74 |  | 977,61 |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,61 |  |
| 16 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 1,032 | 1 | 1,032 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=103,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,24672 |  |  |  |  | 5 499,76 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,96 |  | 9,24672 |  |  | 594,78 |  | 5 499,76 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,23 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12384 |  |  |  |  | 88,27 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,06192 |  |  | 2 309,64 |  | 143,01 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,06192 |  |  | 817,25 |  | 50,60 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,06192 |  |  | 778,81 |  | 48,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,06192 |  |  | 608,40 |  | 37,67 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,67 |  |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 26,67 |  | 27,52344 | 5,87 | 0,99 | 5,81 |  | 159,91 |  |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,00116 |  | 0,0011971 | 43 821,53 | 1,84 | 80 631,62 |  | 96,52 |  |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,02064 | 79,88 | 1,68 | 134,20 |  | 2,77 |  |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,0516 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 199,37 |  |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,0125904 | 3 287,80 | 1,79 | 5 885,16 |  | 74,10 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 311,93 |  |
| 16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 110,00 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 588,03 |  |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 5 476,27 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 849,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 290,79 |  | 14 748,10 |  |
| 16.1 | ФСБЦ-21.1.06.07-1144 применительно | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х6ок(N, PE)-660 |  |  |  |  | 1000 м | 0,11 | 1 | 0,11 | 88 306,77 | 1,3 | 114 798,80 |  | 12 627,87 |  |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 627,87 |  |
| 17 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,49 | 1 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=49 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 47,628 |  |  |  |  | 22 597,58 |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 97,2 |  | 47,628 |  |  | 474,46 |  | 22 597,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 597,58 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 597,58 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 20 337,82 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 9 039,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 070,27 |  | 51 974,43 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 . Устройство сетей электроснабжения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 450,29 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 203,52 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 471,45 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 431,94 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 343,38 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 866,55 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 941,98 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 947,78 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 976,79 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 911,60 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 261,54 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 471,45 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 431,94 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 343,38 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 419,61 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 983,68 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 635,46 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 367,39 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 960,47 |  |
|  |  | Всего по разделу 4 . Устройство сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 778,15 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 140,43828 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 5,61968 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Установка насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСНм37-01-013-01 | Монтаж машин и механизмов на открытой площадке, масса машин и механизмов: 0,03 т |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 47,6 |  |  |  |  | 28 311,53 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,8 |  | 47,6 |  |  | 594,78 |  | 28 311,53 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,42 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 48,67 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,08 |  |  | 778,81 |  | 62,30 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,08 |  |  | 608,40 |  | 48,67 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,17 |  | 0,34 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 2,38 |  |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 3,1 |  | 6,2 |  |  | 31,41 |  | 194,74 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 608,74 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,44 |  | 2,88 | 114,64 | 1,22 | 139,86 |  | 402,80 |  |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 |  | 0,48 | 41,38 | 1,74 | 72,00 |  | 34,56 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,61 |  | 5,22 |  |  | 6,76 |  | 35,29 |  |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,6 |  | 7,2 | 148,86 | 1,06 | 157,79 |  | 1 136,09 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 228,36 |  |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 566,23 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 360,20 |  |
|  | Пр/812-079.0-2 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 26 374,99 |  |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 13 896,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 533,04 |  | 71 066,08 |  |
| 18.1 О | ФСБЦ-68.1.01.08-1014 применительно | Насос консольный центробежный сточно-массный, подача 50 м3/ч, напор 50 м, электродвигатель мощностью 15 кВт, масса агрегата до 0,3 т // Погружной фекальный канализационный насос из чугуна для сточных вод |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 56 381,74 | 1,92 | 108 252,94 |  | 216 505,88 |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 505,88 |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Установка насосов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 794,59 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 311,53 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,42 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,67 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 174,97 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 066,08 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 311,53 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,42 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,67 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 174,97 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 374,99 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 896,50 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 505,88 |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 505,88 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 360,20 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 374,99 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 896,50 |  |
|  |  | Всего по разделу 5 Установка насосов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 571,96 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 47,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 323 322,65 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 998,72 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 468,57 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 425,74 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 909 429,62 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 610 888,88 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 425,65 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 737,70 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 945,13 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 911,27 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 374,51 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 494,62 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 977,68 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 573,07 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 730,87 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 480,61 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 518,35 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 794,60 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 880,18 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 505,88 |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 505,88 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 951 372,44 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 277 424,46 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 169,11 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 374,80 |  |
|  |  | Понижающий коэффициент 0,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |