Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по замене двери на противо пожарную в помещении архива ЗАГСа в здании, находящегося по ул. Спортивная, д.2 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная д.2.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: по  20.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 15.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Приложение к описанию объекта закупки

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене двери на противопожарную в помещении архива ЗАГСа в здании, находящегося по ул. Спортивная, д.2 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена двери в помещении архива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр56-01-010-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,017 | 1 | 0,017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,61676 |  |  |  |  | 270,44 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 36,28 |  | 0,61676 |  |  | 438,49 |  | 270,44 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,18 |  | 0,02006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,44 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 246,10 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 127,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 37 861,76 |  | 643,65 |
| 2 | ГЭСНр56-01-009-01 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,793 |  |  |  |  | 793,29 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 179,3 |  | 1,793 |  |  | 442,44 |  | 793,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,89 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3,97 |  | 0,0397 | 115,43 | 1,45 | 167,37 |  | 6,64 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 7,93 |  | 0,0793 |  |  | 3,16 |  | 0,25 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 10,5 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,29 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 721,89 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 372,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 189 492,00 |  | 1 894,92 |
| 3 | ГЭСН09-04-013-01 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 1,7 | 1 | 1,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,519 |  |  |  |  | 1 974,02 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 2,07 |  | 3,519 |  |  | 560,96 |  | 1 974,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,034 |  |  |  |  | 18,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,034 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 21,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,034 |  |  | 529,35 |  | 18,00 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,71 |  | 1,207 |  |  | 31,66 |  | 38,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,81 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,4908 |  | 0,83436 |  |  | 6,61 |  | 5,52 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,119 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 19,26 |
|  | 01.7.15.02-0051 | Болты анкерные | т | 0,003 |  | 0,0051 | 89 330,06 | 1,17 | 104 516,17 |  | 533,03 |
| П,Н | 07.1.01.01 | Дверь противопожарная металлическая | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Уд | 14.5.01.05-0013 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл | шт | 0,27 |  | 0,459 | 478,28 | 1,2 | 573,94 |  | 263,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 609,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 992,02 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 872,50 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 235,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 363,25 |  | 5 717,53 |
| 3.1 | ФСБЦ-07.1.01.01-0008 применительно | Блок дверной металлический противопожарный двупольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1500х2100 мм // Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 19 899,24 | 1,32 | 26 267,00 |  | 26 267,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 267,00 |
| 4 | ГЭСНр61-01-007-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,8306 |  |  |  |  | 1 891,55 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 383,06 |  | 3,8306 |  |  | 493,80 |  | 1 891,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0373 |  |  |  |  | 19,05 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2,57 |  | 0,0257 |  |  | 756,75 |  | 19,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,57 |  | 0,0257 |  |  | 529,35 |  | 13,60 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,16 |  | 0,0116 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,77 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,16 |  | 0,0116 |  |  | 470,10 |  | 5,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,55 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,35 |  | 0,0035 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,18 |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 | м3 | 4,4 |  | 0,044 | 3 392,36 | 2,22 | 7 531,04 |  | 331,37 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 8,1 |  | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 262,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 910,60 |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 719,54 |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 840,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 482 257,00 |  | 4 822,57 |
| 5 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,0007 | 1 | 0,0007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,07 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1316 |  |  |  |  | 52,46 |
|  | 1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 | чел.-ч | 188 |  | 0,1316 |  |  | 398,60 |  | 52,46 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,46 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 48,79 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 23,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 177 614,29 |  | 124,33 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 069,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 981,76 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,26 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,05 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 963,86 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 010,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 981,76 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,26 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,05 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 696,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 608,82 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 598,75 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 267,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 267,00 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий по АХР                                                                                                      Д.В. Питиримов