## ЛСР по форме №4 с материалами
приложение 1 к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ДВОРОВОГО ПРОЕЗДА, СТОЯНКИ И СООРУЖЕНИЙ ПО ОТВОДУ ДОЖДЕВЫХ И ТАЛЫХ ВОД ВО ДВОРЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. МОНТАЖНИКОВ №1А, №3А, №3Б, И УЛ. МИРА №54 И ДЕТСКОГО САДА "СНЕГУРОЧКА" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: дефектный акт
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3,496 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________288,21 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕР27-06-001-03 | Демонтаж дорожных плит ПДН 1,5*6*0,14 - Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2 (100 м3 сборных железобетонных плит) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (116,82 руб.): 149% от ФОТ СП (74,48 руб.): 95% от ФОТ | 0,0504 | 7809,99 1049,19 | 6760,8 506,38 |  | 393.62 | 52.88 | 340,74 25,52 |  | 111.616 | 5.63
2 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) НР (44,76 руб.): 109% от ФОТ СП (24,64 руб.): 60% от ФОТ | 0,06 | 1478,92 589,77 | 889,15 94,56 |  | 88.74 | 35.39 | 53,35 5,67 |  | 68.26 | 4.1
3 | ФЕР09-03-012-12 Применительно | Демонтаж металлических конструкций (1 т конструкций) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (5,92 руб.): 95% от ФОТ СП (5,3 руб.): 85% от ФОТ | 0.1 | 233,14 41,38 | 191,76 20,94 |  | 23.31 | 4.14 | 19,17 2,09 |  | 4.613 | 0.46
4 | ФЕР01-01-030-06 Применительно | Снятие растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (13,35 руб.): 100% от ФОТ СП (6,68 руб.): 50% от ФОТ | 0,132 | 592.23 | 592,23 101,12 |  | 78.17 |  | 78,17 13,35
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 583.84 | 92.41 | 491,43 46,63 |  |  | 10.19
Накладные расходы | [6 empty] | 180.85
Сметная прибыль | [6 empty] | 111.1
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 875.79 |  |  |  |  | 10.19
Автомобильные дороги | [6 empty] | 584.92 |  |  |  |  | 5.63
Благоустройство | [6 empty] | 158.14 |  |  |  |  | 4.1
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 34.53 |  |  |  |  | 0.46
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 98.2
Итого | [6 empty] | 875.79 |  |  |  |  | 10.19
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 491.43
ФОТ | [6 empty] | 139.04
Накладные расходы | [6 empty] | 180.85
Сметная прибыль | [6 empty] | 111.1
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 875.79 |  |  |  |  | 10.19
Раздел 2. Устройство проезда, разворотной площадки и стоянки для автомобилей
5 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м бортового камня) НР (846,26 руб.): 149% от ФОТ СП (539,56 руб.): 95% от ФОТ | 0,87 | 4413,33 643,64 | 79,64 9,18 | 3690.05 | 3839.6 | 559.97 | 69,29 7,99 | 3210.34 | 76.08 | 66.19
6 | ФССЦ-403-8021 | Камни бортовые: /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт.) | 87 | 63.12 |  | 63.12 | 5491.44 |  |  | 5491.44
7 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (466,55 руб.): 149% от ФОТ СП (297,46 руб.): 95% от ФОТ | 0,66 | 3551,63 195,7 | 3338,85 278,72 | 17.08 | 2344.08 | 129.16 | 2203,64 183,96 | 11.28 | 24.19 | 15.97
8 | ФССЦ-408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ:, фракция 20-40 мм (м3) | 83,82 | 118.6 |  | 118.6 | 9941.05 |  |  | 9941.05
9 | ФЕР27-06-020-01 Тех. часть п. 1.27.37 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (310,26 руб.): 149% от ФОТ СП (197,82 руб.): 95% от ФОТ | 0,33 | 46666,3 368,45 | 2386,22 262,54 | 43911.63 | 15399.88 | 121.59 | 787,45 86,64 | 14490.84 | 38.3 | 12.64
10 | ФЕР27-06-020-01 Тех. часть п. 1.27.37 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) НР (310,26 руб.): 149% от ФОТ СП (197,82 руб.): 95% от ФОТ | 0,33 | 46666,3 368,45 | 2386,22 262,54 | 43911.63 | 15399.88 | 121.59 | 787,45 86,64 | 14490.84 | 38.3 | 12.64
11 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) (до 10 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (1,71 руб.): 149% от ФОТ СП (1,09 руб.): 95% от ФОТ | 0,33 | 21902,16 3,48 | 12.4 | 21886.28 | 7227.71 | 1.15 | 4.09 | 7222.47 | 0.36 | 0.12
12 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом (100 м2) НР (422,74 руб.): 121% от ФОТ СП (314,43 руб.): 90% от ФОТ | 1,25 | 2263,61 278,54 | 6,57 0,95 | 1978.5 | 2829.51 | 348.18 | 8,21 1,19 | 2473.12 | 35.08 | 43.85
13 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) НР (-65,69 руб.): 121% от ФОТ СП (-48,86 руб.): 90% от ФОТ | -1.25 | 702,93 43,43 |  | 659.5 | -878.66 | -54.29 |  | -824.37 | 5.47 | -6.84
14 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) НР (124,73 руб.): 121% от ФОТ СП (92,77 руб.): 90% от ФОТ | 1,25 | 668,98 50,68 | 301,4 31,78 | 316.9 | 836.23 | 63.35 | 376,75 39,73 | 396.13 | 5.99 | 7.49
Утилизация строительного мусора
15 | ФССЦпг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 248.4 | 3.28 | 3.28 |  | 814.75 |  | 814.75
16 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 248.4 | 11.42 | 11.42 |  | 2836.73 |  | 2836.73
17 |  | Утилизация мусора (м3) | 138 | 20,9 |  | 20,9 | 2884.2 |  |  | 2884.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 68966.4 | 1290.7 | 7888,36 406,15 | 59787.34 |  | 152.06
Накладные расходы | [6 empty] | 2416.82
Сметная прибыль | [6 empty] | 1592.1
Итого по разделу 2 Устройство проезда, разворотной площадки и стоянки для автомобилей | [6 empty] | 72975.32 |  |  |  |  | 152.06
Раздел 3. Ливневая канализация
Земляные работы
18 | ФЕР01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 (1000 м3 грунта) НР (11,37 руб.): 100% от ФОТ СП (5,69 руб.): 50% от ФОТ | 0.028 | 3009 | 3009 406,22 |  | 84.25 |  | 84,25 11,37
19 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (14,13 руб.): 84% от ФОТ СП (7,57 руб.): 45% от ФОТ | 0.014 | 1201,2 1201,2 |  |  | 16.82 | 16.82 |  |  | 154 | 2.16
20 | ФЕР01-02-068-01 | Водоотлив: из траншей (100 м3 мокрого грунта) НР (38,6 руб.): 84% от ФОТ СП (20,68 руб.): 45% от ФОТ | 0.06 | 1637,84 765,88 | 871.96 |  | 98.27 | 45.95 | 52.32 |  | 98.19 | 5.89
21 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) НР (15,62 руб.): 84% от ФОТ СП (8,37 руб.): 45% от ФОТ | 0.028 | 663,75 663,75 |  |  | 18.59 | 18.59 |  |  | 88.5 | 2.48
22 | ФЕР01-01-035-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3 грунта) НР (0,24 руб.): 100% от ФОТ СП (0,12 руб.): 50% от ФОТ | 0.0104 | 382.11 | 382,11 22,61 |  | 3.97 |  | 3,97 0,24
23 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 13.2 | 55.26 |  | 55.26 | 729.43 |  |  | 729.43
24 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) НР (10,31 руб.): 100% от ФОТ СП (5,16 руб.): 50% от ФОТ | 0.075 | 387,18 106,88 | 280,3 30,58 |  | 29.04 | 8.02 | 21,02 2,29 |  | 12.53 | 0.94
Колодцы
25 | ФЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3 основания) НР (8,03 руб.): 137% от ФОТ СП (5,22 руб.): 89% от ФОТ | 0.0675 | 722,69 83,33 | 31,5 3,52 | 607.86 | 48.78 | 5.62 | 2,13 0,24 | 41.03 | 10.2 | 0.69
26 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (10 м3 основания) НР (8,18 руб.): 137% от ФОТ СП (5,31 руб.): 89% от ФОТ | 0.0675 | 1611,72 83,33 | 45,89 5,13 | 1482.5 | 108.79 | 5.62 | 3,1 0,35 | 100.07 | 10.2 | 0.69
27 | ФЕР09-02-009-01 Применительно | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов: без понтона вместимостью до 1000 м3 (1 т конструкций) НР (730,02 руб.): 95% от ФОТ СП (653,17 руб.): 85% от ФОТ | 2,427 | 1576,32 233,89 | 837,39 82,73 | 505.04 | 3825.73 | 567.65 | 2032,35 200,79 | 1225.73 | 21.09 | 51.19
28 | ФССЦ-103-0296 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 14 мм (м) | 5 | 3596.1 |  | 3596.1 | 17980.5 |  |  | 17980.5
29 | ФССЦ-101-3777 | Сталь листовая горячекатаная толщиной: 10-13 мм (т) | 0.35325 | 6671.97 |  | 6671.97 | 2356.87 |  |  | 2356.87
30 | ФЕР09-05-002-01 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (10 т конструкций) НР (117,76 руб.): 95% от ФОТ СП (105,37 руб.): 85% от ФОТ | 0.28 | 1333,28 442,72 | 439.1 | 451.46 | 373.32 | 123.96 | 122.95 | 126.41 | 35.79 | 10.02
31 | ФЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила (1 м реза) (ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)) НР (318,15 руб.): 95% от ФОТ СП (284,66 руб.): 85% от ФОТ | 10.98 | 36 30,5 | 5.5 |  | 395.28 | 334.89 | 60.39 |  | 3.4 | 37.33
32 | ФЕР07-01-006-04 | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (51,47 руб.): 137% от ФОТ СП (31,93 руб.): 85% от ФОТ | 0.02 | 18756,02 1540,36 | 3768,54 337,91 | 13447.12 | 375.12 | 30.81 | 75,37 6,76 | 268.94 | 169.83 | 3.4
33 | ФССЦ-403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ (м3) | 0.63 | 1382.9 |  | 1382.9 | 871.23 |  |  | 871.23
34 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка (1 шт.) 17,95 = 587,47 - 1 x 569,52 НР (31,02 руб.): 137% от ФОТ СП (20,15 руб.): 89% от ФОТ | 2 | 17,95 11,32 | 6.1 | 0.53 | 35.9 | 22.64 | 12.2 | 1.06 | 1.31 | 2.62
35 | ФССЦ-101-2537 | Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР (шт.) | 2 | 592.2 |  | 592.2 | 1184.4 |  |  | 1184.4
36 | ФЕР22-01-011-05 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) НР (23,82 руб.): 137% от ФОТ СП (15,48 руб.): 89% от ФОТ | 0.003 | 128053,63 4843,8 | 8748,99 953,71 | 114460.84 | 384.16 | 14.53 | 26,25 2,86 | 343.38 | 468 | 1.4
37 | ФЕР22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) НР (9,12 руб.): 137% от ФОТ СП (5,93 руб.): 89% от ФОТ | 0.001 | 221674,34 5061,15 | 14971,61 1603,4 | 201641.58 | 221.67 | 5.06 | 14,97 1,60 | 201.64 | 489 | 0.49
38 | ФЕР22-02-002-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) НР (8,78 руб.): 137% от ФОТ СП (5,7 руб.): 89% от ФОТ | 0.003 | 10106,37 1908,2 | 4881,42 229,03 | 3316.75 | 30.32 | 5.72 | 14,64 0,69 | 9.96 | 203 | 0.61
39 | ФССЦ-101-7001 | Мастика битумно-полимерная (т) | 0.01317 | 13515.63 |  | 13515.63 | 178 |  |  | 178
40 | ФССЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 2.61 | 32 |  | 32 | 83.52 |  |  | 83.52
41 | ФЕР22-02-002-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) НР (3,22 руб.): 137% от ФОТ СП (2,09 руб.): 89% от ФОТ | 0.001 | 12243,3 2096,2 | 5590,1 253,39 | 4557 | 12.24 | 2.1 | 5,59 0,25 | 4.55 | 223 | 0.22
42 | ФССЦ-101-7001 | Мастика битумно-полимерная (т) | 0.00321 | 13515.63 |  | 13515.63 | 43.39 |  |  | 43.39
43 | ФССЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 0.62 | 32 |  | 32 | 19.84 |  |  | 19.84
44 | ФЕР22-02-002-18 Применительно | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм (1 км трубопровода) НР (74,77 руб.): 137% от ФОТ СП (48,58 руб.): 89% от ФОТ | 0.005 | 179265,59 6426 | 148073,59 4490,31 | 24766 | 896.33 | 32.13 | 740,37 22,45 | 123.83 | 700 | 3.5
45 | ФССЦ-101-7001 | Мастика битумно-полимерная (т) | 0.123 | 13515.63 |  | 13515.63 | 1662.42 |  |  | 1662.42
46 | ФССЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 24.25 | 32 |  | 32 | 776 |  |  | 776
47 | ФЕР22-02-009-05 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм (1 км трубопровода) НР (2,58 руб.): 137% от ФОТ СП (1,67 руб.): 89% от ФОТ | 0.001 | 67634,45 530,97 | 17752,97 1351,77 | 49350.51 | 67.63 | 0.53 | 17,75 1,35 | 49.35 | 52.78 | 0.05
48 | ФССЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 0.62 | 32 |  | 32 | 19.84 |  |  | 19.84
49 | ФЕР22-02-009-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) НР (3,7 руб.): 137% от ФОТ СП (2,4 руб.): 89% от ФОТ | 0.001 | 96294,56 612,45 | 27710,28 2094,06 | 67971.83 | 96.29 | 0.61 | 27,71 2,09 | 67.97 | 60.88 | 0.06
50 | ФССЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 0.87 | 32 |  | 32 | 27.84 |  |  | 27.84
51 | ФЕР22-02-009-19 | Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 1400 мм (1 км трубопровода) НР (226,26 руб.): 137% от ФОТ СП (146,98 руб.): 89% от ФОТ | 0.005 | 974676,19 4221,49 | 609298,46 28807,78 | 361156.24 | 4873.38 | 21.11 | 3046,49 144,04 | 1805.78 | 443.9 | 2.22
52 | ФССЦ-509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе (м2) | 27.6 | 32 |  | 32 | 883.2 |  |  | 883.2
53 | ФССЦпг-01-01-01-034 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 3.42 | 3.28 | 3.28 |  | 11.22 |  | 11.22
54 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ а:, фракция 20-40 мм (м3) | 2.7 | 108.4 |  | 108.4 | 292.68 |  |  | 292.68
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 39116.26 | 1262.36 | 6375,04 397,37 | 31478.86 |  | 125.96
Накладные расходы | [6 empty] | 1707.14
Сметная прибыль | [6 empty] | 1382.22
Итого по разделу 3 Ливневая канализация | [6 empty] | 42205.62 |  |  |  |  | 125.96
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 108666.5 | 2645.47 | 14754,83 850,15 | 91266.2 |  | 288.21
Накладные расходы | [6 empty] | 4304.79
Сметная прибыль | [6 empty] | 3085.41
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете