## Локальная смета
Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Ссылки на нормативные акты.
Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:
- МДС 81-35.2004
- МДС 81-33.2004
- МДС 81-25.2004
Приложение №2 к приказу от 18.04.2011 №18 региональной службы по тарифам "Индексы к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренным сметно-нормативной базой 2001 года. (Часть 63. "Стекольные,обойные и облицовочные работы")
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
на | Текущий ремонт кабинетов поликлиники
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС_______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________349,941 |  | тыс.руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________120,836 |  | тыс.руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,769 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________13,340 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________457,94 |  | чел.час
Составлен ценах 2001г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Взрослая поликлиника кабинет № 206
1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (171 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (164 руб.) СП, (98 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (164 руб.) | 0.0324 | 5479,65 4800,23 | 679,42 234,29 |  | 178 | 156 | 22 8 |  | 188.54 | 6.11
2 | ТЕР10-09-001-10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с площадью проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (150 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (134 руб.) СП, (72 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (134 руб.) | 0.0324 | 26544,4 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709.99 | 860 | 133 | 23 1 | 704 | 149.16 | 4.83
3 | СЦМ-207-9095-017 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается две створки: одна в одном направлении, вторая в 2-х направлениях) (м2) Деревянные конструкции | 3.25 | 2964.47 |  | 2964.47 | 9635 |  |  | 9635
4 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м) Деревянные конструкции: НР, (12 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (11 руб.) СП, (6 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (11 руб.) | 0.02 | 15254,55 572,98 | 56,81 2,12 | 14624.76 | 305 | 11 | 1 | 293 | 21.38 | 0.43
5 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) Деревянные конструкции | 2 | 440.21 |  | 440.21 | 880 |  |  | 880
6 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (126 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (121 руб.) СП, (72 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (121 руб.) | 0.042 | 3324,97 2645,55 | 679,42 234,29 |  | 140 | 111 | 29 10 |  | 103.91 | 4.36
7 | ТЕР10-09-003-01 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема: до 3 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (264 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (237 руб.) СП, (127 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (237 руб.) | 0.042 | 38339,93 5607,90 | 794,37 31,78 | 31937.66 | 1610 | 236 | 33 1 | 1341 | 201 | 8.44
8 | СЦМ-207-9122-003 | Блоки дверные входные металлопластиковые ПВХ - одностворчатые с филенкой (м2) Деревянные конструкции | 4.2 | 3656.17 |  | 3656.17 | 15356 |  |  | 15356
9 | СЦМ-207-1329-001 | Наличники пластиковые белые размерами 2,2х0,58х0,7 м (м) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 10 | 21.47 |  | 21.47 | 215 |  |  | 215
Стены
10 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (770 руб.): 81% от ФОТ (950 руб.) СП, (475 руб.): 50% от ФОТ (950 руб.) | 0.5 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 1066 | 920 | 146 30 |  | 74.3 | 37.15
11 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (292 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (280 руб.) СП, (167 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (280 руб.) | 0.5 | 559,32 559,32 |  |  | 280 | 280 |  |  | 22.82 | 11.41
12 | ТЕРр61-27-01 | Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по: кирпичу (100 м2 поверхности) Штукатурные работы: НР, (377 руб.): 83% от ФОТ (454 руб.) СП, (227 руб.): 50% от ФОТ (454 руб.) | 0.5 | 1299,21 811,35 | 487,86 95,05 |  | 650 | 406 | 244 48 |  | 32.48 | 16.24
13 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (2311 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2334 руб.) СП, (1091 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2334 руб.) | 0.5 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925.26 | 10331 | 2309 | 60 25 | 7962 | 159.67 | 79.84
Полы
14 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) Полы: НР, (347 руб.): 84% от ФОТ (413 руб.) СП, (281 руб.): 68% от ФОТ (413 руб.) | 0.215 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 431 | 404 | 27 9 |  | 69.87 | 15.02
15 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытий) Полы: НР, (655 руб.): 84% от ФОТ (780 руб.) СП, (530 руб.): 68% от ФОТ (780 руб.) | 0.215 | 6210,03 2989,06 | 3220,97 635,67 |  | 1335 | 643 | 692 137 |  | 111.2 | 23.91
16 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) Полы: НР, (255 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (220 руб.) СП, (140 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (220 руб.) | 0.215 | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990.41 | 666 | 212 | 26 8 | 428 | 39.51 | 8.49
17 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Полы: НР, (37 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (32 руб.) СП, (20 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (32 руб.) | 0.215 | 4226,08 99,92 | 162,32 50,88 | 3963.84 | 909 | 21 | 35 11 | 853 | 4 | 0.86
18 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) Полы: НР, (527 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (454 руб.) СП, (289 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (454 руб.) | 0.215 | 2711,06 2111,92 | 177.89 | 421.25 | 583 | 454 | 38 | 91 | 76.63 | 16.48
19 | СЦМ-101-9050 | Плиты керамические (м2) Полы | 21.93 | 256.25 |  | 256.25 | 5620 |  |  | 5620
Потолки
20 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин (100 шт. приборов) Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка: НР, (11 руб.): 78% от ФОТ (14 руб.) СП, (7 руб.): 50% от ФОТ (14 руб.) | 0.01 | 1401,76 1378,94 | 22,82 7,87 |  | 14 | 14 |  |  | 51.3 | 0.51
21 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин (10 комплектов) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (33 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (27 руб.) СП, (19 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (27 руб.) | 0.1 | 415,44 272,22 | 30,84 2,12 | 112.38 | 42 | 27 | 3 | 12 | 8.99 | 0.9
Электромонтажные работы
22 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) Электромонтажные работы: НР, (8 руб.): 89% от ФОТ (9 руб.) СП, (6 руб.): 65% от ФОТ (9 руб.) | 0.02 | 458,21 451,19 | 7,02 2,42 |  | 9 | 9 |  |  | 17.89 | 0.36
23 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания (100 шт.) Электромонтажные работы: НР, (3 руб.): 89% от ФОТ (3 руб.) СП, (2 руб.): 65% от ФОТ (3 руб.) | 0.02 | 157,53 154,90 | 2,63 0,91 |  | 3 | 3 |  |  | 6.32 | 0.13
24 | ТЕРм08-02-403-04 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (364 руб.): 100% от ФОТ (364 руб.) СП, (237 руб.): 65% от ФОТ (364 руб.) | 0.5 | 1680,54 562,21 | 299,71 166,47 | 818.62 | 840 | 281 | 150 83 | 409 | 19 | 9.5
25 | ТЕРм08-03-594-08 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (409 руб.): 100% от ФОТ (409 руб.) СП, (266 руб.): 65% от ФОТ (409 руб.) | 0.05 | 12262,8 5766,45 | 5938,62 2421,05 | 557.73 | 613 | 288 | 297 121 | 28 | 185 | 9.25
26 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная (100 шт.) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (46 руб.): 100% от ФОТ (46 руб.) СП, (30 руб.): 65% от ФОТ (46 руб.) | 0.02 | 2632,82 2287,88 | 56,13 4,88 | 288.81 | 53 | 46 | 1 | 6 | 73.4 | 1.47
27 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) Электромонтажные работы на других объектах: НР, (127 руб.): 100% от ФОТ (127 руб.) СП, (83 руб.): 65% от ФОТ (127 руб.) | 0.1 | 6710,71 1094,83 | 331,9 182,48 | 5283.98 | 671 | 109 | 33 18 | 529 | 37 | 3.7
Материалы
28 | СЦМ-501-0661-009 | Кабель силовой ВВГнг-П 3х 1,5 мм2 1КВ (1000 м) Материалы 2 | 0.01 | 6652.26 |  | 6652.26 | 67 |  |  | 67
29 | СЦМ-500-9011-004 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) Материалы 2 | 2 | 8.67 |  | 8.67 | 17 |  |  | 17
30 | СЦМ-500-9013-007 | Розетки скрытой проводки (шт.) Материалы 2 | 2 | 12.14 |  | 12.14 | 24 |  |  | 24
31 | СЦМ-546-9042-098 | Светильник зеркальный 595х595 TechnoLux TLUX 4х18- 595 (шт.) Материалы 2 | 5 | 390.32 |  | 390.32 | 1952 |  |  | 1952
32 | СЦМ-546-0105 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20 (10 шт) Материалы 2 | 2 | 139.5 |  | 139.5 | 279 |  |  | 279
Прочие работы
33 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) Прочие ремонтно-строительные работы: НР, (160 руб.): 82% от ФОТ (195 руб.) СП, (98 руб.): 50% от ФОТ (195 руб.) | 0.04 | 4882,21 4882,21 |  |  | 195 | 195 |  |  | 214.32 | 8.57
34 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (52 руб.): 100% от ФОТ (52 руб.) СП, (31 руб.): 60% от ФОТ (52 руб.) | 4 | 69,71 13,06 | 56.65 |  | 279 | 52 | 227
35 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) Перевозка автотранспортом: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 4 | 13.08 | 13.08 |  | 52 |  | 52
Раздел 2. Замена оконных блоков в отделении реабелитации душ шарко.
36 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (46 руб.): 81% от ФОТ (57 руб.) СП, (29 руб.): 50% от ФОТ (57 руб.) | 0.03 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 64 | 55 | 9 2 |  | 74.3 | 2.23
37 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (18 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (17 руб.) СП, (10 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (17 руб.) | 0.03 | 559,32 559,32 |  |  | 17 | 17 |  |  | 22.82 | 0.68
38 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (139 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (140 руб.) СП, (65 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (140 руб.) | 0.03 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925.26 | 620 | 139 | 4 1 | 477 | 159.67 | 4.79
39 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (228 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (218 руб.) СП, (130 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (218 руб.) | 0.0432 | 5479,65 4800,23 | 679,42 234,29 |  | 237 | 208 | 29 10 |  | 188.54 | 8.14
40 | ТЕР10-09-001-10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с площадью проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (200 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (179 руб.) СП, (96 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (179 руб.) | 0.0432 | 26544,4 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709.99 | 1147 | 178 | 31 1 | 938 | 149.16 | 6.44
41 | СЦМ-207-9095-017 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается две створки: одна в одном направлении, вторая в 2-х направлениях) (м2) Деревянные конструкции | 4.32 | 2964.47 |  | 2964.47 | 12807 |  |  | 12807
42 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м) Деревянные конструкции: НР, (15 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (13 руб.) СП, (7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (13 руб.) | 0.023 | 15254,55 572,98 | 56,81 2,12 | 14624.76 | 351 | 13 | 1 | 337 | 21.38 | 0.49
43 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) Деревянные конструкции | 2.3 | 440.21 |  | 440.21 | 1012 |  |  | 1012
Раздел 3. Взрослая поликлиника земонт кабинета № 211 ЭКГ
44 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) Полы: НР, (855 руб.): 84% от ФОТ (1018 руб.) СП, (692 руб.): 68% от ФОТ (1018 руб.) | 0.53 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 1062 | 995 | 67 23 |  | 69.87 | 37.03
45 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытий) Полы: НР, (1614 руб.): 84% от ФОТ (1921 руб.) СП, (1306 руб.): 68% от ФОТ (1921 руб.) | 0.53 | 6210,03 2989,06 | 3220,97 635,67 |  | 3291 | 1584 | 1707 337 |  | 111.2 | 58.94
46 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) Полы: НР, (630 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (543 руб.) СП, (346 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (543 руб.) | 0.53 | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990.41 | 1641 | 523 | 63 20 | 1055 | 39.51 | 20.94
47 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: к=8 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) Полы: НР, (93 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (80 руб.) СП, (51 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (80 руб.) | 0.53 | 4226,08 99,92 | 162,32 50,88 | 3963.84 | 2240 | 53 | 86 27 | 2101 | 4 | 2.12
48 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) Полы: НР, (1299 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1119 руб.) СП, (713 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1119 руб.) | 0.53 | 2711,06 2111,92 | 177.89 | 421.25 | 1437 | 1119 | 94 | 224 | 76.63 | 40.61
49 | СЦМ-101-9050 | Плиты керамические (м2) Полы | 54.06 | 256.25 |  | 256.25 | 13853 |  |  | 13853
Раздел 4. Замена оконного блока в женской консультации каб № 210
50 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР, (114 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (109 руб.) СП, (65 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (109 руб.) | 0.0216 | 5479,65 4800,23 | 679,42 234,29 |  | 118 | 104 | 14 5 |  | 188.54 | 4.07
51 | ТЕР10-09-001-10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, с площадью проема: более 2 м2 (100 м2 проемов) Деревянные конструкции: НР, (99 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (89 руб.) СП, (48 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (89 руб.) | 0.0216 | 26544,4 4110,85 | 723,56 19,98 | 21709.99 | 573 | 89 | 16 | 468 | 149.16 | 3.22
52 | СЦМ-207-9095-017 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные трехстворчатые (открывается две створки: одна в одном направлении, вторая в 2-х направлениях) (м2) Деревянные конструкции | 2.16 | 2964.47 |  | 2964.47 | 6403 |  |  | 6403
53 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. (100 м) Деревянные конструкции: НР, (8 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (7 руб.) СП, (4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (7 руб.) | 0.013 | 15254,55 572,98 | 56,81 2,12 | 14624.76 | 198 | 7 | 1 | 190 | 21.38 | 0.28
54 | СЦМ-101-9468 | Доски подоконные из ПВХ (м) Деревянные конструкции | 1.3 | 440.21 |  | 440.21 | 572 |  |  | 572
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 103803 | 12404 | 4261 936 | 87138 |  | 457.94
Накладные расходы | [6 empty] | 12865
Сметная прибыль | [6 empty] | 7937
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 120836 |  |  |  |  | 433.53
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 3769 |  |  |  |  | 24.41
Итого | [6 empty] | 124605 |  |  |  |  | 457.94
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 87138
Машины и механизмы | [6 empty] | 4261
ФОТ | [6 empty] | 13340
Накладные расходы | [6 empty] | 12865
Сметная прибыль | [6 empty] | 7937
Индекс удорожания к ценам 2001 года 124 605 * 2,38 | [6 empty] | 296560
НДС 18% | [6 empty] | 53381
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 349941 |  |  |  |  | 457.94
Исполнитель обоснования начальной (максимальной) цены контракта экономист отдела ОМТС Пильникова С.С.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
Ссылки на нормативные акты.
Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов:
- МДС 81-35.2004
- МДС 81-33.2004
- МДС 81-25.2004
Приложение №2 к приказу от 18.04.2011 №18 региональной службы по тарифам "Индексы к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренным сметно-нормативной базой 2001 года. (Часть 63. "Стекольные,обойные и облицовочные работы")
(локальная смета)
на | Текущий ремонт стационара
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектный акт
| Сметная стоимость в текущих ценах с НДС_______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________249,998 |  | тыс.руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________64,792 |  | тыс.руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,209 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9,639 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________344,52 |  | чел.час
Составлен ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Пищеблок
1 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (616 руб.): 81% от ФОТ (760 руб.) СП, (380 руб.): 50% от ФОТ (760 руб.) | 0.4 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 853 | 736 | 117 24 |  | 74.3 | 29.72
2 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (2128 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2149 руб.) СП, (1005 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2149 руб.) | 0.4 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925.26 | 8265 | 1847 | 48 20 | 6370 | 159.67 | 63.87
3 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) Полы: НР, (969 руб.): 84% от ФОТ (1153 руб.) СП, (784 руб.): 68% от ФОТ (1153 руб.) | 0.6 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 1203 | 1127 | 76 26 |  | 69.87 | 41.92
4 | ТЕР11-02-005-01 | Устройство полов из керамических плиток типа керамогранит на клее из сухих смесей с затиркой швов (100 м2) Полы: НР, (1692 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (1457 руб.) СП, (929 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (1457 руб.) | 0.6 | 2711,06 2111,92 | 177.89 | 421.25 | 1627 | 1267 | 107 | 253 | 76.63 | 45.98
5 | СЦМ-101-9050 | Плиты керамические (м2) Полы | 61.2 | 256.25 |  | 256.25 | 15683 |  |  | 15683
Раздел 2. Отделение гинекологии и хирургии
6 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток (100 м2 поверхности облицовки) Стекольные, обойные и облицовочные работы: НР, (708 руб.): 81% от ФОТ (874 руб.) СП, (437 руб.): 50% от ФОТ (874 руб.) | 0.46 | 2131,27 1838,93 | 292,34 60,23 |  | 980 | 846 | 134 28 |  | 74.3 | 34.18
7 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) Отделочные работы: НР, (2447 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (2472 руб.) СП, (1156 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (2472 руб.) | 0.46 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925.26 | 9505 | 2124 | 55 23 | 7326 | 159.67 | 73.45
Раздел 3. Паталогоанатомическое отделение
8 | ТЕР20-03-001-02 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (133 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (110 руб.) СП, (78 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (110 руб.) | 1 | 104,98 96,48 | 8,5 0,49 |  | 105 | 96 | 9 |  | 3.6 | 3.6
9 | ТЕР20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (335 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (278 руб.) СП, (196 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (278 руб.) | 1 | 307,74 241,20 | 21,48 1,22 | 45.06 | 308 | 241 | 21 1 | 46 | 9 | 9
10 | СЦМ-300-9007-102 | Вентилятор канальный ВК-11-4-4-1-02 (компл.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1 | 8229.06 |  | 8229.06 | 8229 |  |  | 8229
11 | СЦМ-300-9091-2 | Вставки гибкие В-3.2 Д= 315 мм (шт) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 2 | 166.43 |  | 166.43 | 333 |  |  | 333
12 | ТЕР20-02-015-10 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5, сечением 400?400 мм (1 шт.) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР, (71 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (59 руб.) СП, (42 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (59 руб.) | 1 | 1607,38 50,78 | 4.75 | 1551.85 | 1607 | 51 | 5 | 1551 | 1.82 | 1.82
13 | ТЕРм11-03-001-01 | Прим. Монтаж регулятора скорости (шт.) Монтаж оборудования: НР, (15 руб.): 84% от ФОТ (18 руб.) СП, (11 руб.): 60% от ФОТ (18 руб.) | 1 | 17,11 16,21 |  | 0.9 | 17 | 16 |  | 1 | 0.52 | 0.52
14 | Цена поставщика | Регулятор скорости вентилятора 4410/3,21/1,18 (шт.) Монтаж оборудования | 1 | 1164.26 |  | 1164.26 | 1164 |  |  | 1164
Прочие работы
15 | ТЕРр69-09-01 | Очистка помещений от строительного мусора (100 т мусора) Прочие ремонтно-строительные работы: НР, (200 руб.): 82% от ФОТ (244 руб.) СП, (122 руб.): 50% от ФОТ (244 руб.) | 0.05 | 4882,21 4882,21 |  |  | 244 | 244 |  |  | 214.32 | 10.72
16 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР, (65 руб.): 100% от ФОТ (65 руб.) СП, (39 руб.): 60% от ФОТ (65 руб.) | 5 | 69,71 13,06 | 56.65 |  | 349 | 65 | 284
17 | 310-5009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 15 т, работающих вне карьера, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 0.843; класс груза 1 (1 т) Перевозка автотранспортом: НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 5 | 13.08 | 13.08 |  | 65 |  | 65
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 50537 | 8660 | 921 122 | 40956 |  | 314.78
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 51445 | 9506 | 983 133 | 40956 |  | 344.52
Накладные расходы | [6 empty] | 9379
Сметная прибыль | [6 empty] | 5177
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 64792 |  |  |  |  | 343.92
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 1209 |  |  |  |  | 0.6
Итого | [6 empty] | 66001 |  |  |  |  | 344.52
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 40956
Машины и механизмы | [6 empty] | 983
ФОТ | [6 empty] | 9639
Накладные расходы | [6 empty] | 9379
Сметная прибыль | [6 empty] | 5177
66 001 * 3,21 | [6 empty] | 211863
НДС 18% | [6 empty] | 38135
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 249998 |  |  |  |  | 344.52
Исполнитель обоснования начальной (максимальной) цены контракта экономист отдела ОМТС Пильникова С.С.