## ЛСР 13 граф
Лицей
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | монтаж и пусконаладочные работы охранной сигнализации на объекте: Лицей г. Югорск, ул. Ленина, 24
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Проект 04.2021-ОС.СО
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________158,448 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________137,782 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,848 |  | тыс. руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13,818 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________23,332 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2301,41 |  | чел.час
Составлен(а) в СНБ-2001 в базовых (прогнозных) ценах
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | ФЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т/Прим. компьютер НР (7 руб.): 92%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (11 руб.) | шт | 1 | 19.48 | 8.79 | 10.51 | 1.86 | 19 | 9 | 10 | 2
2 О | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Компьютер (совместимый с Windows) ОБОР.=50000,00/5,89 ПЗ=50000,00/5,89 | к-т | 1 | 8488,96 50000,00/5,89 |  |  |  | 8489
3 О | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Ключ HASP (FireSec "Оперативная задача" прот. R3) ОБОР.=14160,00/5,89 ПЗ=14160,00/5,89 | шт. | 1 | 2404,07 14160,00/5,89 |  |  |  | 2404
4 | ФЕРм10-08-001-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча/Прим. ППКОПУ "Рубеж-2ОП" НР (33 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (59 руб.) СП (32 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (59 руб.) | шт | 1 | 63.38 | 59 |  |  | 63 | 59
5 О | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ 011249-2-1 "Рубеж-2ОП" прот. R3 ОБОР.=12947,00/5,89 ПЗ=12947,00/5,89 | шт. | 1 | 2198,13 12947,00/5,89 |  |  |  | 2198
6 | ФЕРм10-08-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прим. / блок питания и контроля/ИВЭПР 12/2 RS-R3 НР (34 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (60 руб.) СП (32 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (60 руб.) | шт | 1 | 66.88 | 59.62 |  |  | 67 | 60
7 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР МАТ=3595,00/5,89 МАТ=3595,00/5,89 | шт. | 1 | 610,36 3595,00/5,89 |  |  |  | 610
8 | ФЕРм10-06-037-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 500х500 мм/Прим. бокс резервированного электропитания БР-12 2х12 НР (12 руб.): 100%*0,7 от ФОТ (17 руб.) СП (10 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (17 руб.) | шт | 1 | 22.19 | 17.06 | 1.4 | 0.12 | 22 | 17 | 1
9 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Бокс резервированный электропитания БР 2х12 МАТ=3208,00/5,89 МАТ=3208,00/5,89 | шт. | 1 | 544,65 3208,00/5,89 |  |  |  | 545
10 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор или аппарат/Прим. АКБ12V 40Ah НР (27 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (41 руб.) СП (24 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (41 руб.) | шт | 4 | 10.6 | 10.22 |  |  | 42 | 41
11 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Аккумуляторная батарея PTK-BATTERY АКБ 12-12 МАТ=1442,00/5,89 МАТ=1142,00/5,89 | шт. | 2 | 193,89 1142,00/5,89 |  |  |  | 388
12 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Аккумуляторная батарея PTK-BATTERY АКБ 2-7 МАТ=672,00/5,89 МАТ=672,00/5,89 | шт. | 2 | 114,09 672,00/5,89 |  |  |  | 228
13 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1/Прим. Адресная метка АМ-1 прот. R3 НР (199 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (355 руб.) СП (192 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (355 руб.) | шт | 29 | 15.69 | 12.25 |  |  | 455 | 355
14 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Адресная метка на одну линию АМ-1 прот. R3 МАТ=519,00/5,89 МАТ=519,00/5,89 | шт. | 29 | 88,12 519,00/5,89 |  |  |  | 2555
15 | ФЕРм10-08-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей/ИО 10220-2 НР (755 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (1349 руб.) СП (728 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (1349 руб.) | шт | 167 | 9.96 | 8.08 |  |  | 1663 | 1349
16 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 прот. R3 (магнитоуправляемый, на открывание) МАТ=317,00/5,89 МАТ=317,00/5,89 | шт. | 137 | 53,82 317,00/5,89 |  |  |  | 7373
17 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Извещатель охранный контактный: ИО 102-32 МАТ=140,00/5,89 МАТ=140,00/5,89 | шт. | 30 | 23,77 140,00/5,89 |  |  |  | 713
18 | ФЕРм10-08-003-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении/Прим. ИО 40920-2 НР (5709 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (10195 руб.) СП (5505 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (10195 руб.) | шт | 184 | 59.71 | 55.41 |  |  | 10987 | 10195
19 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2 прот. R3 (ИК, пассивный, объемный) МАТ=1079,00/5,89 МАТ=1079,00/5,89 | шт. | 184 | 183,19 1079,00/5,89 |  |  |  | 33707
20 | ФЕРм10-08-002-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле/Прим. ИО 32920-2 НР (290 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (517 руб.) СП (279 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (517 руб.) | шт | 64 | 10.15 | 8.08 |  |  | 650 | 517
21 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО 32920-2 прот. R3 (акустический, разбитие стекла) МАТ=709,00/5,89 МАТ=709,00/5,89 | шт. | 64 | 120,37 709,00/5,89 |  |  |  | 7704
22 | ФЕРм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1/Прим. Модуль сопряжения МС-1 НР (7 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (12 руб.) | шт | 1 | 15.69 | 12.25 |  |  | 16 | 12
23 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Модуль сопряжения МС-1 МАТ=2696,00/5,89 МАТ=2696,00/5,89 | шт. | 1 | 457,72 2696,00/5,89 |  |  |  | 458
24 О | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Программатор адресных устройств ПКУ-1 прот. R3 ОБОР.=4280,00/5,89 ПЗ=4280,00/5,89 | шт. | 1 | 726,66 4280,00/5,89 |  |  |  | 727
25 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка ответвительная на стене НР (547 руб.): 80%*0,7 от ФОТ (976 руб.) СП (527 руб.): 60%*0,9 от ФОТ (976 руб.) | шт | 200 | 5.29 | 4.88 |  |  | 1058 | 976
26 | ФССЦ-20.5.02.10-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка распределительная УК-2П | шт | 200 | 5.54 |  |  |  | 1108
27 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Резистор 12 Ом С1-4, 0,25 Вт МАТ=3,00/5,89 МАТ=3,00/5,89 | шт. | 1 | 0,51 3,00/5,89 |  |  |  | 1
28 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (3248 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (4884 руб.) СП (2857 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (4884 руб.) | 100 м | 30 | 214.51 | 162.67 | 0.31 | 0.14 | 6435 | 4880 | 9 | 4
29 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм НР (103 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (155 руб.) СП (91 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (155 руб.) | 100 м | 1 | 206.76 | 154.92 | 0.31 | 0.14 | 207 | 155
30 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Кабель-канал пластиковый с крышкой (2 м) МАТ=47,80/5,89 МАТ=47,80/5,89 | м. | 3100 | 8,12 47,80/5,89 |  |  |  | 25172
31 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (561 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (843 руб.) СП (493 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (843 руб.) | 100 м | 30 | 39.92 | 27.84 | 1.81 | 0.26 | 1198 | 835 | 54 | 8
32 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) НР (19 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (28 руб.) СП (16 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (28 руб.) | 100 м | 1 | 39.92 | 27.84 | 1.81 | 0.26 | 40 | 28 | 2
33 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Кабель КПСВВнг(А)-LSLTх1х2х0,5 МАТ=21,60/5,89 МАТ=21,60/5,89 | м. | 3162 | 3,67 21,60/5,89 |  |  |  | 11605
34 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм НР (31 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (46 руб.) СП (27 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (46 руб.) | 100 м | 0.25 | 231.67 | 178.98 | 33.8 | 2.26 | 58 | 45 | 8 | 1
35 | ФССЦ-24.3.01.03-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм | м | 25 | 3.95 |  |  |  | 99
36 | ФЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 НР (7 руб.): 95%*0,7 от ФОТ (11 руб.) СП (6 руб.): 65%*0,9 от ФОТ (11 руб.) | 100 м | 0.25 | 55.29 | 42.21 | 1.81 | 0.26 | 14 | 11
37 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTх1х2х0,5 МАТ=67,60/5,89 МАТ=67,60/5,89 | м. | 5.1 | 11,48 67,60/5,89 |  |  |  | 59
38 | Коммерческое предложение от 03.03.2021г. | Кабель КПСВВнг(А)-LSLTх1х2х1,5 МАТ=49,60/5,89 МАТ=49,60/5,89 | м. | 5.1 | 8,42 49,60/5,89 |  |  |  | 43
39 | ФЕРп02-01-001-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 НР (1619 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (3559 руб.) СП (1281 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (3559 руб.) | система | 1 | 3559.19 | 3559.19 |  |  | 3559 | 3559
40 | ФЕРп02-01-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 НР (78 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (171 руб.) СП (62 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (171 руб.) | канал | 2 | 85.5 | 85.5 |  |  | 171 | 171
41 | ФЕРп02-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 НР (20 руб.): 65%*0,7 от ФОТ (43 руб.) СП (15 руб.): 40%*0,9 от ФОТ (43 руб.) | шт | 1 | 43.38 | 43.38 |  |  | 43 | 43
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 132953 | 23317 | 84 | 15
Накладные расходы | [8 empty] | 13304
Сметная прибыль | [8 empty] | 12191
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 137782
Итого Оборудование | [8 empty] | 13818
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 6848
Итого | [8 empty] | 158448
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 158448
Стоимость в базовых ценах 2001 года СНБ-2001 (ФЕР-2001) в редакции 2020 г. с изм. 1-3 - 158 448,00 рубля