## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение №1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДОПРИЕМНОГО КОЛОДЦА НА ПЕРЕКРЁСТКЕ УЛИЦ ТАЁЖНАЯ - СПОРТИВНАЯ
В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,461 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________207,92 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ФЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (с сохранением материала) (100 м) НР (134,27 руб.): 109% от ФОТ СП (73,91 руб.): 60% от ФОТ | 0,18 | 1478,92 589,77 | 889,15 94,56 |  | 266.21 | 106.16 | 160,05 17,02 |  | 68.26 | 12.29
2 | ФЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) НР (24,84 руб.): 109% от ФОТ СП (13,67 руб.): 60% от ФОТ | 0,009315 | 6008,44 2022,24 | 3986,2 423,83 |  | 55.97 | 18.84 | 37,13 3,95 |  | 243.35 | 2.27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 322.18 | 125 | 197,18 20,97 |  |  | 14.56
Накладные расходы | [6 empty] | 159.11
Сметная прибыль | [6 empty] | 87.58
Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Благоустройство | [6 empty] | 568.87 |  |  |  |  | 14.56
Итого | [6 empty] | 568.87 |  |  |  |  | 14.56
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 197.18
ФОТ | [6 empty] | 145.97
Накладные расходы | [6 empty] | 159.11
Сметная прибыль | [6 empty] | 87.58
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 568.87 |  |  |  |  | 14.56
Раздел 2. Земляные работы
3 | ФЕР01-01-004-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (9,1 руб.): 100% от ФОТ СП (4,55 руб.): 50% от ФОТ | 0,016 | 2103,9 66,61 | 2037,29 501,8 |  | 33.66 | 1.07 | 32,59 8,03 |  | 8.54 | 0.14
4 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (50,45 руб.): 84% от ФОТ СП (27,03 руб.): 45% от ФОТ | 0,05 | 1201,2 1201,2 |  |  | 60.06 | 60.06 |  |  | 154 | 7.7
5 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) НР (30,62 руб.): 84% от ФОТ СП (16,4 руб.): 45% от ФОТ | 0,05 | 729 729 |  |  | 36.45 | 36.45 |  |  | 97.2 | 4.86
6 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) НР (1,23 руб.): 100% от ФОТ СП (0,62 руб.): 50% от ФОТ | 0,012 | 527.5 | 527,5 102,89 |  | 6.33 |  | 6,33 1,23
7 | ФЕР01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) НР (9,62 руб.): 100% от ФОТ СП (4,81 руб.): 50% от ФОТ | 0,07 | 387,18 106,88 | 280,3 30,58 |  | 27.1 | 7.48 | 19,62 2,14 |  | 12.53 | 0.88
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 163.6 | 105.06 | 58,54 11,40 |  |  | 13.58
Накладные расходы | [6 empty] | 101.02
Сметная прибыль | [6 empty] | 53.41
Итоги по разделу 2 Земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 97.02 |  |  |  |  | 1.02
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 221.01 |  |  |  |  | 12.56
Итого | [6 empty] | 318.03 |  |  |  |  | 13.58
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 58.54
ФОТ | [6 empty] | 116.46
Накладные расходы | [6 empty] | 101.02
Сметная прибыль | [6 empty] | 53.41
Итого по разделу 2 Земляные работы | [6 empty] | 318.03 |  |  |  |  | 13.58
Раздел 3. Водоприемный колодец
8 | ФЕР23-01-001-02 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного (10 м3 основания) НР (55,75 руб.): 137% от ФОТ СП (36,21 руб.): 89% от ФОТ | 0,46 | 1611,72 83,33 | 45,89 5,13 | 1482.5 | 741.39 | 38.33 | 21,11 2,36 | 681.95 | 10.2 | 4.69
9 | ФЕР22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) 220 884,74 = 221 674,34 - 30 x 26,32 НР (356,08 руб.): 137% от ФОТ СП (231,32 руб.): 89% от ФОТ | 0,039 | 220884,74 5061,15 | 14182,01 1603,4 | 201641.58 | 8614.5 | 197.38 | 553,1 62,53 | 7864.02 | 489 | 19.07
10 | ФЕР22-02-002-06 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм (1 км трубопровода) НР (125,53 руб.): 137% от ФОТ СП (81,55 руб.): 89% от ФОТ | 0,039 | 12243,3 2096,2 | 5590,1 253,39 | 4557 | 477.49 | 81.75 | 218,01 9,88 | 177.73 | 223 | 8.7
11 | ФССЦ-101-7001 | Мастика битумно-полимерная (т) | 0.1712 | 13515.63 |  | 13515.63 | 2313.88 |  |  | 2313.88
Пескоуловитель
12 | ФЕР07-02-002-02 Применительно | Устройство плиты железобетонной: днищ (100 м3 сборных железобетонных конструкций) НР (22,61 руб.): 137% от ФОТ СП (14,03 руб.): 85% от ФОТ | 0,0038 | 18356,65 2991,1 | 14182,44 1350,95 | 1183.11 | 69.76 | 11.37 | 53,89 5,13 | 4.5 | 329.78 | 1.25
13 | ФССЦ-403-3120 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ (м3) | 0.38 | 1382.9 |  | 1382.9 | 525.5 |  |  | 525.5
14 | ФЕР09-02-013-01 Применительно | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью: до 1000 м3 (1 т конструкций) НР (1204,82 руб.): 95% от ФОТ СП (1078 руб.): 85% от ФОТ | 0,7739 | 7312,02 1397,34 | 2604,69 241,42 | 3309.99 | 5658.77 | 1081.4 | 2015,77 186,83 | 2561.6 | 126 | 97.51
15 | ФЕР09-05-002-01 Применительно | Электродуговая сварка (10 т конструкций) НР (32,55 руб.): 95% от ФОТ СП (29,12 руб.): 85% от ФОТ | 0,07739 | 1333,28 442,72 | 439.1 | 451.46 | 103.18 | 34.26 | 33.98 | 34.94 | 35.79 | 2.77
16 | ФССЦ-103-0293 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1420 мм, толщина стенки 11 мм (м) | 2 | 2971.9 |  | 2971.9 | 5943.8 |  |  | 5943.8
17 | ФССЦ-101-1129 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества (т) | 0,0785 | 5499.79 |  | 5499.79 | 431.73 |  |  | 431.73
18 | ФЕР09-05-002-01 Применительно | Изготовление металлической решетки - Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (10 т конструкций) НР (0,63 руб.): 95% от ФОТ СП (0,56 руб.): 85% от ФОТ | 0,0015 | 1333,28 442,72 | 439.1 | 451.46 | 2 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 35.79 | 0.05
19 | ФССЦ-204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм (т) | 0,015 | 6780 |  | 6780 | 101.7 |  |  | 101.7
20 | ФЕР22-02-003-18 Применительно | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 1200 мм (1 км трубопровода) НР (48,98 руб.): 137% от ФОТ СП (31,82 руб.): 89% от ФОТ | 0,002172 | 271309,13 10098 | 221485,18 6364,47 | 39725.95 | 589.28 | 21.93 | 481,07 13,82 | 86.28 | 1100 | 2.39
21 | ФССЦ-101-7001 | Мастика битумно-полимерная (т) | 0.081 | 13515.63 |  | 13515.63 | 1094.77 |  |  | 1094.77
22 | ФЕР07-01-006-04 Применительно | Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (100 шт. сборных конструкций) НР (25,73 руб.): 137% от ФОТ СП (15,96 руб.): 85% от ФОТ | 0,01 | 18756,02 1540,36 | 3768,54 337,91 | 13447.12 | 187.56 | 15.4 | 37,69 3,38 | 134.47 | 169.83 | 1.7
23 | ФССЦ-403-3120 | Плита перекрытия железобетонная с отверстием (м3) | 0.38 | 1382.9 |  | 1382.9 | 525.5 |  |  | 525.5
24 | ФЕР06-01-001-01 | Бетонирование стыков - Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) НР (9,06 руб.): 110% от ФОТ СП (5,36 руб.): 65% от ФОТ | 0,005 | 58585,02 1404 | 1590,53 243 | 55590.49 | 292.93 | 7.02 | 7,95 1,22 | 277.96 | 180 | 0.9
25 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка (1 шт.) НР (15,51 руб.): 137% от ФОТ СП (10,07 руб.): 89% от ФОТ | 1 | 587,47 11,32 | 6.1 | 570.05 | 587.47 | 11.32 | 6.1 | 570.05 | 1.31 | 1.31
26 | ФЕР22-06-005-05 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм (1 врезка) НР (182,37 руб.): 137% от ФОТ СП (118,48 руб.): 89% от ФОТ | 2 | 382,13 44,96 | 240,47 21,6 | 96.7 | 764.26 | 89.92 | 480,94 43,20 | 193.4 | 4.11 | 8.22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 29025.47 | 1590.74 | 3910,27 328,35 | 23524.46 |  | 148.56
Накладные расходы | [6 empty] | 2079.6
Сметная прибыль | [6 empty] | 1652.48
Итоги по разделу 3 Водоприемный колодец :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 16476.71 |  |  |  |  | 44.38
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 1386.64 |  |  |  |  | 2.95
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 14586.85 |  |  |  |  | 100.33
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 307.35 |  |  |  |  | 0.9
Итого | [6 empty] | 32757.55 |  |  |  |  | 148.56
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 23524.46
Машины и механизмы | [6 empty] | 3910.27
ФОТ | [6 empty] | 1919.09
Накладные расходы | [6 empty] | 2079.6
Сметная прибыль | [6 empty] | 1652.48
Итого по разделу 3 Водоприемный колодец | [6 empty] | 32757.55 |  |  |  |  | 148.56
Раздел 4. Прочие работы
27 | ФЕРр66-12-7 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м (1 м3 ила, грязи) НР (50,26 руб.): 78% от ФОТ СП (32,22 руб.): 50% от ФОТ | 1.5 | 42,96 42,96 |  |  | 64.44 | 64.44 |  |  | 5.55 | 8.33
28 | ФЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (4,68 руб.): 149% от ФОТ СП (2,98 руб.): 95% от ФОТ | 0,01035 | 2281,99 126,07 | 2143,72 177,53 | 12.2 | 23.62 | 1.3 | 22,19 1,84 | 0.13 | 15.72 | 0.16
29 | ФССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 1,1385 | 55.26 |  | 55.26 | 62.91 |  |  | 62.91
30 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) НР (14,63 руб.): 149% от ФОТ СП (9,33 руб.): 95% от ФОТ | 0,0207 | 3551,63 195,7 | 3338,85 278,72 | 17.08 | 73.52 | 4.05 | 69,11 5,77 | 0.36 | 24.19 | 0.5
31 | ФССЦ-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм (м3) | 2,6289 | 108.4 |  | 108.4 | 284.97 |  |  | 284.97
32 | ФЕР27-03-004-02 Применительно | Устройство покрытия из асфальтобетона плотного мелкозернистого вручную - Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 т смеси) 3 043,19 = 51 482,79 - 101 x 479,60 НР (32,82 руб.): 149% от ФОТ СП (20,93 руб.): 95% от ФОТ | 0,02455 | 3043,19 598,75 | 2321,32 298,49 | 123.12 | 74.71 | 14.7 | 56,99 7,33 | 3.02 | 62.24 | 1.53
33 | ФССЦ-410-0002 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип Б (т) | 2.48 | 519 |  | 519 | 1287.12 |  |  | 1287.12
34 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (без стоимости материала) (100 м бортового камня) НР (175,09 руб.): 149% от ФОТ СП (111,63 руб.): 95% от ФОТ | 0,18 | 4413,33 643,64 | 79,64 9,18 | 3690.05 | 794.4 | 115.86 | 14,34 1,65 | 664.2 | 76.08 | 13.69
35 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (100 м2) НР (76,86 руб.): 121% от ФОТ СП (57,17 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 | 2296,1 317,6 |  | 1978.5 | 459.22 | 63.52 |  | 395.7 | 40 | 8
36 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (-21,02 руб.): 121% от ФОТ СП (-15,63 руб.): 90% от ФОТ | -0.2 | 1405,86 86,86 |  | 1319 | -281.17 | -17.37 |  | -263.8 | 10.94 | -2.19
37 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную (100 м2) НР (19,97 руб.): 121% от ФОТ СП (14,85 руб.): 90% от ФОТ | 0,2 | 668,98 50,68 | 301,4 31,78 | 316.9 | 133.8 | 10.14 | 60,28 6,36 | 63.38 | 5.99 | 1.2
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 2977.54 | 256.64 | 222,91 22,95 | 2497.99 |  | 31.22
Накладные расходы | [6 empty] | 353.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 233.49
Итоги по разделу 4 Прочие работы :
Наружные инженерные сети: разборка, очистка | [6 empty] | 146.92 |  |  |  |  | 8.33
Автомобильные дороги | [6 empty] | 2973.36 |  |  |  |  | 15.88
Озеленение. Защитные лесонасаждения | [6 empty] | 444.05 |  |  |  |  | 7.01
Итого | [6 empty] | 3564.33 |  |  |  |  | 31.22
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2497.99
Машины и механизмы | [6 empty] | 222.91
ФОТ | [6 empty] | 279.59
Накладные расходы | [6 empty] | 353.3
Сметная прибыль | [6 empty] | 233.49
Итого по разделу 4 Прочие работы | [6 empty] | 3564.33 |  |  |  |  | 31.22
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 32488.79 | 2077.44 | 4388,90 383,67 | 26022.45 |  | 207.92
Накладные расходы | [6 empty] | 2693.03
Сметная прибыль | [6 empty] | 2026.96
Итоги по смете:
Благоустройство
Земляные работы, выполняемые механизированным способом
Земляные работы, выполняемые ручным способом
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
Строительные металлические конструкции
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
Наружные инженерные сети: разборка, очистка
Автомобильные дороги
Озеленение. Защитные лесонасаждения
Итого в ценах 2001 г.
В том числе:
Материалы
Машины и механизмы
ФОТ
Накладные расходы
Сметная прибыль
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%