Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту помещений МАДОУ «Детский сад «Гусельки» корпус №3 по ул. Уральская д.16 « А» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Уральская д.16 « А».

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20.07.2026.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка | керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм. |
| 2 | Пленка паро-гидроизоляционная | Паро-гидроизоляция повышенной прочности Изоспан D «или эквивалент» со следующими характеристиками: Двухслойный материал, выполненный из высокопрочного тканого полипропиленового полотна и металлизированной полипропиленовой пленки. Максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 300/400 Н/50 мм, водонепроницаемый. Группа горючести Г3. |
| 3 | Агрегат воздушного отопления | Теплоноситель вода, число оборотов 1500 об/мин, производительность по воздуху 4000 м3/ч, мощность 0,37 кВт |

Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локально сметном расчете

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту помещений МАДОУ "Детский сад "Гусельки" корпус №3 по ул.Уральская д.16"А" городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Установка тепловентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН46-03-001-04 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 40 мм (глубиной 300 мм) | 100 отверстий | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,82 |  |  |  |  | 535,29 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 20,5 |  | 0,82 |  |  | 652,79 |  | 535,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,072 |  |  |  |  | 47,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,8 |  | 0,072 |  |  | 805,73 |  | 58,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,8 |  | 0,072 |  |  | 652,79 |  | 47,00 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 19,3 |  | 0,772 |  |  | 42,11 |  | 32,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,95 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,18 |  | 0,0472 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 2,95 |
| П,Н | 01.7.17.09-0065 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 675,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 582,29 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 605,58 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 343,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 622,25 |  | 1 624,89 |
| 2 | ГЭСН46-03-001-20 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к норме 46-03-001-04 | 100 отверстий | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина сверления 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,22 |  |  |  |  | 143,61 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,55 | 10 | 0,22 |  |  | 652,79 |  | 143,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,34 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 0,97 | 10 | 0,388 |  |  | 42,11 |  | 16,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,059 | 10 | 0,0236 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 1,47 |
| П,Н | 01.7.17.09-0065 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,61 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 149,35 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 84,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 887,50 |  | 395,50 |
| 3 | ГЭСНр69-01-040-03 | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 40 мм | м | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,25*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,8 |  |  |  |  | 2 850,87 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 3,8 |  | 3,8 |  |  | 750,23 |  | 2 850,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,80 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 1,8 |  | 1,8 |  |  | 42,11 |  | 75,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,62 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,09 |  | 0,09 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 5,62 |
| Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0,062 |  | 0,062 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 932,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 850,87 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 2 651,31 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 254,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 837,98 |  | 6 837,98 |
| 4 | ГЭСН16-03-001-07 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,56 | 1 | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=56 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 27,9888 |  |  |  |  | 18 270,81 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 49,98 |  | 27,9888 |  |  | 652,79 |  | 18 270,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,22456 |  |  |  |  | 151,61 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0224 |  |  | 1 341,49 |  | 30,05 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0224 |  |  | 876,89 |  | 19,64 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,361 |  | 0,20216 |  |  | 805,73 |  | 162,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,361 |  | 0,20216 |  |  | 652,79 |  | 131,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,87 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,8 |  | 0,448 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 28,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,2336 |  | 0,690816 |  |  | 7,96 |  | 5,50 |
|  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0,0028 |  | 0,001568 | 59,41 | 2,15 | 127,73 |  | 0,20 |
|  | 18.5.08.13-0011 | Трубки защитные гофрированные | м | 8,25 |  | 4,62 | 20,20 | 1,17 | 23,63 |  | 109,17 |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.2.02.01 | Трубы металлополимерные многослойные | м | 98,05 |  | 54,908 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.2.06.01 | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 758,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 422,42 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 22 475,35 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 13 264,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97 317,36 |  | 54 497,72 |
| 4.1 | ФСБЦ-24.2.02.01-0004 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, температура до 95 °C, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 32 мм | м | 56 | 1 | 56 | 276,58 | 0,83 | 229,56 |  | 12 855,36 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 855,36 |
| 4.2 | ФСБЦ-24.2.06.07-0004 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Уголки 90° соединительные для металлополимерных труб диаметром 32 мм | 10 шт | 1,2 | 1 | 1,2 | 7 361,28 | 1,33 | 9 790,50 |  | 11 748,60 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 748,60 |
| 4.3 | ФСБЦ-24.2.06.01-0004 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Соединения труба-труба для металлополимерных труб, номинальный диаметр 16 мм | 10 шт | 1,6 | 1 | 1,6 | 2 239,31 | 1,17 | 2 619,99 |  | 4 191,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 191,98 |
| 4.4 | ФСБЦ-24.2.06.08-0001 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Фиксаторы пластмассовые ординарные для металлополимерных труб, размер 1" | 100 шт | 0,6 | 1 | 0,6 | 238,25 | 1,17 | 278,75 |  | 167,25 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,25 |
| 5 | ГЭСН16-07-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,84 |  |  |  |  | 11 993,48 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 4,46 |  | 17,84 |  |  | 672,28 |  | 11 993,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  |  | 26,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,04 |  |  | 805,73 |  | 32,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,04 |  |  | 652,79 |  | 26,11 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,49 |  | 1,96 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 13,72 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,43 |  | 1,72 |  |  | 38,02 |  | 65,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,67 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0084 |  | 0,0336 | 340,41 | 1,99 | 677,42 |  | 22,76 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,037 |  | 0,148 | 114,64 | 1,25 | 143,30 |  | 21,21 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,15 |  | 0,6 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 81,24 |
|  | 23.3.06.02-0004 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0,4 |  | 1,6 | 275,65 | 1,01 | 278,41 |  | 445,46 |
| Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 701,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 019,59 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 14 663,90 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 8 654,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 004,90 |  | 36 019,60 |
| 6 | ГЭСН20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 0,24128 | 1 | 0,24128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,128 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,2112256 |  |  |  |  | 755,27 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 5,02 |  | 1,2112256 |  |  | 623,56 |  | 755,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0096512 |  |  |  |  | 6,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0096512 |  |  | 805,73 |  | 7,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0096512 |  |  | 652,79 |  | 6,30 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,93 |  | 0,2243904 |  |  | 38,02 |  | 8,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,08 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,08 |  | 0,0193024 |  |  | 7,96 |  | 0,15 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,8 |  | 0,193024 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 26,14 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,7 |  | 0,168896 | 174,93 | 1,11 | 194,17 |  | 32,79 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,01 |  | 0,0024128 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 836,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,57 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 929,12 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 548,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 592,22 |  | 2 314,41 |
| 6.1 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм | т | 0,024128 | 1 | 0,024128 | 70 842,50 | 0,62 | 43 922,35 |  | 1 059,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 059,76 |
| 7 | ГЭСН20-04-001-01 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15 |  |  |  |  | 8 915,10 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 7,5 |  | 15 |  |  | 594,34 |  | 8 915,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 442,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 192,14 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 2 279,69 |  | 227,97 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,1 |  |  | 876,89 |  | 87,69 |
|  | 91.06.03-047 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1,87 |  | 3,74 | 2,36 | 1,81 | 4,27 |  | 15,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,16 |  |  | 805,73 |  | 128,92 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,16 |  |  | 652,79 |  | 104,45 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,92 |  | 1,84 |  |  | 38,02 |  | 69,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 044,08 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,27 |  | 0,54 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 73,12 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,9 |  | 1,8 | 174,93 | 1,11 | 194,17 |  | 349,51 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,2 |  | 0,4 | 138,50 | 1,72 | 238,22 |  | 95,29 |
|  | 23.8.03.11-0127 | Фланец стальной плоский приварной с соединительным выступом, марка стали 20, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 40 мм | шт | 2 |  | 4 | 331,77 | 1,15 | 381,54 |  | 1 526,16 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 594,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 107,24 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 11 110,83 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 6 557,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 631,09 |  | 29 262,18 |
| 7.1 О | ФСБЦ-64.5.01.01-0023 применительно Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Агрегат воздушного отопления СТД 50, теплоноситель вода, число оборотов 1500 об/мин, производительность по воздуху 4000 м3/ч, мощность 0,37 кВт | шт | 2 | 1 | 2 | 46 971,38 | 1,71 | 80 321,06 |  | 160 642,12 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 642,12 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Установка тепловентилятора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 683,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 464,43 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,07 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,16 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 849,69 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 975,23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 464,43 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,07 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,16 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 849,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 585,44 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 706,44 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 642,12 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 642,12 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 887,59 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 585,44 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 706,44 |
|  |  | Всего по разделу 1 Установка тепловентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  | 321 617,35 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 66,8800256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,6062112 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена гибкой подводки к теплообменнику |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНр65-01-006-10 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,16 |  |  |  |  | 8 726,24 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 47,2 |  | 14,16 |  |  | 616,26 |  | 8 726,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 18,49 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,015 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 1,11 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,015 |  |  | 579,72 |  | 8,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,015 |  |  | 805,73 |  | 12,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,015 |  |  | 652,79 |  | 9,79 |
| Н | 18.2.06.08 | Подводки гибкие | компл | 100 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 757,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 744,73 |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 9 094,52 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 4 547,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 665,70 |  | 22 399,71 |
| 8.1 | Прайс-лист | Гибкая подводка из нержавеющей стали диаметром 32 мм | шт | 30 | 1 | 30 |  |  | 936,07 |  | 28 082,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1142,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 082,10 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Замена гибкой подводки к теплообменнику : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 840,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 726,24 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,20 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,49 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 082,10 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 481,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 726,24 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,49 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 082,10 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 094,52 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 547,26 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 744,73 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 094,52 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 547,26 |
|  |  | Всего по разделу 2 Замена гибкой подводки к теплообменнику |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 481,81 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 14,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Утепление окон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСН15-01-050-04 применительно | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Демонтаж откосов из сэндвич панелей (с сохранением маткриала) | 100 м2 | 0,21177 | 1 | 0,21177 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21,177 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 28,4076749 |  |  |  |  | 17 506,51 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 167,68 | 0,8 | 28,4076749 |  |  | 616,26 |  | 17 506,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0237183 |  |  |  |  | 14,33 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,017 | 0,8 | 0,0028801 |  |  | 576,15 |  | 1,66 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,017 | 0,8 | 0,0028801 |  |  | 652,79 |  | 1,88 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,093 | 0,8 | 0,0157557 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 1,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,093 | 0,8 | 0,0157557 |  |  | 579,72 |  | 9,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0050825 |  |  | 805,73 |  | 4,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0050825 |  |  | 652,79 |  | 3,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,182 | 0 | 0 |  |  | 7,96 |  | 0,00 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 | 0 | 0 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 0,00 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 30 | 0 | 0 | 65,33 | 2,07 | 135,23 |  | 0,00 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,9 | 0 | 0 | 68,29 | 1,93 | 131,80 |  | 0,00 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 527,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 520,84 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 17 696,05 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 8 585,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 206 870,80 |  | 43 809,03 |
| 10 | ГЭСНр56-01-003-04 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,0988 | 1 | 0,0988 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,45236 |  |  |  |  | 764,84 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 14,7 |  | 1,45236 |  |  | 526,62 |  | 764,84 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 |  | 0,06916 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,84 |
|  | Пр/812-090.0-2 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 696,00 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 359,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 424,19 |  | 1 820,31 |
| 11 | ГЭСНр53-01-020-08 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,9412 | 1 | 0,9412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=94,12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 26,108888 |  |  |  |  | 17 298,18 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 27,74 |  | 26,108888 |  |  | 662,54 |  | 17 298,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 994,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 12,245012 |  |  |  |  | 10 089,97 |
|  | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м | маш.-ч | 6,44 |  | 6,061328 |  |  | 3 446,97 |  | 20 893,22 |
|  | 4-100-080 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 6,44 |  | 6,061328 |  |  | 998,68 |  | 6 053,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,122356 |  |  | 805,73 |  | 98,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,122356 |  |  | 652,79 |  | 79,87 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 6,44 |  | 6,061328 |  |  | 495,44 |  | 3 003,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 6,44 |  | 6,061328 |  |  | 652,79 |  | 3 956,77 |
| П,Н | 14.5.04.07 | Мастика тиоколовая | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 382,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 388,15 |
|  | Пр/812-087.0-2 | НР Стены (ремонтно-строительные) | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 25 470,98 |
|  | Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 14 241,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 96 786,87 |  | 91 095,80 |
| 11.1 | ФСБЦ-14.5.01.05-0010 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл | шт | 13 | 1 | 13 | 236,15 | 1,23 | 290,46 |  | 3 775,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 775,98 |
| 12 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,247 | 1 | 0,247 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,80168 |  |  |  |  | 2 783,63 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 19,44 |  | 4,80168 |  |  | 579,72 |  | 2 783,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04446 |  |  |  |  | 28,30 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00988 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,73 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00988 |  |  | 579,72 |  | 5,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,03458 |  |  | 805,73 |  | 27,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,03458 |  |  | 652,79 |  | 22,57 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 529,13 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 42,45 |  | 10,48515 | 241,35 | 1,23 | 296,86 |  | 3 112,62 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 4 |  | 0,988 | 369,80 | 1,14 | 421,57 |  | 416,51 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 369,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 811,93 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 065,00 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1 546,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44 458,34 |  | 10 981,21 |
| 12.1 | ФСБЦ-11.3.03.01-0007 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Доска подоконная из ПВХ, ширина 400 мм | м | 24,7 | 1 | 24,7 | 273,79 | 1,65 | 451,75 |  | 11 158,23 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 158,23 |
| 13 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство оконных откосов из сэндвич панелей | 100 м2 | 0,21177 | 1 | 0,21177 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21,177 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 35,5095936 |  |  |  |  | 21 883,14 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 167,68 |  | 35,5095936 |  |  | 616,26 |  | 21 883,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0296478 |  |  |  |  | 17,92 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,017 |  | 0,0036001 |  |  | 576,15 |  | 2,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,017 |  | 0,0036001 |  |  | 652,79 |  | 2,35 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,093 |  | 0,0196946 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 1,46 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,093 |  | 0,0196946 |  |  | 579,72 |  | 11,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0063531 |  |  | 805,73 |  | 5,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0063531 |  |  | 652,79 |  | 4,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,69 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,182 |  | 0,0385421 |  |  | 7,96 |  | 0,31 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 |  | 0,042354 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 3,97 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,9 |  | 1,884753 | 68,29 | 1,93 | 131,80 |  | 248,41 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 |  | 22,23585 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 162,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 901,06 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 22 120,07 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 10 731,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 259 781,79 |  | 55 013,99 |
| 13.1 | ФСБЦ-11.3.03.05-0011 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | краска-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 22,23585 | 1 | 22,23585 | 335,17 | 1,65 | 553,03 |  | 12 297,09 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 297,09 |
| 14 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 1,1 | 1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,37 |  |  |  |  | 4 272,54 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,7 |  | 7,37 |  |  | 579,72 |  | 4 272,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,43 |
|  | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н | кг | 0,8 |  | 0,88 | 234,33 | 1,68 | 393,67 |  | 346,43 |
| Н | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ | п.м | 100 |  | 110 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 618,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 272,54 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 4 657,07 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 349,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 569,04 |  | 11 625,94 |
| 14.1 | ФСБЦ-11.3.03.13-0043 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Уголки из ПВХ, размеры 20х20 мм | 10 м | 110 | 1 | 110 | 67,35 | 1,14 | 76,78 |  | 8 445,80 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 445,80 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Утепление окон : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 503,71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 508,84 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 039,00 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 150,52 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 805,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 023,38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 508,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 039,00 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 150,52 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 805,35 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 705,17 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 814,50 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 659,36 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 705,17 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 814,50 |
|  |  | Всего по разделу 3 Утепление окон |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 023,38 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 103,6501965 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 12,3428381 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Ремонт потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками // Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок. | м2 | 865 | 1 | 865 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 778,5 |  |  |  |  | 451 312,02 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,9 |  | 778,5 |  |  | 579,72 |  | 451 312,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 312,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 312,02 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 428 746,42 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 230 169,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 283,50 |  | 1 110 227,57 |
| 16 | ГЭСН15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 13,54 | 1 | 13,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1354 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 76,9072 |  |  |  |  | 50 204,25 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 5,68 |  | 76,9072 |  |  | 652,79 |  | 50 204,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2708 |  |  |  |  | 166,88 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,1354 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 10,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,1354 |  |  | 579,72 |  | 78,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,1354 |  |  | 805,73 |  | 109,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,1354 |  |  | 652,79 |  | 88,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,87 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 1,354 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 126,87 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка | т | 0,0103 |  | 0,139462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 617,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 371,13 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 50 874,84 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 24 681,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 318,60 |  | 126 173,85 |
| 16.1 | ФСБЦ-14.3.01.03-0003 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Состав грунтовочный укрепляющий универсальный | кг | 139,462 | 1 | 139,462 | 34,85 | 1,37 | 47,74 |  | 6 657,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,139462*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 657,92 |
| 17 | ГЭСН15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 13,54 | 1 | 13,54 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1354 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 663,46 |  |  |  |  | 404 013,97 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 49 |  | 663,46 |  |  | 608,95 |  | 404 013,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 765,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,4372 |  |  |  |  | 1 571,19 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 |  | 0,2708 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 20,11 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,2708 |  |  | 579,72 |  | 156,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 |  | 2,1664 |  |  | 805,73 |  | 1 745,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,16 |  | 2,1664 |  |  | 652,79 |  | 1 414,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 472,73 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 |  | 11,3736 | 531,44 | 1,82 | 967,22 |  | 11 000,77 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 |  | 4,1974 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 393,30 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,055 |  | 0,7447 | 25 237,94 | 1,76 | 44 418,77 |  | 33 078,66 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0,063 |  | 0,85302 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 451 823,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 405 585,16 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 409 641,01 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 198 736,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78 301,42 |  | 1 060 201,27 |
| 17.1 | ФСБЦ-14.3.02.01-0362 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-104 | т | 0,85302 | 1 | 0,85302 | 87 665,56 | 1,95 | 170 947,84 |  | 145 821,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 145 821,93 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Ремонт потолков : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 106 232,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 530,24 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 884,80 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 738,07 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 079,45 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 449 082,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 530,24 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 884,80 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 738,07 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 079,45 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 262,27 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 587,71 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 268,31 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 262,27 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 453 587,71 |
|  |  | Всего по разделу 4 Ремонт потолков |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 449 082,54 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 1518,8672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 2,708 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Устройство вытяжной вентиляции от сушильных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСНр69-01-040-24 | Сверление отверстий в строительных конструкциях из кирпича установками алмазного сверления, диаметр кольцевого алмазного сверла: 250 мм | м | 0,38 | 1 | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,51 |  |  |  |  | 4 133,77 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 14,5 |  | 5,51 |  |  | 750,23 |  | 4 133,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,61 |
|  | 91.21.20-013 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм | маш.-ч | 7,1 |  | 2,698 |  |  | 42,11 |  | 113,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,43 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2,25 |  | 0,855 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 53,43 |
| Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0,128 |  | 0,04864 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 300,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 133,77 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 3 844,41 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 818,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26 221,26 |  | 9 964,08 |
| 19 | ГЭСН20-01-001-05 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром свыше 250 до 355 мм | 100 м2 | 0,09209 | 1 | 0,09209 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,209 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,98469 |  |  |  |  | 7 717,32 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 141 |  | 12,98469 |  |  | 594,34 |  | 7 717,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,72 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0884064 |  |  |  |  | 65,76 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,39 |  | 0,0359151 |  |  | 2 279,69 |  | 81,88 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,39 |  | 0,0359151 |  |  | 876,89 |  | 31,49 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,0313106 | 11,45 | 1,81 | 20,72 |  | 0,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,57 |  | 0,0524913 |  |  | 805,73 |  | 42,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,57 |  | 0,0524913 |  |  | 652,79 |  | 34,27 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,4 |  | 0,128926 |  |  | 38,02 |  | 4,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,52 |
|  | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,0009 |  | 0,0000829 | 453 122,24 | 1,57 | 711 401,92 |  | 58,98 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,41 |  | 0,0377569 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 5,11 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 11 |  | 1,01299 | 174,93 | 1,11 | 194,17 |  | 196,69 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8 |  | 0,73672 | 138,50 | 1,72 | 238,22 |  | 175,50 |
|  | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0,005 |  | 0,0004605 | 56 057,93 | 1,83 | 102 586,01 |  | 47,24 |
| П,Н | 08.1.02.17 | Сетки в рамках | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 19.1.01.02 | Воздуховоды металлические | м2 | 100 |  | 9,209 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.1.01.11 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.02.07 | Шиберы | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 396,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 783,08 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 9 495,36 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 5 603,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 255 136,28 |  | 23 495,50 |
| 19.1 | ФСБЦ-19.1.01.03-0075 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм | м2 | 6,409 | 1 | 6,409 | 842,28 | 1,13 | 951,78 |  | 6 099,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 099,96 |
| 19.2 | ФСБЦ-19.3.01.09-0041 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 4 255,52 | 1,18 | 5 021,51 |  | 5 021,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 021,51 |
| 19.3 | ФСБЦ-19.1.01.09-0143 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 315 мм | м2 | 2,8 | 1 | 2,8 | 723,75 | 1,13 | 817,84 |  | 2 289,95 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289,95 |
| 20 | ГЭСН20-01-001-04 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2 | 0,034878 | 1 | 0,034878 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,4878 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,371212 |  |  |  |  | 3 192,33 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 154 |  | 5,371212 |  |  | 594,34 |  | 3 192,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0422023 |  |  |  |  | 31,30 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,48 |  | 0,0167414 |  |  | 2 279,69 |  | 38,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,48 |  | 0,0167414 |  |  | 876,89 |  | 14,68 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,34 |  | 0,0118585 | 11,45 | 1,81 | 20,72 |  | 0,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,73 |  | 0,0254609 |  |  | 805,73 |  | 20,51 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,73 |  | 0,0254609 |  |  | 652,79 |  | 16,62 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,54 |  | 0,0537121 |  |  | 38,02 |  | 2,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,41 |
|  | 01.1.01.09-0026 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 8-10 мм | т | 0,0009 |  | 0,0000314 | 453 122,24 | 1,57 | 711 401,92 |  | 22,34 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,45 |  | 0,0156951 | 155,63 | 0,87 | 135,40 |  | 2,13 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 15 |  | 0,52317 | 174,93 | 1,11 | 194,17 |  | 101,58 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8 |  | 0,279024 | 138,50 | 1,72 | 238,22 |  | 66,47 |
|  | 14.5.04.03-0002 | Мастика герметизирующая нетвердеющая из синтетического каучука для заполнения и герметизации швов стеклянного ограждения теплиц | т | 0,005 |  | 0,0001744 | 56 057,93 | 1,83 | 102 586,01 |  | 17,89 |
| П,Н | 08.1.02.17 | Сетки в рамках | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 19.1.01.02 | Воздуховоды металлические | м2 | 100 |  | 3,4878 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.1.01.11 | Заглушки питометражных лючков | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.1.01.11 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.01.01 | Дроссель-клапаны в патрубке | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.02.07 | Шиберы | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 495,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 223,63 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 3 932,83 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 2 321,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 279 512,87 |  | 9 748,85 |
| 20.1 | ФСБЦ-19.1.01.03-0073 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Воздуховоды из оцинкованной стали, прямой участок, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм | м2 | 2,8278 | 1 | 2,8278 | 748,65 | 1,13 | 845,97 |  | 2 392,23 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 392,23 |
| 20.2 | ФСБЦ-19.3.01.09-0048 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Клапан обратный общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм | шт | 3 | 1 | 3 | 3 337,59 | 1,18 | 3 938,36 |  | 11 815,08 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 815,08 |
| 20.3 | ФСБЦ-19.1.01.09-0138 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали, толщина 0,5-0,55 мм, диаметр 100 мм | м2 | 0,66 | 1 | 0,66 | 723,75 | 1,13 | 817,84 |  | 539,77 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 539,77 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Устройство вытяжной вентиляции от сушильных машин : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 350,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 043,42 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,30 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,06 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 905,86 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 366,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 043,42 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,30 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,06 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 905,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 272,60 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 743,69 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 140,48 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 272,60 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 743,69 |
|  |  | Всего по разделу 5 Устройство вытяжной вентиляции от сушильных машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 366,93 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 23,865902 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,1306087 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ремонт тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСН13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками // Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок. | м2 | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 4 173,98 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 0,9 |  | 7,2 |  |  | 579,72 |  | 4 173,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 173,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 173,98 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 3 965,28 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 128,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 283,50 |  | 10 267,99 |
| 22 | ГЭСН15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,12 |  |  |  |  | 1 899,92 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 39 |  | 3,12 |  |  | 608,95 |  | 1 899,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0136 |  |  |  |  | 8,76 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0016 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0016 |  |  | 579,72 |  | 0,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 |  | 0,012 |  |  | 805,73 |  | 9,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,012 |  |  | 652,79 |  | 7,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,55 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 |  | 0,0672 | 531,44 | 1,82 | 967,22 |  | 65,00 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 |  | 0,0248 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 2,32 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,051 |  | 0,00408 | 25 237,94 | 1,76 | 44 418,77 |  | 181,23 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0,063 |  | 0,00504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 167,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 908,68 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 927,77 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 935,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62 875,50 |  | 5 030,04 |
| 23 | ФСБЦ-14.3.02.03-0012 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-24 | т | 0,00504 | 1 | 0,00504 | 38 605,10 | 1,95 | 75 279,95 |  | 379,41 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,41 |
| 24 | ГЭСН15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,0048 | 1 | 0,0048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,862704 |  |  |  |  | 537,95 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 179,73 |  | 0,862704 |  |  | 623,56 |  | 537,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00792 |  |  |  |  | 4,66 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,000384 |  |  | 1 996,27 |  | 0,77 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,000384 |  |  | 750,23 |  | 0,29 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 |  | 0,001296 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,27 |  | 0,001296 |  |  | 579,72 |  | 0,75 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 1,3 |  | 0,00624 | 2,31 | 1,95 | 4,50 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,3 |  | 0,00624 |  |  | 579,72 |  | 3,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,93 |  | 0,004464 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 0,28 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,5 |  | 0,0024 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 0,22 |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 |  | 0,00024 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.03 | Плитки керамические плинтусные | м | 56 |  | 0,2688 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки карнизные | м | 56 |  | 0,2688 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 91,5 |  | 0,4392 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки угловые | м | 61 |  | 0,2928 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 544,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,61 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 548,04 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 265,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 282 902,08 |  | 1 357,93 |
| 24.1 | ФСБЦ-06.2.05.03-0031 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм | м | 6 | 1 | 6 | 560,02 | 1,46 | 817,63 |  | 4 905,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 905,78 |
| 24.2 | ФСБЦ-14.1.06.02-0001 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,0018 | 1 | 0,0018 | 12 041,60 | 1,36 | 16 376,58 |  | 29,48 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,48 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Ремонт тамбура : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 199,68 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 611,85 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,69 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,42 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 563,72 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 970,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 611,85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,69 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,42 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 563,72 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 441,09 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 329,86 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 625,27 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 441,09 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 329,86 |
|  |  | Всего по разделу 6 Ремонт тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 970,63 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 11,182704 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,02152 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Ремонт кровли тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСНр63-03-010-01 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: до 5 шт// Демонтаж и монтаж облицовки фасадов (с сохранением материала) | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,3056 |  |  |  |  | 744,17 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 32,64 |  | 1,3056 |  |  | 569,98 |  | 744,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 7,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 |  | 0,012 |  |  | 805,73 |  | 9,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,3 |  | 0,012 |  |  | 652,79 |  | 7,83 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные | м2 | 98 |  | 3,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 761,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,00 |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 684,32 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 338,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44 609,75 |  | 1 784,39 |
| 26 | ГЭСН10-01-002-01 | Установка стропил | м3 | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,95 |  |  |  |  | 3 362,40 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 23,8 |  | 5,95 |  |  | 565,11 |  | 3 362,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0925 |  |  |  |  | 68,78 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,15 |  | 0,0375 |  |  | 2 279,69 |  | 85,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,0375 |  |  | 876,89 |  | 32,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,22 |  | 0,055 |  |  | 805,73 |  | 44,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,22 |  | 0,055 |  |  | 652,79 |  | 35,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 903,07 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,0002 |  | 0,00005 |  |  | 69 029,40 |  | 3,45 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0072 |  | 0,0018 | 70 296,20 | 1,31 | 92 088,02 |  | 165,76 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,038 |  | 0,0095 | 55 898,18 | 1,32 | 73 785,60 |  | 700,96 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,00438 |  | 0,001095 | 60 258,20 | 0,92 | 55 437,54 |  | 60,70 |
|  | 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II | м3 | 0,06 |  | 0,015 | 16 655,00 | 1,15 | 19 153,25 |  | 287,30 |
|  | 11.1.03.06-0123 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I | м3 | 0,83 |  | 0,2075 | 15 783,16 | 1,69 | 26 673,54 |  | 5 534,76 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 3,38 |  | 0,845 | 47,57 | 1,56 | 74,21 |  | 62,71 |
|  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,00196 |  | 0,00049 | 98 039,57 | 1,82 | 178 432,02 |  | 87,43 |
| Н | 11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,16 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 464,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 431,18 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 739,99 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1 887,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64 364,80 |  | 16 091,20 |
| 26.1 | ФСБЦ-11.1.03.01-0062 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,04 | 1 | 0,04 | 16 496,03 | 1,15 | 18 970,43 |  | 758,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,82 |
| 27 | ГЭСН12-01-034-02 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков// контробрешетка | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,5528 |  |  |  |  | 862,36 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12,94 |  | 1,5528 |  |  | 555,36 |  | 862,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1212 |  |  |  |  | 105,47 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,97 |  | 0,1164 |  |  | 1 341,49 |  | 156,15 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 0,1164 |  |  | 876,89 |  | 102,07 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 2 279,69 |  | 2,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 876,89 |  | 1,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0036 |  |  | 805,73 |  | 2,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0036 |  |  | 652,79 |  | 2,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,58 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0015 |  | 0,00018 | 70 296,20 | 1,31 | 92 088,02 |  | 16,58 |
| Н | 11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,4 |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 146,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,83 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 064,61 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 551,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 23 020,58 |  | 2 762,47 |
| 27.1 | ФСБЦ-11.1.03.01-0062 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 0,048 | 1 | 0,048 | 16 496,03 | 1,15 | 18 970,43 |  | 910,58 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,58 |
| 28 | ГЭСН12-01-037-04 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,3336 |  |  |  |  | 3 903,14 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 52,78 |  | 6,3336 |  |  | 616,26 |  | 3 903,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00288 |  |  |  |  | 2,08 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,009 |  | 0,00108 |  |  | 2 279,69 |  | 2,46 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,009 |  | 0,00108 |  |  | 876,89 |  | 0,95 |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,005 |  | 0,0006 | 27,25 | 1,99 | 54,23 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,005 |  | 0,0006 |  |  | 579,72 |  | 0,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 805,73 |  | 0,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 652,79 |  | 0,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 231,48 |
|  | 01.7.06.01-0011 | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм | м | 74,13 |  | 8,8956 | 41,80 | 1,38 | 57,68 |  | 513,10 |
|  | 01.7.15.14-0181 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм | т | 0,00019 |  | 0,0000228 | 221 231,47 | 1,31 | 289 813,23 |  | 6,61 |
|  | 12.1.03.09-1008 | Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 360х120х20 мм | шт | 20 |  | 2,4 | 165,68 | 1,79 | 296,57 |  | 711,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 140,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 905,22 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 4 295,74 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 2 225,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97 182,33 |  | 11 661,88 |
| 28.1 | ФСБЦ-12.1.02.11-0008 применительно Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | ИЗОСПАН D или «Эквивалент» Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г3, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 300/400 Н/50 мм | м2 | 13,8 | 1 | 13,8 | 52,28 | 1,46 | 76,33 |  | 1 053,35 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,35 |
| 29 | ГЭСН12-01-034-01 | Устройство обрешетки: сплошной из досок | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,2968 |  |  |  |  | 1 275,55 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 19,14 |  | 2,2968 |  |  | 555,36 |  | 1 275,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0432 |  |  |  |  | 37,07 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,32 |  | 0,0384 |  |  | 1 341,49 |  | 51,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,32 |  | 0,0384 |  |  | 876,89 |  | 33,67 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 2 279,69 |  | 2,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 876,89 |  | 1,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0036 |  |  | 805,73 |  | 2,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0036 |  |  | 652,79 |  | 2,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,56 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0091 |  | 0,001092 | 70 296,20 | 1,31 | 92 088,02 |  | 100,56 |
| Н | 11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм | м3 | 2,57 |  | 0,3084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 312,62 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 443,88 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 748,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30 520,00 |  | 3 662,40 |
| 29.1 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,3084 | 1 | 0,3084 | 10 082,68 | 1,84 | 18 552,13 |  | 5 721,48 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 721,48 |
| 30 | ГЭСН10-01-091-01 | Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 | 0,32 | 1 | 0,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,632 |  |  |  |  | 1 041,51 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5,1 |  | 1,632 |  |  | 638,18 |  | 1 041,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0512 |  |  |  |  | 32,49 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0128 | 30,61 | 1,99 | 60,91 |  | 0,78 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0128 |  |  | 579,72 |  | 7,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0384 |  |  | 805,73 |  | 30,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0384 |  |  | 652,79 |  | 25,07 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 4,13 |  | 1,3216 | 4,52 | 1,58 | 7,14 |  | 9,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,04 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,003 |  | 0,00096 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 0,06 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 1 |  | 0,32 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 29,98 |
| Н | 14.2.06.01 | Антисептик-антипирен | кг | 11,5 |  | 3,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 145,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 074,00 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 1 170,66 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 590,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 083,00 |  | 2 906,56 |
| 30.1 | ФСБЦ-14.2.06.01-0004 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Антисептик-антипирен для древесины, для наружных и внутренних работ по обработке деревянных зданий и конструкций, плотность при 20 °C 1,13-1,22 г/см3, температура при обработке от -15 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C | кг | 3,68 | 1 | 3,68 | 205,23 | 1,3 | 266,80 |  | 981,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 981,82 |
| 31 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,888 |  |  |  |  | 2 310,79 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 32,4 |  | 3,888 |  |  | 594,34 |  | 2 310,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0384 |  |  |  |  | 29,64 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,006 |  |  | 1 341,49 |  | 8,05 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,006 |  |  | 876,89 |  | 5,26 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0144 |  |  | 2 279,69 |  | 32,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0144 |  |  | 876,89 |  | 12,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 |  | 0,018 |  |  | 805,73 |  | 14,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,018 |  |  | 652,79 |  | 11,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,10 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,7856 |  | 0,454272 |  |  | 7,96 |  | 3,62 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0005 |  | 0,00006 | 199 827,16 | 1,31 | 261 773,58 |  | 15,71 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0,0015 |  | 0,00018 | 215 311,97 | 1,31 | 282 058,68 |  | 50,77 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 465,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 340,43 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 2 574,47 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 1 334,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53 120,25 |  | 6 374,43 |
| 31.1 | ФСБЦ-08.3.09.01-0123 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7 | м2 | 13,8 | 1 | 13,8 | 670,58 | 0,9 | 603,52 |  | 8 328,58 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 328,58 |
| 31.2 | ФСБЦ-08.3.05.01-0004 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Лист стальной оцинкованный с покрытием из ПВХ толщиной 0,6 мм, толщина 1,6 мм | м2 | 7,6 | 1 | 7,6 | 2 402,53 | 0,83 | 1 994,10 |  | 15 155,16 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 155,16 |
| 32 | ГЭСН12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,224 |  |  |  |  | 1 289,30 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 27,8 |  | 2,224 |  |  | 579,72 |  | 1 289,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 15,93 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0088 |  |  | 1 341,49 |  | 11,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0088 |  |  | 876,89 |  | 7,72 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,004 |  |  | 2 279,69 |  | 9,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,004 |  |  | 876,89 |  | 3,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,0072 |  |  | 805,73 |  | 5,80 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,0072 |  |  | 652,79 |  | 4,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 052,64 |
|  | 01.7.15.06-0094 | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм | т | 0,0038 |  | 0,000304 | 137 662,56 | 1,31 | 180 337,95 |  | 54,82 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,169 |  | 0,01352 | 55 898,18 | 1,32 | 73 785,60 |  | 997,58 |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,33 |  | 0,0264 | 91 285,00 | 0,83 | 75 766,55 |  | 2 000,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 384,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305,23 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 435,75 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 743,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 82 054,13 |  | 6 564,33 |
| 33 | ГЭСН12-01-035-02 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 117,50 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,18 |  | 0,18 |  |  | 652,79 |  | 117,50 |
| Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,50 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 129,25 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 66,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 313,73 |  | 313,73 |
| 33.1 | ФСБЦ-12.1.01.05-0006 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр воронки 185 мм, диаметр трубы 150 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 402,92 | 1,08 | 435,15 |  | 435,15 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,15 |
| 34 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 235,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,36 |  |  | 652,79 |  | 235,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,80 |
|  | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм | 100 шт | 0,02 |  | 0,06 | 595,38 | 1,31 | 779,95 |  | 46,80 |
| Н | 08.1.02.07 | Труба водосточная | м | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб | шт | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 281,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,00 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 258,50 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 133,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 224,75 |  | 674,25 |
| 34.1 | ФСБЦ-12.1.01.05-0068 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Труба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм, длина трубы 3000 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 1 366,57 | 1,08 | 1 475,90 |  | 1 475,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 475,90 |
| 35 | ГЭСН12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  |  | 235,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,36 |  |  | 652,79 |  | 235,00 |
| Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб | шт | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,00 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 258,50 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 133,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 209,15 |  | 627,45 |
| 35.1 | ФСБЦ-12.1.01.05-0051 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Колено трубы с углом 60° металлическое для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр трубы 150 мм | шт | 3 | 1 | 3 | 234,29 | 1,08 | 253,03 |  | 759,09 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 759,09 |
|  |  | Итоги по разделу 7 Ремонт кровли тамбура : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 192,36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 376,72 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,15 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,29 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 031,20 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 003,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 376,72 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,15 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,29 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 031,20 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 055,67 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 754,99 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 676,01 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 055,67 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 754,99 |
|  |  | Всего по разделу 7 Ремонт кровли тамбура |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 003,02 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 26,0828 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,38138 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Ремонт плитки в коридоре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ГЭСНр57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,5208 | 1 | 0,5208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52,08 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 41,007792 |  |  |  |  | 23 373,62 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 78,74 |  | 41,007792 |  |  | 569,98 |  | 23 373,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,411432 |  |  |  |  | 238,52 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,79 |  | 0,411432 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 30,56 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,79 |  | 0,411432 |  |  | 579,72 |  | 238,52 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,3 |  | 2,23944 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 642,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 612,14 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 21 250,93 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 11 569,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 108 417,01 |  | 56 463,58 |
| 37 | ГЭСН11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 155,21 |  |  |  |  | 92 247,51 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 310,42 |  | 155,21 |  |  | 594,34 |  | 92 247,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,865 |  |  |  |  | 506,27 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,01 | 251,77 | 1,91 | 480,88 |  | 4,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01 |  |  | 876,89 |  | 8,77 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005 |  |  | 2 279,69 |  | 11,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005 |  |  | 876,89 |  | 4,38 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 1,69 |  | 0,845 | 2,31 | 1,95 | 4,50 |  | 3,80 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,69 |  | 0,845 |  |  | 579,72 |  | 489,86 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005 |  |  | 805,73 |  | 4,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005 |  |  | 652,79 |  | 3,26 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,28 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,44 |  | 0,22 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 13,75 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0325 |  | 0,01625 |  |  | 7,96 |  | 0,13 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,013 |  | 0,0065 | 37 800,30 | 2 | 75 600,60 |  | 491,40 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 400х400 мм | м2 | 102 |  | 51 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 1,2 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 283,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 753,78 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 104 811,77 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 60 289,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 516 769,66 |  | 258 384,83 |
| 37.1 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,6 | 1 | 0,6 | 36 038,35 | 1,36 | 49 012,16 |  | 29 407,30 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 407,30 |
| 37.2 | ФСБЦ-06.2.05.03-0002 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 51 | 1 | 51 | 850,72 | 1,52 | 1 293,09 |  | 65 947,59 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 947,59 |
| 38 | ГЭСН15-01-020-11 | Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,0208 | 1 | 0,0208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,08 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,738384 |  |  |  |  | 2 331,11 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 179,73 |  | 3,738384 |  |  | 623,56 |  | 2 331,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03432 |  |  |  |  | 20,19 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,001664 |  |  | 1 996,27 |  | 3,32 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,001664 |  |  | 750,23 |  | 1,25 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 |  | 0,005616 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 0,42 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,27 |  | 0,005616 |  |  | 579,72 |  | 3,26 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 1,3 |  | 0,02704 | 2,31 | 1,95 | 4,50 |  | 0,12 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,3 |  | 0,02704 |  |  | 579,72 |  | 15,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,93 |  | 0,019344 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 1,21 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,5 |  | 0,0104 | 56,11 | 1,67 | 93,70 |  | 0,97 |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 |  | 0,00104 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.03 | Плитки керамические плинтусные | м | 56 |  | 1,1648 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки карнизные | м | 56 |  | 1,1648 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 91,5 |  | 1,9032 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки угловые | м | 61 |  | 1,2688 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 |  | 0,0078 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 357,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 351,30 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 374,81 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 152,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 282 898,56 |  | 5 884,29 |
| 38.1 | ФСБЦ-06.2.05.03-0031 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм | м | 26 | 1 | 26 | 560,02 | 1,46 | 817,63 |  | 21 258,38 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 258,38 |
| 38.2 | ФСБЦ-14.1.06.02-0001 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,0078 | 1 | 0,0078 | 12 041,60 | 1,36 | 16 376,58 |  | 127,74 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,74 |
|  |  | Итоги по разделу 8 Ремонт плитки в коридоре : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 024,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 952,24 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,46 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,98 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 248,47 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 473,71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 952,24 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,46 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,98 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 248,47 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 437,51 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 012,05 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 717,22 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 437,51 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 012,05 |
|  |  | Всего по разделу 8 Ремонт плитки в коридоре |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 473,71 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 199,956176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 1,310752 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Ремонт канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ГЭСНр65-01-008-02 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=300 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 167,13 |  |  |  |  | 96 888,60 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 55,71 |  | 167,13 |  |  | 579,72 |  | 96 888,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 739,50 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,2 |  | 0,6 | 37,32 | 1,99 | 74,27 |  | 44,56 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,6 |  |  | 579,72 |  | 347,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,6 |  |  | 805,73 |  | 483,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,6 |  |  | 652,79 |  | 391,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 310,90 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0027 |  | 0,0081 | 145 801,49 | 1,11 | 161 839,65 |  | 1 310,90 |
| Н | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 4 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8 |  | 299,4 |  |  |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 467,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 628,10 |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 101 533,22 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 50 766,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 83 922,28 |  | 251 766,83 |
| 39.1 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 299,4 | 1 | 299,4 | 324,68 | 1,42 | 461,05 |  | 138 038,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 038,37 |
| 39.2 | ФСБЦ-23.1.02.06-0052 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx | Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 200 мм, диаметр хомута от 90 до 100 мм | 10 шт | 15 | 1 | 15 | 484,01 | 1,5 | 726,02 |  | 10 890,30 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 890,30 |
|  |  | Итоги по разделу 9 Ремонт канализации : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 395,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 888,60 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,00 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,50 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 239,57 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 695,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 888,60 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,00 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,50 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 239,57 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 533,22 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 766,61 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 628,10 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 533,22 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 766,61 |
|  |  | Всего по разделу 9 Ремонт канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 695,50 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 167,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 963 422,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274 102,58 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 269,67 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 244,49 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 805,41 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 931 072,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 274 102,58 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 269,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 244,49 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 805,41 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295 387,49 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 263,11 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 642,12 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 642,12 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 091 714,87 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 288 347,07 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295 387,49 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 263,11 |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |