Муниципальное образование  городской округ – город Югорск

Администрация города Югорска

ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной ф рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе в электронной форме

«18» июня 2019 г.                                                                                                      № 0187300005819000182-1

Единая комиссия по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд города Югорска (далее - комиссия) в следующем  составе:

- С. Д. Голин – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города -  директор  департамента муниципальной собственности и градостроительства;

Члены комиссии:

- В.К. Бандурин  - заместитель председателя комиссии, заместитель главы города - директор  департамента жилищно - коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска;

- Н.А. Морозова – советник руководителя;

- Т.И. Долгодворова - заместитель главы города Югорска;

- Ж.В. Резинкина  - заместитель директора департамента – начальник управления проектной деятельности и инвестиций департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска;

- А.Т. Абдуллаев - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска;

- Н.Б. Захарова – начальник отдела муниципальных закупок департамента экономического развития и проектного управления администрации города Югорска.

Всего присутствовали 7 членов комиссии из 8.

Представитель заказчика: Сметанина Екатерина Николаевна, специалист 1 категории отдела экономики в строительстве департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

1. Наименование аукциона: аукцион в электронной форме № 0187300005819000182 среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций  на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по улице Попова в городе Югорске.

Номер извещения о проведении торгов на официальном сайте – http://zakupki.gov.ru/, код аукциона 0187300005819000182.

Идентификационный код закупки: 193862201231086220100100650014221243.

2. Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, город Югорск. Почтовый адрес: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область.

3. Процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе была проведена комиссией в 10.00 часов 18 июня 2019 года, по адресу: ул. 40 лет Победы, 11, г. Югорск, Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра, Тюменская область.

4. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе «17» июня 2019г. 10 часов 00 минут была подана: 1 (одна) заявка на участие в аукционе (под номером № 33).

5. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион признан несостоявшимся (подана только одна заявка).

6. Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, и приняла решение:

6.1) о соответствии участника аукциона, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, и поданной им заявки № 33 требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  документации об аукционе.

8. Сведения об участнике закупки, подавшем единственную заявку на участие в аукционе в электронной форме:

| Идентификационный номер заявки | Наименование участника закупки |
| --- | --- |
| 33 | Наименование участника; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-32". ИНН; 8622023329. КПП; 862201001. Юридический адрес; 628260, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА86, Г ЮГОРСК, УЛ ГАСТЕЛЛО, 30. Почтовый адрес; 6280260, ХМАО, г. Югорск, ул. Гастелло, 30. |

9. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте оператора электронной площадки http://www.sberbank-ast.ru.

Сведения о решении

членов комиссии о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе

| Решение члена комиссии | Подпись члена комиссии | Состав комиссии |
| --- | --- | --- |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | С.Д. Голин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | В.К. Бандурин |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.А. Морозова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Т.И. Долгодворова |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Ж.В. Резинкина |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | А.Т. Абдуллаев |
| Мое решение о соответствии участника аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об аукционе, совпадает с решением, указанным в пункте 6 настоящего протокола |  | Н.Б. Захарова |

Председатель комиссии:                                                                                 С.Д. Голин

Члены  комиссии

______________В.К. Бандурин

____________Т.И. Долгодворова

______________Н.А. Морозова

______________Ж.В. Резинкина

_____________ А.Т. Абдуллаев

_______________Н.Б. Захарова

Представитель заказчика                                                                                        ________________Е.Н. Сметанина

Приложение 1

к протоколу рассмотрения единственной заявки

на участие в  аукционе в электронной форме

от  «18»  июня  2019 г. № 0187300005819000182-1

Таблица рассмотрения единственной заявки

на участие в аукционе в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сетей тепловодоснабжения по улице Попова в городе Югорске.

Заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска

| Обязательные требования | № пункта | Характеристика товара | Идентификационный номер заявки № 33 |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона; 2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в части II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) (информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе). | 1 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 219 мм, толщиной стенки не менее 6 мм, наружным диаметром оболочки не менее 355 мм (труба усиленнная ППУ тип 2). Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. | соответствует |
|  | 2 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 108 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм, наружным диаметром оболочки не менее 200 мм (труба усиленнная ППУ тип 2). Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. | соответствует |
|  | 3 | Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 89 мм, толщиной стенки не менее 4 мм, наружным диаметром оболочки не менее 180 мм (труба усиленнная ППУ тип 2). Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. | соответствует |
|  | 4 | Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 159 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм, наружным диаметром оболочки не менее 280 мм (труба усиленнная ППУ тип 2). Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. | соответствует |
|  | 5 | Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 108 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм, наружным диаметром оболочки не менее 200 мм (труба усиленнная ППУ тип 2). Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. | соответствует |
|  | 6 | Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 108 мм, толщиной стенки не менее 4,5 мм, наружным диаметром оболочки не менее 200 мм (труба усиленнная ППУ тип 2). Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. | соответствует |
|  | 7 | Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 89 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм, наружным диаметром оболочки не менее 180 мм (труба усиленнная ППУ тип 2). Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. | соответствует |
|  | 8 | Труба стальная оцинкованная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3 мм, наружным диаметром оболочки не менее 140 мм (труба усиленнная ППУ тип 2). Трубы-оболочки должны иметь гладкую наружную поверхность. Концы труб-оболочек не должны иметь заусенцев. | соответствует |
|  | 9 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» используется для неразъемного соединения металлических и полиэтиленовых труб. SDR 11 диаметр 225 мм конечный 219 мм (неизменяемые значения) | соответствует |
|  | 10 | Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» используется для неразъемного соединения металлических и полиэтиленовых труб. SDR 11 диаметр 160 мм конечный 159 мм (неизменяемые значения) | соответствует |
|  | 11 | Люк чугунный тяжелый с характеристиками: Полное открытие – не менее 550 мм, глубина установки крышки в корпусе - не менее 35 мм. Верхние поверхности крышек люков должны быть рельефными. | соответствует |
|  | 12 | Бетон тяжелый Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. Бетон плотной структуры средней плотностью в диапазоне более 2000 до 2500 кг/м3 включительно на цементном вяжущем и плотных крупном и мелком заполнителях (неизменяемое значение). | соответствует |
|  | 13 | - Плита перекрытия тепловой камеры опорная без отверстия высотой не менее 150 мм и не более 200 мм. Размером 3000х1480 мм (неизменяемое значение) | соответствует |
|  | 14 | - Плита перекрытия тепловой камеры опорная с отверстием диаметром не 700 мм и не более 1000 мм высотой не менее 150 мм и не более 200 мм. Размером 3000х1480 мм (неизменяемое значение) | соответствует |
|  | 15 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые), марка смеси I, тип смеси Б. Размер минеральных зерен (мелкозернистые) до 20 мм (неизменяемое значение). Содержание щебня свыше 40 % до 50 % (неизменяемое значение). | соответствует |
|  | 16 | - Плита днища с характеристиками: плита дорожная железобетонная с напряженной арматурой, размером не менее 3х1,5 м, высота не менее 170 мм. | соответствует |
|  | 17 | Камень бортовой с техническими характеристиками: камень бортовой прямой рядовой длиной не менее 1000 мм и не более 1110 мм, высотой не менее 200 мм и не более 210 мм, шириной не менее 80 мм и не более 90 мм; объем бетона – не менее 0,016 м3. | соответствует |
|  | 18 | - Блоки бетонные стен подвалов сплошные марки ФБС24-5-6 (неизменяемое значение), объем бетона не менее 0,679 м3 | соответствует |
|  | 19 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС12-5-6 (неизменяемое значение), объем бетона не менее 0,331 м3 | соответствует |
|  | 20 | Кирпич керамический одинарный рядовой. Размеры (длина х ширина х высота) мм, должны быть 250х120х65 мм. Марка по прочности М150 (неизменяемые значения показателей). | соответствует |
|  | 21 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: толщиной не менее 6,0 мм не более 8,0 мм | соответствует |
|  | 22 | Семена газонной травы с характеристиками: универсальная травосмесь. Норма высева в диапазоне от 3 кг до 4 кг на 100 м2. Всхожесть семян не менее 75 % (неизменяемое значение показателя). Состав газонной смеси (100%) входят следующие виды трав: Райграс однолетний не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 10% и не более 20%, Ежа сборная не менее 30% и не более 40%, Овсяница луговая не менее 20% и не более 30% или Райграс пастбищный не менее 40% и не более 50%, Тимофеевка луговая не менее 40% и не более 50%, Ежа сборная не менее 20% и не более 30%. Влажность не менее 15%. | соответствует |
|  | 23 | - Кран шаровый муфтовый для воды, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром не менее 50 мм | соответствует |
|  | 24 | - Кран шаровый муфтовый для воды, давлением не более 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром не менее 25 мм | соответствует |
|  | 25 | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 230 мм, условным диаметром не менее 100 мм | соответствует |
|  | 26 | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 380 мм, условным диаметром не менее 150 мм | соответствует |
|  | 27 | Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 450 мм, условным диаметром не менее 200 мм | соответствует |
|  | 28 | - Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не мене 210 мм, условным диаметром не менее 80 мм | соответствует |
|  | 29 | - Кран шаровый фланцевый "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) (неизменяемое значение), длиной не менее 180 мм, условным диаметром не менее 50 мм | соответствует |
|  | 30 | - Гидрант пожарный подземный давлением не более 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром не более 125 мм: высотой не более 1500 мм. Ход клапана в диапазоне от 20 до 30 мм включительно. | соответствует |
|  | 31 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 325 мм, толщина стенки не менее 6 мм | соответствует |
|  | 32 | - Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б, наружный диаметр не менее 426 мм, толщина стенки не менее 7 мм | соответствует |
|  | 33 | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр не менее 273 мм, толщина стенки не менее 6 мм | соответствует |
|  | 34 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали с наружный диаметр не менее 219 мм, толщина стенки не менее 6 мм | соответствует |
|  | 35 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | соответствует |
|  | 36 | Фланцы стальные плоские приварные из стали, диаметром 100 мм, 150 мм, 200 мм, 300 мм | соответствует |
|  | 37 | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода не менее 100 мм, наружным диаметром не менее 108 мм. Толщиной стенки не менее 4 мм и не более 4,5 мм. Исполнение должно быть 2. | соответствует |
|  | 38 | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки не менее 3,5 мм. Исполнение должно быть 2. | соответствует |
|  | 39 | Отвод 90 град. с радиусом кривизны R=1,5, диаметром условного прохода не менее 50 мм, наружным диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3 мм. Исполнение должно быть 2. | соответствует |
|  | 40 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100. Стандартное размерное отношение должно быть SDR17, размером не менее 225х13,4 мм | соответствует |
|  | 41 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая: ПЭ100. Стандартное размерное отношение должно быть SDR17, размером не менее 160х9,5 мм | соответствует |
| Показатель | Обязательные требования |  | ООО «Строительно-монтажное управление-32», г. Югорск |
| 1. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. | декларация |  | информация продекларирована |
| 2. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке | декларация |  | информация продекларирована |
| 3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято | декларация |  | информация продекларирована |
| 4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. | декларация |  | информация продекларирована |
| 5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. | декларация |  | информация продекларирована |
| 6. Принадлежность участника закупки к офшорным компаниям | непринадлежность |  | не принадлежит |
| 7. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. | отсутствие |  | информация продекларирована |
| 8. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки. | Копия или оригинал выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданная в соответствии со ст. 55.17 ГрК РФ, по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 |  | Копи выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства от 30.05.2019 №00001021, выданная в соответствии со ст. 55.17 ГрК РФ, по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 |
| 9. Наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта. При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка. | наличие |  | документы предоставлены |
| 10. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям | декларация |  | информация продекларирована |
| 11. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки – юридическом лице, в том числе сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – для юридического лица | отсутствие |  | информация отсутствует |
| 12. Объем предоставленных документов и сведений для участия в аукционе | в объеме, указанном в документации об аукционе |  | в полном объеме |
| 13. Начальная (максимальная) цена контракта – 10 329 203,86 рублей |  |  |  |