## Альбом
Приложение 2
к извещению об осуществлении закупки
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)
Выполнение работ по установке остановочного павильона на остановке "Ж/д вокзал" по ул. Железнодорожная
в городе Югорске
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 2299.41 | (424,15) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 49.48 | (3,61) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (0,97) | тыс.руб.
| монтажных работ | 42.96 | (3,13) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 107.21 |  | чел.час.
| оборудования | 1823.74 | (346,72) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 8.06 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Подготовительные работы
1 | ФЕРр68-38-1 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  | 4: 100 м; 7: 0.007
Объем=0,7 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 251.89; 10: 1.76
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 19.71; 10: 0.14
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.48; 10: 0.02
| 4 | М |  |  | 8: 1.45; 10: 0.01
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.53; 7: 0.20671
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.3; 7: 0.0021
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 273.05; 10: 1.91
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.78
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 1.83
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 54; 7: 54; 10: 0.96
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.7
2 | ФЕР09-03-012-12 Применительно | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м // Установка опорных стоек из трубы Ду=57х3,5 мм |  |  | 4: т; 7: 0.00924
Объем=4,62*2/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 10: 0.48
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 10: 2.46
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 10: 0.3
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 10: 0.97
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 7: 0.053407
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 7: 0.02116
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 423.55; 10: 3.91
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.78
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 0.73
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 0.48
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.12
3 | ФССЦ-23.3.03.02-0030 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | 4: м; 7: 2; 8: 41.88; 10: 83.76
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 83.76
4 | ФЕР01-01-031-01 Применительно | Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 |  |  | 4: 1000 м3; 7: 0.001152
Объем=(3,84*0,3) / 1000
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 827.64; 10: 0.95
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 118.8; 10: 0.14
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.8; 7: 0.010138
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 827.64; 10: 0.95
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.14
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 0.13
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 0.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.14
Итоги по разделу 1 Подготовительные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 90.53
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2.24
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 3.55
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 0.46
|  | Материалы |  |  | 10: 84.74
|  | Строительные работы |  |  | 10: 94.72
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2.24
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 3.55
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.46
|  | материалы |  |  | 10: 84.74
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2.69
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1.5
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2.7
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2.69
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1.5
|  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  | 10: 94.72
Раздел 2. Устройство основания
5 | ФЕР11-01-002-04 Применительно | Устройство подстилающих слоев: щебеночных фр. 5-20 мм |  |  | 4: м3; 7: 0.576
Объем=3,84*0,15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 28.71; 10: 16.54
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 50.01; 10: 28.81
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.54; 10: 3.19
| 4 | М |  |  | 8: 0.37; 10: 0.21
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.24; 7: 1.8662
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.55; 7: 0.3168
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.09; 10: 45.56
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.73
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11 | НР Полы |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 10: 22.29
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11 | СП Полы |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 10: 12.82
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.67
6 | ФССЦ-02.2.05.04-1617 | Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 |  |  | 4: м3; 7: 0.73152; 8: 151.28; 10: 110.66
(Материалы для строительных работ)
Объем=3,84*0,15*1,27
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.66
7 | ФЕР09-05-002-01 Применительно | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом // Изготовление каркасов (ячейка 100х100 мм) из арматуры d=10 мм |  |  | 4: 10 т; 7: 0.004319
Объем=0,04319 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 366.15; 10: 1.58
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 354.61; 10: 1.53
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0
| 4 | М |  |  | 8: 451.5; 10: 1.95
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 29.6; 7: 0.12784
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 8.64e-05
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1172.26; 10: 5.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.58
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.49
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 0.98
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 7.53
8 | ФССЦ-08.4.03.03-0003 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.04319; 8: 5802.77; 10: 250.62
(Материалы для строительных работ)
Объем=0,617*70/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 250.62
9 | ФЕР06-03-004-12 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  | 4: т; 7: 0.04319
Объем=0,617*70/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 102.78; 10: 4.44
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.45; 10: 1.32
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.35; 10: 0.19
| 4 | М |  |  | 8: 285.6; 10: 12.34
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 11.6; 7: 0.501
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.35; 7: 0.015116
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 418.83; 10: 18.1
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.63
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 4.77
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 2.69
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 25.56
10 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Устройство монолитных участков из бетона |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.006144
Объем=(3,84*0,16) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 10: 6.47
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 10: 9.62
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 10: 1.5
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 5.59
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 7: 0.82944
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 7: 0.11133
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 21.68
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.97
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 8.21
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 4.62
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 34.51
11 | ФССЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  | 4: м3; 7: 0.62669; 8: 700; 10: 438.68
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 438.68
Итоги по разделу 2 Устройство основания :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 890.36
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 29.03
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 41.28
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4.88
|  | Материалы |  |  | 10: 820.05
|  | Строительные работы |  |  | 10: 948.23
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 29.03
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 41.28
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4.88
|  | материалы |  |  | 10: 820.05
|  | накладные расходы |  |  | 10: 36.76
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 21.11
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 33.91
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 36.76
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 21.11
|  | Итого по разделу 2 Устройство основания |  |  | 10: 948.23
Раздел 3. Демонтаж и перевозка существующего павильона
12 | ФЕРм37-01-001-05 Применительно | Демонтаж остановочного павильона 6х2 м - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т | bar: 4; 7
| Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 293.76; 9: 0.7; 10: 205.63
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 177.79; 9: 0.7; 10: 124.45
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.3; 9: 0.7; 10: 13.51
| 4 | М |  |  | 8: 933.73; 9: 0; 10: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32; 6: 0.7; 7: 22.4
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.5; 6: 0.7; 7: 1.05
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1405.28; 10: 330.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 219.14
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 203.8
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 107.38
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 641.26
13 | ФССЦпг-01-01-01-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т // Погрузка остановочного павильона 6х2 м |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.78; 8: 22.33; 10: 17.42
(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.42
14 | ФССЦпг-03-21-01-003 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км // Перевозка остановочного павильона 6х2 м |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.78; 8: 4.8; 10: 3.74
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.74
15 | ФССЦпг-01-01-02-015 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т // Разгрузка остановочного павильона 6х2 м |  |  | 4: 1 т груза; 7: 0.78; 8: 22.33; 10: 17.42
(Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.42
Итоги по разделу 3 Демонтаж и перевозка существующего павильона :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 368.66
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 205.63
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 128.19
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 13.51
|  | Материалы |  |  | 10: 34.84
|  | Строительные работы |  |  | 10: 38.58
|  | Строительные работы |  |  | 10: 34.84
в том числе:
|  | материалы |  |  | 10: 34.84
|  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3.74
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 641.26
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 205.63
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 124.45
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.51
|  | накладные расходы |  |  | 10: 203.8
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 107.38
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 219.14
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 203.8
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 107.38
|  | Итого по разделу 3 Демонтаж и перевозка существующего павильона |  |  | 10: 679.84
Раздел 4. Электроснабжение остановочного комплекса
16 | ФЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.042
Объем=4,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 920.4; 10: 38.66
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 118; 7: 4.956
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 920.4; 10: 38.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.66
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 34.79
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 15.46
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 88.91
17 | ФЕР01-02-031-03 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01
Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 68.33; 10: 0.68
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1318.9; 10: 13.19
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 110.43; 10: 1.1
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.76; 7: 0.0876
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.52; 7: 0.0952
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1387.23; 10: 13.87
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.78
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 1.6
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 0.73
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.2
18 | ФЕР09-03-012-12 Применительно | Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м // Монтаж опорной стойки из трубы метал. диам. 76х3,5 мм |  |  | 4: т; 7: 0.025
Объем=6,25*4/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 51.85; 10: 1.3
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 266.39; 10: 6.66
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 32.21; 10: 0.81
| 4 | М |  |  | 8: 121.33; 10: 3.03
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 7: 0.1445
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.29; 7: 0.05725
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 439.57; 10: 10.99
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.11
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 10: 1.98
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 10: 1.31
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.28
19 | ФССЦ-23.5.02.02-0037 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  | 4: м; 7: 4; 8: 38.24; 10: 152.96
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 152.96
20 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.00955
Объем=0,955 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 56.55; 10: 0.54
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.22; 10: 0.09
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 10: 0
| 4 | М |  |  | 8: 152.04; 10: 1.45
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.31; 7: 0.05071
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.000191
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 217.81; 10: 2.08
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.54
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.51
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.28
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.87
21 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  | 4: 100 м2; 7: 0.00955
Объем=0,955 / 100
за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.32; 9: 2; 10: 0.37
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.01; 9: 2; 10: 0.11
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.22; 9: 2; 10: 0
| 4 | М |  |  | 8: 138.16; 9: 2; 10: 2.64
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.13; 6: 2; 7: 0.040683
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 6: 2; 7: 0.000382
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 163.49; 10: 3.12
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.37
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 0.35
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.19
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3.66
22 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.0003
Объем=0,03 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1053; 10: 0.32
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1566.06; 10: 0.47
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 244.39; 10: 0.07
| 4 | М |  |  | 8: 909.27; 10: 0.27
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 135; 7: 0.0405
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.12; 7: 0.005436
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3528.33; 10: 1.06
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.39
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 0.4
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 10: 0.23
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.69
23 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 7: 0.0306; 8: 592.76; 10: 18.14
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.14
24 | ФЕРм08-02-231-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 0.3
Объем=30 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 33.95; 10: 10.19
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 0.39
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.07
| 4 | М |  |  | 8: 0.68; 10: 0.2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.42; 7: 1.326
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.006
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 35.94; 10: 10.78
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.26
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 10.05
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.23
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 26.06
25 | ФССЦ-20.2.12.03-0001 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм |  |  | 4: м; 7: 30; 8: 11.71; 10: 351.3
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 351.3
26 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  |  | 4: 100 м; 7: 0.26
Объем=26 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 93.25; 10: 24.25
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 46.25; 10: 12.03
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 1.31
| 4 | М |  |  | 8: 37.03; 10: 9.63
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 7: 2.5792
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.104
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 176.53; 10: 45.91
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.56
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 25.05
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.04
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84
27 | ФССЦ-21.1.06.08-0408 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг-LS 4х16-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.026; 8: 23325.74; 10: 606.47
(Материалы для строительных работ)
Объем=26 / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 606.47
28 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  | 4: 100 м; 7: 0.026
Объем=26/1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3.85; 10: 0.1
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.31; 10: 0.03
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.23; 10: 0.01
| 4 | М |  |  | 8: 0.08; 10: 0
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.48; 7: 0.01248
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.00052
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.24; 10: 0.13
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.11
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 0.11
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.06
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.3
29 | ФССЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 70.37; 10: 70.37
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.37
30 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.042
Объем=4,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 663.75; 10: 27.88
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 3.717
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 663.75; 10: 27.88
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.88
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 25.09
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 10: 11.15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 64.12
31 | ФЕР33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.03
Объем=30 / 1000
| 1 | ОТ |  |  | 8: 620.43; 10: 18.61
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3092.82; 10: 92.78
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 399.08; 10: 11.97
| 4 | М |  |  | 8: 7435.74; 10: 223.07
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65.24; 7: 1.9572
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 37.51; 7: 1.1253
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11148.99; 10: 334.46
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.58
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27 | НР Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 104; 7: 104; 10: 31.8
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27 | СП Линии электропередачи |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 10: 18.35
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 384.61
32 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.0306; 8: 9524.88; 10: 291.46
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 291.46
33 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.16
Объем=16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 114.3; 10: 18.29
| 4 | М |  |  | 8: 2.29; 10: 0.37
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12.16; 7: 1.9456
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 116.59; 10: 18.66
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.29
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 17.92
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.33
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 45.91
34 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1
Объем=1 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 67.77; 10: 6.78
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.42; 10: 3.04
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 0.18
| 4 | М |  |  | 8: 461.97; 10: 46.2
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 0.721
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.014
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.16; 10: 56.02
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.96
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 6.82
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.55
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.39
35 | ФССЦ-08.4.03.03-0022 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 12 мм |  |  | 4: т; 7: 0.002664; 8: 5950; 10: 15.85
(Материалы для строительных работ)
Объем=2,664/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 15.85
36 | ФЕРм08-02-370-01 | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: обхват колонн | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.03; 10: 9.03
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18.11; 10: 18.11
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.51; 10: 2.51
| 4 | М |  |  | 8: 6.19; 10: 6.19
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.86; 7: 0.86
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.2
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 33.33; 10: 33.33
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.54
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 11.31
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.89
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 50.53
37 | ФССЦ-20.4.04.02-0027 | Щиты распределительные навесные ЩРН |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 441.84; 10: 441.84
(Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 441.84
38 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 6.94; 10: 6.94
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.81
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26
| 4 | М |  |  | 8: 0.51; 10: 0.51
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.7; 7: 0.7
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.26; 10: 9.26
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.2
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 7.06
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.67
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.99
39 О | ФССЦ-62.5.01.04-0039 | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART-02 С (R)N, 10(100)А (многотарифный) |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 414.53; 10: 414.53
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 414.53
40 | ФЕРм08-03-575-01 Применительно | Прибор или аппарат // Монтаж УЗО, автоматические выключатели |  |  | 4: шт; 7: 3
Объем=2+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 30.66
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 1.14
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 3.09
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 31.8
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.66
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 98; 7: 98; 10: 30.05
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.64
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.49
41 О | ФССЦ-62.1.05.03-0069 | Устройство защитного отключения |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 425.5; 10: 425.5
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 425.5
42 О | ФССЦ-62.1.01.09-0092 | Выключатели автоматические: «Legrand» или эквивалент серии LR 3Р 32А |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 172.28; 10: 344.56
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 344.56
43 О | ФССЦ-62.1.01.09-0091 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 25А или эквивалент |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 159.06; 10: 159.06
(Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.06
Итоги по разделу 4 Электроснабжение остановочного комплекса :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2586.4
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 194.6
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 148.71
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 18.29
|  | Материалы |  |  | 10: 2243.09
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2524.73
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 88.36
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 113.3
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 13.95
|  | материалы |  |  | 10: 2178.85
|  | накладные расходы |  |  | 10: 96.52
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 47.7
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 370.67
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 106.24
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 35.41
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4.34
|  | материалы |  |  | 10: 64.24
|  | накладные расходы |  |  | 10: 108.37
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 56.41
|  | Оборудование |  |  | 10: 1343.65
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 1343.65
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 212.89
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 204.89
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 104.11
|  | Итого по разделу 4 Электроснабжение остановочного комплекса |  |  | 10: 4239.05
Раздел 5. Остановочный павильон 6500х2300х2600 мм (неутепленный)
44 | ФЕРм37-01-001-07 Применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 2 т // Монтаж остановочного павильона | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 541.62; 10: 541.62
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 565.75; 10: 565.75
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 64.06; 10: 64.06
| 4 | М |  |  | 8: 1282.78; 10: 151.8
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59; 7: 59
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.9; 7: 4.9
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1259.17; 10: 1259.17
|  | ФОТ |  |  | 10: 605.68
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 10: 563.28
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения |  |  | 4: %; 5: 49; 7: 49; 10: 296.78
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2119.23
45 О | ТЦ_15.2.01.04_66_6670290715_04.07.2022_01 | Остановочный павильон 6500х2300х2600 мм (неутепленный) (с учётом доставки) |  |  | шт |  |  | 1 | 1816666.67 |  | 345373.95 | 5.26 | 1816667
(Оборудование)
Цена=2180000,00/1,20
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 345373.95; 12: 1816667
Итоги по разделу 5 Остановочный павильон 6500х2300х2600 мм (неутепленный) :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 1259.17
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 541.62
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 565.75
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 64.06
|  | Материалы |  |  | 10: 151.8
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2119.23
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 541.62
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 565.75
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 64.06
|  | материалы |  |  | 10: 151.8
|  | накладные расходы |  |  | 10: 563.28
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 296.78
|  | Оборудование |  |  | 10: 345373.95
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 605.68
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 563.28
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 296.78
|  | Итого по разделу 5 Остановочный павильон 6500х2300х2600 мм (неутепленный) |  |  | 10: 347493.18
в том числе:
|  | оборудование отсутствующее в СНБ |  |  | 10: 345373.95
Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 5195.12
в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 973.12
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 887.48
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 101.2
|  | Материалы |  |  | 10: 3334.52
|  | Строительные работы |  |  | 10: 3606.26; 12: 49478
| 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Строительные работы |  |  | 10: 3602.52; 11: 13.72; 12: 49427
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 119.63
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 158.13
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 19.29
|  | материалы |  |  | 10: 3118.48
|  | накладные расходы |  |  | 10: 135.97
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 70.31
| 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  | 10: 3.74; 11: 13.72; 12: 51
| 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Монтажные работы |  |  | 10: 3131.16; 11: 13.72; 12: 42960
в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 853.49
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 725.61
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 81.91
|  | материалы |  |  | 10: 216.04
|  | накладные расходы |  |  | 10: 875.45
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 460.57
|  | Оборудование |  |  | 10: 346717.6; 12: 1823735
| 2 кв 2022 (ОБ), Письмо Минстроя России от 02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 прил.3 | Оборудование |  |  | 10: 345373.95; 11: 5.26; 12: 1816667
| 2 кв 2022 (ОБ), Письмо Минстроя России от 02.06.2022 г. №24922-ИФ/09 прил.3 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 1343.65; 11: 5.26; 12: 7068
|  | Итого |  |  | 10: 353455.02; 12: 1916173
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 1074.32
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1011.42
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 530.88
|  | НДС 20% |  |  | 10: 70691; 12: 383234.6
|  | ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20% |  |  | 10: 424146.02; 12: 2299407.6
Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 2 299 407,60 рублей