## Локальная смета
Приложение 1
к техническому заданию
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛ. МИРА-ЭНТУЗИАСТОВ
С ОТПАЙКОЙ НА ОГПС-20 И УЛ. МИРА 75
Основание: Дефектный акт
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________25,278 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________739,18 |  | чел.час
Составлен(а) в ценах 2001 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-003-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (137,44 руб.): 100% от ФОТ (137,44 руб.) СП (58,41 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (137,44 руб.) | 0,08 80/1000 | 7073,86 194,2 | 6879,66 1523,74 |  | 565.91 | 15.54 | 550,37 121,90 |  | 7.9235 | 0.63
2 | ТЕР01-02-058-06 Применительно | Шурфовка грунта вручную - Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (437,55 руб.): 84% от ФОТ (520,89 руб.) СП (199,24 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (520,89 руб.) | 0,12 12/100 | 4340,72 4340,72 |  |  | 520.89 | 520.89 |  |  | 177.1 | 21.25
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 1086.8 | 536.43 | 550,37 121,90 |  |  | 21.88
Накладные расходы | [6 empty] | 574.99
Сметная прибыль | [6 empty] | 257.65
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 761.76 |  |  |  |  | 0.63
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 1157.68 |  |  |  |  | 21.25
Итого | [6 empty] | 1919.44 |  |  |  |  | 21.88
В том числе:
Машины и механизмы | [6 empty] | 550.37
ФОТ | [6 empty] | 658.33
Накладные расходы | [6 empty] | 574.99
Сметная прибыль | [6 empty] | 257.65
Итого по разделу 1 Земляные работы | [6 empty] | 1919.44 |  |  |  |  | 21.88
Раздел 2. Демонтажные работы
3 | ТЕР07-06-002-01 | Демонтаж тепловой камеры - Устройство камер со стенками: из бетонных блоков (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (5639,59 руб.): 137% от ФОТ (4116,49 руб.) СП (2974,16 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (4116,49 руб.) | 0,14832 14,832/100 | 185210,78 24584,26 | 18539,25 3169,85 | 142087.27 | 27470.46 | 3646.34 | 2749,74 470,15 | 21074.38 | 852.1408 | 126.39
4 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен (1 м3) НР (373,18 руб.): 116% от ФОТ (321,71 руб.) СП (191,42 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (321,71 руб.) | 1.218 | 430,27 229,32 | 200,95 34,81 |  | 524.07 | 279.31 | 244,76 42,40 |  | 8.24 | 10.04
5 | ТЕРр66-16-2 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм (100 м трубопровода) НР (255,15 руб.): 108% от ФОТ (236,25 руб.) СП (160,65 руб.): 68% от ФОТ (236,25 руб.) | 0,24 24/100 | 1447,78 905,5 | 522,11 78,88 | 20.17 | 347.47 | 217.32 | 125,31 18,93 | 4.84 | 33.8 | 8.11
6 | ТЕРр66-16-3 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм (100 м трубопровода) НР (528,36 руб.): 108% от ФОТ (489,22 руб.) СП (332,67 руб.): 68% от ФОТ (489,22 руб.) | 0,48 48/100 | 1486,89 940,33 | 522,11 78,88 | 24.45 | 713.71 | 451.36 | 250,61 37,86 | 11.74 | 35.1 | 16.85
7 | ТЕРр66-16-4 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм (100 м трубопровода) НР (571,76 руб.): 108% от ФОТ (529,41 руб.) СП (360 руб.): 68% от ФОТ (529,41 руб.) | 0,48 48/100 | 1650,96 1012,66 | 593,32 90,27 | 44.98 | 792.46 | 486.08 | 284,79 43,33 | 21.59 | 37.8 | 18.14
8 | ТЕРр66-16-5 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм (100 м трубопровода) НР (218,87 руб.): 108% от ФОТ (202,66 руб.) СП (137,81 руб.): 68% от ФОТ (202,66 руб.) | 0,16 16/100 | 1901,56 1165,37 | 662 101,24 | 74.19 | 304.25 | 186.46 | 105,92 16,20 | 11.87 | 43.5 | 6.96
9 | ТЕРр66-16-7 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм (100 м трубопровода) НР (334,18 руб.): 108% от ФОТ (309,43 руб.) СП (210,41 руб.): 68% от ФОТ (309,43 руб.) | 0,16 16/100 | 2938,27 1776,18 | 1015,59 157,76 | 146.5 | 470.12 | 284.19 | 162,49 25,24 | 23.44 | 66.3 | 10.61
10 | ТЕР22-03-011-03 | Демонтаж пожарного гидранта - Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (59,47 руб.): 137% от ФОТ (43,41 руб.) СП (32,84 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (43,41 руб.) | 1 | 50,87 42,7 | 8,17 0,71 |  | 50.87 | 42.7 | 8,17 0,71 |  | 1.5939 | 1.59
11 | ТЕРр66-26-5 Применительно | Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм (1 задвижка) НР (201,83 руб.): 78% от ФОТ (258,76 руб.) СП (129,38 руб.): 50% от ФОТ (258,76 руб.) | 2 | 355,06 88,72 | 266,34 40,66 |  | 710.12 | 177.44 | 532,68 81,32 |  | 3.27 | 6.54
12 | ТЕРр66-26-4 Применительно | Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм (1 задвижка) НР (63,58 руб.): 78% от ФОТ (81,51 руб.) СП (40,76 руб.): 50% от ФОТ (81,51 руб.) | 1 | 174,03 66,47 | 107,56 15,04 |  | 174.03 | 66.47 | 107,56 15,04 |  | 2.45 | 2.45
13 | ТЕРр66-26-3 Применительно | Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм (1 задвижка) НР (196,79 руб.): 78% от ФОТ (252,3 руб.) СП (126,15 руб.): 50% от ФОТ (252,3 руб.) | 5 | 64,78 50,46 | 14.32 |  | 323.9 | 252.3 | 71.6 |  | 1.86 | 9.3
14 | ТЕРр66-26-2 Применительно | Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм (1 задвижка) НР (168,88 руб.): 78% от ФОТ (216,51 руб.) СП (108,26 руб.): 50% от ФОТ (216,51 руб.) | 7 | 45,25 30,93 | 14.32 |  | 316.75 | 216.51 | 100.24 |  | 1.14 | 7.98
15 | 311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т) НР (94,03 руб.): 100% от ФОТ (94,03 руб.) СП (56,42 руб.): 60% от ФОТ (94,03 руб.) | 7.2 | 69,71 13,06 | 56.65 |  | 501.91 | 94.03 | 407.88
16 | 310-2009-2 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 9 км; нормативное время пробега 1.494; класс груза 2 (1 т) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 7.2 | 34.92 | 34.92 |  | 251.42 |  | 251.42
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 32951.54 | 6400.51 | 5403,17 751,18 | 21147.86 |  | 224.96
Накладные расходы | [6 empty] | 8705.68
Сметная прибыль | [6 empty] | 4860.92
Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 36084.21 |  |  |  |  | 126.39
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 1088.67 |  |  |  |  | 10.04
Наружные инженерные сети: другие работы | [6 empty] | 5737.88 |  |  |  |  | 60.67
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 143.18 |  |  |  |  | 1.59
Наружные инженерные сети: разборка, очистка | [6 empty] | 2560.42 |  |  |  |  | 26.27
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 652.36
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 251.42
Итого | [6 empty] | 46518.14 |  |  |  |  | 224.96
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 21147.86
Машины и механизмы | [6 empty] | 5403.17
ФОТ | [6 empty] | 7151.69
Накладные расходы | [6 empty] | 8705.68
Сметная прибыль | [6 empty] | 4860.92
Итого по разделу 2 Демонтажные работы | [6 empty] | 46518.14 |  |  |  |  | 224.96
Раздел 3. Устройство трубопровода отопления, ГВС, ХВС с ответвлениями до потребителей
17 | ТЕР24-01-020-03 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (767,58 руб.): 137% от ФОТ (560,28 руб.) СП (423,85 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (560,28 руб.) | 0,024 24/1000 | 527186,11 20177,43 | 23589,64 3167,46 | 483419.04 | 12652.47 | 484.26 | 566,15 76,02 | 11602.06 | 657.6735 | 15.78
18 | ТЕР22-03-001-05 Применительно | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) 39 832,07 = 46 377,07 - 1 x 6 545,00 НР (190,07 руб.): 137% от ФОТ (138,74 руб.) СП (104,96 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (138,74 руб.) | 0,0084 8,4/1000 | 39832,07 12322,85 | 26567,76 4194,49 | 941.46 | 334.59 | 103.51 | 223,17 35,23 | 7.91 | 353.8 | 2.97
19 | ТСЦ-507-1979 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм (шт.) | 6 | 74.11 |  | 74.11 | 444.66 |  |  | 444.66
20 | ТЕР24-01-020-04 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1787,97 руб.): 137% от ФОТ (1305,09 руб.) СП (987,3 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1305,09 руб.) | 0,048 48/1000 | 585375,81 23947,7 | 25486,24 3241,74 | 535941.87 | 28098.04 | 1149.49 | 1223,34 155,60 | 25725.21 | 768.7865 | 36.9
21 | ТЕР22-03-001-05 Применительно | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) 39 832,07 = 46 377,07 - 1 x 6 545,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (292,56 руб.): 137% от ФОТ (213,55 руб.) СП (161,55 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (213,55 руб.) | 0,011 11/1000 | 48322,44 14171,28 | 33209,7 5243,11 | 941.46 | 531.55 | 155.88 | 365,31 57,67 | 10.36 | 406.87 | 4.48
22 | ТСЦ-507-1982 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм (шт.) | 5 | 108.58 |  | 108.58 | 542.9 |  |  | 542.9
23 | ТЕР24-01-020-06 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (2323,64 руб.): 137% от ФОТ (1696,09 руб.) СП (1283,09 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1696,09 руб.) | 0,048 48/1000 | 742500,71 29288,48 | 44927,59 6046,61 | 668284.64 | 35640.03 | 1405.85 | 2156,52 290,24 | 32077.66 | 940.24 | 45.13
24 | ТЕР22-03-001-05 Применительно | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) 39 832,07 = 46 377,07 - 1 x 6 545,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,0549 6,1*9/1000 | 48322,44 14171,28 | 33209,7 5243,11 | 941.46 | 2652.9 | 778 | 1823,21 287,85 | 51.69 | 406.87 | 22.34
25 | ТСЦ-507-2912 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром: 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм (шт.) | 9 | 1397.28 |  | 1397.28 | 12575.52 |  |  | 12575.52
26 | ТЕР24-01-020-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 200 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (912,32 руб.): 137% от ФОТ (665,93 руб.) СП (503,78 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (665,93 руб.) | 0,016 16/1000 | 964708,14 35065,93 | 49134,65 6555,05 | 880507.56 | 15435.33 | 561.05 | 786,15 104,88 | 14088.13 | 1125.712 | 18.01
27 | ТЕР22-03-001-05 Применительно | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (1 т фасонных частей) 39 832,07 = 46 377,07 - 1 x 6 545,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (398,97 руб.): 137% от ФОТ (291,22 руб.) СП (220,31 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (291,22 руб.) | 0,015 15/1000 | 48322,44 14171,28 | 33209,7 5243,11 | 941.46 | 724.84 | 212.57 | 498,15 78,65 | 14.12 | 406.87 | 6.1
28 | ТСЦ-507-2034 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм (шт.) | 1 | 404.32 |  | 404.32 | 404.32 |  |  | 404.32
29 | ТЕР24-01-020-09 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 300 мм (1 км трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1329,91 руб.): 137% от ФОТ (970,74 руб.) СП (734,36 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (970,74 руб.) | 0,016 16/1000 | 1433695,96 51638,11 | 69275,71 9032,96 | 1312782.14 | 22939.14 | 826.21 | 1108,41 144,53 | 21004.52 | 1609.6665 | 25.75
30 | ТЕР22-03-001-06 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 300-800 мм (1 т фасонных частей) 27 811,39 = 34 356,39 - 1 x 6 545,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1276,68 руб.): 137% от ФОТ (931,88 руб.) СП (704,97 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (931,88 руб.) | 0,09 45*2/1000 | 34070,6 6172,4 | 27270,56 4181,83 | 627.64 | 3066.35 | 555.52 | 2454,35 376,36 | 56.48 | 177.215 | 15.95
31 | ТСЦ-507-2045 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм (шт.) | 2 | 917.01 |  | 917.01 | 1834.02 |  |  | 1834.02
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 137876.66 | 6232.34 | 11204,76 1607,03 | 120439.56 |  | 193.41
Накладные расходы | [6 empty] | 9279.72
Сметная прибыль | [6 empty] | 5124.17
Итоги по разделу 3 Устройство трубопровода отопления, ГВС, ХВС с ответвлениями до потребителей :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 137052.13 |  |  |  |  | 171.07
Материалы | [6 empty] | 15228.42 |  |  |  |  | 22.34
Итого | [6 empty] | 152280.55 |  |  |  |  | 193.41
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 120439.56
Машины и механизмы | [6 empty] | 11204.76
ФОТ | [6 empty] | 7839.37
Накладные расходы | [6 empty] | 9279.72
Сметная прибыль | [6 empty] | 5124.17
Итого по разделу 3 Устройство трубопровода отопления, ГВС, ХВС с ответвлениями до потребителей | [6 empty] | 152280.55 |  |  |  |  | 193.41
Раздел 4. Замена запорной арматуры
32 | ТЕР16-05-001-08 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 300 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1154,38 руб.): 134% от ФОТ (861,48 руб.) СП (607,77 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (861,48 руб.) | 2 | 1325,84 424,64 | 100,24 6,1 | 800.96 | 2651.68 | 849.28 | 200,48 12,20 | 1601.92 | 14.5475 | 29.1
33 | Прайс лист | Затвор дисковый поворотный Ду300 чугунный (шт) | 2 | 680,61 3606,00/1,18/4,49 |  | 680,61 3606,00/1,18/4,49 | 1361.22 |  |  | 1361.22
34 | ТЕР16-05-001-06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (383,04 руб.): 134% от ФОТ (285,85 руб.) СП (201,67 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (285,85 руб.) | 1 | 853,37 282,29 | 56,09 3,56 | 514.99 | 853.37 | 282.29 | 56,09 3,56 | 514.99 | 9.9015 | 9.9
35 | Прайс лист | Затвор дисковый поворотный Ду200 чугунный (шт) | 1 | 309,35 1639,00/1,18/4,49 |  | 309,35 1639,00/1,18/4,49 | 309.35 |  |  | 309.35
36 | ТЕР16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1489,88 руб.): 134% от ФОТ (1111,85 руб.) СП (784,41 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (1111,85 руб.) | 5 | 671,42 220,33 | 34,64 2,04 | 416.45 | 3357.1 | 1101.65 | 173,2 10,20 | 2082.25 | 7.728 | 38.64
37 | Прайс лист | Затвор дисковый поворотный Ду150 чугунный (шт) | 5 | 174,4 924,00/1,18/4,49 |  | 174,4 924,00/1,18/4,49 | 872 |  |  | 872
38 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (645,95 руб.): 134% от ФОТ (482,05 руб.) СП (340,09 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (482,05 руб.) | 5 | 350,13 95,4 | 19,94 1,01 | 234.79 | 1750.65 | 477 | 99,7 5,05 | 1173.95 | 3.3465 | 16.73
39 | ТСЦ-302-1829 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: 100 мм (шт.) | 5 | 3228.83 |  | 3228.83 | 16144.15 |  |  | 16144.15
40 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (258,38 руб.): 134% от ФОТ (192,82 руб.) СП (136,03 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (192,82 руб.) | 2 | 350,13 95,4 | 19,94 1,01 | 234.79 | 700.26 | 190.8 | 39,88 2,02 | 469.58 | 3.3465 | 6.69
41 | ТСЦ-302-1828 | Краны шаровые PN25 под приварку диаметром: 80 мм (шт.) | 2 | 2501.28 |  | 2501.28 | 5002.56 |  |  | 5002.56
42 | ТЕР22-06-005-01 | Врезка в существующие сети тепловодоснабжения (1 врезка) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1540,84 руб.): 137% от ФОТ (1124,7 руб.) СП (850,84 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (1124,7 руб.) | 15 | 214,04 56,18 | 137,68 18,8 | 20.18 | 3210.6 | 842.7 | 2065,2 282,00 | 302.7 | 1.679 | 25.19
43 | Прайс лист | Кран шаровый Ду32 резьбовой (шт) | 15 | 206,86 1096,00/1,18/4,49 |  | 206,86 1096,00/1,18/4,49 | 3102.9 |  |  | 3102.9
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 39315.84 | 3743.72 | 2634,55 315,03 | 32937.57 |  | 126.25
Накладные расходы | [6 empty] | 5472.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 2920.81
Итоги по разделу 4 Замена запорной арматуры :
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 36461.37 |  |  |  |  | 101.06
Материалы | [6 empty] | 5645.47
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 5602.28 |  |  |  |  | 25.19
Итого | [6 empty] | 47709.12 |  |  |  |  | 126.25
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 32937.57
Машины и механизмы | [6 empty] | 2634.55
ФОТ | [6 empty] | 4058.75
Накладные расходы | [6 empty] | 5472.47
Сметная прибыль | [6 empty] | 2920.81
Итого по разделу 4 Замена запорной арматуры | [6 empty] | 47709.12 |  |  |  |  | 126.25
Раздел 5. Благоустройство
44 | ТЕР07-06-002-01 | Устройство камер со стенками: из бетонных блоков (100 м3 бетонных и железобетонных конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (7049,49 руб.): 137% от ФОТ (5145,61 руб.) СП (3717,7 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (5145,61 руб.) | 0,14832 14,832/100 | 195991,66 30730,32 | 23174,06 3962,31 | 142087.28 | 29069.48 | 4557.92 | 3437,18 587,69 | 21074.38 | 1065.176 | 157.99
45 | ТСЦ-403-0718 | Плиты перекрытия многопустотные: ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15, объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63) (шт.) | 4 | 2046.06 |  | 2046.06 | 8184.24 |  |  | 8184.24
46 | ТСЦ-403-8011 | Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78): ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/ (шт.) | 4 | 348.35 |  | 348.35 | 1393.4 |  |  | 1393.4
47 | ТЕР08-02-001-01 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (284,48 руб.): 128% от ФОТ (222,25 руб.) СП (151,13 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (222,25 руб.) | 1.218 | 1459,22 162,14 | 85,58 20,33 | 1211.5 | 1777.33 | 197.49 | 104,24 24,76 | 1475.6 | 6.21 | 7.56
48 | ТЕР22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных (1 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (84,95 руб.): 137% от ФОТ (62,01 руб.) СП (46,91 руб.): 89%*0.85 от ФОТ (62,01 руб.) | 1 | 2157,04 61 | 11,68 1,01 | 2084.36 | 2157.04 | 61 | 11,68 1,01 | 2084.36 | 2.277 | 2.28
49 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (131,75 руб.): 110% от ФОТ (119,77 руб.) СП (66,17 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (119,77 руб.) | 0,02 2/100 | 93508,03 5073,57 | 3922,36 914,85 | 84512.1 | 1870.16 | 101.47 | 78,45 18,30 | 1690.24 | 207 | 4.14
50 | ТЕР01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3 грунта) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1,09 руб.): 100% от ФОТ (1,09 руб.) СП (0,46 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (1,09 руб.) | 0,003 3/1000 | 2040.85 | 2040,85 362,84 |  | 6.12 |  | 6,12 1,09
51 | ТЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2 спланированной площади) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (15,92 руб.): 84% от ФОТ (18,95 руб.) СП (7,25 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (18,95 руб.) | 0,005 5/1000 | 3789,45 3789,45 |  |  | 18.95 | 18.95 |  |  | 141.45 | 0.71
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 44476.72 | 4936.83 | 3637,67 632,85 | 35902.22 |  | 172.68
Накладные расходы | [6 empty] | 7567.68
Сметная прибыль | [6 empty] | 3989.62
Итоги по разделу 5 Благоустройство :
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 49414.31 |  |  |  |  | 157.99
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 2212.94 |  |  |  |  | 7.56
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 2288.9 |  |  |  |  | 2.28
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 2068.08 |  |  |  |  | 4.14
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 7.67
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 42.12 |  |  |  |  | 0.71
Итого | [6 empty] | 56034.02 |  |  |  |  | 172.68
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 35902.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 3637.67
ФОТ | [6 empty] | 5569.68
Накладные расходы | [6 empty] | 7567.68
Сметная прибыль | [6 empty] | 3989.62
Итого по разделу 5 Благоустройство | [6 empty] | 56034.02 |  |  |  |  | 172.68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 255707.56 | 21849.83 | 23430,52 3427,99 | 210427.21 |  | 739.18
Накладные расходы | [6 empty] | 31600.55
Сметная прибыль | [6 empty] | 17153.18
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [6 empty] | 769.44 |  |  |  |  | 0.63
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [6 empty] | 1157.68 |  |  |  |  | 21.25
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 85498.53 |  |  |  |  | 284.38
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 1088.67 |  |  |  |  | 10.04
Наружные инженерные сети: другие работы | [6 empty] | 5737.88 |  |  |  |  | 60.67
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [6 empty] | 145086.49 |  |  |  |  | 200.13
Наружные инженерные сети: разборка, очистка | [6 empty] | 2560.42 |  |  |  |  | 26.27
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках | [6 empty] | 652.36
Перевозка автотранспортом | [6 empty] | 251.42
Материалы | [6 empty] | 20873.89 |  |  |  |  | 22.34
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 36461.37 |  |  |  |  | 101.06
Конструкции из кирпича и блоков | [6 empty] | 2212.94 |  |  |  |  | 7.56
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [6 empty] | 2068.08 |  |  |  |  | 4.14
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | [6 empty] | 42.12 |  |  |  |  | 0.71
Итого в ценах 2001 г. | [6 empty] | 304461.29 |  |  |  |  | 739.18
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 210427.21
Машины и механизмы | [6 empty] | 23430.52
ФОТ | [6 empty] | 25277.82
Накладные расходы | [6 empty] | 31600.55
Сметная прибыль | [6 empty] | 17153.18
Индекс перевода в текущие цены
НДС 18%
ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18%